# MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT	5

DANH MỤC CÁC BẢNG	6

DANH MỤC CÁC HÌNH	8

CHƯƠNG 1	9

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN	9

1. Tên Chủ dự án đầu tư	9

2. Tên Dự án đầu tư	9

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của Dự án đầu tư	13

3.1. Công suất của Dự án đầu tư	13

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư	14

3.2.1. Công nghệ sản xuất của Dự án đầu tư	14

3.2.2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của Dự án đầu tư	15

3.3. Sản phẩm của Dự án	15

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư	15

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu	15

4.2. Máy móc, thiết bị	16

4.3. Nguồn cung cấp điện, nước	18

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư	18

5.1. Mục tiêu của Dự án	18

5.2. Quy mô Dự án	19

5.3. Tổng mức đầu tư	19

5.4. Tiến độ thực hiện Dự án	19

5.5. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án	20

CHƯƠNG II	21

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	21

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	21

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư với khả năng chịu tải của môi trường	21

CHƯƠNG III	22

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	22

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật	22

1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường	22

1.1.1. Dữ liệu về hiện trạng chất lượng không khí	22

1.1.2. Dữ liệu về hiện trạng chất lượng nước mặt	23

1.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật	23

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của Dự án	23

2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải	23

2.1.1. Địa lý, địa hình	23

2.1.2. Điều kiện khí hậu, khí tượng	23

2.1.3. Hệ thống sông suối, kênh, rạch khu vực tiếp nhận nước thải	24

2.1.4. Chế độ thủy văn	24

2.2. Chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải	25

2.3. Các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải	28

2.4. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải	28

3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện Dự án	28

3.1. Hiện trạng chất lượng không khí, tiếng ồn, độ rung	31

3.2. Hiện trạng chất lượng nước mặt	32

3.3. Hàm lượng một số kim loại nặng trong đất	32

CHƯƠNG IV	33

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	33

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng Dự án đầu tư	33

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động	33

1.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải	34

1.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải	43

1.1.3. Các rủi ro, sự cố	45

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	47

1.2.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải	47

1.2.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải	50

1.2.3. Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố	51

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động	53

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động	53

2.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải	53

2.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải	59

2.1.3. Các rủi ro, sự cố	60

2.1.4. Tác động từ việc phát sinh nước thải của Dự án đối với hiện trạng thu gom, xử lý nước thải hiện hữu của khu công nghiệp	62

2.1.5. Khả năng tiếp nhận, xử lý của công trình xử lý nước thải hiện hữu của khu công nghiệp đối với khối lượng nước thải phát sinh lớn nhất từ hoạt động của Dự án đầu tư	62

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	62

2.2.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải	62

2.2.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải	66

2.2.3. Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố	67

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	69

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư	69

3.1.1. Giai đoạn thi công xây dựng	69

3.1.2. Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động	69

3.2. Kế hoạch xây lắp và tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	69

3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường	70

3.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng	70

3.3.2. Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động	71

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo	71

CHƯƠNG V	74

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	74

1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải	74

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với khí thải	74

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung	74

CHƯƠNG VI	76

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	76

1. Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý của dự án đầu tư	76

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm	76

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của công trình xử lý khí thải	76

1.2.1. Giai đoạn điều chỉnh	76

1.2.2. Giai đoạn vận hành ổn định	76

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật	76

2.1. Giai đoạn thi công xây dựng	77

2.1.1. Giám sát CTR và CTNH	77

2.1.2. Giám sát môi trường không khí	77

2.2. Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động	77

2.1.1. Giám sát CTR và CTNH	77

2.1.2. Giám sát nước thải	77

2.1.3. Giám sát khí thải	78

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm	78

CHƯƠNG VI	79

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	79

# DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

- BTNMT		: Bộ Tài nguyên và Môi trường

- CTNH		: Chất thải nguy hại

- CTR			: Chất thải rắn

- KCN			: Khu công nghiệp

- QCVN		: Quy chuẩn Việt Nam

- TNHH		: Trách nhiệm hữu hạn

- UBND		: Ủy ban nhân dân

# DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1. Tọa độ các điểm mốc của Dự án	9

Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên vật liệu trong quá trình thi công xây dựng	16

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu trong giai đoạn hoạt động của Dự án	16

Bảng 1.4. Danh mục các máy móc, thiết bị dự kiến phục vụ thi công xây dựng	17

Bảng 1.5. Danh mục các máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất	17

Bảng 1.6. Quy mô các hạng mục công trình	19

Bảng 3.1. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại khu vực Dự án	22

Bảng 3.2. Vị trí các điểm quan trắc nước mặt	25

Bảng 3.3. Kết quả phân tích mẫu nước mặt NMNS1	26

Bảng 3.4. Kết quả phân tích mẫu nước mặt NMNS2	27

Bảng 3.5. Vị trí các điểm lấy mẫu	29

Bảng 3.6. Kết quả đo đạc điều kiện vi khí hậu	31

Bảng 3.7. Kết quả đo đạc, phân tích các mẫu không khí, tiếng ồn và độ rung	31

Bảng 3.8. Kết quả đo đạc, phân tích các mẫu đất	32

Bảng 4.1. Nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng	33

Bảng 4.2. Hệ số một số chất ô nhiễm chính của các loại xe sử dụng dầu diesel	35

Bảng 4.3. Tải lượng các chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển	36

Bảng 4.4. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công	38

Bảng 4.5. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	39

Bảng 4.6. Khối lượng chất thải rắn xây dựng	41

Bảng 4.7. Khối lượng CTNH ước tính phát sinh trong quá trình thi công xây dựng	42

Bảng 4.8. Mức ồn phát sinh từ các máy móc, thiết bị thi công	43

Bảng 4.9. Mức độ rung của các máy móc thi công	44

Bảng 4.10. Lượng nhiên liệu cung cấp cho hoạt động giao thông trong 1 ngày	55

Bảng 4.11. Khối lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông	55

Bảng 4.12. Hệ số ô nhiễm do khí thải giao thông của Tổ chức Y tế Thế giới	56

Bảng 4.13. Dự báo tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông	56

Bảng 4.14. Khối lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động	59

Bảng 4.15. Mức ồn của một số loại xe	59

Bảng 4.16. Kế hoạch xây lắp, dự toán kinh phí các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	70

Bảng 4.17. Độ tin cậy của các phương pháp	73

Bảng 5.1. Thành phần các chất ô nhiễm và giới hạn của các chất ô nhiễm khí thải	74

# DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1.1. Vị trí Dự án	11

Hình 1.2. Vị trí Dự án trong KCN Tứ Hạ giai đoạn 1	12

Hình 1.3. Quy trình chế biến các loại hạt, quả	14

Hình 1.4. Quy trình chế biến bột hạnh nhân	15

Hình 3.1. Vị trí quan trắc	30

Hình 4.1. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải lò hơi	63

# CHƯƠNG 1

# THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên Chủ dự án đầu tư

- Chủ dự án: Công ty TNHH Gold Tree Food Việt Nam.

- Địa chỉ văn phòng: Lô 06 - Đường số 10 Khu công nghiệp Tứ Hạ giai đoạn 1, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Người đại diện theo pháp luật của Chủ dự án đầu tư: Ông Huang Xue Feng; Chức vụ: Giám đốc.

- Điện thoại: 0914094378

- Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên số 3301708708, đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 01 năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.

2. Tên Dự án đầu tư:

- Tên Dự án đầu tư: Dự án sản xuất chế biến nông sản.

- Địa điểm thực hiện Dự án đầu tư:

Khu vực thực hiện Dự án nằm tại Lô A-06 thuộc Khu công nghiệp (KCN) Tứ Hạ giai đoạn 1, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích khoảng 1,17 ha (11.700 m2) được giới hạn bởi các điểm góc có tọa độ (theo Hệ tọa độ VN.2000, kinh tuyến trục 1070, múi chiếu 30) như sau:

Bảng 1.1. Tọa độ các điểm mốc của Dự án

| Stt | Vị trí | Tọa độ VN - 2000 (kinh tuyến trục 1070, múi chiếu 30) |
| --- | --- | --- |
|  |  | X (m) | Y (m) |
| 1 | M1 | 1.825.796,82 | 551.142,26 |
| 2 | M2 | 1.825.796,67 | 551.259,16 |
| 3 | M3 | 1.825.704,08 | 551.258,20 |
| 4 | M4 | 1.825.703,41 | 551.143,20 |
| 5 | M5 | 1.825.713,28 | 551.133,94 |
| 6 | M6 | 1.825.786,63 | 551.133,63 |

(Nguồn: Bản đồ địa chính của khu đất thực hiện Dự án)

Các hướng tiếp giáp của Dự án:

+ Phía Bắc giáp với đường quy hoạch CN4.

+ Phía Đông giáp với khu đất trống.

+ Phía Nam giáp với đường quy hoạch CN12.

+ Phía Tây giáp với đường quy hoạch CN10.

Vị trí của Dự án được thể hiện tại hình sau:

Hình 1.1. Vị trí Dự án

Hình 1.2. Vị trí Dự án trong KCN Tứ Hạ giai đoạn 1

* Mối quan hệ tương quan Dự án với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội:

Hệ thống giao thông:

+ Dự án nằm trong KCN Tứ Hạ giai đoạn 1 đã có các tuyến đường nội bộ được xây dựng hoàn chỉnh.

+ Cách Dự án khoảng 200m về phía Đông là tuyến đường tránh thành phố Huế. Dự án sẽ sử dụng tuyến đường Quốc lộ (QL) 1A – đường tránh thành phố Huế để vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình xây dựng và vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm trong quá trình vận hành.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN: Hiện tại, KCN Tứ Hạ giai đoạn 1 đã có 2 Dự án đi vào hoạt động: Nhà máy sản xuất mũ thể thao và túi du lịch - Công ty TNHH Jointwell Việt Nam nằm cách Dự án khoảng 20m về phía Nam; Nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO - Công ty TNHH sinh dược phẩm Hera nằm cách Dự án khoảng 20m về phía Tây. Ngoài ra, Dự án Sản xuất máy biến dòng nằm cách Dự án khoảng 30m về phía Bắc đang trong quá trình chuẩn bị triển khai Dự án.

Dân cư: Dự án nằm trong KCN nên không có dân cư sinh sống xung quanh. Khu dân cư gần nhất cách Dự án khoảng 300m về phía Đông.

Hạ tầng kỹ thuật: Hiện tại, KCN Tứ Hạ giai đoạn 1 đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật như san nền, cấp thoát nước, điện, đường,... để thu hút các Dự án đầu tư vào KCN. Hệ thống xử lý nước thải tập trung (HTXLNT) đang được Công ty Cổ phần Hello Quốc Tế Việt Nam (Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN) xây dựng, lắp đặt, hoàn thiện, vận hành thử nghiệm để đưa vào hoạt động. HTXLNT của KCN được bố trí tại khu đất ĐM-03 với diện tích 1,64 ha, nằm cách Dự án khoảng 160 m về phía Đông Nam.

Hệ thống sông, suối: Khu vực Dự án đã được san tạo mặt bằng, không có sông suối chảy qua. Cách Dự án khoảng 300m về phía Nam có mương nước. Sau khi HTXLNT tập trung KCN đi vào hoạt động, nước thải sau xử lý được xả thải ra mương nước này, nước từ mương chảy ra hói Bãi Sả rồi chảy về sông Bồ.

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): dự án nhóm B.

## 3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của Dự án đầu tư

### 3.1. Công suất của Dự án đầu tư

Công suất của Dự án khoảng 4.800 tấn sản phẩm/năm, trong đó:

- Chế biến các loại hạt, quả khoảng 4.000 tấn sản phẩm/năm.

- Chế biến bột hạnh nhân khoảng 800 tấn sản phẩm/năm.

### 3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư

#### 3.2.1. Công nghệ sản xuất của Dự án đầu tư

a. Quy trình chế biến các loại hạt, quả

- Quy trình chế biến các loại hạt, quả được thể hiện ở hình sau:

Hình 1.3. Quy trình chế biến các loại hạt, quả

* Thuyết minh quy trình:

- Nguyên liệu ban đầu bao gồm hạt hạnh nhân, hạt dẻ cười, hạt dưa, quả mắc ca, quả hồ đào pecan, quả óc chó được nhập về kho. Sau đó, nguyên liệu được đưa vào xưởng sản xuất.

- Đầu tiên, các loại hạt được đưa vào máy rửa để tách bùn, làm sạch bề mặt hạt sau đó qua máy sấy khô để làm khô nguyên liệu.

- Tiếp theo, các loại nguyên liệu được đưa vào máy lazer phân loại hạt, mục đích của công đoạn này là loại bỏ các hạt, quả nguyên liệu bị hư hỏng.

- Nguyên liệu đạt chất lượng tiếp tục đưa vào máy thêm hương liệu để bổ sung hương liệu vào sản phẩm.

- Tiếp theo, sản phẩm nào cần cắt vỏ để dễ dàng cho người sử dụng sau này như hạt dẻ cười được đưa vào máy cắt để cắt vỏ.

- Tiếp theo, các loại hạt, quả được đưa vào hệ thống hấp sấy và chế biến để sấy khô, diệt trùng đảm bảo cho sản phẩm đạt chất lượng.

- Cuối cùng, các hạt, quả đạt chất lượng theo yêu cầu được đóng gói và nhập kho.

b. Quy trình chế biến bột hạnh nhân

- Quy trình chế biến bột hạnh nhân được thể hiện ở hình sau:

Hình 1.4. Quy trình chế biến bột hạnh nhân

* Thuyết minh quy trình:

- Hạt hạnh nhân đã được chế biến của công đoạn trước được đưa vào máy tách vỏ để tách vỏ.

- Sau đó, hạt đã tách vỏ được đưa vào máy nghiền để nghiền thành bột.

- Cuối cùng, bột hạnh nhân được đóng gói và nhập kho.

#### 3.2.2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của Dự án đầu tư

Với việc đầu tư máy móc hiện đại, dây chuyền công nghệ sản xuất đã được áp dụng tại Trung Quốc mang tính hiệu quả cao thì việc lựa chọn công nghệ sản xuất của Dự án là hoàn toàn phù hợp.

3.3. Sản phẩm của Dự án

- Hạt hạnh nhân, hạt dưa, hạt dẻ cười, quả mắc ca, quả hồ đào pecan, quả óc chó.

- Bột hạnh nhân.

## 4. Nguyên liệu, nhiên liệu, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư

### 4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu

a. Giai đoạn thi công xây dựng

Nhu cầu nguyên vật liệu chính phục vụ cho quá trình thi công xây dựng của Dự án được trình bày tại bảng sau:

Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên vật liệu trong quá trình thi công xây dựng

| Stt | Tên vật tư, vật liệu | Đơn vị | Khối lượng | Khối lượng (Tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cát vàng | m3 | 1.655,3 | 2.317,42 |
| 2 | Xi măng | tấn | 635 | 635 |
| 3 | Thép các loại | tấn | 722,6 | 722,6 |
| 4 | Đá hộc, đá dăm các loại | m3 | 1.500,3 | 2.325,52 |
| 5 | Gạch các loại | tấn | 150 | 150 |
| 6 | Sơn | lít | 800 | 0,96 |
| Tổng | 6.151,5 |

[Nguồn: Khái toán Dự án sản xuất chế biến nông sản]

* Nguồn nguyên liệu, vật liệu của Dự án được mua tại thị xã Hương Trà và vận chuyển đến tận chân công trình với khoảng cách 4-8 km.

b. Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động

Nhu cầu sử dụng nguyên liệu trong giai đoạn hoạt động của Dự án được trình bày tại bảng sau:

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu trong giai đoạn hoạt động của Dự án

| Stt | Tên nguyên, vật liệu | Xuất xứ | Khối lượng (tấn/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạt hạnh nhân | Việt Nam, Mỹ, Mexico, Nam Phi | 2.500 |
| 2 | Hạt dẻ cười |  | 700 |
| 3 | Hạt dưa |  | 1.500 |
| 4 | Quả mắc ca |  | 500 |
| 5 | Quả hồ đào pecan |  | 500 |
| 6 | Quả óc chó |  | 500 |
| Tổng | 6.200 |

[Nguồn: Khái toán Dự án sản xuất chế biến nông sản]

- Khối lượng củi trấu sử dụng cho hoạt động của lò hơi: 400 kg/giờ.

### 4.2. Máy móc, thiết bị

a. Giai đoạn thi công xây dựng

Danh mục các máy móc, thiết bị phục vụ quá trình thi công xây dựng Dự án được trình bày tại bảng sau:

Bảng 1.4. Danh mục các máy móc, thiết bị dự kiến phục vụ thi công xây dựng

| Stt | Tên thiết bị | Công suất | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ô tô vận tải thùng | 10 T | 5 |
| 2 | Ô tô tự đổ | 10 T | 5 |
| 3 | Máy đầm bàn | 1 kW | 3 |
| 4 | Máy đầm rung | 25 T | 2 |
| 5 | Máy trộn bê tông | 250 L/500 L | 2 |
| 6 | Máy cắt uốn thép | 5 kW | 2 |
| 7 | Máy nén khí động cơ diezel | 660 m3 | 1 |
| 8 | Máy đầm dùi | 1,5 kW | 3 |
| 9 | Máy đào | ≤ 2,3 m3 | 2 |
| 10 | Máy xúc | 1,65 m3 | 2 |
| 11 | Máy ủi | 110 cv | 2 |
| 12 | Máy hàn | 23 kW | 3 |
| 13 | Xe bồn | 5 m3 | 1 |

[Nguồn: Khái toán Dự án sản xuất chế biến nông sản]

b. Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động

Danh mục các máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất của Dự án được trình bày tại bảng sau:

Bảng 1.5. Danh mục các máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất

| Stt | Tên thiết bị | Xuất xứ | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy rửa | Trung Quốc | 2 |
| 2 | Máy khử trùng |  | 2 |
| 3 | Lò sấy |  | 2 |
| 4 | Máy cắt |  | 2 |
| 5 | Máy đóng gói |  | 2 |
| 6 | Máy vận chuyển nguyên liệu, thành phẩm |  | 2 |
| 7 | Máy phân tách hạt |  | 2 |
| 8 | Máy tách vỏ |  | 2 |
| 9 | Máy thêm hương liệu |  | 2 |
| 10 | Máy nghiền bột |  | 2 |
| 11 | Lò hơi 2T/h | Việt Nam | 1 |

Thông tin lò hơi:

- Mã hiệu: BKMTC/W 2000-08.

- Năng suất sinh hơi: 2.000 kg/h.

- Áp suất thiết kế: 8 kg/cm2.

- Áp suất thử bền: 12 kg/cm2.

- Nhiệt độ hơi: 1740C.

### 4.3. Nguồn cung cấp điện, nước

a. Điện

Chủ dự án hợp đồng với Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế để đấu nối điện sử dụng cho các hoạt động của Dự án.

b. Nước

Chủ dự án hợp đồng với Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế để sử dụng nước cho các hoạt động của Dự án.

Nhu cầu sử dụng nước của Dự án:

- Nước cho sinh hoạt của CBCNV:

Với số lượng CBCNV là 300 người, tiêu chuẩn cấp nước là 25 lít/người/ca (TCXDVN 33:2006 mục 3.7/bảng 3.4) thì lưu lượng nước sử dụng là 7,5 m3/ngày.

- Nước cho hoạt động sản xuất: Căn cứ vào hoạt động của nhà máy của công nghệ sản xuất tương tự tại Trung Quốc, lượng nước cấp cho hoạt động sản xuất ước tính khoảng 30 m3/ngày.

- Nước cấp cho lò hơi để hóa hơi và xử lý khí thải: 20 m3/ngày.

- Nước cấp cho hoạt động vệ sinh nhà xưởng: 2,5 m3/ngày.

Như vậy, tổng lượng nước cấp cho các hoạt động của Dự án là 60 m3/ngày.

## 5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư

### 5.1. Mục tiêu của Dự án

Đầu tư nhà máy chế biến nông sản (hạt hạnh nhân, hạt dẻ cười, hạt dưa; quả hạch, mắc ca, hồ đào pecan, óc chó,…); chế biến bột hạnh nhân.

### 5.2. Quy mô Dự án

- Diện tích Dự án: 11.700 m2.

- Các hạng mục công trình của Dự án được thể hiện tại bảng sau:

Bảng 1.6. Quy mô các hạng mục công trình

| Stt | Tên công trình | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà xưởng 1 | 1.800 |
| 2 | Nhà xưởng 2 | 2.700 |
| 3 | Nhà lò hơi | 147 |
| 4 | Căn tin + nhà nghỉ chuyên gia + văn phòng | 394 |
| 5 | Nhà xe | 146 |
| 6 | Nhà bảo vệ | 9 |
| 7 | Bể nước PCCC | 60 |
| 8 | Bãi đậu xe ô tô | 119 |
| 9 | Nhà vệ sinh | 76 |
| 10 | Trạm biến áp | 30 |
| 11 | Kho chứa CTR sinh hoạt | 12 |
| 12 | Kho chứa CTR công nghiệp thông thường | 24 |
| 13 | Kho chứa tro trấu | 12 |
| 14 | Kho chứa CTNH | 12 |
| 15 | Bể lắng | 28 |
| 16 | Sân bãi, đường nội bộ | 3.031 |
| 17 | Cây xanh | 3.100 |
| Tổng | 11.700 |

### 5.3. Tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư của Dự án khoảng 82.000.000.000 đồng (Tám mươi hai tỷ đồng chẵn).

### 5.4. Tiến độ thực hiện Dự án

- Quý II/2022 - Quý III/2022: Giai đoạn thi công xây dựng.

- Từ quý IV/2022: Giai đoạn đi vào hoạt động.

### 5.5. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án

- Chủ dự án: Công ty TNHH Gold Tree Food Việt Nam.

- Hình thức quản lý Dự án: Chủ dự án trực tiếp điều hành Dự án.

- Nhân sự cho công tác bảo vệ môi trường: 01 cán bộ.

- Số lượng công nhân thi công xây dựng: 30 người.

- Số lượng CBCNV làm việc tại Nhà máy: 300 người.

- Chế độ làm việc: 8 giờ/ngày, 26 ngày/tháng.

# CHƯƠNG II

# SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

## 1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Với ngành nghề của Dự án là chế biến nông sản và vị trí Dự án nằm trong KCN Tứ Hạ phù hợp với quy hoạch ngành nghề và phân khu chức năng theo Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu công nghiệp Tứ Hạ, thị xã Hương Trà được UBND tỉnh phê duyệt tại các văn bản sau:

- Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 19/4/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (hiện nay là thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu công nghiệp Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu công nghiệp Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu công nghiệp Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

## 2. Sự phù hợp của dự án đầu tư với khả năng chịu tải của môi trường

Nước thải phát sinh từ Dự án được thu gom vào hệ thống thoát nước chung của KCN Tứ Hạ giai đoạn 1 dẫn về HTXLNT tập trung của KCN để xử lý trước khi xả thải ra môi trường (HTXLNT tập trung dự kiến đi vào hoạt động từ Quý IV/2022).

# CHƯƠNG III

# ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

### 1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường

#### 1.1.1. Dữ liệu về hiện trạng chất lượng không khí

Chất lượng không khí tại khu vực Dự án được trình bày tại bảng sau:

Bảng 3.1. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại khu vực Dự án

| Thông số Kết quả | Tổng bụi lơ lửng µg/m3 | CO µg/m3 | NO2 µg/m3 | SO2 µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KMBD1 | Đợt 1 | <30 | 1.011 | 29,2 | < 20 |
|  | Đợt 2 | < 30 | 588 | < 25 | < 20 |
|  | Đợt 3 | 41,6 | 809 | 32,8 | < 20 |
| QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1 giờ) | 300 | 30.000 | 200 | 350 |

Chú thích:

- KMBD1: Trung tâm Dự án Sản xuất máy biến dòng (nằm cách Dự án khoảng 30m về phía Bắc).

- Ngày lấy mẫu:

+ Đợt 1: ngày 28/9/2020.

+ Đợt 2: ngày 29/9/2020.

+ Đợt 3: ngày 30/9/2020.

Nhận xét:

Tất cả các thông số đánh giá chất lượng không khí tại các điểm quan trắc đều có giá trị đạt QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (TB 1 giờ).

#### 1.1.2. Dữ liệu về hiện trạng chất lượng nước mặt

Khu vực Dự án không có các dữ liệu hiện trạng về chất lượng nước mặt nên báo cáo sẽ đánh giá hiện trạng thông qua các đợt quan trắc lấy mẫu.

### 1.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật

Khu đất Dự án đã được san tạo mặt bằng nên không có tài nguyên sinh vật. Xung quanh Dự án tài nguyên sinh vật nghèo nàn. Cây cối chủ yếu là các loài cây bóng mát như keo, bàng,... Động vật chủ yếu là các loài ếch, nhái, cá,... không có động thực vật quý hiếm.

## 2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của Dự án

### 2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải

#### 2.1.1. Địa lý, địa hình

Nước thải từ Dự án sau khi được xử lý tại HTXLNT tập trung của KCN Tứ Hạ giai đoạn 1 sẽ chảy ra mương nước nằm cách Dự án khoảng 300m về phía Nam rồi tự chảy về hói Bãi Sả. Vị trí xả nước thải từ HTXLNT tập trung của KCN Tứ Hạ giai đoạn 1 có độ dốc cao hơn so với mương nước tiếp nhận và hói Bãi Sả. Nước thải sau xử lý chảy về nguồn nước tiếp nhận trên cơ sở phù hợp về mặt cao độ địa hình.

#### 2.1.2. Điều kiện khí hậu, khí tượng

Khu vực thực hiện Dự án thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, ngoài chịu ảnh hưởng của khí hậu của khu vực Trung Bộ còn có vùng khí hậu chuyển tiếp giữa Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ (ranh giới là đèo Hải Vân). Một số đặc điểm khí hậu thời tiết của khu vực triển khai Dự án như sau:

a. Nhiệt độ

- Nhiệt độ trung bình năm: 25,80C.

- Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất trong năm: 29,90C (tháng 6).

- Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất trong năm: 200C (tháng 12).

Biên độ dao động nhiệt trung bình giữa các tháng mùa Hè lớn hơn biên độ dao động nhiệt giữa các tháng mùa Đông. Trong đó, sự chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng gần nhau cũng không vượt quá 40C.

b. Nắng

Khu vực Dự án nằm trong vùng giàu ánh sáng, có số giờ nắng bình quân các tháng trong năm là 176,8 giờ. Số giờ nắng bình quân tháng cao nhất là 309 giờ (tháng 7), số giờ nắng bình quân tháng thấp nhất là 25 giờ (tháng 12). Những tháng mùa khô có số giờ nắng bình quân mỗi ngày thường cao hơn 6 - 7 giờ so với ngày ở tháng mùa mưa.

c. Mưa

- Lượng mưa trung bình các tháng trong năm là 159,7 mm.

- Lượng mưa trung bình tháng cao nhất là 2.614,4 mm (tháng 10).

- Lượng mưa trung bình tháng thấp nhất là 14 mm (tháng 6).

Mùa mưa diễn ra vào các tháng cuối năm (tháng 8 - tháng 12), còn mùa mưa ít chiếm đến 7 tháng (từ tháng 1 - tháng 7). Vào những tháng mưa nhiều thường xuyên xảy ra lũ lụt, lượng mưa giai đoạn này chiếm 75 - 80% lượng mưa cả năm.

d. Gió

- Mùa Đông: Gió Bắc, Đông Bắc, Đông và Đông Nam, gió Nam và Tây Nam thỉnh thoảng cũng xuất hiện nhưng rất ít. Theo chu kỳ của nhiệt đới gió mùa với gió mùa Đông Bắc về mùa Đông thổi từ tháng 10 - tháng 4.

- Mùa Hè: Gió Đông, Đông Nam, gió Tây Nam kèm theo không khí khô nóng. Gió Tây (gió Lào) khô nóng: Thịnh hành vào tháng 5 - tháng 10. Nhiệt độ > 35oC, độ ẩm thấp.

e. Độ ẩm không khí

- Độ ẩm không khí bình quân năm 86,0%.

- Thời kỳ độ ẩm không khí cao kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12 (92 - 95%).

- Thời kỳ độ ẩm không khí thấp kéo dài từ tháng 1 đến tháng 9 và trùng với thời kỳ hoạt động gió mùa Tây Nam khô nóng. Trong thời kỳ này độ ẩm tương đối không khí hạ thấp đến 76 - 89% trong đó độ ẩm tương đối thấp nhất (cực tiểu) rơi vào tháng 6 (76%).

[Nguồn: Theo niên giám thống kê năm 2020 - Cục thống kê Thừa Thiên Huế]

#### 2.1.3. Hệ thống sông suối, kênh, rạch khu vực tiếp nhận nước thải

Nước thải từ Dự án sau khi được xử lý tại HTXLNT tập trung của KCN Tứ Hạ giai đoạn 1 sẽ chảy ra mương nước nằm cách Dự án khoảng 300m về phía Nam rồi tự chảy về hói Bãi Sả. Tại khu vực hói Bãi Sả có một số hói nước nhỏ kết nối vào hói Bãi Sả rồi chảy ra sông Bồ.

#### 2.1.4. Chế độ thủy văn

Do ảnh hưởng của điều kiện địa hình và thời tiết khí hậu, vấn đề lớn nhất của hói Bãi Sả là tình trạng lũ lụt vào mùa mưa. Với lượng mưa trên 5m ở vùng núi và khoảng 3m ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Lượng nước tập trung vào 4 tháng mùa mưa từ tháng 9 - 12 chiếm khoảng 85% tổng lượng mưa cả năm. Vào mùa mưa, mực nước hói dâng lên dễ gây ngập lụt cho các vùng thấp trũng nằm hai bên bờ hói. Chế độ lũ nói chung, dòng chảy lũ nói nói riêng rất phức tạp, bị chế độ mưa chi phối và thường có hai loại lũ: Lũ tiểu mãn và lũ chính vụ. Lũ tiểu mãn thường xuất hiện vào cuối tháng V hoặc đầu tháng VI. Lũ chính vụ kéo dài trong 2 tháng (X-XI) và chiếm tới gần 65% tổng lượng dòng chảy năm. Trung bình mỗi năm có 4-5 trận lũ chính vụ. Tuy nhiên nhờ gần sông Bồ là con sông lớn nên lũ thoát tương đối nhanh, thời gian lũ ngập không dài, thường chỉ 2-3 ngày. Mùa khô được đặc trưng bởi sự sụt giảm đáng kể dòng chảy, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc sử dụng nước làm nước tưới nông nghiệp.

### 2.2. Chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải

Để đánh giá chất lượng nguồn nước tiếp nhận, TNHH Gold Tree Food Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tiến hành quan trắc mẫu nước mương nước cách Dự án khoảng 300m về phía Nam và hói Bãi Sả.

- Ký hiệu, vị trí, ngày lấy mẫu:

Bảng 3.2. Vị trí các điểm quan trắc nước mặt

| Stt | Vị trí | Ký hiệu mẫu | Tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 107o, múi chiếu 3o | Ngày lấy mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X (m) | Y (m) |  |
| 1 | Mương nước cách Dự án khoảng 300m về phía Nam | NMNS1 | 1.825.428,50 | 551.285,45 | Đợt 1: Ngày 10/5/2022 |
|  |  |  |  |  | Đợt 2: Ngày 11/5/2022 |
|  |  |  |  |  | Đợt 3: Ngày 12/5/2022 |
| 2 | Hói Bãi Sả gần khu vực thực hiện Dự án | NMNS2 | 1.825.449,25 | 552.336,84 | Đợt 1: Ngày 04/5/2022 |
|  |  |  |  |  | Đợt 2: Ngày 05/5/2022 |
|  |  |  |  |  | Đợt 3: Ngày 06/5/2022 |

- Kết quả:

Bảng 3.3. Kết quả phân tích mẫu nước mặt NMNS1

| Stt | Thông số | Đơn vị | Kết quả (NMNS1) | QCVN 08-MT:2015/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | A1 | A2 | B1 | B2 |
| 1 | pH | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 6 - 8,5 | 6 - 8,5 | 5,5 - 9 | 5,5 - 9 |
| 2 | DO | mg/l | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ≥6 | ≥5 | ≥4 | ≥2 |
| 3 | BOD5 (200C) | mg/l | < 3,6 | < 3,6 | < 3,6 | 4 | 6 | 15 | 25 |
| 4 | COD | mg/l | 26,9 | 27,5 | 32,0 | 10 | 15 | 30 | 50 |
| 5 | TSS | mg/l | 15,6 | 14,8 | 16,4 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 6 | NH4+-N | mg/l | < 0,021 | < 0,021 | < 0,021 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,9 |
| 7 | NO3- -N | mg/l | 0,038 | 0,043 | 0,040 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| 8 | PO43- -P | mg/l | 0,147 | 0,151 | 0,148 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| 9 | As | mg/l | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
| 10 | Cd | mg/l | < 0,3.10-3 | < 0,3.10-3 | < 0,3.10-3 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Pb | mg/l | < 0,004 | < 0,004 | < 0,004 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| 12 | Cu | mg/l | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 |
| 13 | Zn | mg/l | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2 |
| 14 | Hg | mg/l | < 6,0.10-4 | < 6,0.10-4 | < 6,0.10-4 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| 15 | Tổng Cr | mg/l | < 0,0021 | < 0,0021 | < 0,0021 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 |
| 16 | Fe | mg/l | 5,59 | 5,27 | 6,23 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| 17 | Tổng dầu mỡ | mg/l | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1 |
| 18 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | mg/l | < 0,09 | < 0,09 | < 0,09 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
| 19 | Coliform | MPN/100mL | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.000 |

Bảng 3.4. Kết quả phân tích mẫu nước mặt NMNS2

| Stt | Thông số | Đơn vị | Kết quả (NMNS2) | QCVN 08-MT:2015/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | A1 | A2 | B1 | B2 |
| 1 | pH | - | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6 - 8,5 | 6 - 8,5 | 5,5 - 9 | 5,5 - 9 |
| 2 | DO | mg/l | 4,6 | 4,4 | 5,4 | ≥6 | ≥5 | ≥4 | ≥2 |
| 3 | BOD5 (200C) | mg/l | 28,9 | 29,2 | 28,7 | 4 | 6 | 15 | 25 |
| 4 | COD | mg/l | 60,8 | 62,7 | 65,9 | 10 | 15 | 30 | 50 |
| 5 | TSS | mg/l | 9,2 | 10,8 | 39,3 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 6 | NH4+-N | mg/l | < 0,021 | < 0,021 | < 0,021 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,9 |
| 7 | NO3- -N | mg/l | 0,383 | 0,389 | 0,388 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| 8 | PO43- -P | mg/l | 0,896 | 0,605 | 0,619 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| 9 | As | mg/l | 0,0045 | 0,0045 | 0,0044 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
| 10 | Cd | mg/l | < 0,3.10-3 | < 0,3.10-3 | < 0,3.10-3 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Pb | mg/l | < 0,004 | < 0,004 | < 0,004 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| 12 | Cu | mg/l | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 |
| 13 | Zn | mg/l | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2 |
| 14 | Hg | mg/l | < 6,0.10-4 | < 6,0.10-4 | < 6,0.10-4 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| 15 | Tổng Cr | mg/l | < 0,0021 | < 0,0021 | < 0,0021 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 |
| 16 | Fe | mg/l | 11,34 | 10,76 | 10,88 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| 17 | Tổng dầu mỡ | mg/l | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1 |
| 18 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | mg/l | < 0,09 | < 0,09 | < 0,09 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
| 19 | Coliform | MPN/100mL | 2.400 | 2.100 | 2.400 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.000 |

Nhận xét:

- Mẫu NMNS1: Hầu hết các thông số đánh giá chất lượng nước mặt tại điểm quan trắc có giá trị đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1). Ngoại trừ các thông số DO (đợt 1, 2, 3), COD (đợt 3), Fe (đợt 1, 2, 3) có giá trị không đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1).

- Mẫu NMNS2: Hầu hết các thông số đánh giá chất lượng nước mặt tại điểm quan trắc có giá trị đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1). Ngoại trừ các thông số BOD5 (đợt 1, 2, 3), COD (đợt 1, 2, 3), PO43- -P (đợt 1, 2, 3), Fe (đợt 1, 2, 3) có giá trị không đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1).

### 2.3. Các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải

Nguồn nước hói Bãi Sả được sử dụng với mục đích cấp nước cho hoạt động tưới tiêu của người dân sinh sống xung quanh.

### 2.4. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải

Qua khảo sát thực tế, ngoài tiếp nhận nước thải của Dự án, hói Bãi Sả còn tiếp nhận thêm nước thải của một số hộ dân lân cận với lưu lượng ít. Nguồn phát sinh nước thải của các đối tượng này thành phần gây ô nhiễm chủ yếu: chất rắn lơ lửng (SS), chất cặn bã, nhu cầu oxy sinh hóa (BOD), nhu cầu oxy hóa học (COD),... Chế độ xả nước thải là xả ngầm hoặc xả mặt,...

## 3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện Dự án

Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường, Chủ dự án đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường đã tiến hành quan trắc, đo đạc các thành phần môi trường tại khu vực Dự án.

Vị trí các điểm lấy mẫu được trình bày ở bảng sau:

Bảng 3.5. Vị trí các điểm lấy mẫu

| Stt | Địa điểm | Ký hiệu mẫu | Tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 107o, múi chiếu 3o | Ngày lấy mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X (m) | Y (m) |  |
| Không khí, tiếng ồn và độ rung |  |
| 1 | Trung tâm Dự án | KNS1 | 1.825.756,08 | 551.182,73 | - Đợt 1: ngày 10/5/2022 - Đợt 2: ngày 11/5/2022 - Đợt 3: ngày 12/5/2022 |
| 2 | Vị trí ra vào Dự án | KNS2 | 1.825.807,27 | 551.168,87 |  |
| 3 | Khu vực tiếp giáp Dự án về phía Tây | KNS3 | 1.825.749,11 | 551.123,19 |  |
| Nước mặt |  |
| 1 | Mương nước cách Dự án khoảng 300m về phía Nam | NMNS1 | 1.825.428,50 | 551.285,45 | - Đợt 1: ngày 10/5/2022 |
|  |  |  |  |  | - Đợt 2: ngày 11/5/2022 |
|  |  |  |  |  | - Đợt 3: ngày 12/5/2022 |
| 2 | Hói Bãi Sả gần khu vực thực hiện Dự án | NMNS2 | 1.825.449,25 | 552.336,84 | - Đợt 1: ngày 04/5/2022 |
|  |  |  |  |  | - Đợt 2: ngày 05/5/2022 |
|  |  |  |  |  | - Đợt 3: ngày 06/5/2022 |
| Đất |  |
| 1 | Trung tâm Dự án | ĐNS | 1.825.755,53 | 551.189,03 | - Đợt 1: ngày 10/5/2022 - Đợt 2: ngày 11/5/2022 - Đợt 3: ngày 12/5/2022 |

Vị trí các điểm quan trắc được trình bày ở hình sau:

Hình 3.1. Vị trí quan trắc

### 3.1. Hiện trạng chất lượng không khí, tiếng ồn, độ rung

Kết quả đo đạc, phân tích các mẫu không khí, tiếng ồn, độ rung được trình bày ở bảng sau:

Bảng 3.6. Kết quả đo đạc điều kiện vi khí hậu

| Thông số Kết quả | Nhiệt độ 0C | Độ ẩm %RH | Tốc độ gió m/s |
| --- | --- | --- | --- |
| KNS1 | Đợt 1 | 29,1 | 68,7 | 0,6 |
|  | Đợt 2 | 29,1 | 68,7 | 0,6 |
|  | Đợt 3 | 29,1 | 68,7 | 0,6 |
| KNS2 | Đợt 1 | 28,7 | 68,9 | 0,5 |
|  | Đợt 2 | 28,7 | 68,9 | 0,5 |
|  | Đợt 3 | 28,7 | 68,9 | 0,5 |
| KNS3 | Đợt 1 | 29,1 | 67,2 | 0,4 |
|  | Đợt 2 | 29,1 | 67,2 | 0,4 |
|  | Đợt 3 | 29,1 | 67,2 | 0,4 |

Bảng 3.7. Kết quả đo đạc, phân tích các mẫu không khí, tiếng ồn và độ rung

| Thông số Kết quả | Tổng bụi lơ lửng µg/m3 | CO µg/m3 | SO2 µg/m3 | NO2 µg/m3 | Tiếng ồn dB | Gia tốc rung dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KNS1 | Đợt 1 | <30 | <3.300 | <33,3 | <26,5 | 60,1 | 31,2 |
|  | Đợt 2 | <30 | <3.300 | <33,3 | <26,5 | 60,1 | 31,2 |
|  | Đợt 3 | <30 | <3.300 | <33,3 | <26,5 | 60,1 | 31,2 |
| KNS2 | Đợt 1 | <30 | <3.300 | <33,3 | <26,5 | 60,3 | 31,7 |
|  | Đợt 2 | <30 | <3.300 | <33,3 | <26,5 | 60,3 | 31,7 |
|  | Đợt 3 | <30 | <3.300 | <33,3 | <26,5 | 60,3 | 31,7 |
| KNS3 | Đợt 1 | 38,4 | <3.300 | <33,3 | <26,5 | 60,5 | 32,1 |
|  | Đợt 2 | 33,5 | <3.300 | <33,3 | <26,5 | 60,5 | 32,1 |
|  | Đợt 3 | 43,1 | <3.300 | <33,3 | <26,5 | 60,5 | 32,1 |
| QCVN 05:2013/BTNMT | 300 | 30.000 | 350 | 200 | - | - |
| QCVN 26:2010/BTNMT | - | - | - | - | 70 | - |
| QCVN 27:2010/BTNMT | - | - | - | - | - | 75 |

Chú thích:

“-”: Không quy định.

Nhận xét:

- Không khí: tất cả các thông số đánh giá chất lượng môi trường không khí tại các điểm quan trắc trong 3 đợt đều có giá trị đạt QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- Tiếng ồn: tất cả các giá trị tiếng ồn tại các điểm quan trắc trong 3 đợt đều đạt QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- Độ rung: tất cả các giá trị gia tốc rung tại các điểm quan trắc trong 3 đợt đều đạt QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

### 3.2. Hiện trạng chất lượng nước mặt

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt được thể hiện qua bảng 3.3 và bảng 3.4.

Qua bảng tổng hợp kết quả phân tích nước mặt tại mương nước cách Dự án khoảng 300m về phía Nam và hói Bãi Sả cho thấy: hầu hết các thông số đánh giá chất lượng môi trường nước mặt đều có giá trị đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1).

### 3.3. Hàm lượng một số kim loại nặng trong đất

Kết quả phân tích mẫu đất tại khu vực thực hiện Dự án được trình bày ở bảng sau:

Bảng 3.8. Kết quả đo đạc, phân tích các mẫu đất

| Thông số Kết quả | As | Cd | Pb | Cr | Cu | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐNS | Đợt 1 | 0,82 | <1,0 | <14,4 | 16,1 | 9,7 | 10,6 |
|  | Đợt 2 | 0,76 | <1,0 | <14,4 | 17,7 | 9,5 | 10,3 |
|  | Đợt 3 | 0,87 | <1,0 | <14,4 | 15,8 | 8,9 | 9,6 |
| QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đất công nghiệp) | 25 | 10 | 300 | 250 | 300 | 300 |

Nhận xét: Tất cả các thông số đánh giá chất lượng đất tại điểm quan trắc qua 3 đợt quan trắc đều có giá trị đạt QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất (Đối với đất công nghiệp).

# CHƯƠNG IV

# ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Dự án thực hiện tại khu đất được Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam (Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN) cho Công ty TNHH Gold Tree Food Việt Nam thuê lại theo hợp đồng số 07/HĐTLĐ-HE-KCN ngày 28/01/2022. Do đó, quá trình thực hiện Dự án không liên quan đến công tác chiếm dụng đất, di dân tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Việc đánh giá, dự báo các tác động môi trường của Dự án được thực hiện trong 2 giai đoạn sau:

- Giai đoạn thi công xây dựng.

- Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động.

## 1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng Dự án đầu tư

## 1.1. Đánh giá, dự báo các tác động

Trong giai đoạn này, tại khu vực thực hiện Dự án có các hoạt động diễn ra như sau:

- Hoạt động đào đất, san ủi mặt bằng.

- Vận chuyển máy móc, thiết bị thi công,…

- Vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng.

- Sinh hoạt của công nhân tại công trường.

Từ các hoạt động của Dự án xác định được các nguồn gây ô nhiễm thể hiện ở bảng sau:

Bảng 4.1. Nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng

| Stt | Nguồn gây tác động | Tác động có liên quan đến chất thải | Tác động không liên quan đến chất thải |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vận chuyển, bốc xếp nguyên vật liệu, thiết bị, máy móc phục vụ Dự án. | - Chất thải rắn: Phế thải xây dựng gồm sắt, thép, gỗ, tôn, xi măng, đá, cát,... - Bụi và khí thải phương tiện giao thông và máy móc thi công | - Tiếng ồn, độ rung từ các phương tiện giao thông và máy móc thi công. - Tai nạn lao động, tai nạn giao thông |
| 2 | Thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án | - Bụi và khí thải phương tiện giao thông và máy móc thi công từ quá trình xây dựng các hạng mục công trình của Dự án. - Chất thải rắn xây dựng - Chất thải nguy hại - Nước mưa chảy tràn - Nước thải xây dựng | - Tiếng ồn, độ rung từ các phương tiện giao thông và máy móc thi công. - Tai nạn lao động, tai nạn giao thông. |
| 3 | Sinh hoạt của công nhân xây dựng | - Chất thải rắn sinh hoạt - Nước thải sinh hoạt | - Tác động đến trật tự xã hội. |

#### 1.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

(1) Bụi, khí thải

a. Nguồn phát sinh

- Bụi phát sinh từ hoạt động đào đất, san ủi mặt bằng.

- Bụi phát sinh từ hoạt động bốc dỡ vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị.

- Bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị thi công xây dựng.

b. Tải lượng ô nhiễm, đánh giá tác động

- Bụi phát sinh từ hoạt động đào đất, san ủi mặt bằng

Theo tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động môi trường của Ngân hàng thế giới (Environmental Assessment Sourcebook, Volume II, Sectoral Guidelines, Environment, World Bank, Washington D.C 8/1991), hệ số ô nhiễm bụi E phát sinh từ hoạt động đào, đắp đất và san lấp mặt bằng được tính bằng công thức sau:

E = k x 0,0016 x (U/2,2)1,4 /(M/2)1,3

Trong đó: E: hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn đất)

k:  hệ số liên qua đến cấu trúc hạt bụi (chọn k=0,35)

U: tốc độ gió trung bình của khu vực, m/s

M: Độ ẩm trung bình của vật liệu (chọn khoảng 20%).

Tốc độ gió trung bình của khu vực là 0,5 m/s. Kết quả tính toán được E= 0,0014 kg/tấn đất đào đắp.

Hoạt động đào móng cho công trình với khối lượng đất đào ước tính khoảng 500 m3 (tương đương 700 tấn), thời gian đào khoảng 30 ngày. Vậy lượng bụi phát sinh từ quá trình đào đất ước tính khoảng 0,03 kg/ngày.

- Bụi phát sinh từ hoạt động bốc dỡ vật liệu xây dựng

Hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu luôn phát sinh một lượng bụi nhất định. Dựa trên hệ số phát thải do bụi bốc dỡ theo hướng dẫn của EPA là 0,02 kg/tấn (AP42, EPA 2006). Với tổng khối lượng nguyên vật liệu của Dự án khoảng 6.151,5 tấn, tổng thời gian bốc dỡ nguyên vật liệu khoảng 60 ngày, lượng bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ đất ước tính khoảng 2,05 kg/ngày.

- Bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng

Trong giai đoạn này, một lượng lớn các phương tiện vận chuyển sẽ tập trung để chở nguyên vật liệu xây dựng phục vụ Dự án; hoạt động này dẫn đến các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí do bụi và khí thải.

Tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện giao thông vận chuyển phát thải được tính dựa trên cơ sở phương pháp “Hệ số ô nhiễm” do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập:

Bảng 4.2. Hệ số một số chất ô nhiễm chính của các loại xe sử dụng dầu diesel

| Phương tiện | Đơn vị (U) | Bụi (kg/U) | SO2 (kg/U) | NOx (kg/U) | CO (kg/U) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xe tải, trọng tải <3,5T | 1.000km | 0,15 | 0,84S | 0,55 | 0,85 |
|  | Tấn dầu | 3,5 | 20S | 13 | 20 |
| Xe trọng tải 3,5T - 16T | 1.000km | 0,9 | 4,15S | 14,4 | 2,9 |
|  | Tấn dầu | 4,3 | 20S | 70 | 14 |
| Xe trọng tải >16T | 1.000km | 1,6 | 7,43S | 24,1 | 3,7 |
|  | Tấn dầu | 4,3 | 20S | 65 | 10 |

[Nguồn: WHO, Geneva, 1993]

Trong đó: S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (%), S = 0,05%, tỷ trọng dầu diesel là 870kg/m3.

Đây là hệ số phát thải đối với các loại xe chạy ở vùng ngoại ô.

Trong giai đoạn này, với khối lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển là 6.151,5 tấn, thời gian vận chuyển 30 ngày, sử dụng loại xe có trọng tải 10 tấn thì mỗi ngày có 20 lượt xe lưu thông ra khỏi Dự án, quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu trung bình khoảng 8 km. Như vậy quãng đường vận chuyển trong một ngày là: 20 x 2 x 8 = 320 km.

Quãng đường vận chuyển đi qua các đường: Quốc lộ 1A, đường tránh thành phố Huế,…

Quá trình vận chuyển sử dụng các loại xe có trọng tải 10 tấn, từ hệ số ô nhiễm của các loại xe này tại bảng 4.2 và số lượng lượt xe ra vào khu vực Dự án trong một ngày, tính được tải lượng ô nhiễm bụi, khí CO, SO2, NO2 do các phương tiện vận tải thải ra trong các ngày cao điểm trong giai đoạn này như sau:

Bảng 4.3. Tải lượng các chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển

| Chất ô nhiễm | Tải lượng E (kg/ngày) |
| --- | --- |
| Bụi | Ebụi = (320 x 0,9)/1000 = 0,288 |
| CO | ECO = (320 x 2,9)/1000 = 0,928 |
| SO2 | ESO2 = (320 x 4,15S)/1000 = 0,007 |
| NOx | ENOx = (320 x 14,4)/1000 = 4,608 |

Nhận xét: Qua bảng trên cho thấy, lượng bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển là tương đối cao. Lượng bụi và khí thải này gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân sống hai bên các tuyến đường vận chuyển như Quốc lộ 1A, đường tránh thành phố Huế,…; công nhân làm việc tại công trường và CBCNV tại các Nhà máy lân cận (Nhà máy sản xuất mũ thể thao và túi du lịch của Công ty TNHH Jointwell Việt Nam; Nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO của Công ty TNHH sinh dược phẩm Hera) nằm trong Khu công nghiệp Tứ Hạ giai đoạn 1.

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công xây dựng

Quá trình vận hành các loại máy móc, thiết bị thi công trên công trường như: Máy đào, máy ủi, máy đầm nén, máy trộn bê tông,... sẽ làm phát sinh bụi, khí thải gồm: SO2, NO2, CO,... gây ô nhiễm môi trường không khí, tác động đến sức khỏe công nhân xây dựng, tác động đến cảnh quan trong khu vực. Tuy nhiên, quá trình hoạt động của các máy móc này không đồng thời cùng một thời điểm nên tác động được giảm thiểu

c. Đánh giá tác động

- Các tác động của bụi

- Tác động đến sức khỏe con người

Bụi phát sinh trong quá trình xây dựng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân trên công trường, CBCNV làm việc tại các nhà máy lân cận (Nhà máy sản xuất mũ thể thao và túi du lịch của Công ty TNHH Jointwell Việt Nam; Nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO của Công ty TNHH sinh dược phẩm Hera), người dân sống ven đường vận chuyển như Quốc lộ 1A, đường tránh thành phố Huế,... Trong đó, công nhân làm việc tại công trường sẽ chịu tác động lớn nhất.

Tác hại của bụi chủ yếu có thể xảy ra đối với sức khỏe con người là gây ra các loại bệnh như: Bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, ung thư phổi, tràn dịch màng phổi, dầy màng phổi, xẹp phổi,... Đặc biệt là các bệnh bụi phổi, bệnh này có thể biến chứng đưa đến tử vong; các loại bệnh ngoài da như nhiễm trùng da, viêm da, khô da, nấm mốc, sạm da,…; các loại bệnh về mắt như kích thích màng tiếp hợp, viêm mi mắt, đỏ mắt, mắt hột,…

- Tác động đến cảnh quan, môi trường sinh thái

Nồng độ bụi cao sẽ làm giảm tầm nhìn và làm mất mỹ quan khu vực Dự án và các khu vực có xe vận chuyển vật liệu đi qua cụ thể ở đây là các tuyến đường Quốc lộ 1A, đường tránh thành phố Huế, các tuyến đường nội bộ trong KCN Tứ Hạ,...

Nồng độ bụi cao sẽ làm giảm chất lượng không khí, tác động xấu đến môi trường không khí, chẳng hạn: Làm thay đổi các phản ứng quang hoá trong không khí (ví dụ, làm tăng tốc độ một số phản ứng trong không khí như phản ứng oxi hóa SO2 thành SO3), lan truyền phát tán bụi trong vùng rộng lớn hơn, hấp phụ nhiều hơn các chất độc lên bề mặt,... và khi lắng đọng xuống mặt đất, sẽ tác động bất lợi đến các hệ sinh thái trên cạn, đến sức khoẻ con người,...

- Các tác động của khí thải

Khí thải gồm các khí SO2, CO2, NOx, CO phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển, hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công của Dự án. Các khí này gây tác động xấu đến môi trường và sức khỏe công nhân làm việc tại công trường, các Nhà máy lân cận và người dân trên các tuyến đường vận chuyển, gần Dự án.

(2) Nước thải

a. Nguồn phát sinh

- Nước thải từ hoạt động thi công xây dựng.

- Nước thải từ sinh hoạt của công nhân.

- Nước mưa chảy tràn.

b. Tải lượng ô nhiễm

- Nước thải từ hoạt động thi công xây dựng

- Nước thải từ hoạt động rửa vật liệu xây dựng cát, đá, sỏi,... nước vệ sinh thiết bị, dụng cụ, phục vụ việc thi công xây dựng, như nước vệ sinh máy trộn bê tông. Dựa vào khối lượng xây lát, số lượng phương tiện, dụng cụ phục vụ thi công và dựa vào thực tế thi công từ nhiều công trình tương tự, từ đó dự đoán khối lượng loại nước thải này khoảng 5 m3/ngày.

Bảng 4.4. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công

| Stt | Chỉ tiêu phân tích | Đơn vị | Nước thải thi công | QCVN 40:2011/BTNMT (Giá trị C, cột A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6,99 | 6 - 9 |
| 2 | Chất rắn lơ lửng SS | mg/l | 663,0 | 50 |

[Nguồn : Trung tâm Môi trường Đô thị và Công nghiệp]

Qua bảng trên cho thấy, nước thải thi công xây dựng thường có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao và không đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Giá trị C, cột A).

- Nước thải từ hoạt động xịt rửa lốp xe:

Trong quá trình xây dựng, Chủ dự án sẽ tiến hành xịt rửa lốp xe phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu trước khi ra khỏi Dự án, hoạt động này sẽ phát sinh nước thải, thành phần nước thải chủ yếu là TSS. Số lượt xe ra khỏi khu vực Dự án khoảng 20 xe/ngày. Theo TCVN 4513:1988 - Cấp nước bên trong - tiêu chuẩn thiết kế: Nước cấp cho hoạt động rửa xe là từ 300 - 500 lít. Tuy nhiên, thực tế tại Dự án, quá trình xịt rửa lốp xe chủ yếu để hạn chế lượng đất, cát bị kéo theo trong quá trình vận chuyển nên lượng nước cấp quá trình này được ước tính khoảng 50l. Như vậy, lượng nước cấp cho hoạt động này khoảng: 20 xe/ngày * 50 lít = 1.000 lít/ngày = 1 m3/ngày.đêm. Lượng nước thải bằng lượng nước cấp: 1 m3/ngày.đêm. Nước thải này không thu gom sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường của Dự án.

- Nước thải sinh hoạt của công nhân

Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng và các vi sinh vật.

Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt ước tính trong bảng sau:

Bảng 4.5. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| Stt | Thông số | Đơn vị | Nồng độ | QCVN 14:2008/BTNMT (Giá trị C, Cột A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | mg/l | 315 | - |
| 2 | BOD5 | mg/l | 250 | 30 |
| 3 | TSS | mg/l | 270 | 50 |
| 4 | TDS | mg/l | 750 | 500 |
| 5 | NH4+ -N | mg/l | 32 | 30 |
| 6 | PO43- -P | mg/l | 12,5 | 6 |
| 7 | Tổng coliform | MPN/100ml | 13.106 | 3.103 |

[Nguồn: Báo cáo đề tài NCKH B94-34-06 “Mô hình các trạm XLNT công suất nhỏ trong điều kiện Việt Nam”, Trần Đức Hạ]

Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Qua bảng trên ta thấy: Nồng độ hầu hết các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trên công trường xây dựng vượt giới hạn cho phép của QCVN 14: 2008/BTNMT (giá trị C, cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

Ước tính lưu lượng nước thải sinh hoạt phát thải trong ngày trong thời gian thi công là:

Qnước thải SH = N * k * QSH

Trong đó:

+ N: số lượng công nhân tham gia thi công xây dựng. N = 30 (người).

+ k: hệ số phát thải nước sinh hoạt (ước tính bằng 100% lượng nước cấp).

+ QSH: Nhu cầu nước của 01 công nhân trong 1 ngày. Định mức cấp nước sinh hoạt theo TCXDVN 33:2006 là 150 lít/người/ngày nhưng do công nhân chỉ hoạt động vào ban ngày nên ước tính định mức cấp nước sinh hoạt cho công nhân là QSH  = 50 lít/người/ngày.

Qnước thải SH = 30 * 100% * 50/1000 = 1,5 (m3/ngày)

- Nước mưa chảy tràn

Nước mưa có thể bị ô nhiễm khi chảy qua các khu vực như bãi chứa nguyên vật liệu, khu vực thi công ngoài trời,... Tính chất ô nhiễm của nước mưa trong trường hợp này là bị ô nhiễm cơ học (đất, cát, rác). Nước mưa chảy tràn ở giai đoạn này có độ đục cao do cuốn theo bùn đất trên mặt bằng xây dựng.

Lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án được tính theo công thức:

Q = 0,278.K.I.F

Trong đó:

K - hệ số dòng chảy (k = 0,6).

I - Cường độ mưa, lượng mưa trung bình tháng lớn nhất trong năm: 2.614,4 mm (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020).

F - Diện tích: 11.700 m2.

Từ đó, ta tính được:

Q = 0,278 * 0,6 * 2.614,4 * 10-3 * 11.700 ≈ 5.102 m3/tháng ≈ 170 m3/ngày

c. Đánh giá tác động

- Nước thải từ hoạt động thi công xây dựng

Các loại nước thải này cuốn theo hàm lượng chất rắn lơ lửng, dầu mỡ và các thành phần khoáng chất, làm giảm chất lượng môi trường các thủy vực, cụ thể là tăng độ đục của nước, giảm sự khuếch tán ôxy vào nước, gây ảnh hưởng đến chất lượng đời sống thủy sinh, cảnh quan môi trường.

- Nước thải từ sinh hoạt của công nhân trên công trường

Các loại nước thải nêu trên chứa các thành phần gây ô nhiễm như: Chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, vi sinh vật gây bệnh, kim loại nặng,... là rất lớn nên khi thải trực tiếp vào môi trường, sẽ gây tác động đến nguồn nước tiếp nhận và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh vật thuỷ sinh hay con người sử dụng nguồn nước.

- Nước mưa chảy tràn

Các hoạt động bốc dỡ, vận chuyển nguyên vật liệu, xây dựng các hạng mục công trình,… sẽ phát sinh các chất thải. Nếu không được quản lý thì khi có mưa, nước mưa chảy tràn sẽ kéo theo các chất bẩn trên mặt đất như: Đất đá, cát, sạn, xi măng, chất thải rắn sinh hoạt,… xuống các thủy vực lân cận. Từ đó, làm tăng độ đục nguồn nước, ô nhiễm hữu cơ,… ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguồn nước, gây ô nhiễm và suy thoái nguồn nước. Ngoài ra, các chất bẩn (đất, đá, dầu mỡ,…) trên bề mặt khi gặp mưa có thể thấm vào đất gây ô nhiễm môi trường đất và nước dưới đất tầng nông.

Tuy nhiên, bằng việc tổ chức và quản lý thi công hợp lý đối với từng hạng mục công trình của dự án, mức độ ô nhiễm và tính chất nước mưa cuốn trôi bề mặt sẽ được kiểm soát bằng việc che chắn khu vực tập kết nguyên vật liệu, vệ sinh hàng ngày khu vực Dự án nên đây có thể coi là nguồn ô nhiễm không lớn và chỉ mang tính thời điểm.

(3) Chất thải rắn thông thường

a. Nguồn phát sinh

- CTR từ quá trình xây dựng.

- CTR từ quá trình sinh hoạt của công nhân trên công trường.

b. Tải lượng

- Chất thải rắn xây dựng

Chất thải rắn sinh ra do quá trình thi công xây dựng bao gồm bao bì xi măng, cọc chống, ván cốt pha gãy nát, sắt thép vụn, đất đá, vật liệu xây dựng rơi vãi trong quá trình thi công xây dựng,...

Dựa vào định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công được ban hành kèm theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng, khối lượng chất thải rắn xây dựng của Dự án được tính toán như sau:

Bảng 4.6. Khối lượng chất thải rắn xây dựng

| Stt | Vật liệu | Khối lượng ban đầu (tấn) | Định mức hao hụt (%) | Khối lượng hao hụt (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Xi măng | 635 | 1,0 | 6,35 |
| 02 | Đá hộc, đá dăm | 2.325,52 | 2,0 | 47,05 |
| 03 | Thép các loại | 722,6 | 2,5 | 18,07 |
| 04 | Sơn | 0,96 | 2,0 | 0,02 |
| 05 | Gạch các loại | 150 | 1,0 | 1,5 |
| 06 | Cát vàng | 2.317,42 | 2,0 | 46,35 |
| Tổng | 119,34 |

Ngoài ra, quá trình thi công xây dựng còn phát sinh đất đào với khối lượng khoảng 500 m3 được tận dụng để đắp, san gạt tại Dự án.

- Chất thải rắn sinh hoạt

Rác thải sinh hoạt có thành phần bao gồm cả chất hữu cơ và vô cơ, trong đó chủ yếu thức ăn thừa, rác vụn nhỏ, que gỗ vụn, các túi chất dẻo, giấy vụn, bao bì,…

Chất thải rắn sinh hoạt từ công nhân xây dựng: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tính bình quân cho một người ở tỉnh Thừa Thiên Huế 0,35 kg/người/ng.đ (Theo Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050). Trong quá trình thi công xây dựng, với số lượng công nhân là 30 người, sẽ thải ra 10,5 kg/ngày.

c. Đánh giá tác động

- Chất thải rắn xây dựng

Loại phế thải này ít tác động đến môi trường tự nhiên nhưng nếu không được thu gom thường xuyên sẽ gây ra các tác động như chiếm dụng diện tích, tạo gò, đống gây mất mỹ quan và cản trở giao thông.

- Chất thải rắn sinh hoạt

Lượng chất thải này có thành phần chủ yếu là chất hữu cơ, nếu không được thu gom, xử lý hoặc để tồn đọng nhiều ngày sẽ tạo môi trường sống cho một số vật chủ trung gian gây bệnh như ruồi, muỗi,… gây tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của công nhân tại công trường hoặc bị cuốn theo bởi gió và nước chảy tràn gây ô nhiễm cho các khu vực xung quanh.

(4) Chất thải nguy hại

Căn cứ vào khối lượng CTNH phát sinh tại các công trình xây dựng tương tự, khối lượng CTNH ước tính phát sinh trong quá trình thi công xây dựng Dự án được trình bày tại bảng sau:

Bảng 4.7. Khối lượng CTNH ước tính phát sinh trong quá trình thi công xây dựng

| Stt | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Khối lượng ước tính (kg/năm) | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn hỏng và các loại thủy tinh hoạt tính thải | Rắn | 5 | 16 01 06 |
| 2 | Giẻ lau thải bị nhiễm các thành phần nguy hại | Rắn | 5 | 18 02 01 |
| 3 | Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác | Lỏng | 5 | 17 02 04 |
| 4 | Bao bì cứng thải bằng kim loại | Rắn | 20 | 18 01 02 |
| Tổng | 35 |  |

CTNH là chất thải có chứa các chất hoặc các hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính gây nguy hại khác) hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người.

#### 1.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

(1) Tiếng ồn

Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các máy móc, thiết bị thi công và từ các phương tiện vận chuyển. Mức ồn do các máy móc, thiết bị thi công và các phương tiện vận chuyển được trình bày ở bảng sau.

Bảng 4.8. Mức ồn phát sinh từ các máy móc, thiết bị thi công

| Stt | Thiết bị | Mức ồn (dBA) cách nguồn ồn 15 m |
| --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) |
|  | Ô tô vận tải thùng | 93,0 | 93,0 |
|  | Ô tô tự đổ | - | 72,0 - 74,0 |
|  | Máy đầm bàn | - | 72,0 - 93,0 |
|  | Máy đầm rung | - | 75,0 - 94,0 |
|  | Máy trộn bê tông | - | 82,0 - 94,0 |
|  | Máy cắt uốn thép | 75,0 | 75,0 - 88,0 |
|  | Máy nén khí động cơ diezel | 85,0 | - |
|  | Máy đầm dùi | - | 75,0 - 94,0 |
|  | Máy đào | - | 75,0 - 90,0 |
|  | Máy xúc | 75,0 | 75,0 - 88,0 |
|  | Máy ủi | - | 75,0 - 85,0 |
|  | Máy hàn | - | 81,0 - 93,0 |
|  | Xe bồn | - | 72,0 - 78,0 |

Nguồn: (1) Nguyễn Đình Tuấn và nnk; (2) - Mackernize, L.da, 1998

Tiếng ồn phát sinh có cường độ hầu hết đều không đạt QCVN 26:2010/BTNMT (6 - 21 giờ) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Nếu các máy móc này hoạt động liên tục 8h/ngày gây tác động rất lớn đến công nhân, cụ thể gây căng thẳng, mệt mỏi, mất khả năng tập trung và có thể dẫn đến tai nạn lao động.

Nhìn chung, tiếng ồn phát sinh gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc tại khu vực Dự án. Công nhân tiếp xúc với môi trường có độ ồn cao trong thời gian dài làm thính lực suy giảm, dẫn đến bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra tiếng ồn còn ảnh hưởng đến các cơ quan khác của cơ thể như làm rối loạn chức năng thần kinh, gây đau đầu, mất tập trung,...

(2) Độ rung

Hoạt động của các phương tiện vận chuyển hạng nặng và máy móc thiết bị thi công sẽ phát sinh độ rung.

Mức độ rung động của các máy móc thi công thể hiện như sau:

Bảng 4.9. Mức độ rung của các máy móc thi công

| Stt | Loại máy móc | Đặc tính rung | Mức độ rung động (Theo hướng thẳng đứng z, dB) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cách nguồn gây rung động 10m | Cách nguồn gây rung động 30m |
|  | Ô tô vận tải thùng | Liên tục, gián đoạn | 80 | 71 |
|  | Ô tô tự đổ | Liên tục, gián đoạn | 63 | 55 |
|  | Máy đầm bàn | Liên tục, gián đoạn | 57 | 48 |
|  | Máy đầm rung | Liên tục, gián đoạn | 79 | 69 |
|  | Máy trộn bê tông | Liên tục, gián đoạn | 85 | 73 |
|  | Máy cắt uốn thép | Liên tục, gián đoạn | 90 | 75 |
|  | Máy nén khí động cơ diezel | Liên tục, gián đoạn | 91 | 81 |
|  | Máy đầm dùi | Liên tục, gián đoạn | 90 | 80 |
|  | Máy đào | Liên tục, gián đoạn | 83 | 75 |
|  | Máy xúc | Liên tục, gián đoạn | 80 | 70 |
|  | Máy ủi | Liên tục, gián đoạn | 79 | 69 |
|  | Máy hàn | Liên tục, gián đoạn | 76 | 65 |
|  | Xe bồn | Liên tục, gián đoạn | 61 | 50 |
| QCVN 27:2010/BTNMT | 75 |

[Nguồn: USEPA]

Ghi chú: QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

Qua bảng trên cho thấy ở khoảng cách >30m, mức rung từ các máy móc thi công đạt QCVN 27:2010/BTNMT đối với hoạt động xây dựng là 75 dB. Ở khoảng cách <10m, người công nhân sẽ bị ảnh hưởng bởi độ rung.

(3) Tác động đối với kinh tế - xã hội và đời sống con người

- Trong quá trình thi công xây dựng Dự án, việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, nguyên vật liệu sản xuất và vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ của các xe có trọng tải lớn, với tần suất thường xuyên có thể làm làm hư hại, xuống cấp các tuyến đường vận chuyển gần khu vực Dự án và tuyến đường nội bộ trong KCN Tứ Hạ.

- Việc lưu trú dài ngày tại địa phương dễ dẫn đến khả năng xảy ra các xung đột giữa công nhân lao động với CBCNV làm việc tại các Nhà máy lân cận. Đây là loại mâu thuẫn xã hội khó thể tránh khỏi nhưng có thể giảm đến mức thấp nhất. Ngoài ra còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự khu vực như trộm, cướp, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và cơ sở vật chất của Dự án

- Tai nạn lao động cũng có thể xảy ra do không tuân thủ quy trình an toàn lao động, không trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, thiếu sự giám sát chỉ huy công trường trong quá trình thi công.

#### 1.1.3. Các rủi ro, sự cố

(1) Sự cố tai nạn lao động

Trong giai đoạn này, vấn đề tai nạn lao động có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân như sau:

- Vật tư, vật liệu (đá, sắt thép), máy móc, dụng cụ rơi rớt, đổ vỡ.

- Chập điện, chạm điện gây giật điện khi lắp đặt máy móc thiết bị.

- Thiếu ý thức chấp hành nội quy an toàn lao động, bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo hộ lao động.

- Sử dụng các máy móc, thiết bị không đúng quy trình quy phạm.

- Thiếu kiểm tra giám sát các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu, nhất là kiểm tra các giàn giáo chống đỡ trên cao,...

- Máy móc, phương tiện không được kiểm định, duy tu, bảo dưỡng.

Tai nạn lao động xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người lao động, tài sản của đơn vị thi công, làm giảm tiến độ của Dự án. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động cũng như sự giám sát chặt chẽ và ứng cứu kịp thời có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất các tai nạn lao động.

(2) Sự cố tai nạn giao thông

Trong giai đoạn này, sự cố tai nạn giao thông có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân như sau:

- Sự tập trung một lượng lớn xe vận chuyển trong cùng một thời điểm, trên cùng một khu vực, nhất là vào các giờ cao điểm, giờ tan ca của các Nhà máy lân cận nhưng không có biện pháp phân luồng giao thông sẽ dẫn đến khả năng gây ùn tắc và tai nạn giao thông.

- Xe chở vật tư, nguyên vật liệu quá tải, cồng kềnh.

- Xe và máy móc thiết bị thi công không đảm bảo kỹ thuật; không thực hiện tốt công tác kiểm định, duy tu, bảo dưỡng.

- Lái xe, người tham gia giao thông bất cẩn hoặc thiếu ý thức, không chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ....

Tai nạn giao thông xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng con người, tài sản. Do đó, vấn đề này sẽ được quan tâm ngay từ đầu và nghiêm túc thực hiện trong suốt quá trình thi công. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn giao thông cũng như sự giám sát chặt chẽ và ứng cứu kịp thời có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất các tai nạn giao thông.

(3) Sự cố cháy nổ

Trong quá trình thi công xây dựng, sự cố cháy nổ có thể xảy ra do các nguyên nhân sau:

- Quá trình vận hành máy móc, thiết bị thi công xảy ra hiện tượng chập điện dẫn đến cháy, nổ.

- Hệ thống điện không an toàn, chạm chập điện, quá tải phát sinh cháy, nổ.

- Sự bất cẩn của công nhân trong khi hút thuốc, đốt giấy, đốt rác; sử dụng máy móc thiết bị không đúng các quy trình an toàn, phát sinh cháy, nổ.

- Do thiên tai như sét, bão cũng có thể gây chập điện dẫn đến cháy nổ.

Sự có cháy nổ xảy ra có thể gây thiệt hại đến thiết bị thi công, sức khỏe công nhân.

(4) Sự cố công trình trong mùa mưa bão

Khu vực thực hiện Dự án nằm tại KCN Tứ Hạ giai đoạn 1, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, là địa phương thường xuyên xảy ra các sự cố mưa bão. Các sự cố này gây ra các tác động tiêu cực như: Cuốn trôi, làm sụp đổ các công trình, vật liệu xây dựng, gây ngập úng cục bộ,... gây ảnh hưởng xấu đến quá trình thi công xây dựng. Mức độ tác động của các sự cố mưa bão tương đối lớn, ảnh hưởng đến con người và tài sản.

(5) Sự cố phát sinh dịch bệnh

Tại khu vực Dự án tập trung đông người nên có thể phát sinh dịch bệnh, nhiều dịch bệnh truyền nhiễm có số ca mắc và tử vong cao như Cúm A H5N1, bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do virut (SARS, Covid 19), bệnh tả, bệnh do liên cầu lợn ở người, sốt xuất huyết,… Khi dịch bệnh xảy ra, nếu không có biện pháp ngăn ngừa hiệu quả, có thể lây lan ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân.

(6) Sự cố bệnh nghề nghiệp

Tại khu vực thi công xây dựng: Bụi phát sinh trong hoạt động xây dựng của Dự án là nguồn ô nhiễm chính yếu. Công nhân làm trong môi trường này dễ mắc các bệnh liên quan đến hô hấp, điếc, thần kinh nếu Chủ dự án không có biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu.

### 1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

#### 1.2.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải

(1) Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ khu vực công trường.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công; tiến hành phun nước giữ ẩm vào những ngày nắng nóng nhằm giảm thiểu bụi phát tán ra môi trường xung quanh.

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động để hạn chế ảnh hưởng của khí thải và bụi đến sức khỏe công nhân.

- Sử dụng máy móc, thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về khí thải, thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng.

- Kho, bãi chứa nguyên vật liệu sẽ được che chắn cẩn thận để tránh bụi bẩn tích tụ bề mặt và phát tán khi có gió.

- Trường hợp có gió mạnh, gió xoáy sẽ tưới nước giữ độ ẩm cho đất thải, cát thải, phế thải.

- Xây dựng kế hoạch vận chuyển hợp lý về cả số lượng các phương tiện và lộ trình di chuyển; không tập trung nhiều phương tiện vận chuyển vào cùng một thời điểm, trên cùng một tuyến đường, tránh cộng hưởng khí thải và bụi; không trút đổ nguyên vật liệu cùng một lúc quá nhiều xe tải gây bụi mù mịt khu vực Dự án.

- Khi vận chuyển qua các đoạn đường sát nhà dân, gần khu vực công trình, các phương tiện vận chuyển sẽ được giảm tốc độ đến mức thấp nhất để hạn chế bụi lôi cuốn vào không khí, hạn chế khí thải.

- Sử dụng các loại xe đúng quy định hiện hành; không chở quá đầy, quá tải; có bạt che đậy, không chạy tốc độ cao làm rơi vãi đất, đá, cát trên đường.

- Lái xe sẽ tuân thủ các quy định luật giao thông nhằm tránh ùn tắc giao thông dẫn đến ô nhiễm không khí.

- Các điểm trộn bê tông đặt trong khu vực Dự án sẽ được che chắn, không đặt ở những khu vực trống, tốc độ gió lớn, không để phát sinh bụi.

- Phun nước tại khu vực thi công và các tuyến đường vận chuyển gần Dự án (phạm vi bán kính 500m từ Dự án) bằng xe bồn với tần suất 4 lần/ngày.

- Bố trí trạm xịt rửa lốp xe tại cổng ra vào Dự án.

(2) Biện pháp giảm thiểu các tác động đến môi trường nước

a. Nước thải từ hoạt động thi công xây dựng

Để giảm thiểu các tác động đến nguồn nước từ hoạt động thi công xây dựng, Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Việc lưu trữ dầu, mỡ, xăng dầu và hóa chất sẽ lót tấm chống thấm ngăn ngừa ô nhiễm trong trường hợp rò rỉ hoặc chảy tràn thùng chứa.

- Nhiên liệu và dầu mỡ từ thiết bị hoặc xe cộ sẽ được thu, xử lý theo quy định.

- Tổ chức và quản lý thi công hợp lý đối với từng hạng mục công trình của Dự án nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt trong khu vực. Làm xong đến đâu, tiến hành dọn dẹp vệ sinh khu vực đó tránh ảnh hưởng đến môi trường nước trong khu vực.

- Tuyên truyền cho công nhân thi công ý thức được vấn đề phải giữ vệ sinh chung trong khu vực, tuân thủ quy định về thải bỏ chất thải đúng nơi quy định.

- Nước rửa thiết bị, dụng cụ thi công; nước thải từ quá trình xịt rửa lốp xe được thu gom về hố lắng có thể tích 10 m3 nằm ở phía Tây Dự án để xử lý, cách vị trí xịt rửa lốp xe khoảng 10m. Nước sau xử lý dẫn ra cống thoát nước của KCN phía Tây Dự án. Sau khi quá trình thi công xây dựng hoàn thành, hố lắng này sẽ được phá dỡ.

b. Nước thải sinh hoạt của công nhân

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Ưu tiên sử dụng lực lượng lao động tại địa phương để hạn chế ăn ở, sinh hoạt tại công trường, giảm lượng nước thải sinh hoạt của công nhân.

- Bố trí nhà vệ sinh di động để công nhân sinh hoạt. Hợp đồng với đơn vị chức năng để vận chuyển, xử lý lượng phân tại nhà vệ sinh di động.

c. Nước mưa chảy tràn

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Che chắn và tập kết nguyên vật liệu ở những nơi cao ráo, thoáng mát, tốt nhất là bảo quản trong kho chứa nguyên vật liệu, tránh bị nước mưa cuốn trôi trong quá trình thi công Dự án.

- Hạn chế các hoạt động đào móng, thi công vào những ngày mưa để tránh hiện tượng rửa trôi các chất trên bề mặt.

- Trong quá trình xây dựng Chủ dự án thiết kế xây dựng theo từng khu vực theo phương án cuốn chiếu, thi công đến đâu dọn sạch đến đó.

- Thu gom triệt để rác thải sinh hoạt phát sinh trên công trường.

(3) Biện pháp giảm thiểu các tác động của chất thải rắn thông thường

a. Chất thải rắn xây dựng

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Phân loại CTR xây dựng

+ Đối với CTR có khả năng tái chế được (như thủy tinh, sắt thép, gỗ, giấy, chất dẻo): thu gom, tái sử dụng hoặc bán cho các cơ sở phế liệu.

+ Đối với đất đá, CTR từ vật liệu xây dựng (như gạch, ngói, vữa, bê tông): được tái chế làm vật liệu xây dựng (Hợp đồng với Công ty TNHH MTV Long Tường hoặc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế thu gom, xử lý).

+ Đất đào từ quá trình thi công xây dựng được tận dụng để đắp, san gạt tại Dự án.

+ CTR xây dựng còn lại: Hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế thu gom, xử lý.

- Thi công đến đâu vận chuyển nguyên vật liệu đến đó, tránh vận chuyển, tập kết nhiều ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường khu vực.

- Sau khi kết thúc quá trình xây dựng thì toàn bộ chất thải rắn phát sinh còn lại sẽ được dọn dẹp sạch sẽ.

- Cử công nhân vệ sinh chuyên thu gom định kỳ CTR phát sinh tại công trường.

b. Chất thải rắn sinh hoạt

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Bố trí các thùng rác để thu gom chất thải rắn sinh hoạt của công nhân phát sinh trên công trường.

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức của công nhân trong vấn đề vệ sinh môi trường, đổ thải đúng nơi quy định.

- Hợp đồng với đơn vị chức năng để vận chuyển, xử lý đúng quy định.

(4) Biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải nguy hại

Chủ dự án chịu trách nhiệm quản lý và cam kết sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau:

- Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa thiết bị, máy móc trong khu vực Dự án.

- Quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- CTNH được tập trung tại khu vực riêng cạnh lán trại, được đựng trong các thùng chuyên dùng, có nắp đậy. Định kỳ lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế và hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý.

#### 1.2.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải

(1) Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Xây dựng kế hoạch thi công, sử dụng máy móc thiết bị, vận chuyển hợp lý về cả số lượng các loại máy móc, phương tiện và lộ trình di chuyển; không tập trung nhiều máy móc, phương tiện vận chuyển vào cùng một thời điểm, trên cùng một khu vực thi công, tránh cộng hưởng tiếng ồn, độ rung.

- Các phương tiện và máy thi công sẽ được định kỳ bảo dưỡng, thường xuyên bôi trơn dầu mỡ, được kiểm định và có giấy phép lưu hành.

- Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị rung công suất lớn.

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại những khu vực có mức ồn và độ rung lớn.

- Thường xuyên kiểm tra sự cân bằng, kiểm tra độ mòn các chi tiết và thực hiện chế độ bảo dưỡng theo định kỳ.

(2) Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội và đời sống con người

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Sử dụng loại xe vận chuyển trọng tải ≤ 10 tấn phù hợp với kết cấu các tuyến đường để tránh gây hư hỏng đường giao thông khu vực.

- Thực hiện phân luồng giao thông hợp lý trong vận chuyển đất đá, vật liệu đến công trình, tránh vận chuyển vào giờ tan ca của các Nhà máy lân cận để hạn chế tình trạng ách tắc và tai nạn giao thông xảy ra.

- Các phương tiện vận chuyển đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn giao thông khi lưu thông vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ Dự án.

- Thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí, nước, đất.

- Khai báo tạm trú cho công nhân đến ở trong quá trình thi công công trình, phối hợp với địa phương trong việc quản lý công nhân, đảm bảo an ninh trật tự, loại trừ các tệ nạn xã hội.

- Quản lý công nhân tại công trường hiệu quả. Ban hành các nội quy kỷ luật lao động,... nhằm giảm thiểu khả năng gây mất trật tự tại khu vực.

- Phối hợp với y tế địa phương, áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh nơi lưu trú và trên công trường.

- Ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương để hạn chế công nhân lưu trú trên công trường.

- Tiến hành lập hàng rào chắn bằng tôn hoặc bạt che bao quanh khu vực thi công xây dựng, tránh để gạch vữa trong quá trình xây dựng rơi vãi ảnh hưởng đến cảnh quan và thẩm mỹ chung của khu vực.

#### 1.2.3. Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố

(1) Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu sự cố tai nạn lao động

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Tổ chức thực hiện việc kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, sử dụng trong thi công xây dựng công trình. Chỉ đưa các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vào sử dụng tại công trường sau khi đã được kiểm định đảm bảo an toàn.

- Sử dụng các phương tiện thiết bị thi công hiện đại hạn chế khả năng xảy ra tai nạn lao động.

- Lập ban an toàn lao động và cử người chuyên trách; xây dựng, ban hành và yêu cầu công nhân viên thực hiện nghiêm túc các nội quy lao động, nội quy về trang bị bảo hộ lao động, nội quy về an toàn điện, an toàn cháy nổ; quản lý số lượng người lao động làm việc trên công trường;… Thường xuyên quan tâm chỉ đạo công nhân nhằm hạn chế tối đa các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

- Tổ chức huấn luyện, giáo dục về công tác an toàn vệ sinh lao động cho công nhân.

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động về công tác bảo hộ lao động. Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân như: Ủng, giày, găng tay, kính, khẩu trang, nút chống tiếng ồn, áo quần bảo hộ lao động,...

- Xây dựng, ban hành, huấn luyện các quy trình vận hành máy móc thiết bị.

- Đặt biển báo hiệu tại các khu vực nguy hiểm, các khu vực dễ xảy ra tai nạn lao động, các biển cảnh báo đang thi công công trình để cảnh báo người dân.

- Thường xuyên duy tu bảo dưỡng thiết bị, máy móc trong quá trình thi công.

- Theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và áp dụng các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nội quy kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, các quy trình quy phạm. Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân thiếu ý thức chấp hành hoặc vi phạm nội quy kỷ luật.

- Dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công.

- Chỉ đạo, phối hợp với nhà thầu thi công xây dựng xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động.

(2) Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Bố trí tiến độ vận chuyển hợp lý, không tập trung vận chuyển một khối lượng các phương tiện vận chuyển cùng một lúc, trên cùng một tuyến đường.

- Lắp đặt các biển báo, chỉ dẫn, phân luồng xe.

- Xe vận chuyển, xe máy công nhân và máy móc thiết bị thi công không đậu đỗ lấn chiếm lòng đường.

- Không chở vật tư, nguyên vật liệu quá tải, cồng kềnh. Các xe chuyên chở nguyên vật liệu cồng kềnh sẽ được buộc chặt khi vận chuyển và không vận chuyển vào các giờ cao điểm.

- Xe và máy móc thiết bị thi công đảm bảo kỹ thuật; thực hiện tốt công tác kiểm định, duy tu, bảo dưỡng.

- Lái xe có bằng cấp và chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ.

(3) Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu sự cố cháy nổ

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn, quy định về PCCC trong quá trình xây dựng.

- Để tránh điện giật và chập điện gây cháy, ban quản lý thi công sẽ thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trên công trường, các biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCC, phương tiện PCCC.

- Trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC tại chỗ, nhất là các khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.

- Không sử dụng máy móc thiết bị thi công, điện khi có giông, sét.

(4) Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Tăng cường công tác giám sát, theo dõi công trình khi có dự báo bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

- Theo dõi thường xuyên thông tin dự báo thời tiết và thông báo đến từng cán bộ công nhân để có kế hoạch ứng phó kịp thời.

- Thành lập và duy trì các hoạt động của đội cứu hộ, trực chống và ứng phó kịp thời trong mùa mưa bão, đồng thời phối hợp với lực lượng phòng chống thiên tai địa phương trong những lúc cần thiết.

(5) Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu sự cố dịch bệnh

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Cập nhật các thông tin về các dịch bệnh, bệnh truyền nhiễm có thể lan truyền phát sinh trên địa bàn khu vực để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả,...

- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) phòng chống dịch bệnh Covid 19.

- Thực hiện vệ sinh môi trường: thu gom xử lý rác thải hằng ngày tránh sự phát sinh của ruồi muỗi,...

(6) Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu sự cố bệnh nghề nghiệp

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Trang bị thiết bị bảo hộ lao động và vệ sinh lao động đồng thời có chế độ kiểm tra việc chấp hành của người lao động.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh nghề nghiệp cho công nhân tham gia xây dựng Dự án.

- Có chế độ nghỉ ngơi, làm việc với thời gian hợp lý, các chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho công nhân.

## 2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động

### 2.1. Đánh giá, dự báo các tác động

#### 2.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

(1) Bụi, khí thải

a. Nguồn phát sinh

- Khí thải phát sinh từ lò hơi.

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông.

b. Tải lượng ô nhiễm, đánh giá tác động

- Khí thải phát sinh từ lò hơi:

Quá trình đốt củi trấu cung cấp nhiệt cho hoạt động của lò hơi sẽ phát sinh khí thải. Thành phần của khí thải bao gồm các sản phẩm cháy của vỏ trấu, chủ yếu là các khí COx, NOx, SOx kèm theo một ít các chất bốc trong trấu không kịp cháy hết, oxy dư và tro bụi bay theo dòng khí. Thành phần khí thải có thể thay đổi rất lớn tùy thuộc vào chế độ cháy.

Theo sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp – Xử lý khói lò hơi (GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, PTS. Phạm Tiến Dũng, PTS. Lê Vân Trình, KS. Trần Phúc Huệ, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường TP. HCM, 1998), lưu lượng khí thải lò hơi đốt củi được tính toán như sau:

L = B x [V020 + (α - 1)V0] x (273 + t)/273

Trong đó:

- B: Lượng củi đốt trong một giờ, B = 400 kg/giờ.

- V020: Khói sinh ra khi đốt 1 kg củi, V020 = 4,3 m3/kg.

- α: Hệ số thừa không khí, α = 1,25 ÷ 1,3.

- V0: Lượng không khí cần để đốt 1 kg củi, V0 = 3,43 m3/kg.

- t: Nhiệt độ khí thải, t ≈ 1500C.

Từ đó, tính toán được L = 3.468 m3/h.

Khí thải lò hơi phát thải ra môi trường nếu không được xử lý sẽ gây ra các tác động đến sức khỏe con người, trong đó, đối tượng chịu tác động lớn nhất là CBCNV tại Nhà máy. Các tác động cụ thể như sau:

+ SO2 là chất có tính kích thích, dễ hòa tan trong nước nên dễ phản ứng với các cơ quan hô hấp của con người và động vật. SO2 thể hiện ở rối loạn chuyển hóa protein,…

+ CO là cực kỳ nguy hiểm, việc hít thở phải một lượng quá lớn CO sẽ dẫn tới thương tổn do giảm oxy trong máu hay tổn thương hệ thần kinh cũng như có thể gây tử vong,…

+ NOx trong không khí có thể gây ảnh hưởng xấu đến phổi, tiếp xúc vài giờ với không khí có nồng độ NO2 khoảng 15-20 phần triệu có thể gây nguy hiểm cho phổi, tim, gan…

+ Bụi gây tổn thương đường hô hấp. Các bệnh đường hô hấp như viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản,…

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông:

Lượng xe ra vào Dự án chủ yếu là xe của CBCNV và xe vận chuyển sản phẩm, nguyên vật liệu.

Ước tính trung bình mỗi phương tiện chạy 0,05 km/ngày (từ cổng vào nhà xe) thì lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động của các phương tiện giao thông được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.10. Lượng nhiên liệu cung cấp cho hoạt động giao thông trong 1 ngày

| Stt | Động cơ | Số lượt xe | Mức tiêu thụ (lít/km) | Tổng lượng xăng, dầu (lít) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Xe gắn máy trên 50cc | 150 | 0,03 | 0,225 |
| 02 | Xe hơi động cơ <1.400cc | 10 | 0,45 | 0,225 |
| 03 | Xe hơi động cơ 1.400cc - 2.000cc | 10 | 0,225 | 0,1125 |
| 04 | Xe hơi động cơ >2.000cc | 15 | 0,225 | 0,16875 |

[Nguồn : Viện KHCN và QLMT (IESEM), 7/2007]

Tham khảo tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới, hệ số ô nhiễm do khí thải giao thông được trình bày trong bảng sau.

Với tỷ trọng của xăng là D = 700 kg/m3 = 0,7 kg/lít và dầu Diesel: D = 850 kg/m3 = 0,85 kg/lít. Khối lượng nhiên liệu tiêu hao cho hoạt động giao thông trong ngày là:

Bảng 4.11. Khối lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông

| Stt | Động cơ | Nhiên liệu tiêu hao trên đoạn đường trong 1 ngày (kg nhiên liệu/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Xe gắn máy trên 50cc | 0,1575 |
| 02 | Xe hơi động cơ <1.400cc | 0,19125 |
| 03 | Xe hơi động cơ 1.400cc - 2.000cc | 0,095625 |
| 04 | Xe hơi động cơ >2.000cc | 0,1434875 |

Bảng 4.12. Hệ số ô nhiễm do khí thải giao thông của Tổ chức Y tế Thế giới

| Stt | Động cơ | Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bụi | SO2 | NOx | CO |
| 01 | Xe gắn máy trên 50cc | - | 20S | 8 | 525 |
| 02 | Xe hơi động cơ <1.400cc | 1,25 | 20S | 51,26 | 173,7 |
| 03 | Xe hơi động cơ 1.400cc - 2.000cc | 1,03 | 20S | 47,62 | 144,3 |
| 04 | Xe hơi động cơ >2.000cc | 0,85 | 20S | 53,81 | 119,9 |

[Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 1993]

Chú thích: S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (%), S=0,05% đối với dầu Diesel.

Đây là hệ số phát thải đối với các loại xe chạy ở vùng ngoại ô.

Dựa vào hệ số ô nhiễm và mức tiêu thụ nhiên liệu của các phương tiện, chúng tôi có kết quả dự báo tải lượng ô nhiễm do các phương tiện giao thông thải ra và được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng 4.13. Dự báo tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông

| Stt | Động cơ | Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bụi | SO2 | NOx | CO |
| 01 | Xe gắn máy trên 50cc | - | 1,575.10-6 | 1,26.10-3 | 0,08 |
| 02 | Xe hơi động cơ <1.400cc | 2,39.10-4 | 1,91.10-6 | 9,80.10-3 | 0,033 |
| 03 | Xe hơi động cơ 1.400cc - 2.000cc | 9,85.10-5 | 9,56.10-5 | 4,55.10-3 | 0,014 |
| 04 | Xe hơi động cơ >2.000cc | 1,22.10-4 | 1,69.10-4 | 7,72.10-3 | 0,017 |
| Tổng cộng: | 4,595.10-4 | 2,68.10-4 | 0,023 | 0,144 |

Lượng bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông ra vào Nhà máy sẽ gây ra những tác động xấu đến sức khỏe của CBCNV tại Nhà máy như gây tác hại đến da, mắt, cơ quan hô hấp, tiêu hóa,...Ngoài ra, bụi cũng làm mất mỹ quan của Nhà máy. Tuy vậy, mật độ xe ra vào Nhà máy không lớn nên tác động do lượng bụi, khí thải gây ra được đánh giá là thấp.

(2) Nước thải

a. Nguồn phát sinh

- Nước thải từ hoạt động sản xuất tại Nhà máy.

- Nước thải từ sinh hoạt của CBCNV, hoạt động vệ sinh công nghiệp.

- Nước thải từ lò hơi.

- Nước mưa chảy tràn.

b. Tải lượng ô nhiễm

- Nước thải từ hoạt động sản xuất tại Nhà máy:

Nước thải từ hoạt động sản xuất tại Nhà máy phát sinh từ công đoạn rửa nguyên liệu. Các thông số ô nhiễm đặc trưng trong nước thải chủ yếu là chất rắn lơ lửng (TSS), chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (Amoni, tổng N, tổng P).

Theo tính toán tại chương 1, lượng nước cấp cho hoạt động sản xuất tại Nhà máy (quá trình rửa nguyên liệu) khoảng 30 m3/ngày.

Lưu lượng nước thải được tính bằng 100% lưu lượng nước sử dụng. Lưu lượng nước thải phát sinh từ quá trình rửa nguyên liệu khoảng 30 m3/ngày.

- Nước thải từ sinh hoạt của CBCNV, hoạt động vệ sinh công nghiệp:

Theo tính toán tại chương 1, lượng nước cấp cho sinh hoạt của CBCNV, hoạt động vệ sinh công nghiệp là 10 m3/ngày.

Lưu lượng nước thải được tính bằng 100% lưu lượng nước sử dụng. Lưu lượng nước thải phát sinh từ sinh hoạt của CBCNV, hoạt động vệ sinh công nghiệp là 10 m3/ngày.

- Nước thải từ lò hơi: Ước tính khối lượng phát sinh lớn nhất khoảng 3 m3/ngày. Tuy nhiên, nước thải từ lò hơi phát sinh không thường xuyên, chỉ phát sinh trong quá trình xả cặn vệ sinh bể dập bụi ướt.

Như vậy, lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất tại Nhà máy là 43 m3/ngày.

- Nước mưa chảy tràn:

Lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực Nhà máy trong giai đoạn này không đổi so với giai đoạn trước với giá trị khoảng 320 m3/ngày.

c. Đánh giá tác động

- Nước thải từ hoạt động sản xuất tại Nhà máy, sinh hoạt của CBCNV, hoạt động vệ sinh công nghiệp, nước thải lò hơi:

Nước thải nếu thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận không qua xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường nước, làm giảm hàm lượng oxy trong nước, giảm khả năng tự làm sạch của nước. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng nitơ, photpho tạo điều kiện cho rong, tảo phát triển, gây ra hiện tượng phú dưỡng, gây mất cân bằng sinh thái cho thủy vực tiếp nhận. Do đó, Chủ dự án có biện pháp xử lý trước khi thải ra môi trường.

- Nước mưa chảy tràn:

Nước mưa chảy tràn trên sân, đường và thảm cỏ sẽ cuốn theo bụi lắng đọng bề mặt và rác. Nước mưa chảy tràn có thể hòa tan mang theo một số các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ có trong đất ở các vườn cây, thảm cỏ.

Trong giai đoạn này, hoạt động thi công xây dựng đã kết thúc và Nhà máy đã được bê tông hóa nên mức độ tác động thấp hơn so với giai đoạn thi công xây dựng.

(3) Chất thải rắn thông thường

a. Nguồn phát sinh

- Chất thải rắn sinh hoạt của CBCNV.

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường từ quá trình sản xuất.

- Bùn tại bể lắng (bao gồm cả bùn từ quá trình xử lý khí thải lò hơi).

b. Tải lượng ô nhiễm, đánh giá tác động

- Chất thải rắn sinh hoạt của CBCNV:

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của CBCNV làm việc tại Nhà máy bao gồm các loại sau:

+ Chất thải rắn văn phòng: Bao gồm giấy loại, bút bi, giấy carton,…

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Với thành phần chủ yếu là giấy loại, bao nilon, chai nhựa, thức ăn dư thừa, rau, hoa quả hư hỏng,...

Khối lượng CTR sinh hoạt tính bình quân cho một người ở tỉnh Thừa Thiên Huế khoảng 0,35 kg/người/ng.đ (Theo Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050). Trong quá trình hoạt động của Nhà máy, số lượng CBCNV là 300 người sẽ thải ra khoảng 105 kg/ngày. Lượng chất thải này nếu không được thu gom, xử lý hoặc để tồn đọng nhiều ngày sẽ tạo môi trường sống cho một số vật chủ trung gian gây bệnh như ruồi, muỗi,…gây tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của CBCNV hoặc bị cuốn theo bởi gió và nước chảy tràn gây ô nhiễm cho các khu vực xung quanh.

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường từ quá trình sản xuất:

+ Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất gồm: các hạt, quả bị hư hỏng; vỏ hạt, quả được tách ra trong quá trình sản xuất với khối lượng khoảng 190 kg/ngày.

+ Tro trấu phát sinh từ lò hơi: Nhà máy sử dụng khoảng 320 kg củi trấu/ngày để sử dụng cho lò hơi. Lượng tro trấu ước tính bằng 5% lượng củi trấu sử dụng. Vậy mỗi ngày Nhà máy phát sinh khoảng 16 kg tro trấu.

Chất thải rắn này phát sinh nếu không thu gom, xử lý sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường của Dự án, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Dự án.

- Bùn phát sinh từ bể lắng (bao gồm cả bùn từ quá trình xử lý khí thải lò hơi). ước tính khoảng 2 m3/ngày. Lượng bùn này nếu không được thu gom, xử lý sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý của bể lắng, gây mùi hôi, ảnh hưởng sức khỏe của CBCNV.

(4) Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại trong giai đoạn hoạt động phát sinh từ quá trình sinh hoạt, làm việc, sửa chữa máy móc, thiết bị tại Nhà máy.

Bảng 4.14. Khối lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động

| Stt | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Khối lượng (kg/năm) | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giẻ lau thải bị nhiễm các thành phần nguy hại | Rắn | 15 | 18 02 01 |
| 2 | Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác | Lỏng | 20 | 17 02 03 |
| 3 | Bóng đèn hỏng và các loại thủy tinh hoạt tính thải | Rắn | 10 | 16 01 06 |
| Tổng | 45 |  |

Lượng CTNH này nếu không được thu gom, xử lý thích hợp sẽ tạo môi trường độc hại, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đất, môi trường nước, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của CBCNV làm việc tại Nhà máy, CBCNV làm việc tại các nhà máy lân cận.

#### 2.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

(1) Tiếng ồn

a. Tiềng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông ra vào Nhà máy

Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông chủ yếu phát sinh ra từ động cơ và do sự rung động của các bộ phận xe, tiếng ồn từ ống xả khói, tiếng ồn do đóng cửa xe, tiếng rít phanh, còi,… Các loại xe khác nhau sẽ phát sinh độ ồn khác nhau, mức độ ồn của các loại xe được trình bày ở bảng sau:

Bảng 4.15. Mức ồn của một số loại xe

| Stt | Loại xe | Mức ồn (dBA) ở khoảng cách 1m | QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe ôtô: - 4 chỗ - 12 chỗ | 77 84 | 70 |
| 2 | Xe mô tô: - Động cơ 4 thì - Động cơ 2 thì | 94 80 |  |

[Nguồn: Kỹ thuật môi trường, Tăng Văn Đoàn - Trần Đức Hạ, NXB Giáo dục, 2001]

Dựa vào bảng trên cho thấy thấy tiếng ồn do các loại xe tạo ra đều vượt giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Các tác động từ việc ô nhiễm tiếng ồn quá mức cho phép có thể gây ra những ảnh hưởng đến năng suất lao động của CBCNV đang làm việc tại Nhà máy vì nó làm giảm sự chú ý, gây mệt mỏi, làm tăng quá trình ức chế của hệ thần kinh trung ương. Tuy nhiên, các loại phương tiện giao thông ra vào Nhà máy không đồng thời và khu vực làm việc cách xa nguồn ồn nên mức độ tác động được đánh giá là thấp.

b. Tiếng ồn phát sinh từ quá trình sản xuất

Hoạt động sản xuất của Dự án phát sinh tiếng ồn từ hoạt động của các máy móc thiết bị. Tiếng ồn phát sinh chủ yếu tại các công đoạn sấy, cắt.

CBCNV thường xuyên tiếp xúc tiếng ồn sẽ chịu tác động đến sức khỏe, làm giảm năng suất lao động. Ở mức độ nhẹ có thể gây đau đầu, căng thẳng thần kinh, mệt mỏi, mất ngủ,... Nếu thời gian tiếp xúc dài, cường độ ồn lớn có thể gây nên bệnh điếc nghề nghiệp.

(2) Độ rung

Hoạt động sản xuất của Dự án phát sinh độ rung từ hoạt động của các máy móc thiết bị.

CBCNV thường xuyên tiếp xúc tiếng ồn sẽ chịu tác động đến sức khỏe, gây rối loạn thần kinh, mệt mỏi,… Rung động lâu ngày có thể gây nên bệnh xương khớp.

(3) Tác động đến kinh tế - xã hội

- Nhà máy có số lượng CBCNV lớn, nếu Chủ dự án không có biện pháp quản lý tốt có thể xảy ra các tệ nạn xã hội, phát sinh xung đột giữa CBCNV và người dân địa phương, xung đột giữa CBCNV của Nhà máy với các nhà máy lân cận.

- Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất và vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ của các xe có trọng tải lớn, với tần suất thường xuyên có thể làm làm hư hại, xuống cấp các tuyến đường vận chuyển gần Nhà máy.

#### 2.1.3. Các rủi ro, sự cố

(1) Sự cố tai nạn lao động

Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra do các nguyên nhân sau:

- CBCNV không tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

- Chưa trang bị đủ các thiết bị bảo hộ lao động.

- Máy móc, thiết bị không được kiểm định, bảo dưỡng thường xuyên.

- Thiếu sự giám sát, quản lý chặt chẽ của bộ phận quản lý.

- Quá trình vận hành thiết bị máy móc không theo quy trình kỹ thuật.

Các tai nạn lao động xảy ra sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của CBCNV dẫn đến năng suất lao động giảm.

(2) Sự cố tai nạn giao thông

Khi Nhà máy đi vào hoạt động, nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra vào thời điểm tan ca khi CBCNV di chuyển ra đường tránh thành phố Huế có mật độ giao thông cao. Nhìn chung sự cố này không phải xảy ra thường xuyên nhưng một khi đã xảy ra thì sẽ gây những thiệt hại lớn về người, tài sản và các vấn đề kinh tế - xã hội.

(3) Sự cố cháy nổ

Sự cố cháy nổ xảy ra chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Sự bất cẩn của CBCNV trong quá trình sản xuất.

- Cháy nổ do chập điện.

- Thiên tai, giông, sét gây chập điện dẫn đến cháy nổ.

Nếu sự cố cháy nổ xảy ra sẽ gây thiệt hại rất lớn đến tài sản và tính mạng con người.

(4) Sự cố phát sinh dịch bệnh

Tại Nhà máy tập trung đông người nên có thể phát sinh dịch bệnh, nhiều dịch bệnh truyền nhiễm có số ca mắc và tử vong cao như Cúm A H5N1, bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do virut (SARS, Covid 19), bệnh tả, bệnh do liên cầu lợn ở người, sốt xuất huyết,… Khi dịch bệnh xảy ra, nếu không có biện pháp ngăn ngừa hiệu quả, có thể lây lan ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân cũng như CBCNV đang làm việc tại Nhà máy.

(5) Sự cố nhiệt thừa

Nhiệt thải phát sinh lớn nhất từ hoạt động của lò hơi do đây là công đoạn sử dụng nhiều nhiệt năng nhất. Hơi nóng sinh ra sẽ tác động lên đối tượng chủ yếu là người lao động trực tiếp tại nơi làm việc.

Nhiệt độ cao sẽ gây những biến đổi về sinh lý đối với cơ thể con người như mất nhiều mồ hôi, kèm theo đó là sự mất mát một lượng lớn các muối khoáng như ion kali, natri, canxi, iot, sắt và một số nguyên tố vi lượng khác. Nhiệt độ cao cũng làm cho cơ tim phải làm việc nhiều hơn, chức năng của thận, chức năng của hệ thần kinh trung ương cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra làm việc trong môi trường nóng, tỷ lệ mắc bệnh cũng thường cao hơn so với môi trường ít nóng như bệnh tiêu hóa, bệnh ngoài da, rối loạn bệnh lý,...

(6) Sự cố thiên tai

Trong quá trình hoạt động của Dự án, vào các thời gian mưa, bão xảy ra nếu như không có sự chuẩn bị tốt; mưa, bão sẽ tác động đến quá trình sản xuất cũng như phá hủy cơ sở vật chất của Dự án.

(7) Sự cố hư hỏng các thiết bị xử lý bụi, khí thải

Dự án sản xuất liên tục nên các máy móc, thiết bị hoạt động liên tục có thể bị hư hỏng nếu không thường xuyên bảo dưỡng. Các thiết bị xử lý bụi, khí thải nếu hư hỏng dẫn đến chất lượng bụi, khí thải phát sinh ra môi trường không đạt quy chuẩn, gây ô nhiễm môi trường.

#### 2.1.4. Tác động từ việc phát sinh nước thải của Dự án đối với hiện trạng thu gom, xử lý nước thải hiện hữu của khu công nghiệp

Hiện tại, hệ thống thu gom nước thải của KCN Tứ Hạ giai đoạn 1 đã được xây dựng hoàn thiện; hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN đang xây dựng, dự kiến đi vào vận hành chính thức từ Quý IV/2022.

Nước thải phát sinh từ Nhà máy sẽ được thu gom vào hệ thống thu gom của KCN dẫn về HTXLNT tập trung để xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường, phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Tứ Hạ nên việc phát sinh nước thải từ Dự án không gây tác động đến hiện trạng thu gom của KCN.

#### 2.1.5. Khả năng tiếp nhận, xử lý của công trình xử lý nước thải hiện hữu của khu công nghiệp đối với khối lượng nước thải phát sinh lớn nhất từ hoạt động của Dự án đầu tư

Khi Nhà máy đi vào hoạt động, nước thải phát sinh từ Nhà máy được thu gom về HTXLNT tập trung của KCN Tứ Hạ giai đoạn 1 để xử lý. Với lưu lượng nước thải phát sinh tại Nhà máy là 43 m3/ngày, công suất của HTXLTN tập trung là 500 m3/ngày thì HTXLNT của KCN đảm bảo khả năng tiếp nhận nước thải từ Nhà máy.

### 2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

#### 2.2.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

(1) Bụi, khí thải

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

a. Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông

- Phun nước làm ẩm mặt sân bãi, đường nội bộ vào những ngày khô nóng với tần suất 4 lần/ngày nhằm giảm lượng bụi phát tán do các phương tiện ra vào Nhà máy.

- Các phương tiện vận chuyển đều có bạt phủ kín khi lưu hành trên đường.

- Khi vận chuyển, không chở quá đầy, quá tải; không chạy tốc độ cao làm rơi vãi nguyên liệu trên đường.

- Tiến hành trồng cây xanh để cải thiện điều kiện vi khí hậu và hấp thu các chất ô nhiễm trong không khí, diện tích cây xanh là 3.100 m2, chiếm 26,5% diện tích Nhà máy.

- Thường xuyên bảo dưỡng các loại phương tiện vận chuyển.

- Xe chạy trong phạm vi Dự án đảm bảo tốc độ đúng quy định, không phóng nhanh vượt ẩu.

b. Khí thải lò hơi

Chủ dự án sẽ lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò hơi để xử lý bụi, khí thải phát sinh từ lò hơi. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải lò hơi được thể hiện ở hình sau:

Hình 4.1. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải lò hơi

* Thuyết minh công nghệ:

Quá trình hoạt động của buồng đốt sử dụng nguyên liệu đốt là củi trấu. Với nguyên liệu này, lượng bụi, khí thải phát sinh sẽ thấp hơn so với đốt các nguyên liệu khác như than, vải. Củi trấu đưa vào buồng đốt, phần nhiệt nóng tạo ra làm nóng thiết bị chứa nước để tạo hơi cung cấp cho hoạt động sản xuất. Luồng bụi, khí thải từ quá trình đốt được dẫn vào thiết bị cyclon. Dòng không khí có lẫn bụi, di chuyển xoáy tròn qua đường ống theo phương tiếp tuyến với ống trụ. Luồng khí trên đưa tới phễu, bị đẩy ngược lên và chuyển động xoáy bên trong ống và thoát ra ngoài. Trong quá trình xoáy lên xuống trong ống, các hạt bụi va chạm vào thành ống mất quán tính và rơi xuống dưới đáy. Tiếp theo, không khí đi vào ống venturi kết hợp bể dập bụi ướt, tại đây, quá trình tiếp xúc giữa pha khí và pha nước giúp giảm thiểu nồng độ bụi.	Sau đó, không khí tiếp tục đi vào buồng phun sương. Tại thiết bị này, nước và dung dịch hấp thụ Ca(OH)2 được bơm liên tục từ đỉnh xuống, bụi, khí thải chứa SO2, NO2,... được dẫn từ dưới đi lên, quá trình tiếp xúc giữa pha khí và pha nước giúp giảm thiểu nồng độ bụi và khí thải; ngoài ra, việc sử dụng dung dịch hấp thụ sẽ tăng khả năng hấp thụ khí độc hại.

Khí thải sau khi xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Giá trị Cmax, cột B, Kp=1, Kv=1) tiếp tục được đẩy vào ống khói cao 10 m và thải ra ngoài môi trường.

* Khối lượng hóa chất (Ca(OH)2) sử dụng: 5 kg/tháng.

Kích thước của các thiết bị trong hệ thống xử lý khí thải lò hơi được thể hiện tại bản vẽ đính kèm ở Phụ lục.

Quy trình vận hành của hệ thống được thể hiện tại Phụ lục.

(2) Nước thải

a. Nước thải từ hoạt động sản xuất tại Nhà máy

Nước thải từ hoạt động sản xuất được thu gom theo đường ống nhựa HDPE Ø114 dẫn về bể lắng có thể tích 56 m3 (7m x 4m x 2m) để lắng cặn lơ lửng trước khi dẫn ra hệ thống thu gom nước thải của KCN Tứ Hạ giai đoạn 1 để dẫn về HTXLNT tập trung của KCN xử lý.

b. Nước thải từ các bồn xí, bồn tiểu

Nước thải từ các bồn xí, bồn tiểu được thu gom đưa đến bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ sau đó theo đường ống nhựa HDPE Ø160 dẫn về bể lắng có thể tích 56 m3 (7m x 4m x 2m) để lắng cặn lơ lửng trước khi dẫn ra hệ thống thu gom nước thải của KCN Tứ Hạ giai đoạn 1 để dẫn về HTXLNT tập trung của KCN xử lý.

Bể tự hoại 3 ngăn là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn lắng giữ lại trong bể từ 3-6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kị khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Nước thải lắng trong bể với thời gian dài đảm bảo hiệu suất lắng cao. Nước sau thời gian lưu được xử lý làm giảm các chất ô nhiễm, hiệu quả lắng cặn đạt từ 50 - 75%, hiệu suất xử lý COD và BOD đạt từ 25 - 45% (theo xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ - Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 2002 - Trần Đức Hạ).

Do tính chất của nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh chứa một lượng bùn cặn, chất rắn lơ lửng, các chất vô cơ hòa tan khá lớn. Lượng bùn, cặn lắng này được Chủ dự án định kỳ hợp đồng với đơn vị chức năng tiến hành hút và xử lý theo quy định.

Kích thước bể: 15 m3.

c. Nước rửa tay chân, nước thải vệ sinh công nghiệp, nước thải từ lò hơi

Nước thải vệ sinh công nghiệp, nước thải từ lò hơi được thu gom theo đường ống nhựa HDPE Ø160 dẫn về bể lắng có thể tích 56 m3 (7m x 4m x 2m) để lắng cặn lơ lửng trước khi dẫn ra hệ thống thu gom nước thải của KCN Tứ Hạ giai đoạn 1 để dẫn về HTXLNT tập trung của KCN xử lý.

Chủ dự án sẽ hợp đồng với Công ty Cổ phần Hello Quốc Tế Việt Nam (Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN) để đấu nối nước thải từ Dự án vào HTXLNT tập trung của KCN Tứ Hạ giai đoạn 1 để xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường.

Chủ dự án cam kết chỉ đưa Dự án đi vào hoạt động khi HTXLNT tập trung của KCN Tứ Hạ giai đoạn 1 đi vào vận hành.

(3) Chất thải rắn thông thường

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

a. Chất thải rắn sinh hoạt

- Bố trí công nhân vệ sinh, quét dọn định kỳ các khu vực trong khuôn viên Nhà máy.

- Phân loại tại nguồn chất thải rắn sinh hoạt thành 03 nhóm như sau:

+ Nhóm tái chế, tái sử dụng: Giấy các loại, nhựa các loại, kim loại các loại, thủy tinh các loại,...

+ Nhóm chất thải nguy hại: Pin, ắc quy, bóng đèn huỳnh quang, thiết bị điện tử hỏng,...

+ Nhóm các chất hữu cơ và chất thải còn lại.

- Bố trí các thùng rác chuyên dụng (120 lít) đặt tại tại khu vực văn phòng, khu vực sản xuất để thu gom hàng ngày và phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Số lượng thùng rác tại Nhà máy: 12 thùng. Các thùng rác được phân loại với chức năng như sau:

+ Sử dụng thùng màu trắng/xám để chứa chất thải tái chế/tái sử dụng.

+ Sử dụng thùng màu xanh để chứa chất thải hữu cơ dễ phân hủy.

+ Sử dụng thùng màu cam để chứa chất thải nguy hại.

+ Sử dụng thùng màu khác với các loại trên để chứa chất thải còn lại.

- Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom về kho chứa chất thải rắn sinh hoạt đặt tại phía Tây Nam Nhà máy với diện tích 12 m2.

- Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt.

b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường

- Bố trí công nhân thu gom, quét dọn hàng ngày, lưu trữ tại kho chứa CTR công nghiệp thông thường có diện tích 24 m2 phía Tây Nam Nhà máy.

- Định kỳ hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và vận chuyển.

- Tro trấu được thu gom đến khu vực chứa có mái che có diện tích 12 m2 nằm ở phía Tây Nam Nhà máy sau đó dùng để làm phân bón cho cây xanh trong Nhà máy và bán cho đơn vị có nhu cầu. Khu vực chứa tro trấu có kết cấu nền bê tông cốt thép, mái lợp tole, gờ chắn xung quanh đảm bảo không để nước mưa tiếp xúc kéo theo tro trấu tạo thành nước thải.

c. Bùn từ bể lắng

Chủ dự án tiến hành phân định nhằm xác định là CTNH hay CTR thông thường. Nếu bùn thải là CTNH sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng để vận chuyển, xử lý CTNH theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Còn trường hợp bùn thải là chất thải rắn thông thường, Chủ dự án tiến hành hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom, xử lý theo quy định về quản lý chất thải rắn thông thường.

Tần suất thu gom, xử lý: 1 tuần/lần.

(4) Chất thải nguy hại

- CTNH được thu gom vào các thùng kín (thể tích 100 lít), có dán nhãn phân biệt, mã cảnh báo được đặt trong kho chứa CTNH nằm phía Tây Nam Nhà máy với diện tích 12 m2. Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng để vận chuyển, xử lý CTNH theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Lập báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm theo quy định.

#### 2.2.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

(1) Tiếng ồn, độ rung

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho CBCNV làm việc tại khu vực sản xuất.

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các máy móc, thiết bị; kiểm tra độ mòn chi tiết, tiến hành bảo dưỡng hoặc thay các chi tiết hư hỏng kịp thời.

- Trồng thêm cây xanh xung quanh khuôn viên Nhà máy để hạn chế tiếng ồn phát ra bên ngoài.

- Bố trí phương tiện giao thông ra vào Nhà máy hợp lý, tránh trường hợp nhiều phương tiện ra vào cùng thời điểm gây ách tắc giao thông dẫn đến mức ồn gia tăng.

- Hạn chế sử dụng còi xe đối với các xe vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm và các loại xe ô tô ra vào Nhà máy.

- Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị rung công suất lớn.

(2) Kinh tế - xã hội

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Phối hợp với địa phương trong việc quản lý công nhân, đảm bảo an ninh trật tự, loại trừ các tệ nạn xã hội.

- Sử dụng loại xe vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm có mức trọng tải phù hợp với kết cấu các tuyến đường để tránh gây hư hỏng đường giao thông khu vực.

- Yêu cầu các xe vận chuyển chạy đúng tốc độ, tránh các giờ cao điểm, nhất là giờ tan ca của Nhà máy và các nhà máy lân cận để hạn chế gây ách tắc và tai nạn giao thông.

#### 2.2.3. Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố

(1) Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu sự cố tai nạn lao động

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Trang bị đầy đủ trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV làm việc tại khu vực sản xuất.

- Xây dựng, ban hành và yêu cầu CBCNV thực hiện nghiêm túc các nội quy lao động, nội quy về trang bị bảo hộ lao động.

- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các nội quy lao động của CBCNV.

- Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị.

(2) Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Quy định giới hạn tốc độ các phương tiện khi ra vào Nhà máy.

- Điều tiết các phương tiện giao thông ra vào Nhà máy hợp lý, tránh trường hợp ra vào cùng một thời điểm gây ách tắc giao thông.

- Tuyên truyền cho CBCNV ý thức bảo đảm an toàn giao thông khi lưu thông.

(3) Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu sự cố cháy nổ

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Trang bị phương tiện PCCC, trạm bơm nước cứu hỏa.

- Yêu cầu CBCNV thực hiện nghiêm túc các nội quy về PCCC tại Nhà máy.

- Tổ chức tập huấn cách sử dụng các thiết bị PCCC cho CBCNV.

- Xây dựng nội quy, quy chế an toàn phòng chống cháy nổ treo nơi dễ nhìn thấy.

- Lắp đặt hệ thống chống sét.

(4) Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu sự cố dịch bệnh

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Cập nhật các thông tin về các dịch bệnh, bệnh truyền nhiễm có thể lan truyền phát sinh trên địa bàn khu vực để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả,...

- Thực hiện vệ sinh môi trường: thu gom xử lý rác thải hằng ngày tránh sự phát sinh của ruồi muỗi,...

(5) Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu sự cố nhiệt thừa

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân, đặc biệt là công nhân làm việc tại các vị trí phát sinh nhiệt lớn.

- Thường xuyên khám sức khỏe định kỳ cho công nhân.

- Trang bị hệ thống quạt thông gió để lưu thông không khí, giảm nhiệt độ môi trường làm việc tại khu vực lò hơi.

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng lò hơi.

(6) Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu sự cố thiên tai

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Thành lập đội phòng chống thiên tai, đội ứng cứu, cứu hộ tại chỗ, bồi dưỡng kiến thức phòng chống khi có sự cố do thiên tai xảy ra.

- Xây dựng phương án phòng chống bão trước mùa mưa bão.

- Vào mùa mưa bão, phải thường xuyên liên lạc với Ban chỉ huy phòng chống bão lụt tại địa phương để cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp triển khai các phương án phòng chống bão.

- Có kế hoạch che chắn nguồn nguyên vật liệu để tránh ảnh hưởng của mưa bão.

(7) Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu sự cố hư hỏng các thiết bị xử lý bụi, khí thải

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị xử lý bụi, khí thải.

- Vận hành hệ thống xử lý bụi, khí thải theo đúng quy trình kỹ thuật, huớng dẫn của nhà sản xuất/nhà cung cấp.

- Định kỳ duy tu, bảo dưỡng các thiết bị máy móc trong hệ thống đảm bảo theo quy định của nhà sản xuất/nhà cung cấp.

- Có cán bộ/công nhân theo dõi hệ thống xử lý nhằm kịp thời phát hiện những hỏng hóc, các vấn đề bất thường xảy ra.

- Khi có sự cố xảy ra tạm thời dừng các hoạt động sản xuất.

## 3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

### 3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư

#### 3.1.1. Giai đoạn thi công xây dựng

- Hố lắng thể tích 10 m3.

- Nhà vệ sinh di động.

- 01 trạm xịt rửa lốp xe.

- Thùng chứa, khu vực lưu giữ CTR sinh hoạt.

- Thùng chứa, khu vực lưu giữ CTNH.

#### 3.1.2. Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động

- Bể lắng thể tích 56 m3.

- Hệ thống xử lý khí thải lò hơi.

- Khu vực chứa tro trấu.

- Kho chứa CTR công nghiệp thông thường.

- Thùng chứa, khu vực lưu giữ CTR sinh hoạt.

- Thùng chứa, khu vực lưu giữ CTNH.

### 3.2. Kế hoạch xây lắp và tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Kế hoạch xây lắp và dự toán kinh phí đối với các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được thể hiện tại bảng sau:

Bảng 4.16. Kế hoạch xây lắp, dự toán kinh phí các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

| Stt | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Dự toán chi phí (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn thi công xây dựng |  | 150.000.000 |
| 01 | Trang bị bảo hộ lao động, phun nước chống bụi,… | Quý II/2022 - Quý III/2022 | 30.000.000 |
| 02 | Thu gom, xử lý CTR sinh hoạt, CTNH |  | 30.000.000 |
| 03 | Thực hiện báo cáo giám sát môi trường |  | 30.000.000 |
| 04 | Bố trí hố lắng |  | 20.000.000 |
| 05 | Bố trí trạm xịt rửa lốp xe |  | 20.000.000 |
| 06 | Bố trí nhà vệ sinh di động |  | 20.000.000 |
| 07 | Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò hơi |  | 200.000.000 |
| 08 | Xây dựng bể lắng nước thải |  | 50.000.000 |
| II | Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động |  | 150.000.000/năm |
| 01 | Trang bị thùng rác, thiết bị bảo hộ lao động, hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom rác thải sinh hoạt, CTR công nghiệp thông thường, CTNH,... | Từ Quý IV/2022 | 50.000.000/năm |
| 02 | Vận hành, bảo trì thiết bị xử lý khí thải lò hơi, bể lắng nước thải |  | 50.000.000/năm |
| 03 | Thực hiện báo cáo giám sát môi trường |  | 50.000.000/năm |

### 3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

#### 3.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng

Thành lập một nhóm gồm 1 chỉ huy trưởng và 2 người thuộc bộ phận kĩ thuật có các chức năng sau:

- Chỉ huy trưởng:

+ Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn và bảo hộ lao động.

+ Tổ chức cho người lao động được bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế, tập huấn an toàn, bảo hộ lao động, kiểm tra sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện bệnh nghề nghiệp.

+ Tổ chức công tác y tế, sơ cấp cứu ở công trường, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy trên công trường.

+ Giám sát, nhắc nhở và hướng dẫn người lao động chấp hành nội quy công trường đảm bảo công trình được hoàn thành đúng tiến độ trong môi trường lao động an toàn.

- Bộ phận kỹ thuật:

+ Hỗ trợ chỉ huy trưởng trong việc điều phối công nhân thực hiện công tác thi công.

+ Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn về an toàn thi công cho các bộ phận lao động theo khu vực được phân công.

+ Giám sát, đảm bảo công trình được thi công đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đề ra.

#### 3.3.2. Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động

Bộ phận chuyên trách về công tác bảo vệ môi trường trong Nhà máy thực hiện chức năng quản lý các vấn đề về môi trường khi Nhà máy đi vào hoạt động.

## 4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Các phương pháp đánh giá được sử dụng bao gồm:

- Phương pháp đánh giá nhanh:

Phương pháp này do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban hành năm 1993. Cơ sở của phương pháp đánh giá nhanh là dựa vào bản chất nguyên liệu, công nghệ, quy luật của các quá trình trong tự nhiên và kinh nghiệm để xác định và định tính các thông số ô nhiễm.

Phương pháp này cho kết quả hạn chế trong trường hợp các thông số và các dữ liệu về các ngành nghề, hoạt động hạn chế. Trong báo cáo này có nhiều số liệu về tải lượng chất thải (khí thải, chất thải,…) trong giai xây dựng được ước tính dựa trên cơ sở phạm vi ảnh hưởng, điều kiện khí hậu,… giả định. Trong thực tế, thì điều kiện thực tế của khí hậu rất dễ biến động, vì vậy có thể thấy rằng các số liệu định lượng về tải lượng ô nhiễm khó xác định chính xác 100%.

- Phương pháp liệt kê:

Báo cáo liệt kê các hoạt động của Dự án từ đó nhận dạng và liệt kê các nguồn gây tác động môi trường của Dự án cũng như các tác động môi trường với danh mục các hoạt động của Dự án, một ma trận được hình thành với trục tung là các hoạt động của Dự án, còn trục hoành là các tác động môi trường. Từ đó, mối quan hệ nhân quả giữa các hoạt động và các tác động đồng thời được thể hiện, ô nằm giữa hàng và cột trong ma trận sẽ được dùng để chỉ khả năng tác động. Kết quả được thể hiện dưới dạng bảng biểu, tổng hợp tác động môi trường và KT-XH của Dự án. Tuy nhiên, phương pháp chỉ đánh giá định tính hoặc bán định lượng, dựa trên chủ quan của những người đánh giá.

- Phương pháp so sánh:

Dựa vào kết quả khảo sát, đo đạc tại hiện trường, kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm và kết quả tính toán theo lý thuyết so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam nhằm xác định chất lượng môi trường tại khu vực Dự án.

Phương pháp này đã được nghiên cứu và công bố trên nhiều tài liệu chuyên ngành, nó có tính chính xác cao, cung cấp khá đầy đủ thông tin cần thiết để thực hiện đánh giá, tạo cơ sở khá vững chắc để xây dựng chương trình giám sát môi trường trong các giai đoạn hoạt động của Dự án.

- Phương pháp thống kê và xử lý số liệu:

Tiến hành khảo sát thực địa tại địa phương nơi thực hiện Dự án. Thu thập số liệu thông qua các câu hỏi, phỏng vấn trực tiếp…

Sau khi thu thập, các số liệu được thống kê với nhiều phương pháp như thống kê mô tả, thống kê suy diễn, ước lượng và trắc nghiệm, phân tích và được xử lý nhằm phân tích dữ liệu điều tra các yếu tố môi trường (đất, nước, không khí, …) phục vụ cho việc phân tích hiện trạng môi trường và đánh giá tác động môi trường.

Phương pháp đã được kiểm chứng và tiêu chuẩn hóa. Kết quả có khả năng mang sai số ngẫu nhiên.

- Phương pháp kế thừa:

Tìm hiểu, thu tập các nghiên cứu, đề tài về môi trường, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại và xung quanh khu vực thực hiện Dự án.

Các tài liệu này được hội đồng đánh giá nên có mang tính chính xác cao.

- Phương pháp phân tích mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm:

Tiến hành khảo sát thực địa, đo đạc, lấy mẫu ở hiện trường và phân tích tại phòng thí nghiệm.

Phương pháp này đòi hỏi kỹ năng thao tác, xử lý chuyên nghiệp. Phương pháp này cho kết quả trực quan nhằm phục vụ cho việc phân tích hiện trạng môi trường tại khu vực thực hiện Dự án từ đó đưa ra các đánh giá tác động môi trường và các biện pháp phòng ngừa chính xác.

* Độ tin cậy của các phương pháp được thể hiện tại bảng sau:

Bảng 4.17. Độ tin cậy của các phương pháp

| Stt | Phương pháp | Độ tin cậy | Nguyên nhân |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phương pháp đánh giá nhanh | Trung bình | Dựa vào hệ số ô nhiễm do WHO thiết lập nên chưa thật phù hợp với điều kiện Việt Nam |
| 2 | Phương pháp liệt kê | Trung bình | Mang tính chất định tính và chủ quan |
| 3 | Phương pháp so sánh | Cao |  |
| 4 | Phương pháp thống kê và xử lý số liệu | Cao |  |
| 5 | Phương pháp kế thừa | Cao |  |
| 6 | Phương pháp phân tích mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm | Cao |  |

# CHƯƠNG V

# NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

## 1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải

Nước thải phát sinh từ Dự án được đấu nối vào HTXLNT tập trung của KCN Tứ Hạ giai đoạn 1 để xử lý trước khi xả thải ra môi trường.

Theo khoản 1, điều 39, Luật Bảo vệ môi trường, Dự án không thuộc đối tượng cấp giấy phép đối với nước thải.

## 2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với khí thải

- Nguồn phát sinh khí thải: phát sinh từ hoạt động lò hơi

- Lưu lượng xả thải tối đa: 3.468 m3/h; tương đương: 0,96 m3/s.

- Dòng khí thải đề nghị cấp phép: Khí thải lò hơi

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và đạt giá trị theo QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Giá trị Cmax, cột B, Kp = 1, Kv= 1) cụ thể như sau:

Bảng 5.1. Thành phần các chất ô nhiễm và giới hạn của các chất ô nhiễm khí thải

| Stt | Thông số | Đơn vị | QCVN 19:2009/BTNMT (Giá trị Cmax, cột B, Kp = 1, Kv = 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi tổng | mg/Nm3 | 200 |
| 2 | CO | mg/Nm3 | 1.000 |
| 3 | SO2 | mg/Nm3 | 500 |
| 4 | NOx (tính theo NO2) | mg/Nm3 | 850 |

- Vị trí xả thải: Tại ống khói hệ thống xử lý khí thải.

- Tọa độ vị trí xả khí thải (theo hệ tọa độ VN-2.000, kinh tuyến trục 107, múi chiếu 30): X (m): 1.825.710,60		   Y (m): 551.202,89.

- Phương thức xả khí thải: Cưỡng bức; Gián đoạn, xả trong khoảng thời gian hoạt động của Nhà máy (8 giờ/ngày).

## 3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

- Nguồn phát sinh: Hoạt động của máy móc, thiết bị tại các nhà xưởng.

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung (theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến 107o, múi chiếu 3o):

+ Nhà xưởng 1 (Phía Bắc Nhà máy):

X (m): 1.825.768,69		Y (m): 551.219,93

+ Nhà xưởng 2 (Phía Nam Nhà máy):

X (m): 1.825.724,25		Y (m): 551.199,99

- Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường:

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

- Tiếng ồn:

##### Bảng 5.2. Giá trị theo QCVN đối với tiếng ồn

| Stt | Từ 6-21 giờ (dBA) | Từ 21-6 giờ (dBA) | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 45 | Theo yêu cầu của Chủ dự án, và giám sát khi có sự cố hoặc yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền | Khu vực đặc biệt |
| 2 | 70 | 55 |  | Khu vực thông thường |

- Độ rung:

##### Bảng 5.3. Giá trị theo QCVN đối với độ rung

| Stt | Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Từ 6-21 giờ (dB) | Từ 21-6 giờ (dB) |  |  |
| 1 | 60 | 55 | Theo yêu cầu của Chủ dự án, và giám sát khi có sự cố hoặc yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền | Khu vực đặc biệt |

# CHƯƠNG VI

# KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

## 1. Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý của dự án đầu tư

### 1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

- Vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải: Theo mục 1, chương V, Dự án không thuộc đối tượng cấp giấy phép đối với nước thải nên không tiến hành vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải.

- Vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải: Quý IV/2022 - Quý I/2023.

### 1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của công trình xử lý khí thải

#### 1.2.1. Giai đoạn điều chỉnh

- Vị trí quan trắc: Đầu ra của hệ thống xử lý khí thải.

- Thông số: Lưu lượng, bụi tổng, CO, SO2, NOx (tính theo NO2).

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Giá trị Cmax, cột B, Kp=1, Kv=1).

- Tần suất quan trắc: tối thiểu 15 ngày/lần.

- Số đợt quan trắc: 5 đợt mẫu tổ hợp, trong 75 ngày vận hành điều chỉnh.

#### 1.2.2. Giai đoạn vận hành ổn định

- Vị trí quan trắc: Đầu ra của hệ thống xử lý khí thải.

- Thông số: Lưu lượng, bụi tổng, CO, SO2, NOx (tính theo NO2).

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Giá trị Cmax, cột B, Kp=1, Kv=1).

- Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần trong 03 ngày liên tiếp (trường hợp bất khả kháng, phải thực hiện đo đạc vào ngày tiếp theo).

- Số đợt quan trắc: 01 mẫu đơn đầu ra.

## 2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật

### 2.1. Giai đoạn thi công xây dựng

#### 2.1.1. Giám sát CTR và CTNH

- Thực hiện phân định, phân loại các loại CTR và CTNH theo quy định của Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Định kỳ chuyển giao CTR và CTNH cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

#### 2.1.2. Giám sát môi trường không khí

- Số vị trí giám sát: 01 vị trí.

- Vị trí giám sát: Tại vị trí đang thi công xây dựng.

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, độ rung, tổng bụi lơ lửng (TSP), CO, SO2, NO2.

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.

### 2.2. Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động

#### 2.1.1. Giám sát CTR và CTNH

- Thực hiện phân định, phân loại các loại CTR và CTNH theo quy định của Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Định kỳ chuyển giao CTR và CTNH cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

#### 2.1.2. Giám sát nước thải

- Số vị trí giám sát: 01 vị trí.

- Vị trí giám sát: Vị trí điểm đấu nối với hệ thống thoát nước KCN Tứ Hạ giai đoạn 1.

- Thông số giám sát: Theo quy định của đơn vị quản lý Hệ thống xử lý nước thải KCN Tứ Hạ giai đoạn 1.

- Quy chuẩn so sánh: Giá trị giới hạn tiếp nhận của Hệ thống xử lý nước thải KCN Tứ Hạ giai đoạn 1.

- Tần suất giám sát: Theo quy định của đơn vị quản lý Hệ thống xử lý nước thải KCN Tứ Hạ giai đoạn 1.

#### 2.1.3. Giám sát khí thải

- Số vị trí giám sát: 01 vị trí.

- Vị trí giám sát: Đầu ra của hệ thống xử lý khí thải.

- Thông số giám sát: Lưu lượng, bụi tổng, CO, SO2, NOx (tính theo NO2).

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Giá trị Cmax, cột B, Kp=1, Kv=1).

- Tần suất quan trắc: Theo yêu cầu của Chủ dự án.

## 3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm: Khoảng 50.000.000 đồng.

# CHƯƠNG VI

# CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Công ty TNHH Gold Tree Food Việt Nam cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

- Công ty cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.

- Công ty cam kết sẽ hợp đồng với Công ty Cổ phần Hello Quốc Tế Việt Nam (Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN) để đấu nối nước thải từ Dự án vào HTXLNT tập trung của KCN Tứ Hạ giai đoạn 1 để xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường.

- Công ty cam kết chỉ đưa Dự án đi vào hoạt động khi HTXLNT tập trung của KCN Tứ Hạ giai đoạn 1 đi vào vận hành.

PHỤ LỤC

# Text boxes

Hạt hạnh nhân đã được chế biến

Tách vỏ

Nghiền

Đóng gói, nhập kho

Bụi, khí thải lò hơi

Cyclon

Ống venturi kết hợp bể dập bụi ướt

Buồng phun sương

Ống khói