MỤC LỤC

Trang

MỤC LỤC	i

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT	v

DANH MỤC CÁC BẢNG	vi

DANH MỤC CÁC HÌNH	ix

CHƯƠNG I	1

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	1

1.1. TÊN CHỦ DỰ ÁN	1

1.2. TÊN DỰ ÁN	1

1.2.1. Tên dự án	1

1.2.2. Địa điểm thực hiện Dự án	1

1.2.3. Quy mô Dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công)	3

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN	3

1.3.1. Công suất của Dự án	3

1.3.2. Công nghệ của Dự án, mô tả việc lựa chọn công nghệ sản xuất của Dự án	3

1.3.2.1. Công nghệ sản xuất của Dự án	3

1.3.2.2. Mô tả việc lựa chọn công nghệ sản xuất của Dự án	14

1.3.3. Sản phẩm của Dự án	14

1.4. NGUYÊN, NHIÊN VẬT LIỆU, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN	15

1.4.2. Nguồn cung cấp điện, nước	20

1.5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN	23

1.5.1. Tổng vốn đầu tư của Dự án	23

1.5.2. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án	24

1.5.3. Quy mô về diện tích	24

1.5.4. Tiến độ thực hiện Dự án	25

CHƯƠNG II	26

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	26

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG	26

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	26

CHƯƠNG III	27

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	27

3.1. DỮ LIỆU VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT	27

3.1.1. Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi Dự án	27

3.1.1.1. Dữ liệu hiện trạng môi trường không khí	27

3.1.1.2. Dữ liệu hiện trạng môi trường nước mặt	28

3.1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của Dự án	31

3.2. HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC, KHÔNG KHÍ NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN	31

3.2.1. Hiện trạng chất lượng không khí, tiếng ồn và độ rung	34

3.2.2. Hiện trạng chất lượng nước mặt	34

3.2.3. Hiện trạng chất lượng môi trường đất	36

3.2.4. Hiện trạng chất lượng môi trường nước dưới đất	36

CHƯƠNG IV	38

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	38

4.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN	38

4.1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn triển khai xây dựng	38

4.1.1.1. Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn thi công giai đoạn 1	39

4.1.1.2. Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn thi công giai đoạn 2 và vận hành giai đoạn 1	55

4.1.2. Các biện pháp giảm thiểu các tác động trong giai đoạn triển khai xây dựng	73

4.1.2.1. Các biện pháp giảm thiểu các tác động trong giai đoạn thi công giai đoạn 1	73

4.1.2.2. Các biện pháp giảm thiểu các tác động trong giai đoạn thi công giai đoạn 2 và vận hành giai đoạn 1	84

4.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH	101

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động	101

4.2.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải	101

4.2.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động không liên quan đến chất thải	111

4.2.1.3. Các rủi ro, sự cố môi trường	112

4.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động	112

4.2.2.1. Các biện pháp giảm thiểu các tác động liên quan đến chất thải	112

4.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải	118

4.2.2.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với các rủi ro, sự cố	120

4.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	120

4.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO	121

CHƯƠNG V	123

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	123

5.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI	123

5.1.1. Nguồn phát sinh nước thải:	123

5.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa	123

4.1.3. Dòng nước thải	123

5.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI	123

5.2.1. Nguồn phát sinh khí thải	123

5.2.2. Lưu lượng xả bụi, khí thải tối đa	123

5.2.3. Dòng khí thải	124

5.2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải	124

5.2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải	125

5.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG	125

5.3.1. Nguồn phát sinh	125

5.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung	125

CHƯƠNG VI	127

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	127

6.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ	127

6.1.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trinh xử lý nước thải	127

6.1.2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải	127

6.1.12. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý bụi, khí thải	127

6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI ĐỊNH KỲ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT	128

6.2.1. Giám sát khí thải	128

6.2.2. Giám sát tiếng ồn, độ rung	129

CHƯƠNG VI	130

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN	130

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

- BOD5	:	Nhu cầu oxy sinh hóa 5 ngày (Biochemical Oxygen Demand)

- BTNMT	: 	Bộ Tài nguyên và Môi trường

- BVMT	: 	Bảo vệ môi trường

- BYT	:	Bộ Y tế

- COD	:	Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand)

- CTNH	: 	Chất thải nguy hại

- CTR	:	Chất thải rắn

- DO	:	Hàm lượng Oxy hòa tan (Dissolved Oxygen).

- ĐTM	:	Đánh giá tác động môi trường

- HTXLNT	:	Hệ thống xử lý nước thải

- KCN	:	Khu công nghiệp

- KT-XH	: 	Kinh tế xã hội

- NĐ-CP	: 	Nghị định chính phủ

- PCCC	:	Phòng cháy chữa cháy

- PTN	:	Phòng thí nghiệm

- QVCN	:	Quy chuẩn Việt Nam

- TCVN	:	Tiêu chuẩn Việt Nam

- TNHH	:	Trách nhiệm hữu hạn

- TSS	:	Tổng chất rắn lơ lửng (Total Suspended Solids)

- USEPA	:	Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (United States Environmental Protection Agency)

- XLNT	:	Xử lý nước thải

- WHO	:	Tổ chức Y Tế thế giới (World Health Organization)

- VOC	:	Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (Volatile Organic Compuond)

DANH MỤC CÁC BẢNG

Trang

Bảng 1.1. Tọa độ ranh giới vị trí Dự án	1

Bảng 1.2. Nguồn nguyên liệu chủ yếu sử dụng cho quá trình thi công giai đoạn 1 của Dự án	15

Bảng 1.3. Nguồn nguyên liệu chủ yếu sử dụng cho quá trình thi công giai đoạn 2 của Dự án	15

Bảng 1.4. Một số thiết bị, phương tiện thi công	15

Bảng 1.5. Nguồn nguyên liệu chủ yếu sử dụng cho quá trình hoạt động của Dự án	16

Bảng 1.8. Danh mục các máy móc, thiết bị dự kiến cho quá trình sản xuất của Dự án	19

Bảng 1.9. Nhu cầu sử dụng nước của Dự án	21

Bảng 1.11. Các hạng mục công trình chính của Dự án	24

Bảng 3.1. Kết quả đo đạc, phân tích các mẫu không khí	27

Bảng 3.2. Hiện trạng chất lượng nguồn nước mặt gần khu vực Dự án	29

Bảng 3.3. Đối tượng bị tác động, quy mô tác động	31

Bảng 3.4. Vị trí các điểm lấy mẫu	32

Bảng 3.5. Kết quả đo đạc điều kiện vi khí hậu	34

Bảng 3.6. Kết quả đo đạc, phân tích các mẫu không khí, tiếng ồn và độ rung	34

Bảng 3.7. Kết quả đo đạc, phân tích các mẫu nước mặt	35

Bảng 3.8. Kết quả đo đạc, phân tích các mẫu đất	36

Bảng 3.9. Kết quả đo đạc, phân tích các mẫu nước dưới đất	36

Bảng 4.1. Tóm tắt các nguồn gây tác động trong giai đoạn xây dựng	38

Bảng 4.2. Hệ số ô nhiễm của các loại xe chạy dầu diezel	40

Bảng 4.3. Tải lượng các chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu trong giai đoạn 1	40

Bảng 4.4. Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn điện kim loại	43

Bảng 4.5. Tải lượng ô nhiễm do hàn điện	43

Bảng 4.6. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	44

Bảng 4.7. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công xây dựng	45

Bảng 4.8. Thành phần của rác thải sinh hoạt	48

Bảng 4.9. Bảng tổng hợp khối lượng nguyên vật liệu hao hụt trong quá trình thi công xây dựng Dự án giai đoạn 1	48

Bảng 4.10. Khối lượng CTNH ước tính phát sinh trong quá trình xây dựng               Dự án giai đoạn 1	49

Bảng 4.11. Mức ồn phát sinh từ các máy móc, thiết bị thi công xây dựng	50

Bảng 4.12. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển	51

và thiết bị thi công cơ giới	51

Bảng 4.13. Mức độ rung của các máy móc thi công xây dựng	52

Bảng 4.14. Tải lượng các chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển                                     nguyên vật liệu xây dựng giai đoạn 2	56

Bảng 4.15. Hệ số ô nhiễm của xe chạy xăng	58

Bảng 4.16. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động giao thông ra vào                     Nhà máy trong quá trình hoạt động của giai đoạn 1	58

Bảng 4.17. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong ống khói lò hơi đốt củi (mg/m3)	60

Bảng 4.18. Tải lượng hơi nhựa phát sinh từ quá trình ép nhựa trong giai đoạn 1	61

Bảng 4.19. Nồng độ hơi nhựa phát sinh từ quá trình ép nhựa trong giai đoạn 1	61

Bảng 4.20. Hệ số phát sinh bụi sơn và hơi dung môi	62

Bảng 4.21. Tải lượng bụi sơn và hơi dung môi phát sinh từ quá trình phun sơn trong giai đoạn 1	62

Bảng 4.22. Nồng độ bụi sơn và hơi dung môi phát sinh từ quá trình phun sơn trong giai đoạn 1	63

Bảng 4.23. Nồng độ ô nhiễm trong nước thải sơn khi chưa xử lý	65

Bảng 4.24. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình hoạt động giai đoạn 1	67

Rắn	67

Bảng 4.25. Bảng tổng hợp khối lượng nguyên vật liệu hao hụt                                      trong quá trình thi công xây dựng Dự án giai đoạn 2	67

Bảng 4.26. Khối lượng CTNH ước tính phát sinh trong                                                     quá trình xây dựng Dự án giai đoạn 2 và vận hành Nhà máy giai đoạn 1	69

Bảng 4.27. Mức ồn phát sinh từ các hoạt động trong Nhà máy giai đoạn 1	70

Bảng 4.28. Thông số kỹ thuật của HTXL khí thải của lò hơi	86

Bảng 4.29. Thông số kỹ thuật của HTXL khí thải của quá trình ép nhựa	87

Bảng 4.30. Thông số kỹ thuật thiết bị xử lý hơi dung môi bằng tháp hấp phụ hơi dung môi bằng than hoạt tính	90

Bảng 4.31. Thông số kỹ thuật và trang thiết bị kèm theo của HTXLNT	94

Bảng 4.32. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động giao thông ra vào                     Nhà máy trong quá trình hoạt động	102

Bảng 4.33. Tải lượng hơi nhựa phát sinh từ quá trình ép nhựa	103

Bảng 4.34. Nồng độ hơi nhựa phát sinh từ quá trình ép nhựa	104

Bảng 4.35. Tải lượng bụi sơn và hơi dung môi phát sinh từ quá trình phun sơn	104

Bảng 4.36. Nồng độ bụi sơn và hơi dung môi phát sinh từ quá trình phun sơn	105

Bảng 4.37. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường	109

Bảng 4.38. Khối lượng CTNH ước tính phát sinh trong giai đoạn hoạt động	110

Bảng 4.39. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường	120

Bảng 5.1. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng khí thải	124

Bảng 5.2. Tọa độ vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung	125

Bảng 5.3. Giá trị theo QCVN đối với tiếng ồn	126

DANH MỤC CÁC HÌNH

Trang

Hình 1.1. Vị trí thực hiện Dự án	2

Hình 1.2. Sơ đồ công nghệ sản xuất mũ bảo hiểm PC/PVC của Nhà máy	4

Hình 1.3. Quy trình sản xuất mũ bảo hiểm ABS	8

Hình 1.4. Hạt nhựa ABS	9

Hình 1.5. Hạt xốp EPS	9

Hình 1.6. Ép định hình phôi vỏ nón	10

Hình 1.7. Cánh tay robot cắt bỏ các lỗ dư thừa	10

Hình 1.8. Nón được phun sơn bằng máy phun sơn chuyên dụng	11

HÌnh 1.9. Làm nở hạt xốp và tạo sự kết dính các hạt xốp	11

Hình 1.10. Ép định hình xốp nón	12

Hình 1.11. Lắp ráp	13

Hình 1.12. Đóng gói sản phẩm	13

Hình 1.13. Mũ bảo hiểm xe máy do Nhà máy sản xuất	14

Hình 1.14. Mũ bảo hiểm xe máy do Nhà máy sản xuất	14

Hình 3.1. Sơ đồ quan trắc các thành phần môi trường đất, nước, không khí tại khu vực thực hiện Dự án	33

Hình 4.1. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi và khí thải lò hơi	85

Hình 4.2. Sơ đồ công nghệ xử lý hơi dung môi từ quá trình ép nhựa	87

Hình 4.3. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi và hơi dung môi từ cộng đoạn sơn	89

Hình 4.4. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải	92

CHƯƠNG I

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1.1. TÊN CHỦ DỰ ÁN

- Tên chủ dự án: CÔNG TY TNHH EON INDUSTRY VIỆT NAM

- Địa chỉ: Lô A4, Khu công nghiệp Gilimex, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Người đại diện theo pháp luật của Chủ dự án:

Ông: Kwok Yu Wah;							Chức vụ: Tổng giám đốc

- Điện thoại: 86-13923748796

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với mã số doanh nghiệp: 3301727676, đăng ký lần đầu: ngày 12/01/2024.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với mã số Dự án: 3247688124, chứng nhận lần đầu ngày 10/01/2024.

- Mã số thuế: 3301727676

1.2. TÊN DỰ ÁN

1.2.1. Tên dự án

NHÀ MÁY SẢN XUẤT MŨ BẢO HIỂM EON INDUSTRY VIỆT NAM

1.2.2. Địa điểm thực hiện Dự án

Dự án nằm tại Lô A4, Khu công nghiệp Gilimex, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích 61.377,1m2. Khu đất có tọa độ ranh giới (theo Hệ tọa độ VN 2.000, kinh tuyến trục 1070, múi chiếu 30) như sau:

Bảng 1.1. Tọa độ ranh giới vị trí Dự án

| Stt | Ký hiệu | Tọa độ X (m) | Tọa độ Y (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.813.840,77 | 573.310,24 |
| 2 | 2 | 1.813.841,78 | 573.321,65 |
| 3 | 3 | 1.813.685,73 | 573.512,73 |
| 4 | 4 | 1.813.674,60 | 573.513,71 |
| 5 | 5 | 1.813.506,60 | 573.369,44 |
| 6 | 6 | 1.813.505,75 | 573.358,16 |
| 7 | 7 | 1.813.677,70 | 573.171,06 |
| 8 | 8 | 1.813.840,77 | 573.170,20 |

(Nguồn: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế.(2023). Trích lục bản đồ địa chính Khu đất Dự án “Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm Eon Industry Việt Nam”)

- Chủ dự án đã ký hợp đồng thuê lại đất với Công ty Cổ phần khu công nghiệp Gilimex tại Hợp đồng số 1701/2024/HĐ-GILIP-EON ngày 17/01/2024.

Sơ đồ vị trí khu đất Dự án được thể hiện ở hình sau:

Hình 1.1. Vị trí thực hiện Dự án

1.2.3. Quy mô Dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công)

- Dự án thuộc nhóm B.

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN

1.3.1. Công suất của Dự án

- Công suất dự kiến khoảng 1.830.000 sản phẩm/năm. Trong đó:

+ Giai đoạn 1: 1.000.000 sản phẩm mũ bảo hiểm xe đạp/năm; 50.000 sản phẩm mũ bảo hiểm xe máy/năm;

+ Giai đoạn 2: 760.000 sản phẩm mũ bảo hiểm xe đạp/năm; 20.000 sản phẩm mũ bảo hiểm xe máy/năm.

1.3.2. Công nghệ của Dự án, mô tả việc lựa chọn công nghệ sản xuất của Dự án

1.3.2.1. Công nghệ sản xuất của Dự án

a. Quy trình sản xuất mũ bảo hiểm PC/PVC (mũ bảo hiểm xe đạp):

* Sơ đồ công nghệ sản xuất:

Hình 1.2. Sơ đồ công nghệ sản xuất mũ bảo hiểm PC/PVC của Nhà máy

* Thuyết minh công nghệ sản xuất:

Nguyên liệu: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất mũ bảo hiểm xe đạp là các tấm nhựa PC, tấm nhựa PVC, xốp EPS, vải và các phụ kiện (quai đeo, khóa cài, nút khớp, ốc vít	) được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc sẽ được kiểm tra về mặt chất lượng và số lượng. Các nguyên liệu không đạt chất lượng sẽ được trả lại cho đơn vị cung cấp hàng và các nguyên liệu đạt chất lượng sẽ được chuyển vào dây chuyền sản xuất để tạo thành mũ bảo hiểm hoàn chỉnh.

Sản xuất vỏ mũ bảo hiểm PC/PVC:

- In: Các tấm nhựa PC/PVC sẽ được cảnh tay robot tự động đưa vào máy in. Công nghệ in mà công ty sử dụng là in lụa với nguyên lý hoạt động như sau:

Khuôn in được làm bằng thép, bản lưới lụa có thể được thay thế bằng các vật liệu khác như vải bông, vải sợi hóa học, lưới kim loại. Mực in được thấm qua lưới in để in lên vật liệu cần in (tấm nhựa PC/PVC). Sau khi in sản phẩm sẽ được hông khô bằng máy sấy khô với nhiệt độ khoảng 500C. Màu sắc và họa tiết được in sẽ phụ thuộc vào từng mẫu mã sản phẩm và yêu cầu của khách hàng.

- Thổi khuôn: Tắm nhựa PC/PVC sau khi in sẽ được đưa vào máy hút nhựa để gia nhiệt làm mềm nhựa sau đó thổi khuôn để tạo thành vỏ mũ bảo hiểm. Dựa vào nhiệt độ nóng chảy của nhựa PC (1550C) hay nhựa PVC (2120C), tại máy hút nhựa sẽ được gia nhiệt bằng lò hơi (sử dụng nhiên liệu viên nén gỗ) ở nhiệt độ vừa đủ cho nhựa nóng chảy, việc kiểm soát nhiệt độ được thông qua bộ cảm biến nhiệt tự động tích hợp theo máy và có màn hình hiển thị nhiệt độ của từng công đoạn để dễ dàng kiểm soát nhiệt độ.

Dự án sử dụng các loại khuôn ép có hình dạng, kích thước theo đúng quy cách của sản phẩm, làm bằng chất liệu đặc biệt có khả năng chịu va đập, ăn mòn rất tốt, bề mặt khuôn rất nhẵn và không bị trầy xước trong quá trình sử dụng nên khi tách sản phẩm ra khỏi khuôn rất dễ dàng. Dự án không sử dụng hóa chất tách khuôn trong quá trình sản xuất.

Công đoạn này có khả năng phát sinh hơi nhựa, tuy nhiên, dây chuyền sản xuất mà dự án đầu tư là dây chuyển hiện đại và hoàn toàn kín. Hơi nhựa phát sinh sẽ được chụp hút hút về thiết bị hấp phụ bằng than hoạt tính để xử lý trước khi thải ra môi trường. Định kỷ lượng than hoạt tính bão hòa sẽ được thải bỏ và thay mới hoàn toàn. Nước làm mát sau khi thổi khuôn nguyên liệu nhựa sẽ được thu hồi về tháp giải nhiệt để làm nguội trước khi cấp lại.

- Cắt gọt tạo hình: Công nhân thao tác đưa bán thành phẩm vào giá đỡ và cố định lại bằng khuôn mẫu có hình dáng và kích thước theo đúng quy cách sản phẩm, cánh tay robot tự động đã được lập trình sẵn sẽ tiến hành cắt gọt viền và các chi tiết dư thừa trên khuôn mẫu để tạo thành vỏ mũ bảo hiểm hoản chỉnh. Chất thải rắn tại công đoạn này là nhựa thải sau quá trình cắt sẽ tự rơi vào thùng chứa ở dưới chân máy. Vào cuối ngày công nhân sẽ tiến hành thu gom và lưu chứa trong kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường.

- Kiểm tra: Công đoạn này chủ yếu kiểm tra các thông số về trọng lượng, kích thước, hình dáng, màu sắc, độ cứng, lực tiến... Các và mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn sẽ được chuyển sang khu vực lắp ráp còn các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn sẽ chuyển đến khu vực khu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường đễ bán lại cho đơn vị có nhu cầu. Việc tổ chức sắp xếp và quản lý tại mỗi công đoạn rất khoa học, đảm bảo hạn chế thấp nhất mới sai sót và tăng hiệu quả công việc đến mức tối ưu.

Sản xuất lõi mũ bảo hiểm:

- Ép xốp: Lõi xốp được sản xuất từ các hạt nhựa EPS nguyên sinh được gia nhiệt bằng lò hơi (sử dụng nhiên liệu viên nền gỗ) ở nhiệt độ 90C sẽ được kích nở từ 20 đến so lần. Sau đó cho vào khuôn mẫu có sẵn tiếp tục gia nhiệt ở nhiệt độ 100 với thời gian thích hợp nên dưới lực nén cao để cho ra một khối đồng nhất, việc kiểm soát nhiệt độ được thông qua bộ cảm biến nhiệt tự động tích hợp theo máy và có màn hình hiển thị nhiệt độ của từng công đoạn để dễ dàng kiểm soát nhiệt độ Lạc nén được điều chính để cho ra các khối xốp cả tỷ trọng, độ cứng tùy theo từng mẫu mã sản phẩm và yêu cầu của Khách hàng.

Dự án sử dụng các loại khuôn ép có hình dạng, kích thước theo dùng quy cách của sản phẩm, làm bằng chất liệu đặc biệt có khả năng chịu va đập, ăn mòn rất tốt, bề mặt khuôn rất nhẫn và không bị trầy xước trong quá trình sử dụng nên khi tách sản phẩm ra khỏi khuôn rất dễ dùng. Dự án không sử dụng hóa chất tách khuôn trong quá trình sản xuất.

Công đoạn này có khả năng phát sinh bởi nhựa, tuy nhiên, dây chuyển sản xuất mà dự án đầu tư là dây chuyển hiện đại và hoàn toàn kín. Hơi nhựa phát sinh sẽ được chụp hút hút về thiết bị hấp phụ bằng than hoạt tính để xử lý trước khi thai ra môi trường. Định kỷ lượng than hoạt tính bảo hòa sẽ được thai bỏ và thay mới hoàn toàn. Nước làm mát sau khi ép khuôn nguyên liệu xốp ESP sẽ được thu hồi về tháp giải nhiệt để làm người trước khi cấp lại.

- Kiểm tra: Công đoạn này chủ yếu kiểm tra các thông số về trọng lương, kịch thước, hình dáng, độ dày, độ cứng, độ đàn hồi lực nên. Các lỗi xốp đạt tiêu chuẩn sẽ được chuyển sang khu vực lắp ráp, còn các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn sẽ chuyển đến khu vực kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường để bán lại cho đơn vị có nhu cầu. Việc tổ chức sắp xếp và quản lý tại mỗi công đoạn rất khoa học, đảm bảo hạn chế thấp nhất mọi sai sót và tăng hiệu quả công việc đến mức tối ưu.

Sản xuất lót mũ bảo hiểm:

- Cắt: Nguyên liệu vải được Công ty mua từ các nhà cung cấp đã được lưu trữ trong kho sẽ được đưa vào công đoạn cắt tự động. Tại đây, chúng được cái thành khổ vải dài phù hợp với kích cỡ, hình dáng thiết kế của từng chi tiết quá trình này đã được lập trình sẵn bằng máy tính và máy cắt vận hành tự động bằng điện. Quá trình cắt vải hầu như không phát sinh ra bụi hoặc nồng độ rất thấp. Vào cuối ngày xe nâng sẽ chở thùng vải vụn ra khu vực chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường của dự án.

- Ép nhiệt và dập: Đầu tiên, các khổ vải dài sau khi cắt sẽ được đưa vào máy ép nhiệt hay còn nói là ép lún là hình thức sử dụng khuôn bằng đồng hay bằng kẽm trên những chiếc khuân được thiết kế những thông tin cần in ấn với sức nóng các máy ép được ép lún xuống bề mặt vải tạo những hình ảnh sắc nét. Sau đó, máy ép dập sẽ tiến hành cắt dập vải theo những chi tiết đã được định hình từ trước đối đất khi bộ phận của lớp lót, quá trình này được thực hiện tự động dưới sự giám sát của công pháo. Chất thải rắn tại công đoạn này là vải vụn sau quá trình đập từ từ rơi vào thùng chứa dưới chân máy. Vào cuối ngày công nhân sẽ tiến hành thu gom và lưu chứa trong kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường

- May: Các bộ phận của lớp lót mũ bảo hiểm từ công đoạn trên sẽ được tiếp tục đưa qua công đọan này. Công nhân sẽ tiến hành thao tác may nối những tấm vải lại với nhau tạo thành lớp lót mũ bảo hiểm theo đúng quy cách của sản phẩm.

- Kiểm tra: Các sản phẩm tạo thành được kiểm tra lần cuối, nếu sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ đem về công đoạn trước sửa lại hoặc thải bỏ và xử lý như chất thải rắn công nghiệp thông thường (trường hợp lỗi nặng). Việc tổ chức sắp xếp và quản lý tại mỗi công đoạn rất khoa học, đảm bảo hạn chế thấp nhất mọi sai sót và tăng hiệu quả công việc đến mức tối ưu.

Lắp ráp:

Khi đã hoàn thiện tất cả các công đoạn trên các bộ phận của mũ bảo hiểm sẽ được chuyển sang khu vực lắp ráp. Tại đây, công nhân tiến hành lắp ráp các bộ phận gồm: vỏ mũ; lõi mũ, lớp lót và các phụ kiện (quai đeo, khóa cài, nón khớp, ốc vít, logo...)lại với nhau để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh.

Kiểm tra và đóng gói:

Sau khi sản xuất ra mủ bảo hiểm thành phẩm công nhân kiểm hàng sẽ kiểm tra xem mũ đã đạt yêu cầu về an toàn, mẫu mã, chấ lượng hay chưa. Sản phẩm đạt chuẩn sẽ được đưa qua công đoạn đóng gói và lưu kho chờ ngày xuất xưởng cho khách hàng. Nếu sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ đưa về công đoạn trước sửa lại hoặc thải bỏ và xử lý như chất thải rắn công nghiệp thông thường (trường hợp lỗi nặng).

(Nguồn: Công ty TNHH EON Industry Việt Nam. (2023). Thuyết minh dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam”)

b. Quy trình sản xuất mũ bảo hiểm ABS (mũ bảo hiểm xe máy):

* Sơ đồ công nghệ sản xuất:

Hình 1.3. Quy trình sản xuất mũ bảo hiểm ABS

* Thuyết minh công nghệ sản xuất:

Nguyên liệu: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất mũ bảo hiểm là các hạt nhựa ABS, xốp EPS. Vải lót và các phụ kiện (vành nón, quai đeo, khóa cài, nút khớp, ốc vít,...) được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc sẽ được kiểm tra về mặt chất lượng và số lượng. Các nguyên liệu không đạt chất lượng sẽ được trả lại cho đơn vị cung cấp hàng và các nguyên liệu đạt chất lượng sẽ được chuyển vào dây chuyền sản xuất để tạo thành mũ bảo hiểm hoàn chỉnh.

| Hình 1.4. Hạt nhựa ABS | Hình 1.5. Hạt xốp EPS |
| --- | --- |

Sản xuất vỏ mũ bảo hiểm ABS:

- Ép nhựa: Hạt nhựa ABS được đưa vào máy ép nhựa chuyên dụng dưới áp suất nén cùng nhiệt độ của máy ép sẽ làm nóng chảy hạt nhựa ABS, sau đó được đổ vào khuôn để tạo hình vỏ mủ bảo hiểm. Dựa vào nhiệt độ nóng chảy của nhựa ABS là 145,20C, tại máy ép nhựa sẽ được gia nhiệt bằng lò hơi (sử dụng nhiên liệu viên nén gỗ) ở nhiệt độ vừa đủ cho nhựa nóng chảy, việc kiểm soát nhiệt độ được thông qua bộ cảm biến nhiệt tự động tích hợp theo máy và có màn hình hiển thị nhiệt độ của từng công đoạn để dể dàng kiểm soát nhiệt độ.

Dự án sử dụng các loại khuôn ép có hình dạng, kích thước theo đúng quy cách của sản phẩm, làm bằng chất liệu đặc biệt có khả năng chịu va đập, ăn mòn rất tốt, bề mặt khuôn rất nhẵn và không bị trầy xước trong quá trình sử dụng nên khi tách sản phẩm ra khỏi khuôn rất dễ dàng. Dự án không sử dụng hóa chất tách khuôn trong quá trình sản xuất.

Công đoạn này có khả năng phát sinh hơi nhựa, tuy nhiên, dây chuyền sản xuất mà dự án đầu tư là dây chuyền hiện đại và hoàn toàn kín. Với nhóm phát sinh sẽ được chụp hút hút về thiết bị hấp phụ bằng thun hoạt tính để xử lý trước khi thải ra môi trường. Định kỳ lượng than hoạt tính bão hòa sẽ được thải bỏ và thay mới hoàn toàn. Nước làm mát sau khi thổi khuôn nguyên liệu nhựa sẽ được thu hồi về tháp giải nhiệt để làm nguội trước khi cấp lại.

Hình 1.6. Ép định hình phôi vỏ nón

- Cắt gọt tạo hình: Công nhân thao tác đưa bán thành phẩm vào gía đỡ và cố định lại bằng khuôn mẫu có hình đáng và kích thước theo đúng quy cách sản phẩm, cánh tay robot tự động đã được lập trình sản sẽ tiến hành cắt gọt viền và các chi tiết dư thừa trên khuôn mẫu để tạo thành vỏ mũ bảo hiểm hoàn chỉnh. Chất thải rắn tại công đoạn này là nhựa thải sau quá trình cắt xẻ tự rơi vào thùng chứa ở dưới chân máy. Vào cuối ngày công nhân sẽ tiến hành thu gom và lưu chứa trong kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Hình 1.7. Cánh tay robot cắt bỏ các lỗ dư thừa

- Đánh bóng: Bán thành phẩm được chuyển sang công đoạn đánh bóng để mài nhẵn, làm phẳng và mịn các vết cắt. Dự án sử dụng vật liệu mài là các hạt bi thép có dạng hình cầu với đường kính khoảng 0,3 - 2,8 mm kết hợp với nước để mài bóng vỏ mũ bảo hiểm. Máy mài hoạt động theo cơ chế xoay tròn quanh trục, sử dụng lực ma sát khi vỏ mủ bảo hiểm cần mài bóng được tiếp xúc với các hạt bi thép và nước có trong máy khi đang quay từ đó bề mặt sản phẩm được mài nhẵn và mài bóng dần đều. Tại đây, khi thực hiện mài thì bụi nhựa sẽ được giữ lại bằng nước và chảy vào bể lắng để lắng bụi, phần nước thải sẽ dẫn về hệ thống xử lý nước thải cục bộ của dự án để xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN trước khi thái ra hố ga thu gom nước thải của KCN. Bán thành phẩm sẽ được hông khô tự nhiên trước khi đưa vào công đoạn sơn.

- Sơn và sấy: Quá trình phun sơn được thực hiện hoàn toàn tự động và mô tả như sau: Vật sơn sẽ đặt trên băng chuyền dạng đường ray di chuyển vào chuyền phun sơn, các cánh tay robot tự động đã được lập trình sẵn sẽ tiến hành phun đều một lượng sơn vừa đủ lên bề mặt vỏ mũ bảo hiểm. Công nghệ phun sơn mà dự án sử dụng là sử dụng buồng sơn hấp thụ bằng màng nước, giữ bụi sơn bằng màng nước. Buồng sơn tạo ra một luồng khí động theo hướng từ các cánh tay robot tự động phun sơn với bề mặt buồng sơn nhờ các quạt hút đặt trên nóc buồng sơn. Bụi và hơi dung môi được cuốn vào máng nước chảy tràn và trôi xuống bể chứa tuần hoàn nằm phía dưới. Khí thoát ra qua ống xã được xử lý bằng than hoạt tính trước khi thải ra môi trường. Vật cần sơn được đặt trên các băng chuyền tự động dẫn lên phòng sấy để thực hiện công đoạn hông khô với nhiệt độ khoảng 50°C.

Hình 1.8. Nón được phun sơn bằng máy phun sơn chuyên dụng

- Kiểm tra: Công đoạn này chủ yếu kiểm tra các thông số về trọng lượng, kích thước, hình dáng, màu sắc, độ cứng, lực nén…. Các vỏ mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn sẽ được chuyển sang khu vực lắp ráp, còn các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn sẽ chuyển đến khu vực kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng để bán lại cho đơn vị có nhu cầu.

Sản xuất lõi mũ bảo hiểm:

- Ép xốp: Lõi xốp được sản xuất từ các hạt nhựa EPS nguyên sinh được gia nhiệt bằng lò hơi (sử dụng nhiên liệu viên nén gỗ) ở nhiệt độ 90oC sẽ được kích nở từ 20 đến 30 lần. Sau đó cho vào khuôn mẫu có sẵn tiếp tục gia nhiệt ở nhiệt độ 100oC với thời gian thích hợp nén dưới lực nén cao để cho ra một khối đồng nhất, việc kiểm soát nhiệt độ được thông qua bộ cảm biến nhiệt tự động tích hợp theo máy và có màn hình hiển thị nhiệt độ của từng công đoạn để dễ dàng kiểm soát nhiệt độ. Lực nén được điều chỉnh để cho ra các khối xốp cả tỷ trọng, độ cứng tùy theo từng mẫu mã sản phẩm và yêu cầu của khách hàng.

HÌnh 1.9. Làm nở hạt xốp và tạo sự kết dính các hạt xốp

Dự án sử dụng các loại khuôn ép có hình dạng, kích thước theo đúng quy cách của sản phẩm, làm bằng chất liệu đặc biệt có khả năng chịu va đập, ăn mòn rất tốt, bề mặt khuôn rất nhẫn và không bị trầy xước trong quá trình sử dụng nên khi tách sản phẩm ra khỏi khuôn rất dễ dùng. Dự án không sử dụng hóa chất tách khuôn trong quá trình sản xuất.

Hình 1.10. Ép định hình xốp nón

Công đoạn này có khả năng phát sinh bởi nhựa, tuy nhiên, dây chuyển sản xuất mà dự án đầu tư là dây chuyển hiện đại và hoàn toàn kín. Hơi nhựa phát sinh sẽ được chụp hút hút về thiết bị hấp phụ bằng than hoạt tính để xử lý trước khi thai ra môi trường. Định kỷ lượng than hoạt tính bảo hòa sẽ được thải bỏ và thay mới hoàn toàn. Nước làm mát sau khi ép khuôn nguyên liệu xốp ESP sẽ được thu hồi về tháp giải nhiệt để làm người trước khi cấp lại.

- Kiểm tra: Công đoạn này chủ yếu kiểm tra các thông số về trọng lượng, kích thước, hình dáng, độ dày, độ cứng, độ đàn hồi lực nên. Các lõi xốp đạt tiêu chuẩn sẽ được chuyển sang khu vực lắp ráp, còn các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn sẽ chuyển đến khu vực kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường để bán lại cho đơn vị có nhu cầu. Việc tổ chức sắp xếp và quản lý tại mỗi công đoạn rất khoa học, đảm bảo hạn chế thấp nhất mọi sai sót và tăng hiệu quả công việc đến mức tối ưu.

Sản xuất lót mũ bảo hiểm:

- Cắt: Nguyên liệu vải được Công ty mua từ các nhà cung cấp đã được lưu trữ trong kho sẽ được đưa vào công đoạn cắt tự động. Tại đây, chúng được cái thành khổ vải dài phù hợp với kích cỡ, hình dáng thiết kế của từng chi tiết quá trình này đã được lập trình sẵn bằng máy tính và máy cắt vận hành tự động bằng điện. Quá trình cắt vải hầu như không phát sinh ra bụi hoặc nồng độ rất thấp. Vào cuối ngày xe nâng sẽ chở thùng vải vụn ra khu vực chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường của dự án.

- Ép nhiệt và dập: Đầu tiên, các khổ vải dài sau khi cắt sẽ được đưa vào máy ép nhiệt hay còn nói là ép lún là hình thức sử dụng khuôn bằng đồng hay bằng kẽm trên những chiếc khuôn được thiết kế những thông tin cần in ấn với sức nóng các máy ép được ép lún xuống bề mặt vải tạo những hình ảnh sắc nét. Sau đó, máy ép dập sẽ tiến hành cắt dập vải theo những chi tiết đã được định hình từ trước đối đất khi bộ phận của lớp lót, quá trình này được thực hiện tự động dưới sự giám sát của công pháo. Chất thải rắn tại công đoạn này là vải vụn sau quá trình đập từ từ rơi vào thùng chứa dưới chân máy. Vào cuối ngày công nhân sẽ tiến hành thu gom và lưu chứa trong kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường

- May: Các bộ phận của lớp lót mũ bảo hiểm từ công đoạn trên sẽ được tiếp tục đưa qua công đọan này. Công nhân sẽ tiến hành thao tác may nối những tấm vải lại với nhau tạo thành lớp lót mũ bảo hiểm theo đúng quy cách của sản phẩm.

- Kiểm tra: Các sản phẩm tạo thành được kiểm tra lần cuối, nếu sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ đem về công đoạn trước sửa lại hoặc thải bỏ và xử lý như chất thải rắn công nghiệp thông thường (trường hợp lỗi nặng). Việc tổ chức sắp xếp và quản lý tại mỗi công đoạn rất khoa học, đảm bảo hạn chế thấp nhất mọi sai sót và tăng hiệu quả công việc đến mức tối ưu.

Lắp ráp: Khi đã hoàn thiện tất cả các công đoạn trên, các bộ phận của mũ bảo hiểm sẽ được chuyển sang khu vực lắp ráp. Tại đây, công nhân tiến hành lắp ráp các bộ phận gồm: võ mũ, lõi mũ, lớp lót và các phụ kiện (quai đeo, khoá cài, núi khớp, ốc vít, lo go...) lại với nhau để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh.

Hình 1.11. Lắp ráp

Kiểm tra và đóng gói: Sau khi sản xuất ra mũ bảo hiểm thành phẩm, công nhân kiểm hàng sẽ kiểm tra xem mũ đã đạt yêu cầu về an toàn, mẫu mã, chất lượng hay chưa. Sản phẩm đạt chuẩn sẽ được đưa qua công đoạn đóng gói và lưu kho chờ ngày xuất xưởng cho khách hàng. Nếu sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ đưa về công đoạn trước sửa lại hoặc thải bỏ và xử lý như chất thải rắn công nghiệp thông thường (trường hợp lỗi nặng).

Hình 1.12. Đóng gói sản phẩm

(Nguồn: Công ty TNHH EON Industry Việt Nam. (2023). Thuyết minh dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam”)

1.3.2.2. Mô tả việc lựa chọn công nghệ sản xuất của Dự án

Việc lựa chọn công nghệ cho Dự án dựa trên các cơ sở chủ yếu sau:

- Công nghệ sản xuất và thiết bị phải hiện đại, tiên tiến nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hợp lý, có sức cạnh tranh trên thị trường. Có khả năng đa dạng hoá sản phẩm khi đầu tư thêm một cách hợp lý các thiết bị cần thiết.

- Giải pháp công nghệ phải đảm bảo cho vận hành, bảo dưỡng thuận tiện, dễ dàng nâng cao hoạt động hữu ích của thiết bị.

- Lựa chọn công nghệ phải phù hợp với điều kiện mặt bằng.

- Lựa chọn công nghệ và bố trí thiết bị không được làm ảnh hưởng tới môi trường trong khu vực.

- Công nghệ áp dụng phải tiết kiệm nguyên liệu và năng lượng, dễ dàng chuyển đổi cơ cấu sản phẩm khi cần thiết hoặc mở rộng dây chuyền sản xuất khi có nhu cầu.

1.3.3. Sản phẩm của Dự án

- Sản phẩm của Dự án: 1.830.000 sản phẩm/năm. Trong đó:

+ Giai đoạn 1: 1.000.000 sản phẩm mũ bảo hiểm xe đạp/năm; 50.000 sản phẩm mũ bảo hiểm xe máy/năm;

+ Giai đoạn 2: 760.000 sản phẩm mũ bảo hiểm xe đạp/năm; 20.000 sản phẩm mũ bảo hiểm xe máy/năm.

Hình 1.13. Mũ bảo hiểm xe máy do Nhà máy sản xuất

Hình 1.14. Mũ bảo hiểm xe máy do Nhà máy sản xuất

1.4. NGUYÊN, NHIÊN VẬT LIỆU, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN

Nhu cầu nguyên vật liệu chính phục vụ cho quá trình thi công xây dựng của Dự án được trình bày ở bảng sau:

Bảng 1.2. Nguồn nguyên liệu chủ yếu sử dụng cho quá trình thi công                             giai đoạn 1 của Dự án

| Stt | Tên vật tư, vật liệu | Đơn vị | Khối lượng | Khối lượng (Tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cát vàng | m3 | 4.895,8 | 6.854,1 |
| 2 | Xi măng | tấn | 1.621,7 | 1.621,7 |
| 3 | Thép các loại | tấn | 1.977,4 | 1.977,4 |
| 4 | Đá hộc, đá dăm các loại | m3 | 5.552,9 | 8.606,9 |
| 5 | Gạch các loại | tấn | 506,3 | 506,3 |
| 6 | Sơn | lít | 1.687,5 | 2,0 |
| Tổng | 19.568,4 |

(Nguồn: Công ty TNHH EON Industry Việt Nam. (2023). Khái toán dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam”)

Bảng 1.3. Nguồn nguyên liệu chủ yếu sử dụng cho quá trình thi công                             giai đoạn 2 của Dự án

| Stt | Tên vật tư, vật liệu | Đơn vị | Khối lượng | Khối lượng (Tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cát vàng | m3 | 1.631,9 | 2.284,7 |
| 2 | Xi măng | tấn | 540,6 | 540,6 |
| 3 | Thép các loại | tấn | 659,1 | 659,1 |
| 4 | Đá hộc, đá dăm các loại | m3 | 1.851,0 | 2.869,0 |
| 5 | Gạch các loại | tấn | 168,8 | 168,8 |
| 6 | Sơn | lít | 562,5 | 0,7 |
| Tổng | 6.522,8 |

(Nguồn: Công ty TNHH EON Industry Việt Nam. (2023). Khái toán dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam”)

Nguồn nguyên liệu, vật liệu của Dự án được mua tại thị xã Hương Thủy và vận chuyển đến tận chân công trình với khoảng cách 6 -10km.

Bảng 1.4. Một số thiết bị, phương tiện thi công

| Stt | Tên thiết bị | Công suất | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ô tô vận tải thùng | 10 tấn | 3 |
|  | Ô tô tự đổ | 10 tấn | 3 |
|  | Máy đầm đất cầm tay | 50 kg | 7 |
|  | Máy đầm bàn | 1KW | 7 |
|  | Máy trộn bê tông | 250L/ 500L | 6 |
|  | Máy cắt uốn thép | 5 KW | 6 |
|  | Máy đầm dùi | 1kW/1.5kW | 5 |
|  | Máy hàn | 23kW | 6 |
|  | Máy đào | 1,6m3 | 5 |
|  | Máy khoan | 800W | 2 |
|  | Máy ủi | 110CV | 3 |
|  | Xe bồn | 5 m3 | 1 |

(Nguồn: Công ty TNHH EON Industry Việt Nam. (2023). Khái toán dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam”)

* Giai đoạn hoạt động:

Nhu cầu nguyên vật liệu chính phục vụ cho quá trình hoạt động của Dự án bao gồm:

Bảng 1.5. Nguồn nguyên liệu chủ yếu sử dụng cho quá trình hoạt động của Dự án

| Stt | Tên nguyên, vật liệu | Khối lượng (tấn/năm) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Giai đoạn 1 | Giai đoạn 2 | Toàn Dự án |
| 1 | Tấm nhựa PC | 15,7 | 11,8 | 27,5 |
| 2 | Tấm nhựa PVC | 17,2 | 13,0 | 30,2 |
| 3 | Nhựa ABS | 237,2 | 178,9 | 416,1 |
| 4 | Xốp EPS | 164,6 | 124,1 | 288,7 |
| 5 | Vải, chỉ | 82,0 | 61,9 | 143,9 |
| 6 | Phụ kiện (quai đeo, khóa cài, nút khớp, ốc vít, logo,…) | 42,6 | 32,1 | 74,7 |
| 7 | Mực in | 2,6 | 2,0 | 4,6 |
| 8 | Sơn dung môi pha sẵn ( sơn PU) | 26,6 | 20,1 | 46,7 |
| 9 | Bao bì đóng gói | 2,6 | 2,0 | 4,6 |

(Nguồn: Công ty TNHH EON Industry Việt Nam. (2023). Khái toán dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam”)

Thành phần và tính chất của các loại nguyên vật liệu và hóa chất phục vụ cho hoạt động sản xuất của Dự án:

Bảng 1.6. Thành phần và tính chất của các loại nguyên vật liệu và hóa chất phục vụ cho hoạt động sản xuất

| Stt | Tên nguyên liệu | Thành phần và tính chất | Công đoạn sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xốp EPS | - EPS được biết đến với nhiều hơn với tên gọi mút xốp - EPS (Expanded Polystyrene) là tên gọi của loại nhựa Polystyrene giãn nở, được sản xuất dưới dạng hạt có chứa chất khí Betan (C5H12) khí dễ cháy. - Các hạt EPS có thành phần tổng hợp từ 90-95% Polystyrene và 5-10% chất tạo khí như pentane hay carbon dioxide. Qua quá trình xử lý, hạt EPS nở to tăng kích thước kết dính với nhau và khi đưa vào sản xuất sẽ được định hình thành các sản phẩm tùy mục đích sử dụng. - Nhiệt độ kích nở: 900C nở từ 20-50 lần. | Sản xuất lõi mũ bảo hiểm |
| 2 | Nhựa PC | - Nhựa PC là tên goj viết tắt của Polycarbonate, là một loại nhựa tổng hợp trong đó các đơn vị polymer được liên kết thông qua ác nhóm cacbonat. - Đây là một loại nhựa nhiệt dẻo vô định hình không màu, trong suốt và có khả năng hạn chế thấm khí, chịu nhiệt tốt, tính bền bỉ cơ và độ cứng của nó cực kỳ tốt. Nhựa PC cũng được đánh giá là có độ bền gấp 250 lần so với thủy tinh và gáp 40 so với Arcyl. - Nhiệt độ nóng chảy: 1550C - Khối lượng riêng: 1,2 – 1,22 g/cm3 | Sản xuất vỏ mũ bảo hiểm xe đạp |
| 3 | Nhựa PVC | - Polyvinyl chloride gọi tắt là PVC cũng là một loại nhựa nhiệt dẻo (polymer) và được điều chế từ phản ứng trùng hợp vinylclorua. - Nhựa PVC là loại vật liệu có tính cách điện cực tốt và PVC có tính mềm dẻo khá cao, mang lại khả năng uốn, tạo theo các hình thù mà bạn mong muốn - Công thức phân tử: CH2=CHCl - Điểm nóng chảy: 2120C - Tỉ trọng của hạt nhựa PVC nằm trong trong khoảng từ 1,25 đến 1,46 g/cm3 (nhựa chìm trong nước) | Sản xuất vỏ mũ bảo hiểm xe đạp |
| 4 | Nhựa ABS | - Nhựa ABS có tên đầy đủ là Acrylonitrin Butadien Styren - Hạt nhựa ABS có đặc tính cứng, rắn nhưng không giòn, cách điện, không thấm nước, bền với nhiệt độ và hóa chất vì vậy không làm biến dạng sản phẩm. - Công thức hóa học (C8H8.C4H6.C3H3N)n. - Nhiệt độ nóng chảy: 145,20C | Sản xuất vỏ mũ bảo hiểm xe máy |
| 5 | Mực in | - Thành phần gồm: pigment: 7-38%, resin: 15 – 20%, acetone: 10-50% (CAS No:67-64-1), ethylaxetat: 10 – 20 % (CAS No: 141-78-6) và isopropyl alcohol: 10-40% (CAS No: 67-63-0). - Đặc tính: là chất lỏng, có màu, mùi thơm và không hòa tan trong nước. - Trọng lượng riêng: 0,8 – 1,26 (250C) | Tạo màu sắc và họa tiết tăng độ thẩm mỹ cho vỏ mũ bảo hiểm. |
| 6 | Sơn dung môi pha sẵn (sơn PU) | - Thành phần: Nhựa Polyurethane: 40-50% (CAS No: 46742-95-6), silica siêu mịn: 5-10% (CAS No: 7361-86-9), etylaxetat: 20-30% (CAS No: 141-78-6), n-butyl axetat: 5-10% (CAS No: 123-864), diacetone alcohol: 10 – 15% (CAS No: 123- 42-2) và phụ gia: 1-5 %. - Sơn PU có độ bám dính tốt, bền uốn tốt, độ cứng cao, không phai màu, chịu thời tiết, chống ố vàng. Đặc tính: là chất lỏng nhớt, có mùi hăng, điểm sôi 77- 164, nặng hơn không khí, hòa tan ít trong nước. | Tạo màu sắc tăng độ thẩm mỹ cho vỏ mũ bảo hiểm |

(Nguồn: Công ty TNHH EON Industry Việt Nam. (2023). Khái toán dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam”)

Nhu cầu sử dụng nhiên liệu dự kiến:

Bảng 1.7. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu dự kiến tại Dự án

| Stt | Loại nhiên liệu | Đơn vị | Khối lượng (năm) | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giai đoạn 1 | Giai đoạn 2 | Tổng |  |
| 1 | Dầu DO | Lít/năm | 522,4 | 394,1 | 916,5 | Hoạt động của xe tải |
| 2 | Dầu thủy lực | Lít/năm | 52,2 | 39,4 | 91,7 | Tạo thủy lực cho máy móc |
| 3 | Dầu bôi trơn | Lít/năm | 91,4 | 69,0 | 160,4 | Bôi trơn máy |
| 4 | Dầu chống gỉ | Lít/năm | 15,7 | 11,8 | 27,5 | Làm mát máy móc thiết bị |
| 5 | Dầu cắt gọt | Lít/năm | 67,9 | 51,2 | 119,1 |  |
| 6 | Viên nén gỗ | Tấn/năm | 2.179,6 | 1.644,3 | 3.823,9 | Dùng vận hành lò hơi |
| 7 | Than hoạt tính | Kg/năm | 6.901 | 5,206 | 12,107 | HTXL hơi nhựa, hơi dung môi |

Danh mục các máy móc, thiết bị, phục vụ cho quá trình sản xuất của Dự án bao gồm:

Bảng 1.8. Danh mục các máy móc, thiết bị dự kiến cho quá trình sản xuất của Dự án

| Stt | Tên thiết bị | Công suất (HP) | Số lượng (cái) | Năm sản xuất | Hiện trạng | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giai đoạn 1 | Giai đoạn 2 | Tổng |  |  |  |
| 1 | Máy in | 5 | 8 | 6 | 14 | 2022 | Mới 100% | Trung Quốc |
| 2 | Máy hút nhựa | 25 | 15 | 11 | 26 | 2022 | Mới 100% | Trung Quốc |
| 3 | Máy robot điều khiển | 3 | 24 | 18 | 42 | 2022 | Mới 100% | Trung Quốc |
| 4 | Máy tạo hình | 15 | 24 | 18 | 42 | 2022 | Mới 100% | Trung Quốc |
| 5 | Máy ép nhựa | 110 | 14 | 11 | 25 | 2022 | Mới 100% | Trung Quốc |
| 6 | Máy phun sơn | 150 | 5 | 4 | 9 | 2022 | Mới 100% | Trung Quốc |
| 7 | Dây chuyền lắp ráp | 8 | 18 | 13 | 31 | 2022 | Mới 100% | Trung Quốc |
| 8 | Máy dán nhãn | 15 | 6 | 5 | 11 | 2022 | Mới 100% | Trung Quốc |
| 9 | Máy cắt nhãn | 15 | 6 | 5 | 11 | 2022 | Mới 100% | Trung Quốc |
| 10 | Máy dập nổi mô hình 3D | 10 | 2 | 1 | 3 | 2022 | Mới 100% | Trung Quốc |
| 11 | Máy may | 0,5 | 12 | 9 | 21 | 2022 | Mới 100% | Trung Quốc |
| 12 | Máy ép nóng | 30 | 8 | 6 | 14 | 2022 | Mới 100% | Trung Quốc |
| 13 | Máy dập | 5 | 4 | 2 | 6 | 2022 | Mới 100% | Trung Quốc |
| 14 | Máy thử nghiệm | 8 | 8 | 6 | 14 | 2022 | Mới 100% | Châu Âu |
| 15 | Máy mài | 10 | 8 | 6 | 14 | 2022 | Mới 100% | Trung Quốc |
| 16 | Tháp nước giải nhiệt | 20 | 4 | 2 | 6 | 2022 | Mới 100% | Trung Quốc |
| 17 | Máy tạo bọt | 20 | 2 | 1 | 3 | 2022 | Mới 100% | Châu Âu |
| 18 | Máy nén khí | 10 | 5 | 4 | 9 | 2022 | Mới 100% | Trung Quốc |
| 19 | Lò hơi | 8 tấn hơi/h | 1 | 0 | 1 | 2022 | Mới 100% | Việt Nam |

(Nguồn: Công ty TNHH EON Industry Việt Nam. (2023). Khái toán dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam”)

1.4.2. Nguồn cung cấp điện, nước

- Điện: Toàn bộ nguồn điện cung cấp cho Dự án được sử dụng nguồn điện từ mạng lưới điện chung của tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua hệ thống đường dây cáp điện của KCN Gilimex.

- Nước: Công ty sử dụng nguồn nước được cung cấp từ nguồn nước cấp của KCN Gilimex. Hiện tại, KCN Gilimex đã xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường ống cấp nước cho toàn bộ KCN.

* Giai đoạn thi công:

+ Nước sử dụng cho sinh hoạt cán bộ công nhân:

Định mức cấp nước sinh hoạt theo TCXDVN 33:2006 là 150 lít/người/ngày nhưng do công nhân thi công chỉ hoạt động khoảng 8 tiếng/ngày nên ước tính định mức cấp nước sinh hoạt cho công nhân là Qsh = 50 lít/người/ngày. Với số lượng cán bộ công nhân thi công xây dựng của Dự án là 80 người (bao gồm hoạt động thi công giai đoạn 1, giai đoạn 2), lượng nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân khoảng 04 m3/ngày.đêm.

+ Nước sử dụng cho hoạt động xây dựng: khoảng 02 m3/ngày.đêm.

+ Nước sử dụng cho hoạt động xịt rửa lốp xe:

Theo TCVN 4513:1988 - Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế: Nước cấp cho hoạt động rửa xe là từ 300 - 500 lít. Tuy nhiên, Dự án chỉ tiến hành xịt rửa lốp xe để hạn chế lượng đất bị kéo theo trong quá trình vận chuyển nên lượng nước cấp quá trình này được ước tính khoảng 50l.

- Số lượt xe ra vào khu vực Dự án trong quá trình xây dựng giai đoạn 1 khoảng 40lượt xe/ngày. Vậy, lượng nước cấp cho hoạt động này tại khu vực Dự án khoảng: 40 lượt xe/ngày * 50 lít = 2 m3/ngày.

- Số lượt xe ra vào khu vực Dự án trong quá trình xây dựng giai đoạn 2 khoảng 10ượt xe/ngày. Vậy, lượng nước cấp cho hoạt động này tại khu vực Dự án khoảng: 10 lượt xe/ngày * 50 lít = 0,5 m3/ngày.

+ Nước sử dụng cho phun nước chống bụi tại khu vực Dự án và các tuyến đường vận chuyển: 4 m3/ngày.đêm.

* Giai đoạn hoạt động:

Tiêu chuẩn cấp nước cho các nhu cầu của Nhà máy được áp dụng các công thức sau:

+ Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt  (lấy theo  Bảng 4, TCXDVN 13606:2023 - Tiêu chuẩn cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế): Nước cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của Nhà máy (đối với phân xưởng tỏa nhiệt), tiêu chuẩn cấp nước 45l/người.

+ Nước cung cấp cho nhà ăn tập thể (lấy theo Bảng 1, TCVN 4513:1988, tiêu chuẩn cấp nước bên trong – tiêu chuẩn thiết kế): Nước cấp nhà ăn: 25l/người.bữa ăn.

- Nước tưới cây, rửa đường: 0,5l/m2 (theo TCXDVN 13606:2023 )

- Nước phòng cháy chữa cháy tính toán: 10 lít/s x 3 giờ x 1 đám cháy (theo TCVN 2622 - 1995)

- Nước cấp cho hoạt động sản xuất:

+ Nước cấp cho lò hơi: Nhà máy sử dụng 01 lò hơi công suất 8 tấn/h hoạt động liên tục trong quá trình sản xuất để cung cấp hơi nước cho các công đoạn sản xuất.

Đối với lò hơi công suất 8 tấn hơi/giờ, theo bảng thông số kỹ thuật, khối lượng nước cấp lần đầu khoảng 64m3/ngày đầu; trong 01 giờ lò hơi có khả năng hóa hơi (bốc hơi) một lượng nước là 4,0m3/h. Theo thực tế tại một số nhà máy có công nghệ sản xuất tương tự, thì sẽ có một lượng nước hao hụt khoảng 25% tổng lượng nước cấp ban đầu trong 01 giờ. Thời gian hoạt động của lò hơi là 16 tiếng/ ngày, vậy lượng nước cấp bổ sung cho cho 1 lò hơi trong 01 ngày là:

Qbổ sung lò hơi = 1 lò x ((4,0 m3 /giờ x 25%) x 16giờ/ngày) = 16 m3 /ngày

Lượng nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi ban đầu dự kiến: 2m3. Lò hơi sẽ được vệ sinh định kỳ hàng tuần nhằm đảm bảo hiệu suất tối ưu, lượng nước cung cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi sau mỗi lần vệ sinh tại bể dập bụi khoảng 2m3/lần/tuần.

+ Nước hấp thụ bụi sơn và hơi dung môi: ước tính khoảng 6m3/ngày

+ Nước cấp cho quá trình mài bóng: ước tính khoảng 4m3/ngày

+ Nước cấp cho quá trình giải nhiệt, làm mát: lượng nước cung cấp cho hệ thống làm mát tại các xưởng sản xuất ước tính khoảng 10m3/ngày đầu. Theo thực tế tại một số nhà máy có công nghệ sản xuất tương tự, thì sẽ có một lượng nước hao hụt khoảng 10%, do đó nước cấp châm thêm cho quá trình giải nhiệt, làm mát (do hao hụt) là: 10% x 10 =1m3/ngày.

Nhu cầu sử dụng nước của Dự án được trình bày như sau:

Bảng 1.9. Nhu cầu sử dụng nước của Dự án

| Stt | Đối tượng dùng nước | Số lượng | Tiêu chuẩn | Lưu lượng (m3/ ngày) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 |  |  |
| 1 | Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của CBCNV | 412 người | 45l/người | 18,54 |  |
| 2 | Nước cấp cho hoạt động nấu ăn | 412 người, 1 người/1 bữa ăn | 25l/người. bữa ăn | 10,3 |  |
| 3 | Nước tưới cây, rửa đường | 26.901m2 (bao gồm: diện tích cây xanh: 13.460m2; diện tích sân đường: 13.441m2) | 0,5l/m2 | 13,45 |  |
| 4 | Nước cấp cho quá trình hấp thụ bụi sơn và hơi dung môi | - | - | 3 |  |
| 5 | Nước cấp cho quá trình mài bóng | - | - | 2 |  |
| 6 | Nước cấp cho lò hơi ban đầu | - | - | 64 | Chỉ tính cho ngày đầu tiên |
| 7 | Nước cấp bổ sung cho lò hơi | - | - | 16 |  |
| 8 | Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi | - | - | 2 | Định kỳ: 1 tuần cấp bổ sung cho hệ thống sau khi vệ sinh bể dập bụi |
| 9 | Nước cấp cho quá trình giải nhiệt, làm mát ban đầu | - | - | 5 |  |
| 10 | Nước cấp bổ sung cho quá trình giải nhiệt, làm mát | - | - | 0,5 |  |
| Giai đoạn 2 |  |  |
| 1 | Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của CBCNV | 200 người | 45l/người | 9 |  |
| 2 | Nước cấp cho hoạt động nấu ăn | 200 người, 1 người/1 bữa ăn | 25l/người. bữa ăn | 5 |  |
| 3 | Nước cấp cho quá trình hấp thụ bụi sơn và hơi dung môi | - | - | 3 |  |
| 4 | Nước cấp cho quá trình mài bóng | - | - | 2 |  |
| 5 | Nước cấp cho quá trình giải nhiệt, làm mát ban đầu | - | - | 5 |  |
| 6 | Nước cấp bổ sung cho quá trình giải nhiệt, làm mát | - | - | 0,5 |  |
| Cả 2 giai đoạn |  |  |
| 1 | Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của CBCNV | 612 người | 45l/người | 27,54 |  |
| 2 | Nước cấp cho hoạt động nấu ăn | 612 người, 1 người/1 bữa ăn | 25l/người. bữa ăn | 15,3 |  |
| 3 | Nước tưới cây, rửa đường | 26.901m2 (bao gồm: diện tích cây xanh: 13.460m2; diện tích sân đường: 13.441m2) | 0,5l/m2 | 13,45 |  |
| 4 | Nước cấp cho quá trình hấp thụ bụi sơn và hơi dung môi | - | - | 6 |  |
| 5 | Nước cấp cho quá trình mài bóng | - | - | 4 |  |
| 6 | Nước cấp cho lò hơi ban đầu | - | - | 64 | Chỉ tính cho ngày đầu tiên |
| 7 | Nước cấp bổ sung cho lò hơi | - | - | 16 |  |
| 8 | Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi | - | - | 2 | Định kỳ: 1 tuần cấp bổ sung cho hệ thống sau khi vệ sinh bể dập bụi |
| 9 | Nước cấp cho quá trình giải nhiệt, làm mát ban đầu | - | - | 10 |  |
| 10 | Nước cấp bổ sung cho quá trình giải nhiệt, làm mát | - | - | 1 |  |

Ngoài ra, còn có nước phòng cháy chữa cháy tính toán: 10 lít/s x 3 giờ x 1 đám cháy.

1.5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN

1.5.1. Tổng vốn đầu tư của Dự án

Tổng giá trị vốn đầu tư: 290.880.000.000đồng. Bao gồm:

- Giai đoạn 1: 218.160.000.000 đồng;

- Giai đoạn 2: 72.720.000.000 đồng.

1.5.2. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án

      - Chủ dự án: Công ty TNHH EON Industry Việt Nam.

      - Hình thức quản lý Dự án: Chủ dự án trực tiếp điều hành Dự án.

      - Nhân sự cho công tác bảo vệ môi trường: 02 cán bộ.

      - Số lượng công nhân thi công xây dựng chung cho cả 2 giai đoạn: 80 người/giai đoạn.

      - Số lượng CBCNV làm việc tại Nhà máy:

+ Giai đoạn 01: 412 nhân viên

+ Giai đoạn 02: 200 nhân viên

      - Số ngày làm việc: 26 ngày/tháng.

1.5.3. Quy mô về diện tích

Tổng diện tích đất sử dụng: khoảng 61.376 m2, có mật độ xây dựng là 59,81%

Bảng 1.10. Quy hoạch sử dụng đất của Dự án

| 1 | Diện tích khu đất | m2 | 61.376 | 100.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Diện tích xây dựng | m2 | 34.475 | 56,0 |
| 3 | Diện tích cây xanh | m2 | 13.460 | 21,93 |
| 4 | Diện tích sân đường | m2 | 13.441 | 21,90 |
| 5 | Số tầng cao | tầng | 3 |  |
| 6 | Hệ số sử dụng đất | lần | 0,560 |  |

(Nguồn: Công ty TNHH EON Industry Việt Nam. (2023). Thuyết minh quy hoạch chi tiết 1:500 Dự án “Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam”)

Bảng 1.11. Các hạng mục công trình chính của Dự án

| Stt | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH XÂY DỰNG (M2) | TẦNG CAO | TỈ LỆ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | 18.290.1 |  | 56,00 |
| Giai đoạn 1 |
| 01 | Nhà văn phòng | 1.014 | 3 | 1,65 |
| 02 | Nhà xưởng E | 8.640 | 2 | 14,08 |
| 03 | Nhà xưởng F | 6.597 | 2 | 10,75 |
| 04 | Nhà ăn, kho rác sản xuất, kho rác nguy hại | 1.950 | 3 | 3,17 |
| 05 | Phòng hóa chất | 300 | 1 | 0,49 |
| 06 | Trạm điện | 350 | 1 | 0,57 |
| 07 | Nhà xe ô tô | 240 | 1 | 0,39 |
| 08 | Bể xử lý nước thải | 161 | - | 0,26 |
| 09 | Bể nước thiết bị | 534 | - | 0,87 |
| 10 | Nhà vệ sinh | 94.6 | 1 | 0,15 |
| 11 | Nhà bảo vệ | 150 | 1 | 0,24 |
| 12 | Nhà bảo vệ 1 | 20,4 | 1 | 0,03 |
| 13 | Nhà bảo vệ 2 | 24 | 1 | 0,04 |
| Giai đoạn 2 |
| 14 | Nhà xưởng + kho H | 4.800 | 2 | 7,82 |
| 15 | Nhà xưởng + kho I | 4.800 | 2 | 7,82 |
| 16 | Nhà xưởng + kho J | 4.800 | 2 | 7,82 |

(Nguồn: Công ty TNHH EON Industry Việt Nam. (2023). Thuyết minh quy hoạch chi tiết 1:500 Dự án “Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam”)

1.5.4. Tiến độ thực hiện Dự án

- Giai đoạn 1:

+ Khởi công xây dựng: Quý III/2024;

+ Hoàn thành, đưa vào hoạt động: Quý II/2025.

- Giai đoạn 2:

+ Khởi công xây dựng: Quý III/2026;

+ Hoàn thành, đưa vào hoạt động: Quý IV/2027.

CHƯƠNG II

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,                     KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG

Việc đầu tư Dự án phù hợp với các quy hoạch sau:

- Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 19/7/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV - đợt 1, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế (tỷ lệ 1/2.000).

- Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV - đợt 2, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các công trình của Dự án được xây dựng đảm bảo phù hợp với các tiêu chí về môi trường về quy hoạch chung của Khu công nghiệp: hình thức kiến trúc các nhà xưởng được kết hợp cây xanh sân vườn nội bộ tạo cảnh quan và cải thiện vi khí hậu; xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng hoàn toàn với thoát nước thải,…

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

- Đối với môi trường nước:

Dự án nằm trong phân khu A của KCN Gilimex, do đó nước thải phát sinh từ Dự án được thu gom vào hệ thống thoát nước chung của KCN Gilimex dẫn về HTXLNT tập trung của KCN Phú Bài (theo Văn bản thỏa thuận đấu nối xử lý nước thải của Dự án KCN Phú Bài giai đoạn III số 176/CV-CTHT ngày 28/8/2020 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp) để xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường nên không đáng lo ngại về ảnh hưởng của nước thải từ Dự án đến môi trường nguồn nước tiếp nhận (sông Phú Bài gần khu vực KCN Phú Bài).

- Đối với môi trường không khí:

Từ số liệu tại bảng 3.6 cho thấy chất lượng không khí xung quanh khu vực Dự án còn tốt nên vẫn còn khả năng tiếp nhận được khí thải từ Dự án.

CHƯƠNG III

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

3.1. DỮ LIỆU VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT

3.1.1. Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi Dự án

3.1.1.1. Dữ liệu hiện trạng môi trường không khí

Dự án có phát sinh khí thải từ các công đoạn sản xuất. Các nguồn phát sinh khí thải từ Dự án làm ảnh hưởng đến môi trường không khí tại khu vực nếu không có biện pháp xử lý.

Báo cáo tiến hành thu thập dữ liệu hiện trạng môi trường không khí và tổng hợp trình bày ở bảng sau:

Bảng 3.1. Kết quả đo đạc, phân tích các mẫu không khí

| Thông số Kết quả | Tổng bụi lơ lửng µg/m3 | CO µg/m3 | SO2 µg/m3 | NO2 µg/m3 | Tiếng ồn (dBA ) | Độ rung (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K44: Khu vực xung quanh KCN Phú Bài, nằm cuối hướng gió tại thời điểm quan trắc |
| Trung bình năm 2022 | 38,3 | <3.300 (LOQ) | <33,3 (LOQ) | <26,5 (LOQ) | 63,6 | 32,9 |
| Trung bình năm 2023 | 45,3 | <3.300 (LOQ) | <33,3 (LOQ) | <26,5 (LOQ) | 63,2 | 32,9 |
| K61: Khu vực xung quanh KCN Phú Bài, nằm đầu hướng gió tại thời điểm quan trắc |
| Năm 2022 | 64,9 | <3.300 (LOQ) | <33,3 (LOQ) | <26,5 (LOQ) | 64,5 | 33,9 |
| Năm 2023 | 36,4 | <3.300 (LOQ) | <33,3 (LOQ) | <26,5 (LOQ) | 62 | 33,0 |
| QCVN 05:2023/BTNMT (trung bình 1 giờ) | 300 | 30.000 | 350 | 200 | - | - |
| QCVN 26:2010/BTNMT | - | - | - | - | 70 | - |
| QCVN 27:2010/BTNMT | - | - | - | - | - | 70 |

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (2022,2023), Báo cáo tổng hợp kết quản quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế)

Ghi chú:

Số kết quả quan trắc: n = 5

LOQ: Giới hạn định lượng của Phương pháp.

* Nhận xét:

Kết quả phân tích cho thấy, tất cả các thông số đánh giá có giá trị đạt QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí (bảng 1), QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

3.1.1.2. Dữ liệu hiện trạng môi trường nước mặt

Nước thải của Dự án sau khi xử lý sơ bộ, sẽ đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Gilimex để tiếp tục xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Nguồn tiếp nhận nước thải của Khu công nghiệp là sông Phú Bài.

Báo cáo tiến hành thu thập dữ liệu hiện trạng nước mặt và tổng hợp trình bày ở bảng sau:

Bảng 3.2. Hiện trạng chất lượng nguồn nước mặt gần khu vực Dự án

| Stt | Thông số | Đơn vị | Kết quả phân tích (NMCNPB2) | QCVN 08:2023/BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trung bình năm 2022 | Trung bình năm 2023 | A | B | C | D |
| 1 | pH | - | 7,5 | 7,5 | 6,5 - 8,5 | 6,0 - 8,5 | 6,0 - 8,5 | < 6,0 hoặc > 8,5 |
| 2 | DO | mg/l | 5,45 | 6,0 | ≥ 6 | ≥ 5 | ≥ 4 | ≥ 2 |
| 3 | BOD5 (200C) | mg/l | 4,5 | 5,6 | ≤ 4 | ≤ 6 | ≤ 10 | > 10 |
| 4 | COD | mg/l | 18,9 | 30,8 | ≤ 10 | ≤ 15 | ≤ 20 | > 20 |
| 5 | TSS | mg/l | 8,5 | 13,6 | ≤ 25 | ≤ 100 | > 100 và không có rác nổi | > 100 và có rác nổi |
|  | QCVN 08:2023/BTNMT (Bảng 1) |
| 6 | NH4+-N | mg/l | 0,545 | 0,061 | 0,3 |
| 7 | NO2- -N | mg/l | 0,0092 | 0,213 | 0,05 |
| 8 | As | mg/l | 0,002 | 0,002 | 0,01 |
| 9 | Cd | mg/l | 0,0003 | 0,0003 | 0,005 |
| 10 | Pb | mg/l | 0,004 | 0,004 | 0,02 |
| 11 | Cu | mg/l | 0,07 | 0,07 | 0,1 |
| 12 | Zn | mg/l | 0,07 | 0,07 | 0,5 |
| 13 | Mn | mg/l | 0,0756 | 0,06 | 0,1 |
| 14 | Hg | mg/l | 0,0006 | 0,0006 | 0,001 |
| 15 | Fe | mg/l | 0,376 | 0,54 | 0,5 |

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (2022,2023), Báo cáo tổng hợp kết quản quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế)

Ghi chú:

NMCNPB2: Điểm ngay cầu nằm trên trục chính của KCN Phú Bài giai đoạn 4.

Số kết quả quan trắc: n = 5

Nhận xét:

- Kết quả phân tích mẫu nước mặt ở bảng trên cho thấy chất lượng nước sông sông Phú Bài tại điểm quan trắc NCNPB2 như sau:

+ Đối với các thông số đánh giá phân loại chất lượng nước: hầu hết các thông số đều có giá trị đạt QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (Bảng 2, cột A); riêng thông số DO và BOD5 (tại thời điểm năm 2022, 2023) có giá trị đạt QCVN 08:2023/BTNMT (Bảng 2, cột B); thông số COD (tại thời điểm năm 2022) có giá trị đạt QCVN 08:2023/BTNMT (Bảng 2, cột C) và thông số COD (tại thời điểm năm 2023) có giá trị đạt QCVN 08:2023/BTNMT (Bảng 2, cột D).

+ Đối với các thông số để đánh giá ảnh hưởng đến sức khỏe: hầu hết các thông số đều có giá trị đạt QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (Bảng 1); riêng thông số NH4+ - N (tại thời điểm năm 2022);  Fe và NO2--N (tại thời điểm năm 2023) có giá trị không đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Bảng 1).

3.1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của Dự án

Do Dự án được quy hoạch nằm trong KCN Gilimex nên Dự án nằm xa khu dân cư, trong khuôn viên KCN Gilimex không có các di tích lịch sử, công trình văn hóa,…nên ít ảnh hưởng đến dân cư trong quá trình hoạt động của Dự án.

Tuy nhiên các hoạt động của Dự án sẽ làm tác động đến môi trường tại khu vực được tóm lược trong bảng sau:

Bảng 3.3. Đối tượng bị tác động, quy mô tác động

| Stt | Đối tượng bị tác động | Quy mô tác động | Thời gian và phạm vi tác động |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn thi công |
| 1 | Môi trường không khí | Tác động nhỏ, cục bộ tại các vị trí thi công | Thời gian tác động: Trong suốt quá trình thi công. Phạm vi tác động tại khu vực thi công, dọc tuyến thi công. |
| 2 | Giao thông | Tác động vừa và nhỏ đến hoạt động giao thông trong khu vực. | Thời gian tác động: Trong suốt quá trình thi công Phạm vi tác động: tuyến đường vận chuyển: đường, nội bộ KCN, đường Quốc lộ 1A, đường tránh Huế |
| 3 | Chế độ thủy văn khu vực | Tác động trung bình đến chế độ thủy văn của khu vực dự án. | Thời gian tác động: Trong suốt quá trình thi công Phạm vi tác động: chỉ tác động đến sông Phú Bài |
| 4 | Kinh tế xã hội địa phương | Nguy cơ xảy ra sự cố va chạm, mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra mâu thuẫn với người dân địa phương, có thể làm gia tăng các tệ nạn xã hội. | Thời gian tác động: Trong suốt quá trình thi công. Phạm vi tác động: Người dân, doanh nghiệp, hoạt động giao thông ra vào làm việc trong khu vực. |
| II. Giai đoạn hoạt động |
| 1 | Môi trường không khí | Khí thải nếu không được xử lý sẽ ảnh hưởng đến môi trường không khí tại khu vực Dự án | Thời gian tác động: Trong suốt quá trình hoạt động Phạm vi tác động tại khu vực Dự án |
| 2 | Kinh tế xã hội địa phương | Nguy cơ xảy ra sự cố va chạm, mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra mâu thuẫn với người dân địa phương, có thể làm gia tăng các tệ nạn xã hội. | Thời gian tác động: Trong suốt quá trình hoạt động Phạm vi tác động tại khu vực Dự án |

3.2. HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC, KHÔNG KHÍ NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN

Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường, Chủ dự án đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường đã tiến hành quan trắc, đo đạc các thành phần môi trường tại khu vực Dự án.

Vị trí các điểm lấy mẫu được trình bày ở bảng sau:

Bảng 3.4. Vị trí các điểm lấy mẫu

| Stt | Địa điểm | Ký hiệu mẫu | Tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 107o, múi chiếu 3o | Thời gian quan trắc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X (m) | Y (m) |  |
| Không khí, tiếng ồn và độ rung | Đợt 1: ngày 26/02/2023 Đợt 2: ngày 27/02/2023 Đợt 3: ngày 28/02/2023 |
| 1 | Trung tâm Dự án | KEON | 1.813.840,25 | 573.310,28 |  |
| Nước mặt |  |
| 5 | Nước mặt khu vực Cầu Cây Thông | NMEON | 1.811.675,00 | 467.068,35 |  |
| Đất |  |
| 7 | Trung tâm Dự án | ĐEON | 1.813.840,25 | 573.310,28 |  |
| Nước dưới đất |  |
|  | Hộ Võ Văn Cả, tổ 9, phường Phú Bài, Thừa Thiên Huế | NNEON | 1.812.813,94 | 573.235,60 |  |

Sơ đồ vị trí quan trắc được thể hiện ở hình sau:

Hình 3.1. Sơ đồ quan trắc các thành phần môi trường đất, nước, không khí tại khu vực thực hiện Dự án

3.2.1. Hiện trạng chất lượng không khí, tiếng ồn và độ rung

Kết quả đo đạc, phân tích các mẫu không khí, tiếng ồn, độ rung được trình bày ở bảng sau:

Bảng 3.5. Kết quả đo đạc điều kiện vi khí hậu

| Thông số Kết quả | Nhiệt độ 0C | Độ ẩm %RH | Tốc độ gió m/s |
| --- | --- | --- | --- |
| KEON | Đợt 1 | 27,5 | 76,3 | 0,5 |
|  | Đợt 2 | 27 | 77 | 0,5 |
|  | Đợt 3 | 27 | 77 | 0,5 |

Chú thích: “-“ Không quy định

Bảng 3.6. Kết quả đo đạc, phân tích các mẫu không khí, tiếng ồn và độ rung

| Thông số Kết quả | Tổng bụi lơ lửng µg/m3 | SO2 µg/m3 | NO2 µg/m3 | Tiếng ồn dB | Độ rung dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KEON | Đợt 1 | < 30 (LOQ) | < 33,3 (LOQ) | < 26,5 (LOQ) | 60,9 | 31,2 |
|  | Đợt 2 | < 30 (LOQ) | < 33,3 (LOQ) | < 26,5 (LOQ) | 61,2 | 31,4 |
|  | Đợt 3 | < 30 (LOQ) | < 33,3 (LOQ) | < 26,5 (LOQ) | 61,2 | 31,4 |
| QCVN 05:2023/BTNMT | 300 | 350 | 200 | - | - |
| QCVN 26:2010/BTNMT | - | - | - | 70 | - |
| QCVN 27:2010/BTNMT | - | - | - | - | 70 |

Chú thích: “-“ Không quy định

Nhận xét: kết quả phân tích cho thấy, tất cả các thông số đánh giá có giá trị đạt QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí, QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

3.2.2. Hiện trạng chất lượng nước mặt

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 3.7. Kết quả đo đạc, phân tích các mẫu nước mặt

| Stt | Thông số | Đơn vị | Kết quả phân tích (NMEON) | QCVN 08:2023/BTNMT (Bảng 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | A | B | C | D |
| 1 | pH | - | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 6,5 – 8,5 | 6 – 8,5 | 6,0 – 8,5 | < 6,0 hoặc > 8,5 |
| 2 | DO | mg/l | 5,8 | 5,5 | 5,7 | ≥ 6,0 | ≥ 5,0 | ≥ 4,0 | ≥ 2,0 |
| 3 | COD | mg/l | 24,0 | 25,3 | 28,5 | ≤ 10 | ≤ 15 | ≤ 20 | > 20 |
| 4 | TSS | mg/l | 10,4 | 9,6 | 9,2 | ≤ 25 | ≤ 100 | > 100 và Không có rác nổi | > 100 và Có rác nổi |
| 5 | Tổng P | mg/l | 0,086 | 0,074 | 0,085 | ≤ 0,1 | ≤ 0,3 | ≤ 0,5 | > 0,5 |
| 6 | Tổng N | mg/l | 1,78 | 1,68 | 1,68 | ≤ 0,6 | ≤ 1,5 | ≤ 2,0 | > 2,0 |
|  | QCVN 08:2023/BTNMT (Bảng 1) |
| 7 | NH4+-N | mg/l | 0,604 | 0,647 | 0,640 | 0,3 |
| 8 | Cl- | mg/l | 11,4 | 11,2 | 11,3 | 250 |
| 9 | As | mg/l | <0,0011 (LOQ) | <0,0011 (LOQ) | <0,0011 (LOQ) | 0,01 |
| 10 | Cd | mg/l | <0,00012 (LOQ) | <0,00012 (LOQ) | <0,00012 (LOQ) | 0,005 |
| 11 | Pb | mg/l | <0,0012 (LOQ) | <0,0012 (LOQ) | <0,0012 (LOQ) | 0,02 |
| 12 | Cu | mg/l | 0,0020 | 0,0020 | 0,0019 | 0,1 |
| 13 | Zn | mg/l | 0,043 | 0,043 | 0,047 | 0,5 |
| 14 | Hg | mg/l | <0,00017 (LOQ) | <0,00017 (LOQ) | <0,00017 (LOQ) | 0,001 |
| 15 | Fe | mg/l | 1,42 | 1,40 | 1,42 | 0,5 |
| 16 | Cr | mg/l | <0,0014 (LOQ) | <0,0014 (LOQ) | <0,0014 (LOQ) | 0,05 |

Ghi chú:  LOQ: Giới hạn định lượng của Phương pháp.

Nhận xét:

- Kết quả phân tích mẫu nước mặt ở bảng trên cho thấy chất lượng nước sông sông Phú Bài tại điểm quan trắc NCNPB2 như sau:

+ Đối với các thông số đánh giá phân loại chất lượng nước: hầu hết các thông số đều có giá trị đạt QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (Bảng 2, cột A); riêng thông số DO (tại thời điểm 3 đợt quan trắc) có giá trị đạt QCVN 08:2023/BTNMT (Bảng 2, cột B); thông số Tổng N (tại thời điểm 3 đợt quan trắc) có giá trị đạt QCVN 08:2023/BTNMT (Bảng 2, cột C) và thông số COD (tại thời điểm 3 đợt quan trắc) có giá trị đạt QCVN 08:2023/BTNMT (Bảng 2, cột D).

+ Đối với các thông số để đánh giá ảnh hưởng đến sức khỏe: hầu hết các thông số đều có giá trị đạt QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (Bảng 1); riêng thông số NH4+ - N, Fe (tại ba đợt quan trắc) đều có giá trị không đạt QCVN 08:2023/BTNMT.

3.2.3. Hiện trạng chất lượng môi trường đất

Kết quả phân tích mẫu đất tại khu vực thực hiện Dự án được trình bày ở bảng sau:

Bảng 3.8. Kết quả đo đạc, phân tích các mẫu đất

| Stt | Thông số | Đơn vị | Kết quả (ĐEON) | QCVN 03:2023/BTNMT (Loại 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 |  |
| 1 | Cd | - | < 0,87 (LOQ) | < 0,87 (LOQ) | < 0,87 (LOQ) | 10 |
| 2 | Cu | mg/kg | < 10,5 (LOQ) | < 10,5 (LOQ) | < 10,5 (LOQ) | 500 |
| 3 | Hg | mg/kg | < 0,23 (LOQ) | < 0,23 (LOQ) | < 0,23 (LOQ) | 30 |
| 4 | Pb | mg/kg | < 21,8 (LOQ) | < 21,8 (LOQ) | < 21,8 (LOQ) | 400 |
| 5 | Zn | mg/kg | 19,2 | 20,3 | 19,2 | 600 |

Ghi chú:  LOQ: Giới hạn định lượng của Phương pháp.

### Nhận xét: từ kết quả phân tích tại bảng 3.8 cho thấy: Các thông số đều có giá trị đạt QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất, đối với đất loại 2.

3.2.4. Hiện trạng chất lượng môi trường nước dưới đất

Kết quả phân tích mẫu nước dưới đất tại khu vực gần vị trí thực hiện Dự án được trình bày ở bảng sau:

Bảng 3.9. Kết quả đo đạc, phân tích các mẫu nước dưới đất

| Stt | Thông số | Đơn vị | Kết quả (NNEON) | QCVN 09:2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 |  |
| 1 | pH | - | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 5,8-8,5 |
| 2 | TDS | mg/l | 113 | 113 | 113 | 1.500 |
| 3 | Chỉ số permanganat | mg/l | < 1,6 (LOQ) | < 1,6 (LOQ) | < 1,6 (LOQ) | 4 |
| 4 | NH4+-N | mg/l | 0,322 | 0,308 | 0,28 | 1 |
| 5 | Cl- | mg/l | 18,6 | 18,9 | 19,3 | 250 |
| 6 | Độ cứng (tính theo CaCO3) | mg/l | 32,0 | 32,4 | 33,0 | 500 |
| 7 | As | mg/l | < 0,0011 (LOQ) | < 0,0011 (LOQ) | < 0,0011 (LOQ) | 0,05 |

Ghi chú:  LOQ: Giới hạn định lượng của Phương pháp.

### Nhận xét: từ kết quả phân tích tại bảng 3.9 cho thấy: Các thông số đều có giá trị đạt QCVN 09:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

CHƯƠNG IV

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Dự án thực hiện tại khu đất được  Công ty Cổ phần khu công nghiệp Gilimex (Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN) cho Công ty TNHH Eon Industry Việt Nam thuê lại theo Hợp đồng số 1701/2024/HĐ-GILIP-EON ngày 17/01/2024. Do đó, quá trình thực hiện Dự án không liên quan đến công tác chiếm dụng đất, di dân tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Việc đánh giá, dự báo các tác động môi trường của Dự án được thực hiện trong 2 giai đoạn sau:

- Giai đoạn thi công xây dựng.

- Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động.

4.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN

4.1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn triển khai xây dựng

Do Dự án được phân kỳ đầu tư nên trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án, chúng tôi đánh giá tác động qua hai (02) giai đoạn phân kỳ:

- Giai đoạn 1: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình chính, phụ trợ của giai đoạn 1

- Giai đoạn 2: Xây dựng các công trình chính và phụ trợ của giai đoạn 2

Giai đoạn xây dựng các hạng mục của Dự án sẽ phát triển nhiều nguồn gây tác động đến môi trường. Các nguồn gây tác động đến môi trường được trình bày ở bảng sau:

Bảng 4.1. Tóm tắt các nguồn gây tác động trong giai đoạn xây dựng

| Stt | Nguồn gây tác động | Đối tượng gây tác động có liên quan đến chất thải | Đối tượng gây tác động không liên quan đến chất thải |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Xây dựng lán trại, kho bãi chứa vật liệu và nguyên vật liệu | - Chất thải rắn: phế thải xây dựng gồm sắt, thép, gỗ, tôn, xi măng, đá, cát, - Bụi và khí thải phương tiện giao thông và máy móc thi công | - Tiếng ồn, độ rung từ các phương tiện giao thông và máy móc thi công. - Tai nạn lao động, tai nạn giao thông |
| 02 | Tiến hành thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án | - Bụi và khí thải phương tiện giao thông và máy móc thi công từ quá trình xây dựng các hạng mục công trình của Dự án. - Chất thải rắn xây dựng - Chất thải nguy hại - Nước mưa chảy tràn - Nước thải xây dựng | - Tiếng ồn, độ rung từ các phương tiện giao thông và máy móc thi công. - Tai nạn lao động, tai nạn giao thông |
| 03 | Sinh hoạt của công nhân thi công các hạng mục của Dự án | - Chất thải rắn sinh hoạt - Nước thải sinh hoạt | - Xáo trộn đời sống xã hội địa phương, mất an ninh trật tự và có thể phát sinh các tệ nạn. - Tai nạn lao động, tại nạn giao thông |
| 04 | Sinh hoạt của CBCNV tại khu vực Dự án giai đoạn 1 | - Chất thải rắn sinh hoạt. - Nước thải sinh hoạt | - Tiếng ồn - Trật tự an toàn xã hội |
| 05 | Hoạt động của Dự án giai đoạn 1 | - Bụi - Chất thải rắn công nghiệp thông thường - Nước thải sản xuất - Chất thải nguy hại - Khí thải | - Tiếng ồn, trật tự an toàn giao thông |
| 06 | HTXLNT | - Mùi hôi - Bùn thải | - An toàn vận hành |
| 07 | Bảo trì, bảo dưỡng máy móc | - Dầu mỡ thải |  |

4.1.1.1. Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn thi công giai đoạn 1

1. Các tác động có liên quan đến chất thải

(a) Bụi và khí thải

Nguồn phát sinh

Vấn đề ô nhiễm không khí do bụi và khí thải phát sinh trong giai đoạn này của Dự án chủ yếu ở các hoạt động sau:

- Hoạt động của các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công.

- Hoạt động đào, đắp, san ủi mặt bằng.

- Hoạt động xây dựng các hạng mục của Dự án, quá trình lắp đặt thiết bị.

Thành phần và tải lượng

- Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu

+ Thành phần các khí thải chủ yếu bao gồm: Bụi, COx, NOx, SO2, VOC,…

+ Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vận tốc xe chạy, phân khối động cơ, chất lượng động cơ, nhiên liệu tiêu thụ, quãng đường đi. Theo tính toán lượng thải của hệ số ô nhiễm do USEPA (Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ) và WHO (Tổ chức Y tế thế giới) thiết lập như sau:

Bảng 4.2. Hệ số ô nhiễm của các loại xe chạy dầu diezel

| Phương tiện | Đơn vị (U) | TSP (kg/U) | SO2 (kg/U) | NOx (kg/U) | CO (kg/U) | VOC (kg/U) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xe tải, trọng tải < 3,5T | 1.000km | 0,2 | 1,16S | 0,7 | 1 | 0,15 |
|  | tấn dầu | 3,5 | 20S | 12 | 18 | 2,6 |
| Xe trọng tải 3,5T - 16T | 1.000km | 0,9 | 4,29S | 11,8 | 6 | 2,6 |
|  | tấn dầu | 4,3 | 20S | 55 | 28 | 12 |
| Xe trọng tải > 16T | 1.000km | 1,6 | 7,26 | 18,2 | 7,3 | 5,8 |
|  | tấn dầu | 4,3 | 20S | 24,81 | 20 | 16 |

(Nguồn: WHO, Geneva. (1993). Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - Park I).

Trong đó: S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (%), S=0,05% đối với dầu diezel, tỷ trọng dầu Diezel là 875 kg/m3.

Đây là hệ số phát thải đối với các loại xe chạy ở vùng ngoại ô.

Căn cứ vào quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ xây dựng công trình tạm tính trung bình là 10km (chủ yếu là các tuyến đường nội bộ KCN, đường Quốc lộ 1A, đường tránh Huế,… ) với trọng tải các phương tiện được sử dụng từ 3,5 đến 16 tấn và dự tính lượng xe ra vào khu vực Dự án khoảng 40 xe/ngày. Tải lượng các chất ô nhiễm như sau:

Bảng 4.3. Tải lượng các chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển                                     nguyên vật liệu trong giai đoạn 1

| Stt | Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (kg/1000km) | Tải lượng ô nhiễm 01 ngày (kg/40xe/10km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | TSP | 0,9 | 0,36 |
| 02 | SO2 | 4,29 S | 0,0858 |
| 03 | NOx | 11,8 | 4,72 |
| 04 | CO | 6 | 2,4 |
| 05 | VOC | 2,6 | 1,04 |

Quá trình thi công xây dựng các hạng mục Dự án sẽ làm phát sinh bụi và các chất khí độc hại từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu ảnh hưởng chủ yếu đến sức khỏe công nhân thi công, người dân sống gần khu vực Dự án, các tuyến đường nội bộ KCN, đường Quốc lộ 1A, đường tránh Huế. Tuy nhiên, do khu vực Dự án có không gian thoáng đãng, cũng như không gian hoạt động của các phương tiện rộng rãi, tần suất hoạt động không liên tục nên tác động của bụi, khí thải từ các phương tiện chỉ mang tính tạm thời, ảnh hưởng cục bộ trong thời gian thi công.

Đồng thời, để giảm thiểu tác động do bụi và khí thải của phương tiện giao thông, Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thực hiện các biện pháp che chắn và quản lý phương tiện chặt chẽ.

- Bụi phát sinh từ quá trình đào, đắp

Theo tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động môi trường của Ngân hàng thế giới (Environmental Assessment Sourcebook, Volume II, Sectoral Guidelines, Environment, World Bank, Washington D.C 8/1991), hệ số ô nhiễm bụi E phát sinh từ hoạt động đào, đắp và san lấp mặt bằng được tính bằng công thức sau:

E = k x 0,0016 x (U/2,2)1,4 /(M/2)1,3

Trong đó: E : Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn đất)

k : Hệ số liên quan đến cấu trúc hạt bụi (chọn k=0,35)

U: Tốc độ gió trung bình của khu vực, m/s

M: Độ ẩm trung bình của vật liệu (chọn khoảng 20%).

Tốc độ gió trung bình của khu vực Dự án là 0,5 m/s. Kết quả tính toán được E= 0,0025kg/tấn đất đào đắp.

Hoạt động đào móng cho công trình với khối lượng đất đào ước tính khoảng 500 m3 (tương đương 700 tấn), thời gian đào khoảng 30 ngày. Vậy lượng bụi phát sinh từ quá trình đào đất ước tính khoảng 0,002kg/h.

Nồng độ bụi trong khu vực phát tán được tính diện tích khu đất Dự án:  61.377,1m2 và độ cao phát tán bằng 10m như sau:

Cbụi = 0,002/(61.377,1 x 10) ≈ 3,96.10-9 kg/m3 = 0,396 µg/m3

Nhận xét: qua kết quả tính toán trên cho thấy nồng độ bụi từ hoạt động đào móng đạt QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

- Bụi phát sinh do quá trình bóc dỡ vật liệu xây dựng

Hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu luôn phát sinh một lượng bụi nhất định. Dựa trên hệ số phát thải do bụi bốc dỡ theo hướng dẫn của EPA là 0,02 kg/tấn (AP42, EPA 2006).

Tổng khối lượng nguyên vật liệu của quá trình xây dựng các công trình trong giai đoạn 1 được trình bày tại Bảng 1.2 với tổng khối nguyên vật liệu khoảng: 19.568,4 tấn, tổng thời gian bốc dỡ khoảng 100 ngày, lượng bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ ước tính khoảng: 0,163 kg/h.

Nồng độ bụi trong khu vực phát tán được tính trên diện tích xây dựng Dự án 61.377,1 m2 và độ cao phát tán bằng 10m như sau:

Cbụi = 0,163/(61.377,1x 10) ≈ 2,66.10-7 kg/m3 = 265 µg/m3

Nhận xét: qua kết quả tính toán trên cho thấy nồng độ bụi từ hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu đạt QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

- Bụi lôi cuốn từ mặt đất do xe vận chuyển

Tùy theo điều kiện chất lượng đường, phương tiện vận chuyển mà bụi phát sinh nhiều hay ít. Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ - 1995, hệ số phát thải bụi trong quá trình vận chuyển được tính theo công thức sau:

E = 1,7 x k x   x x ()0,7 x ()0,5 [(365-p)/365]

Trong đó:

E: Hệ số phát thải bụi (kg/lượt xe.km);

k: Hệ số liên quan kích thước bụi (chọn k= 0,8 cho bụi có kích thước <30(m);

s: Hệ số liên quan đến mặt đường (chọn hệ số trung bình đường s=5,7);

S: Tốc độ trung bình của xe (chọn S=30km/h);

W: Tải trọng xe (chọn W= 10 tấn);

w: Số bánh xe (chọn w= 6 bánh);

p: Số ngày mưa trung bình trong năm (Tại Thừa Thiên Huế chọn p=150).

Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển là 0,73 kg/km/lượt xe.

Với tải trọng mỗi xe vận chuyển 10 tấn, khối lượng nguyên vật liệu vận chuyển trong giai đoạn 1 là 19.568,4tấn, cần khoảng 1.957lượt xe, thời gian vận chuyển khoảng 14,3kg/km/h.

- Khói hàn do gia công hàn cắt kim loại

Trong quá trình cắt hàn các kết cấu thép, các loại hóa chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người công nhân. Bảng dưới đây là tỷ lệ ô nhiễm trong quá trình hàn điện các vật liệu kim loại.

Bảng 4.4. Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn điện kim loại

| Stt | Chất ô nhiễm | Đường kính que hàn, mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 3,25 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Khói hàn (có chứa các chất ô nhiễm khác) (mg/que hàn) | 285 | 508 | 706 | 1.100 | 1.578 |
| 2 | CO (mg/que hàn) | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| 3 | NO2 (mg/que hàn) | 12 | 20 | 30 | 45 | 70 |

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng. (2000). Môi trường không khí. NXB KHKT Hà Nội)

Ước tính lượng que hàn sử dụng là 150 que/ngày, dự kiến thời gian sử dụng que hàn khoảng 01 tháng, loại que hàn sử dụng chủ yếu là loại 4 mm.

Tải lượng ô nhiễm trung bình ngày do hàn điện được tính toán và trình bày ở bảng sau:

Bảng 4.5. Tải lượng ô nhiễm do hàn điện

| Stt | Chất ô nhiễm | Tải lượng (g/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khói hàn | 0,59 |
| 2 | CO | 0,02 |
| 3 | NO2 | 0,03 |

Tải lượng các khí độc phát sinh từ hoạt động này không cao, tuy nhiên nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân và thợ hàn. Nếu không có các phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp, người thợ hàn khi tiếp xúc với các khí độc hại có thể bị ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, thậm chí ở nồng độ cao có thể dẫn đến nhiễm độc cấp tính.

- Mùi phát sinh do quá trình tập trung chất thải ở lán trại

Việc tập trung chất thải tại khu vực Dự án sẽ phát sinh mùi do các chất thải bị phân hủy hữu cơ. Gia tăng côn trùng, vi khuẩn vi rút, tiềm ẩn các nguy cơ truyền dịch bệnh, tác động đến sức khỏe của công nhân trên công trường. Tuy nhiên, Chủ dự án sẽ có các biện pháp xử lý hiệu quả các chất thải sinh hoạt phát sinh nên mùi được giảm đáng kể.

Đánh giá tác động:

Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng sẽ tác động trực tiếp đến CBCVN thi công, người dân sống gần khu vực Dự án, các tuyến đường nội bộ KCN, đường Quốc lộ 1A, đường tránh Huế.

Trong đó, các tác động liên quan đến môi trường không khí chủ yếu do phát sinh bụi từ quá trình bóc dỡ nguyên vật liệu và các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu,… Theo các kết quả tính toán trên cho thấy bụi phát sinh chủ yếu vào mùa khô, khi có gió lớn. Những tác động này là không thể tránh khỏi, tuy nhiên Chủ dự án có biện pháp để hạn chế đến mức thấp nhất lượng bụi phát tán ra môi trường.

Đối tượng chịu tác động:

- Môi trường không khí trong khu vực thi công, cuối hướng gió chủ đạo và dọc hai bên tuyến đường vận chuyển như đường nội bộ KCN, đường Quốc lộ 1A, đường tránh Huế

- Các công nhân thi công xây dựng, người dân trên tuyến đường vận chuyển, CBCNV của các cơ sở khác gần khu vực Dự án.

(b) Nước thải

Trong giai đoạn xây dựng, nguồn phát sinh nước thải chủ yếu từ:

- Nước thải từ sinh hoạt của CBCNV xây dựng.

- Nước mưa chảy tràn.

- Nước thải từ hoạt động thi công xây dựng.

Tải lượng và tác động của các loại nước thải được đánh giá như sau:

- Nước thải từ sinh hoạt của công dân xây dựng

Nước thải sinh hoạt của công nhân chủ yếu chứa các chất cặn bã, chất rắn lơ lửng (TSS), chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật.

Ước tính lưu lượng nước thải sinh hoạt phát thải trong ngày trong thời gian thi công là:

Qnước thải SH 1= N * QSH * k

Trong đó:

- N: số lượng công nhân tham gia thi công xây dựng

+ Số công nhân tham gia thi công xây dựng Dự án giai đoạn 1: 80 người

- k: hệ số phát thải nước sinh hoạt (ước tính bằng 100% lượng nước cấp).

- QSH: nhu cầu nước của 01 công nhân.

- Định mức cấp nước sinh hoạt theo TCXDVN 33:2006 là 150 lít/người/ngày. Tuy nhiên công nhân thi công chỉ hoạt động khoảng 8 tiếng/ngày nên ước tính định mức cấp nước sinh hoạt cho công nhân là 50 lít/người/ngày.

Từ đó tính được: Qnước thải SH1 = (50 * 80) /1000 * 100% = 4,0 (m3/ngày).

Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt ước tính trong bảng sau:

Bảng 4.6. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| Stt | Thông số | Đơn vị | Nồng độ | QCVN 14:2008/BTNMT (giá trị C, cột A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | mg/l | 320-453 | - |
| 2 | BOD5 | mg/l | 200-270 | 30 |
| 3 | TSS | mg/l | 270-350 | 50 |
| 4 | TDS | mg/l | 770-850 | 500 |
| 5 | NH4+-N | mg/l | 30-35 | 5 |
| 6 | PO43-- P | mg/l | 12-15 | 6 |
| 7 | Tổng coliform | MPN/100ml | 106 -109 | 3.000 |

(Nguồn: Trần Đức Hạ. (2006). Báo cáo đề tài NCKH B94-34-06 “Mô hình các trạm XLNT công suất nhỏ trong điều kiện Việt Nam”)

Ghi chú: Cột A quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước kdùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Kết quả trên cho thấy: Hầu hết các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trên công trường xây dựng không đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (giá trị C, cột A). Vì vậy, Chủ dự án sẽ thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động đối với môi trường.

- Nước thải từ hoạt động thi công xây dựng

Nước thải phát sinh do quá trình xây dựng chủ yếu từ việc bảo dưỡng các công trình, trộn bê tông, rửa thiết bị, máy móc,... Thành phần nước thải này chứa đất đá, các chất lơ lửng, các chất vô cơ như: cát, xi măng,… Dựa vào thực tế thi công từ nhiều công trình tương tự, ước tính khối lượng nước thải này khoảng 4,0 m3/ngày đêm.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp - CEETIA, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công trung bình như trong bảng sau:

Bảng 4.7. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công xây dựng

| Stt | Thông số | Đơn vị | Nước thải thi công | QCVN 40:2011/BTNMT (giá trị C, cột A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6,99 | 6 - 9 |
| 2 | TSS | mg/l | 663,0 | 50 |
| 3 | COD | mg/l | 640,9 | 75 |
| 4 | BOD5 | mg/l | 429,26 | 30 |
| 5 | NH4+ - N | mg/l | 9,6 | 5 |
| 6 | Tổng N | mg/l | 49,27 | 20 |
| 7 | Tổng P | mg/l | 4,25 | 4 |
| 8 | Zn | mg/l | 0,004 | 3 |
| 9 | Pb | mg/l | 0,055 | 0,1 |
| 10 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | 0,02 | 5 |
| 11 | Coliform | (MPN/100ml) | 53 × 104 | 3.000 |
| (Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và khu Công nghiệp - CEETIA) |

Ngoài ra, Chủ dự án tiến hành phun xịt các phương tiện vận chuyển trước khi ra khỏi Dự án, hoạt động này sẽ phát sinh nước thải, thành phần nước thải chủ yếu là TSS. Số lượt xe ra vào khu vực Dự án khoảng 40 xe/ngày. Theo TCVN 4513:1988 - Cấp nước bên trong - tiêu chuẩn thiết kế: nước cấp cho hoạt động rửa xe là từ 300 - 500 lít. Tuy nhiên, thực tế tại Dự án, quá trình xịt rửa xe chủ yếu là xịt, rửa lốp và thành xe để hạn chế lượng đất, cát bị kéo theo trong quá trình vận chuyển nên lượng nước cấp quá trình này được ước tính khoảng 50l. Như vậy, lượng nước cấp cho hoạt động này khoảng: 40 xe/ngày * 50 lít = 2 m3/ngày.đêm. Lượng nước thải bằng lượng nước cấp: 2 m3/ngày.đêm. Nước thải này không thu gom sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường của Dự án.

Nhận xét: từ kết quả phân tích trong bảng trên cho thấy, hầu hết các thông số không đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (giá trị C, cột A).

Tuy nhiên, trên thực tế lượng nước thải này phát sinh không thường xuyên, tải lượng ít và tác động chỉ xảy ra cục bộ trên công trường trong giai đoạn thi công. Chủ dự án sẽ có kế hoạch thi công hợp lý để hạn chế các tác động đến môi trường.

- Nước mưa chảy tràn

Khu vực chịu tác động lớn của nước mưa chảy tràn của Dự án là khu vực tập kết nguyên vật liệu, đất đào dư và các hạng mục đang thi công xây dựng. Nước mưa có thể bị ô nhiễm khi chảy qua các khu vực như bãi chứa đất, nguyên vật liệu, khu vực thi công, bãi tập kết,... Tính chất ô nhiễm của nước mưa trong trường hợp này là bị ô nhiễm cơ học (đất, cát, rác). Nước mưa chảy tràn ở giai đoạn này có độ đục cao do cuốn theo bùn đất trên mặt bằng xây dựng.

Thành phần ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn trong giai đoạn thi công Dự án giai đoạn 1 chủ yếu gồm các chất lơ lửng bị nước mưa cuốn trôi.

Lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án được tính theo công thức:

Q = 0,278.K.I.F

Trong đó:

K - Hệ số dòng chảy (k = 0,6).

I - Cường độ mưa, lượng mưa của trung bình tháng lớn nhất: 2.614,4mm

F - Diện tích mặt bằng Dự án: 61.377,1m2.

Từ đó, ta tính được:

Nước mưa chảy tràn qua khu vực xây dựng Dự án:

Q = 0,278 x 0,6 x 61.377,1 x 10-3 x 2.614,4/30 ≈ 892,18m3/ngày

Đánh giá tác động:

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân chứa các thành phần gây ô nhiễm như: Chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, vi sinh vật gây bệnh,... nên khi thải trực tiếp vào môi trường, sẽ gây tác động đến nguồn nước và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh vật thuỷ sinh hay con người sử dụng nguồn nước.

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực xây dựng: Khu vực thi công khi đào đắp, san ủi, vận chuyển nguyên vật liệu,… sẽ phát sinh các chất thải. Nếu không được quản lý thì khi có mưa, nước mưa chảy tràn sẽ kéo theo các chất bẩn trên mặt đất như: Đất đá, cát, sạn, xi măng, chất thải rắn sinh hoạt,… xuống biển. Từ đó, làm tăng độ đục nguồn nước, ô nhiễm hữu cơ, dầu khoáng,… ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguồn nước, gây ô nhiễm và suy thoái nguồn nước tiếp nhận. Ngoài ra, các chất bẩn (đất, đá, dầu mỡ,…) trên bề mặt khi gặp mưa có thể thấm vào đất gây ô nhiễm môi trường đất và nước dưới đất.

- Nước thải từ hoạt động xây dựng, xịt rửa lốp xe: Các loại nước thải này cuốn theo hàm lượng chất rắn lơ lửng, dầu mỡ và các thành phần khoáng chất làm ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Phú Bài, làm gia tăng độ đục và phát tán các chất ô nhiễm nếu Chủ dự án không có biện pháp thu gom và xử lý.

(c) Chất thải rắn thông thường

Nguồn phát sinh:

Chất thải rắn thông thường phát phát sinh chủ yếu từ:

- Chất thải rắn sinh hoạt từ quá trình sinh hoạt của 80 CBCNV trên công trường;

- Chất thải rắn xây dựng từ các hoạt động xây dựng;

Tải lượng:

- Chất thải rắn sinh hoạt

Lượng rác thải sinh hoạt của công nhân thi công trên công trường trong giai đoạn này cũng có tác động nhất định tới môi trường đất trong khu vực. Khối lượng rác thải sinh hoạt tính bình quân cho một người ở Việt Nam khoảng 0,35kg/người/ngđ (Theo Quy hoạch Quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050). Số lượng công nhân là 80người. Do đó, khối lượng rác sinh hoạt thải ra là: 0,35* 80 = 28kg/ngày.

Trong thành phần rác thải sinh hoạt của Dự án chủ yếu là các hợp chất hữu cơ và các loại bao bì khó phân hủy như PVC, PE, vỏ lon nước giải khát,... khi mức độ dịch vụ cao thì tỷ trọng của thành phần này trong rác thải sinh hoạt càng lớn.

Đặc trưng của rác thải sinh hoạt được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 4.8. Thành phần của rác thải sinh hoạt

| Stt | Thành phần | Khối lượng bình quân đầu người (g/người/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Nhựa | 20,08 |
| 02 | Giấy | 15,04 |
| 03 | Chất thải nhà bếp | 205,00 |
| 04 | Cao su và da | 31,59 |
| 05 | Cỏ và gỗ | 36,48 |
| 06 | Vải | 10,23 |
| 07 | Kim loại | 15,28 |
| 08 | Thủy tinh | 9,37 |
| 09 | Gốm, sứ | 2,60 |
| 10 | Khác | 4,33 |
| Tổng chất thải | 350 |

(Nguồn: Quy hoạch Quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050)

Chất thải rắn sinh hoạt có thành phần chủ yếu là chất hữu cơ, nếu không được thu gom, xử lý hoặc để tồn đọng nhiều ngày sẽ tạo môi trường sống cho một số vật chủ trung gian gây bệnh như ruồi, muỗi,… gây tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của công nhân tại công trường, hoặc bị cuốn theo bởi gió và nước chảy tràn gây ô nhiễm cho các khu vực xung quanh. Tuy nhiên, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng không lớn và được thu gom thường xuyên nên mức độ tác động của chất thải rắn sinh hoạt là không đáng kể.

- Chất thải rắn xây dựng

Các loại vật liệu dư thừa như: cát, đá, xi măng, bê tông rơi vãi, sắt thép,... Căn cứ theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng và bảng tổng hợp khối lượng nguyên vật liệu sử dụng, báo cáo tính toán được khối lượng các loại nguyên vật liệu dư thừa trong quá trình xây dựng và trình bày ở bảng sau:

Bảng 4.9. Bảng tổng hợp khối lượng nguyên vật liệu hao hụt trong quá trình               thi công xây dựng Dự án giai đoạn 1

| Stt | Loại nguyên vật liệu | Khối lượng (tấn) | Mức hao hụt thi công theo % khối lượng gốc (%) | Khối lượng hao hụt (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gạch các loại | 506,3 | 1 | 5,063 |
| 2 | Xi măng | 1.621,7 | 1 | 16,217 |
| 3 | Cát | 6.854,1 | 2 | 137,082 |
| 4 | Đá hộc, đá dăm các loại | 8.606,9 | 3 | 258,207 |
| 5 | Thép | 1.977,4 | 2 | 39,548 |
| 6 | Sơn | 2 | - | 0 |
| Tổng cộng |  | 456,12 |

Vậy, tổng khối lượng loại vật liệu dư thừa như: cát, đá, xi măng, bê tông rơi vãi, sắt thép,... từ hoạt động thi công xây dựng giai đoạn 1 là 456,12tấn. CTR phát sinh nếu không có phương án thu gom, xử lý sẽ ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan khu vực Dự án.

(d) Chất thải nguy hại

Trong quá trình xây dựng có thể làm phát sinh các loại chất thải nguy hại bao gồm bóng đèn huỳnh quang, dầu mỡ, cặn dầu, giẻ lau dính dầu mỡ, sơn, que hàn,… phát sinh do hoạt động bảo trì sửa chữa các loại xe, máy móc và hàn kết cấu sắt thép. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh ước tính trong giai đoạn xây dựng như sau:

Bảng 4.10. Khối lượng CTNH ước tính phát sinh trong quá trình xây dựng               Dự án giai đoạn 1

| Stt | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Số lượng trung bình (kg/tháng) | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn huỳnh quang | Rắn | 3 | 16 01 06 |
| 2 | Sơn, chất kết dính có các thành phần nguy hại | Rắn | 8 | 16 01 09 |
| 3 | Pin, ắc quy thải | Rắn | 3 | 16 01 12 |
| 4 | Các loại dầu mỡ thải | Lỏng | 5 | 16 01 08 |
| 5 | Bao bì cứng thải bằng các vật liệu khác (composit…) | Rắn | 10 | 18 01 03 |
| 6 | Que hàn thải có các kim loại nặng | Rắn | 5 | 07 04 01 |
| 7 | Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị ô nhiễm các thành phần nguy hại | Rắn | 10 | 18 02 01 |
| Tổng cộng |  | 44 |  |

Chất thải nguy hại là chất thải có chứa các chất hoặc các hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính gây nguy hại khác) hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người.

2. Các tác động không liên quan đến chất thải

(a) Tiếng ồn

Nguồn phát sinh tiếng ồn:

Tiếng ồn cũng là một trong những nguồn gây tác động chủ yếu trong công đoạn xây dựng của Dự án. Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các máy móc, thiết bị thi công và từ các phương tiện vận chuyển.

Mức ồn:

Mức ồn do các máy móc, thiết bị thi công và các phương tiện vận chuyển được trình bày ở bảng sau:

Bảng 4.11. Mức ồn phát sinh từ các máy móc, thiết bị thi công xây dựng

| Stt | Thiết bị | Mức ồn (dBA) cách nguồn ồn 15 m |
| --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) |
| 1 | Ô tô vận tải thùng | 93,0 | 93,0 |
| 2 | Ô tô tự đổ | - | 72,0 - 74,0 |
| 3 | Máy đầm đất cầm tay | - | 72,0 - 84,0 |
| 4 | Máy đầm bàn | - | 72,0 - 93,0 |
| 5 | Máy trộn bê tông | - | 82,0 - 94,0 |
| 6 | Máy cắt uốn thép | 75,0 | 75,0 - 88,0 |
| 7 | Máy đầm dùi | - | 80,0 - 95,0 |
| 8 | Máy hàn | - | 81,0 - 93,0 |
| 9 | Máy đào | - | 75,0 - 90,0 |
| 10 | Máy khoan | - | 81,0 - 90,0 |
| 11 | Máy ủi | - | 75,0 - 90,0 |
| 12 | Xe bồn |  | 72,0 - 78,0 |

(Nguồn: (1) Nguyễn Đình Tuấn và nnk; (2) Mackernize. L.da. (1998))

Đánh giá tác động:

Tiếng ồn phát sinh có cường độ hầu hết đều không đạt QCVN 26:2010/BTNMT (6 - 21 giờ): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Nếu các máy móc thi công hoạt động liên tục 8h/ngày cộng hưởng thêm tác động tiếng ồn của các máy móc vận hành gây tác động rất lớn đến công nhân xây dựng,  người dân sống gần khu vực Dự án, cụ thể gây căng thẳng, mệt mỏi, mất khả năng tập trung. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, các máy móc, thiết bị thường hoạt động gián đoạn và không cùng một lúc, đồng thời đối tượng chịu tác động lớn nhất là công nhân trên công trường nên Chủ dự án trang bị các dụng cụ bảo hộ cho công nhân. Do đó, trên thực tế tiếng ồn tác động không đáng kể và có thể kiểm soát được.

Khả năng lan truyền của tiếng ồn từ các thiết bị thi công và phương tiện vận chuyển đến khu vực xung quanh được tính gần đúng bằng công thức sau:

L = Lp - ∆Ld - ∆Lb - ∆Ln (dBA)

(Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng. (1997). Môi trường không khí, Nhà Xuất Bản Khoa học Kỹ thuật)

Trong đó:

L : Mức ồn truyền tới điểm tính toán ở môi trường xung quanh, dBA

Lp: Mức ồn của nguồn gây ồn, dBA

∆Ld: Mức ồn giảm đi theo khoảng cách, dBA

∆Ld =20*lg[(r2/r1)1+a]

Trong đó:

r1: Khoảng cách dùng để xác định mức âm đặc trưng của nguồn gây ồn, thường lấy bằng 1m đối với nguồn điểm.

R2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn tính từ nguồn gây ồn, m.

A : Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất (đối với mặt đất trống chọn a = 0).

∆Lb: Mức ồn giảm đi khi truyền qua vật cản. Khu vực Dự án có mặt bằng rộng thoáng nên chọn ∆Lb = 0.

∆Ln: Mức ồn giảm đi do không khí và các bề mặt xung quanh hấp thụ. Trong phạm vi tính toán nhỏ, chúng ta có thể bỏ qua mức giảm độ ồn này.

Từ các công thức trên, chúng ta có thể tính toán được mức ồn trong môi trường không khí xung quanh tại các khoảng cách khác nhau tính từ nguồn gây ồn. Kết quả tính toán được thể hiện trong bảng sau.

Bảng 4.12. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển

và thiết bị thi công cơ giới

| Stt | Thiết bị | Mức ồn (dBA) so với khoảng cách |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15m | 30m | 45m | 60m | 75m | 100m |
|  | Ô tô vận tải thùng | 93,0 | 87,0 | 83,5 | 81,0 | 79,0 | 70,5 |
|  | Ô tô tự đổ | 73,0 | 67,0 | 63,5 | 61,0 | 59,0 | 50,5 |
|  | Máy đầm đất cầm tay | 78,0 | 72,0 | 68,5 | 66,0 | 64,0 | 55,5 |
|  | Máy đầm bàn | 82,5 | 76,5 | 73,0 | 70,5 | 68,5 | 60,0 |
|  | Máy trộn bê tông | 88,0 | 82,0 | 78,5 | 76,0 | 74,0 | 65,5 |
|  | Máy cắt uốn thép | 81,5 | 75,5 | 72,0 | 69,5 | 67,5 | 59,0 |
|  | Máy đầm dùi | 95,0 | 90,0 | 87,5 | 83,0 | 79,7 | 75,5 |
|  | Máy hàn | 93,0 | 87,0 | 83,5 | 81,0 | 79,0 | 70,5 |
|  | Máy đào | 90,0 | 87,5 | 83,0 | 79,7 | 75,5 | 70,0 |
|  | Máy khoan | 90,0 | 87,5 | 83,0 | 79,7 | 75,5 | 70,0 |
|  | Máy ủi | 85,0 | 80,0 | 75,5 | 72,0 | 68,0 | 62,5 |
|  | Xe bồn | 75,0 | 72,0 | 70,5 | 67,0 | 64,0 | 60,5 |
| QCVN 26:2010/BTNMT: + Tiếng ồn khu vực thông thường: 70 dBA (6-21 giờ) |

Kết quả tính toán cho thấy, tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị riêng lẻ ở khoảng cách 15m so với nguồn ồn đều vượt QCVN 26:2010/BTNMT -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Đến khoảng cách 100m thì hầu hết tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị thi công đạt QCVN 26:2010/BTNMT.

Đánh giá tác động:

So sánh số liệu tiếng ồn do các máy móc gây ra với QCVN 26:2010/BTNMT cho thấy: tiếng ồn phát sinh có cường độ hầu hết đều vượt tiêu chuẩn cho phép. Nếu các máy móc này hoạt động liên tục 8h/ngày gây tác động rất lớn đến công nhân, cụ thể gây căng thẳng, mệt mỏi, mất khả năng tập trung và có thể dẫn đến tai nạn lao động. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, các máy móc, thiết bị thường hoạt động gián đoạn và không cùng một lúc, đồng thời Chủ dự án trang bị các dụng cụ bảo hộ cho công nhân nên trên thực tế tiếng ồn tác động không đáng kể và có thể kiểm soát được.

(b) Độ rung

Nguồn phát sinh:

Độ rung phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển hạng nặng và máy móc thiết bị thi công xây dựng.

Mức độ rung:

Mức độ rung động của các máy móc thi công xây dựng thể hiện như sau:

Bảng 4.13. Mức độ rung của các máy móc thi công xây dựng

| Stt | Thiết bị | Đặc tính rung | Mức độ rung động (Theo hướng thẳng đứng z, dB) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cách nguồn gây rung động 10m | Cách nguồn gây rung động 30m |
| 1 | Ô tô vận tải thùng | Liên tục, gián đoạn | 80 | 71 |
| 2 | Ô tô tự đổ | Liên tục, gián đoạn | 63 | 55 |
| 3 | Máy đầm đất cầm tay | Liên tục, gián đoạn | 57 | 48 |
| 4 | Máy đầm bàn | Liên tục, gián đoạn | 79 | 69 |
| 5 | Máy trộn bê tông | Liên tục, gián đoạn | 85 | 73 |
| 6 | Máy cắt uốn thép | Liên tục, gián đoạn | 90 | 75 |
| 7 | Máy đầm dùi | Liên tục, gián đoạn | 57 | 48 |
| 8 | Máy hàn | Liên tục, gián đoạn | 85 | 80 |
| 9 | Máy đào | Liên tục, gián đoạn | 95 | 83 |
| 10 | Máy khoan | Liên tục, gián đoạn | 90 | 85 |
| 11 | Máy ủi | Liên tục, gián đoạn | 80 | 71 |
| 12 | Xe bồn | Liên tục, gián đoạn | 92 | 81 |

(Nguồn: USEPA. 1998)

Đánh giá tác động:

Qua bảng trên cho thấy ở khoảng cách >30m, mức rung của hầu hết các máy móc đạt QCVN 27:2010/BTNMT. Ở khoảng cách <10m, người công nhân sẽ bị ảnh hưởng bởi độ rung, vì vậy Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu để bảo đảm sức khoẻ cho công nhân.

(c) Sụt lún, hư hỏng công trình

Quá trình thi công xây dựng sẽ huy động nhiều phương tiện vận tải để vận chuyển máy móc thiết bị thi công và vật liệu xây dựng. Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào Dự án trong giai đoạn này không chỉ gây hư hại các tuyến đường vận chuyển như các tuyến đường Quốc lộ 1A, tuyến đường nội bộ KCN và sẽ làm tăng mật độ giao thông trên các tuyến đường nêu trên. Đây là một trong những lý do làm tăng khả năng xảy ra tai nạn giao thông trong khu vực.

(d) Kinh tế - xã hội khu vực

- Các tác động ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường trong quá trình xây dựng như đã phân tích ở trên sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, đời sống của công nhân xây dựng, khu dân cư gần Dự án và người sống hai bên tuyến đường vận chuyển;

- Ảnh hưởng đến trật tự giao thông:

Sự gia tăng mật độ giao thông của các phương tiện vận chuyển, phục vụ giai đoạn thi công xây dựng là một trong những nguyên nhân chính làm suy giảm chất lượng đường sá trong khu vực và tăng khả năng gây ùn tắc và tai nạn giao thông do sự bất cẩn, thiếu ý thức của người tham gia giao thông.

- Ảnh hưởng đến trật tự xã hội:

Việc tập trung cán bộ công nhân với mật độ cao trong khu vực sẽ dẫn đến những khó khăn về mặt quản lý xã hội cũng như các vấn đề về an ninh trật tự. Cụ thể:

+ Mâu thuẫn giữa công nhân, người dân địa phương với công nhân do những cạnh tranh hay do văn hoá sinh hoạt khác nhau.

+ Phát sinh các tệ nạn xã hội như cờ bạc, gây mất trật tự trong khu vực.

3. Các rủi ro, sự cố

(a) Sự cố về cháy nổ

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển và tồn trữ nhiên liệu hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, gây thiệt hại về người và tài sản công trình. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể sau:

- Các khu vực chứa nguyên vật liệu dễ cháy như: xăng, dầu,… phục vụ các máy móc, thiết bị thi công công trình không được quản lý hợp lý;

- Chập điện tại hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công.

Nhìn chung sự cố cháy nổ thường ít xảy ra trong quá trình thi công. Tuy nhiên nếu sự cố này xảy ra làm ảnh hưởng rất lớn đến con người, tài sản và môi trường khu vực. Do đó, trong quá trình thi công Chủ dự án chú trọng các biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ để hạn chế đến mức thấp nhất sự cố xảy ra.

(b) Sự cố về tai nạn lao động

Vấn đề tai nạn lao động có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân như sau:

- Thiếu ý thức chấp hành nội quy an toàn lao động, bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo hộ lao động, chủ quan;

- Sử dụng các máy móc, thiết bị không đúng quy trình quy phạm;

- Máy móc, phương tiện không được kiểm định, duy tu, bảo dưỡng.

Tai nạn lao động xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cán bộ công nhân, ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án. Do đó, vấn đề này sẽ được quan tâm ngay từ đầu và nghiêm túc thực hiện trong suốt quá trình vận chuyển. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động cũng như sự giám sát chặt chẽ và ứng cứu kịp thời có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất các tai nạn lao động.

(c) Sự cố về tai nạn giao thông

Vấn đề tai nạn giao thông là tác động lớn có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân như sau:

- Sự tập trung một lượng lớn xe vận chuyển trong cùng một thời điểm, trên cùng một khu vực, nhất là vào các giờ cao điểm, nhưng không có biện pháp phân luồng giao thông sẽ gây tai nạn giao thông;

- Đất đào, đất bóc tập kết không đúng vị trí lấn chiếm lòng, lề đường;

- Xe chở nguyên vật liệu quá tải, cồng kềnh;

- Xe và máy móc thiết bị thi công không đảm bảo kỹ thuật; không thực hiện tốt công tác kiểm định, duy tu, bảo dưỡng;

- Lái xe, người tham gia giao thông bất cẩn, hoặc thiếu ý thức, không chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ,...

Tai nạn giao thông xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng con người, tài sản. Do đó, vấn đề này sẽ được quan tâm ngay từ đầu và nghiêm túc thực hiện trong suốt quá trình vận chuyển. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn giao thông cũng như sự giám sát chặt chẽ và ứng cứu kịp thời có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất các tai nạn giao thông.

(d) Sự cố dịch bệnh, an toàn thực phẩm

Các cán bộ công nhân lưu trú tại công trường có chế độ sinh hoạt không ổn định, ăn uống không hợp vệ sinh nên dễ mắc các bệnh lây nhiễm và bệnh liên quan toàn thực phẩm.

Quá trình xây dựng có thể tập trung đông người (khoảng 80 người) nên có thể phát sinh dịch bệnh, nhiều dịch bệnh truyền nhiễm có số ca mắc và tử vong cao như Cúm A H5N1, bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do virut (SARS - Corona), dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 (nCoV), bệnh tả, bệnh do liên cầu lợn ở người, sốt xuất huyết,… Khi dịch bệnh xảy ra, nếu không có biện pháp ngăn ngừa hiệu quả, có thể lây lan ảnh hưởng đến sức khỏe của lao động cũng như người dân địa phương.

(e) Sự cố thiên tai

Thừa Thiên Huế là tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão, lũ lụt. Sự cố xảy ra có thể gây hư hại các hạng mục công trình đang xây dựng.

(f) Sự cố bệnh nghề nghiệp

Thời gian thi công Dự án với số lượng cán bộ công nhân tham gia thi công tối đa khoảng 80 người. Cán bộ công nhân thường xuyên tiếp xúc với các chất ô nhiễm như bụi, khí thải, tiếng ồn và độ rung,... nên dễ phát sinh phát sinh các bệnh nghề nghiệp, ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân.

4.1.1.2. Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn thi công giai đoạn 2 và vận hành giai đoạn 1

Trong giai đoạn này, tại khu vực thực hiện Dự án diễn ra đồng thời hai hoạt động bao gồm hoạt động thi công xây dựng giai đoạn 2 và vận hành giai đoạn 1 của Dự án. Do đó, ở giai đoạn này, chúng tôi sẽ đánh giá các tác động phát sinh từ các hoạt động thi công xây dựng giai đoạn 2 và vận hành giai đoạn 1.

1. Các tác động có liên quan đến chất thải

a. Bụi và khí thải

Nguồn phát sinh

Như quá trình xây dựng Dự án giai đoạn 1 (Phần a.1, Mục 4.1.1.1), nguồn phát sinh bụi và khí thải chủ yếu từ:

- Hoạt động của các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công.

- Hoạt động xây dựng các hạng mục của Dự án, quá trình lắp đặt thiết bị.

Ngoài ra, trong giai đoạn này nguồn phát sinh bụi và khí thải còn bao gồm từ các nguồn sau:

- Khí thải từ các phương tiện giao thông ra vào Nhà máy;

- Khí gas và mùi hôi từ các hoạt động đun nấu thức ăn;

- Mùi phát sinh do quá trình tập trung chất thải;

- Bụi phát sinh từ hoạt động của lò hơi;

- Bụi và khí thải phát sinh từ các dây chuyền sơn.

- Mùi, khí thải từ quá trình ép nhựa

Thành phần và tải lượng

- Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển

Như giai đoạn xây dựng trên (Phần a.1, Mục 4.1.1.1), tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vận tốc xe chạy, phân khối động cơ, chất lượng động cơ, nhiên liệu tiêu thụ, quãng đường đi. Hệ số ô nhiễm của các loại xe được thể hiện ở Bảng 4.2.

Quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ xây dựng công trình, nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất và vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ  được tạm tính như giai đoạn xây dựng trên (Phần a.1, Mục 4.1.1.1) trung bình là 10km, trọng tải các phương tiện được sử dụng khoảng từ 3,5 đến 16 tấn và dự tính lượng xe ra vào khu vực Dự án trong giai đoạn 2 trung bình khoảng 10 xe/ngày. Tải lượng các chất ô nhiễm được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 4.14. Tải lượng các chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển                                     nguyên vật liệu xây dựng giai đoạn 2

| Stt | Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (kg/1000km) | Tải lượng ô nhiễm 01 ngày (kg/10xe/10km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | TSP | 0,9 | 0,09 |
| 02 | SO2 | 4,29 S | 0,02145 |
| 03 | NOx | 11,8 | 1,18 |
| 04 | CO | 6 | 0,6 |
| 05 | VOC | 2,6 | 0,26 |

Quá trình thi công xây dựng các hạng mục Dự án sẽ làm phát sinh bụi và các chất khí độc hại từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu ảnh hưởng chủ yếu đến sức khỏe công nhân thi công, người dân sống gần khu vực Dự án, các tuyến đường nội bộ KCN, đường Quốc lộ 1A, đường tránh Huế. Tuy nhiên, do khu vực Dự án có không gian thoáng đãng, cũng như không gian hoạt động của các phương tiện rộng rãi, tần suất hoạt động không liên tục, khu vực thi công Dự án giai đoạn 2 được rào chắn cẩn thận nên tác động của bụi, khí thải từ các phương tiện chỉ mang tính tạm thời, ảnh hưởng cục bộ trong thời gian thi công Dự án giai đoạn 2.

- Bụi phát sinh do quá trình bóc dỡ vật liệu xây dựng trong quá trình thi công Dự án

Tổng khối lượng nguyên vật liệu của quá trình xây dựng các công trình trong giai đoạn 2 được trình bày ở Bảng 1.3 với tổng khối nguyên liệu khoảng 6.522,8 tấn. Tổng lượng bụi phát sinh trong quá trình thi công do hoạt động bốc dỡ vật tư, nguyên vật liệu là 130,46kg bụi. Tổng thời gian bốc dỡ nguyên vật liệu ước tính khoảng 60 ngày thì tải lượng bụi phát sinh trung bình là: 0,09kg/h

Áp dụng công thức tính toán như ở giai đoạn 1, nồng độ bụi trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu thi công Dự án giai đoạn 2 được tính như sau:

. Nồng độ bụi trong khu vực phát tán được tính trên diện tích xây dựng Dự án 61.377,1m2 và độ cao phát tán bằng 10m:

Cbụi = 0,09/(61.377,1 x 10) ≈ 1,47 x 10-7 kg/m3 = 147 µg/m3

Nhận xét: qua kết quả tính toán trên cho thấy nồng độ bụi từ hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu đạt QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

Giống như giai đoạn 1, lượng bụi này luôn tồn tại trên công trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của công nhân. Do đó, để giảm thiểu tác động của bụi, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu thích hợp sau này.

- Khí thải phát sinh từ hoạt động gia công như hàn, cắt

Khí thải phát sinh từ các hoạt động hàn, cắt được tính toán và đánh giá như giai đoạn xây dựng trên (Phần a.1, Mục 4.1.1.1). Tuy tác động của loại ô nhiễm này thường không lớn do chất ô nhiễm được phân tán trong môi trường rộng, thoáng nhưng Chủ dự án cũng cần trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân.

- Khí thải phát sinh từ các hoạt động giao thông ra vào Nhà máy

Các hoạt động giao thông ra vào Nhà máy bao gồm:

- Phương tiện đi lại của khách hàng;

- Các phương tiện đi lại của CBCNV;

- Các phương tiện vận chuyển hàng hóa, thu gom chất thải.

Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông đường bộ” cho thấy lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình tính cho các loại xe gắn máy 2 và 3 bánh là 0,03L/km, cho các loại ôtô chạy xăng là 0,15L/km, các loại ôtô chạy bằng dầu là 0,3L/km.

Lượng phương tiện giao thông ra vào Nhà máy trong giai đoạn này khoảng 50 lượt xe ôtô/ngày và 1.000 lượt xe gắn máy/ngày. 	Tính toán áp dụng với quãng đường trung bình 10 km, thì lượng nhiên liệu tiêu thụ khoảng 375 lít xăng/ngày

Hoạt động của các phương tiện vận tải khác sẽ thải ra lượng khói thải chứa các chất ô nhiễm như bụi khói, NO2, CO, CO2, VOC... do đốt cháy nhiên liệu xăng và dầu DO trong động cơ. Hệ số ô nhiễm do các xe chạy xăng tạo ra được trình bày ở bảng sau:

Bảng 4.15. Hệ số ô nhiễm của xe chạy xăng

| Stt | Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (kg/1.000L xăng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO | 291 |
| 2 | VOC | 33,2 |
| 3 | NOx | 11,3 |
| 4 | SO2 | 0,9 |
| 5 | Aldehyde | 0,4 |

(Nguồn: Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (USEPA). (1993))

Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông đường bộ” cho thấy lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình tính cho các loại xe gắn máy 2 và 3 bánh là 0,03L/km, cho các loại ôtô chạy xăng là 0,15L/km, các loại ôtô chạy bằng dầu là 0,3L/km.

Lượng phương tiện giao thông ra vào Nhà máy trong giai đoạn này khoảng 50 lượt xe ôtô/ngày và 500 lượt xe gắn máy/ngày.

Tính toán áp dụng với quãng đường trung bình 10 km, thì lượng nhiên liệu tiêu thụ khoảng 225 lít xăng/ngày, tải lượng chất ô nhiễm phát sinh trong ngày được tính toán như bảng sau:

Bảng 4.16. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động giao thông ra vào                     Nhà máy trong quá trình hoạt động của giai đoạn 1

| Stt | Chất ô nhiễm | Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) | Tải lượng ô nhiễm (mg/s) | Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO | 65,48 | 2273,44 | 2,27 |
| 2 | VOC | 7,47 | 259,38 | 0,26 |
| 3 | NOx | 2,54 | 88,28 | 0,09 |
| 4 | SO2 | 0,20 | 7,03 | 0,01 |
| 5 | Aldehyde | 0,09 | 3,13 | 0,00 |

Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào khu vực Dự án thường phát sinh một lượng bụi và khí thải làm ảnh hưởng đến sức khỏe CBCNV, công dân đang thi công xây dựng Dự án giai đoạn 2. Tuy nhiên, đường dẫn vào Dự án đều được bê tông hóa, phương tiện đi lại của khách hàng, CBCNV hầu hết là xe đời mới, có chất lượng cao. Vì vậy ảnh hưởng của các chất ô nhiễm này theo các hướng gió trong khu vực Dự án là rất nhỏ và không đáng kể.

- Khí thải từ các hoạt động đun nấu thức ăn

- Ô nhiễm khí gas:

Khí gas là một khí không màu, không mùi, có thành phần chính của gas chủ yếu gồm: propane (C3H8) và butane (C4H10) có tỷ lệ 3:2 và một phần nhỏ các tạp chất  (ethane (C2H6), pentane (C5H12) và các thành phần khác). Trong quá trình cháy sản phẩm chính của quá trình là CO2, hơi nước và một phần rất nhỏ các chất khác như CO, SO2. Tỷ lệ các chất thải khi đốt khí gas là:

- CO: 38,8 - 103,1 ppm

- CO2: 8.051 – 14.693,3 ppm

- NOx: 0,7 - 3,4 ppm

- Hydrocarbon: 5,5 - 37,7 ppm

(Nguồn: Số liệu của Petrolimex)

Đây là loại nhiên liệu thông dụng về tính đa năng và thân thiện với môi trường, nó có thể dễ dàng được chuyển đổi sang thể lỏng bằng việc tăng áp suất thích hợp hoặc giảm nhiệt độ để dễ tồn trữ và vận chuyển được. Nó có thể chuyển động như chất lỏng nhưng lại được đốt cháy ở thể khí, chứa nhiều năng lượng trong một không gian nhỏ và nó có thể hóa hơi được nên cháy rất tốt. Mỗi kg gas cung cấp khoảng 12.000 kcal năng lượng (Nguồn: Gary H. Mill. (2001). Gas the choice in future).

Tuy nhiên, trong quá trình nấu nướng từ bếp gas có thể gây hại cho sức khỏe trực tiếp cho người nấu, vì khi đốt khí gas sẽ sinh ra khí đioxit nitơ và khí gas rò rỉ chứa nhiều hỗn hợp hydrocarbon (CxHy), đây là các loại khí có thể làm giảm khả năng hô hấp, dễ gây các bệnh về phổi khi tiếp xúc trực tiếp từ nguồn ô nhiễm này.

- Ô nhiễm mùi: Phát sinh trong quá trình nấu nướng, khí gas rò rỉ, đặc biệt là mùi của quá trình chiên, chế biến thực phẩm; mùi của nguyên liệu… thường gây mùi khó chịu và dễ phát tán ra môi trường xung quanh. Do đó, Chủ Dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu ngay tại nguồn.

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất bao gồm:

+ Bụi phát sinh từ hoạt động lò hơi.

+ Khí thải: Khí thải và hơi hữu cơ phát sinh trong công đoạn sơn. Các hợp chất này có tác động chủ yếu và mạnh tới sức khỏe công nhân lao động trong nhà xưởng sản xuất.

* Lò hơi:

Nhà máy đang sử dụng lò hơi tầng sôi với công suất 8 tấn/h cung cấp hơi cho hoạt động sản xuất của Nhà máy.

Lò sử dụng nguyên liệu đốt là viên củi đốt, trong quá trình đốt cháy sẽ phát sinh những hạt bụi có kích thước và khối lượng rất nhỏ.

Tham khảo theo Sở Khoa học, công nghệ và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. (1998). Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp (tập 2) - xử lý khói thải lò hơi, lưu lượng khí thải của lò hơi được tính toán theo công thức như sau:

L = B x (V020 + (α -1) x V0) x ((273 +t)/273)

Trong đó:

B: Lượng củi đốt trong một giờ (kg/h): Do trong quá trình hoạt động của Dự án chỉ sử dụng 1 lò hơi 8 tấn/h này. Do đó báo cáo tính toán lượng viên nén gỗ sử dụng để làm cơ sở tính toán khí thải dựa trên lượng viên nén gỗ sử dụng cho toàn bộ Dự án: 3.823,9 tấn/năm tương đương 919 kg/h.

V020:  Khói sinh ra khi đốt 1 kg củi = 4,3m3/kg

α: Hệ số thừa không khí: 1,3

V0: Lượng không khí cần để đốt 1kg củi: 3,43m3/kg

t: Nhiệt độ khí thải gần đúng: 1500C

Như vậy lưu lượng khí thải phát sinh từ lò hơi được tính toán: 7.588m3/giờ.

Hàm lượng các chất ô nhiễm có trong ống khói lò hơi đốt củi như sau:

Bảng 4.17. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong ống khói lò hơi đốt củi (mg/m3)

| Stt | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Nồng độ | QCVN 19:2009/BTNMT (Giá trị Cmax, cột B, Kp = 1, Kv = 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | SOx | mg/m3 | - | 500 |
| 02 | CO | mg/m3 | 100 - 200 | 1.000 |
| 03 | NOX | mg/m3 | - | 850 |
| 04 | Bụi | mg/m3 | 200 - 1.000 | 200 |

(Nguồn: Sở Khoa học, công nghệ và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. (1998). Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp (tập 2) - xử lý khói thải lò hơi)

So sánh với QCVN 19:2009/BTNMT (giá trị Cmax, cột B, Kp=1, Kv =1). Nồng độ khí bụi đều vượt tiêu chuẩn cho phép. Trong đó nồng độ bụi vượt tiêu chuẩn nhiều lần, cho thấy rằng lượng bụi do khói thải nồi hơi tạo ra là lớn, Chủ dự án có biện pháp để giảm thiểu.

* Quá trình ép nhựa:

Nguyên liệu dùng để sản xuất mũ bảo hiểm các loại tại dự án bao gồm: nhựa PC, PVC, ABS, xốp EPS. Bản chất của quá trình gia nhiệt là gia nhiệt gián tiếp bằng nhiệt từ lò hơi sử dụng nguyên liệu là viên nén gỗ để làm mềm hạt nhựa, không đốt cháy nhựa nên sẽ không phát sinh khí độc như quá trình đốt cháy nhựa. Quá trình gia nhiệt làm nóng chảy hạt nhựa được kiểm soát chặt chẽ ở nhiệt độ thích hợp đối với từng loại nhựa thông qua nút điều chỉnh nhiệt độ. Nhiệt độ được kiểm soát trong giới hạn nhiệt độ nóng chảy, không để đạt đến nhiệt độ cháy tránh tình trạng cháy nhựa.

Theo Michigan Deparment of Environmental Quality - Environmental, hệ số phát thải của VOCs trong công đoạn đúc ép nhựa khoảng: 0,0706 Lb/tấn nhựa. (1Lb = 453,5924g). Với nhu cầu sử dụng nhựa của Nhà máy khi giai đoạn 1 đi vào hoạt động tại Bảng 1.5, lượng VOCs phát thải như sau:

Bảng 4.18. Tải lượng hơi nhựa phát sinh từ quá trình ép nhựa trong giai đoạn 1

| Stt | Thông số | Khống lượng nguyên liệu sử dụng (tấn/năm) | Tải lượng ô nhiễm (g/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hơi nhựa PC (Bisphenol A) | 15,7 | 0,12 |
| 2 | Hơi nhựa PVC (vinylclorua) | 17,2 | 0,13 |
| 3 | Hơi nhựa ABS (styren và butadiene) | 237,2 | 1,83 |
| 4 | Hơi nhựa EPS (styren) | 164,6 | 1,27 |
| Tổng cộng | 434,7 | 3,35 |

Khu vực nhà xưởng được xây kín, cách ly với khu vực bên ngoài. Do đó, lượng VOCs chỉ phát thải trong khu vực nhà xưởng với tổng diện tích xây dựng nhà xưởng F: 6.597m2. Chiều cao phát tán tương đương chiều cao của nhà xưởng: 6m.  Nồng độ hơi nhựa phát sinh được tính toán như sau:

Bảng 4.19. Nồng độ hơi nhựa phát sinh từ quá trình ép nhựa trong giai đoạn 1

| Stt | Thông số | Đơn vị | Nồng độ | QCVN 20:2009/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hơi nhựa PC (bisphenol A) | mg/m3 | 0,003 | - |
| 2 | Hơi nhựa PVC (vinylclorua) | mg/m3 | 0,003 | 20 |
| 3 | Hơi nhựa ABS (styren và butadiene) | mg/m3 | 0,046 | Styren: 100 Butadiene: 2.200 |
| 4 | Hơi nhựa EPS (styren) | mg/m3 | 0,03 | 100 |

Nhận xét: Theo tính toán lý thuyết ở bảng trên thì nồng độ hơi hợp chất hữu cơ bay hơi phát sinh trong quá trình ép nhựa trong giai đoạn 1 có giá trị đạt QCVN 20:2009/BTNMT.

* Công đoạn phun sơn:

Trong quá trình sơn sẽ phát sinh mùi và hơi dung môi hữu cơ. Các hơi dung môi này (gọi tắt là VOCs) nếu không được thu gom, xử lý sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của công nhân.

Để đánh giá tải lượng ô nhiễm của bụi sơn và hợp chất hữu cơ bay hơi, tham khảo hệ số ô nhiễm từ phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập. Tải lượng phát sinh bụi và hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) trong quá trình phun sơn tại dự án như sau:

Bảng 4.20. Hệ số phát sinh bụi sơn và hơi dung môi

| Stt | Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nguyên liệu sử dụng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi sơn | 20 - 40 |
| 2 | VOC | 220 |

(Nguồn: WHO. (1993).  Assessment of source of air, water and land pollution - part one, page 3-9))

Với khối lượng sơn sử dụng 26,6 tấn/năm (Bảng 1.5). Tải lượng bụi sơn và VOC phát sinh trung bình từ công đoạn phun sơn được tính toán như sau:

Bảng 4.21. Tải lượng bụi sơn và hơi dung môi phát sinh từ quá trình phun sơn trong giai đoạn 1

| Stt | Chất ô nhiễm | Tải lượng ô nhiễm (kg/h) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi sơn | 0,256 |
| 2 | VOC | 1,41 |

Với thành phần các dung môi có trong sơn bao gồm: etylaxetat 20 - 30%, n-butyl axetat: 5 - 10%, diacetone alcohol: 10 - 15%. Khu vực nhà xưởng được xây kín, cách ly với khu vực bên ngoài. Do đó, lượng VOCs chỉ phát thải trong khu vực nhà xưởng với tổng diện tích xây dựng nhà xưởng F: 6.957m2. Chiều cao phát tán tương đương chiều cao của nhà xưởng: 6m. Nồng độ bụi sơn và hơi dung môi phát sinh từ quá trình phun sơn trong giai đoạn 1 được tính toán như sau:

Bảng 4.22. Nồng độ bụi sơn và hơi dung môi phát sinh từ quá trình phun sơn trong giai đoạn 1

| Stt | Chất ô nhiễm | Tải lượng ô nhiễm (kg/giờ) | Nồng độ (mg/m3) | QCVN 20:2009/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi sơn | 0,256 | 3,370 | - |
| 2 | n-Butyl axetat 10% | 0,141 | 10,110 | 950 |
| 3 | Etylaxetat 30% | 0,422 | 5,055 | 1.400 |
| 4 | Diacetone alcohol 15% | 0,211 | 6,133 | - |

Quá trình sơn và sấy sản phẩm sau khi sơn được thực hiện trong dây chuyền khép
kín hoàn toàn, hơi VOCs không phát tán ra môi trường bên ngoài. Nhiệt độ sấy mũ vào khoảng 60-70 độ nên cũng không làm bay hơi VOCs lớn, đồng thời đối với công đoạn phun sơn, Chủ dự án tiến hành thực hiện lắp hệ thống xử lý bụi và hơi sơn. Do đó, tác động của bụi và khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất của Dự án được giảm thiểu để đạt quy chuẩn theo quy định về xả thải.

- Mùi phát sinh do quá trình tập trung chất thải

Việc tập trung chất thải tại khu vực Dự án sẽ phát sinh mùi do các chất thải bị phân hủy hữu cơ. Gia tăng côn trùng, vi khuẩn vi rút, tiềm ẩn các nguy cơ truyền dịch bệnh, tác động đến sức khỏe của công nhân trên công trường cũng như CBCNCV, làm mất mỹ quan của Dự án. Tuy nhiên, Chủ dự án sẽ có các biện pháp xử lý hiệu quả các chất thải sinh hoạt phát sinh nên mùi được giảm đáng kể.

Quá trình xử lý nước thải của hệ thống xử lý sẽ làm phát sinh các khí CH4, mùi. Công nhân xây dựng, CBCNV sẽ là đối tượng chịu tác động lớn. Do đó, HTXLNT phải được xây dựng kín hạn chế phát tán mùi và khí thải ra môi trường bên ngoài.

Đánh giá tác động:

Như giai đoạn xây dựng trên (Phần a.1, Mục 4.1.1.1), tác động do bụi, khí thải chủ yếu là tác động của khí thải do máy móc và phương tiện thi công và vận chuyển, từ các quá trình như hoạt động gia công, …, đồng thời từ hoạt động sản xuất của Nhà máy giai đoạn 1.

(b) Nước thải

Trong giai đoạn xây dựng Dự án giai đoạn 2, nguồn phát sinh nước thải chủ yếu từ:

- Nước thải từ sinh hoạt của công nhân xây dựng khu vực Dự án giai đoạn 2.

- Nước thải từ sinh hoạt của CBCNV, nhà ăn tại Nhà máy giai đoạn 1

- Nước thải từ hoạt động thi công xây dựng.

- Nước thải từ hoạt động xịt, rửa xe.

- Nước thải từ hoạt động sản xuất tại Nhà máy giai đoạn 1

- Nước mưa chảy tràn.

Tải lượng và tác động của các loại nước thải được đánh giá như sau:

- Nước thải từ sinh hoạt của công dân xây dựng

Với công nhân xây dựng khoảng 80 người, dựa trên công thức tính toán như ở giai đoạn trên (Phần b.1, Mục 4.1.1.1), nên lượng nước thải sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng trong giai đoạn xây dựng này khoảng: 4m3/ng.đ

- Nước thải từ hoạt động thi công xây dựng

Được đánh giá như ở giai đoạn xây dựng trên (Phần b.1, Mục 4.1.1.1), nước thải từ hoạt động xây dựng trong giai đoạn này khoảng: 4m3/ng.đ.

- Nước thải từ hoạt động xịt, rửa xe

Được đánh giá như ở giai đoạn xây dựng trên (Phần b.1, Mục 4.1.1.1), nước thải từ hoạt động xịt, rửa xe trong giai đoạn này khoảng: 0,5 m3/ng.đ.

- Nước thải từ sinh hoạt của CBCNV, nhà ăn

* Nước thải sinh hoạt CBCNV tại Nhà máy giai đoạn 1

Phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của CBCNV tại Nhà máy giai đoạn 1 với thành phần nước thải chứa các chất hữu cơ, cặn bã, cặn lơ lửng, các chất dinh dưỡng dễ thối rữa, vi khuẩn gây bệnh. Đặc trưng của nước thải sinh hoạt chứa các loại chất bẩn khác nhau là các chất hữu cơ như protein, cacbonhydrat, các chất béo và một số lượng lớn vi sinh vật.

Theo Bảng 1.9, lượng nước cấp sinh hoạt cho CBCNV tại Nhà máy giai đoạn 1 là: 18,54 m3/ngày.đêm. Lượng nước thải phát sinh bằng 100% lượng nước cấp, do đó lượng nước thải sinh hoạt của CBCNV tại Nhà máy giai đoạn 1 là: Qsh1= 18,54m3/ngày.đêm.

* Nước thải nhà ăn tại Nhà máy giai đoạn 1

Nước thải phát sinh từ hoạt động nấu ăn tại nhà ăn của CBCNV chứa hàm lượng các chất hữu cơ, dầu mỡ… lớn.

Theo Bảng 1.8, lượng nước cấp nhà ăn: 10,3m3/ngày. đêm. Lưu lượng nước thải Qna1 = 10,3m3 x 100% = 10,3m3/ngày. đêm. Lượng nước thải này sẽ được thu gom, dẫn đến HTXLNT tập trung của Nhà máy để xử lý đạt chuẩn theo yêu cầu của đơn vị hạ tầng, sau đó đấu nối vào HTLXNT tập trung của KCN Phú Bài trước khi dẫn ra bên ngoài để tránh gây ô nhiễm môi trường khu vực.

- Nước thải từ quá trình sản xuất tại Nhà máy giai đoạn 1

Nước thải từ quá trình sản xuất tại Nhà máy giai đoạn 1 bao gồm:

+ Nước xả đáy lò hơi

+ Nước từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi

+ Nước từ hoạt động mài

+ Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải của buồng sơn

* Nước thải từ quá trình xả cặn đáy của lò hơi

Trong quá trình sử dụng lò hơi, định kỳ 1 tuần, Chủ dự án sẽ tiến hành xả cặn đáy, lượng cặn này khoảng 2% lượng nước cấp cho lò hơi ban đầu: Qxh = 1,28m3/lần.

* Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi

Lượng nước tại hệ thống xử lý khí thải lò hơi được tái sử dụng tuần hoàn, định kỳ 1 tuần/ lần tiến hành xả thải để bảo dưỡng máy móc. Với lượng nước xả thải bằng 80% lượng nước cấp: Qlh = 80% *2m3/lần = 1,6m3/lần. Lượng nước từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy để xử lý.

* Nước thải từ máy mài trong giai đoạn 1

Nước cấp cho hoạt động mài bóng trong giai đoạn 1 với khối lượng được ước tính khoảng: 2m3/ngày. Với lượng nước xả thải bằng 80% lượng nước cấp: Qm1 = 80% *2m3/lần = 1,6m3/ngày. Lượng nước này được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy để xử lý.

* Nước thải từ quá trình xử lý bụi sơn bằng màng nước trong giai đoạn 1

Nước thải từ hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi có chứa chủ yếu các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD5/COD), các hợp chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật khi thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn nước. Lưu lượng cấp cho hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi phát sinh là khoảng 3m3/ngày. Với lượng nước xả thải bằng 80% lượng nước cấp: Qs1 = 80% *3m3/ngày = 2,4m3/ngày. Lượng nước này được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy để xử lý.

Như vậy, lượng nước thải phát sinh được đưa về xử lý tại HTXLNT tập trung của Nhà máy tại thời điểm lớn nhất trong giai đoạn này là: 1,28 + 1,6 + 1,6 + 2,4 + 10,3 + 18,54 = 35,72m3/ngày.

Tham khảo nồng độ nước thải loại này như sau:

Bảng 4.23. Nồng độ ô nhiễm trong nước thải sơn khi chưa xử lý

| Stt | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Kết quả | Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Phú Bài |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6 -8 | 5 - 8 |
| 2 | Độ màu | NTU | 6.000 | 300 |
| 3 | BOD5 | mg/l | 600 | 100 |
| 4 | COD | mg/l | 4.000 | 400 40 |
| 5 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | 2.800 | 200 |

Nguồn: WHO. (1993). Rapid Environmental Assessment)

Nhận xét: Hầu hết các chỉ tiêu hấp thụ bụi sơn và hơi dung môi từ quá trình sơn đều vượt vượt giới hạn tiếp nhận của KCN Phú Bài.

- Nước mưa chảy tràn

Trong giai đoạn xây dựng này, bao gồm hoạt động thi công xây dựng các công trình của Dự án giai đoạn 2 và quá trình hoạt động diễn ra tại Nhà máy giai đoạn 1 nên lượng nước mưa chảy tràn trong giai đoạn xây dựng này được tính trên tổng khối lượng diện tích của khu vực thực hiện Dự án: 61.377,1m2, lượng nước mưa chảy tràn trong giai đoạn này được tính toán theo công thức được trình bày ở giai đoạn xây dựng giai đoạn 1: 892,18 m3/ngày.đêm.

(c) Chất thải rắn thông thường

Chất thải rắn thông thường phát phát sinh chủ yếu từ:

- Chất thải rắn sinh hoạt từ quá trình sinh hoạt của 80 CBCNV trên công trường, CBCNV đang làm việc tại Nhà máy giai đoạn 1.

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường từ hoạt động sản xuất của Nhà máy

- Chất thải rắn xây dựng từ các hoạt động xây dựng.

Trong đó:

- Chất thải rắn sinh hoạt

Trong giai đoạn xây dựng này, với số lượng công nhân tham gia thi công là 80 người và số lượng CBCNV tại Nhà máy giai đoạn 1: 1.000 người. Lượng rác thải sinh hoạt của công nhân thi công trên công trường và CBCNV đang làm việc tại Nhà máy giai đoạn 1 trong giai đoạn này cũng có tác động nhất định tới môi trường đất trong khu vực. Đặc trưng rác thải sinh hoạt được trình bày ở bảng 4.8.

Khối lượng rác thải sinh hoạt của 80 công nhân trên công trường và 412 người  CBCNV tại Nhà máy giai đoạn 1 được tính toán như ở giai đoạn xây dựng trên (Phần c.1, Mục 4.1.1.1) là: 0,35*(80 + 412) = 172,2kg/ngày.

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường

Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất sản phẩm mũ bảo hiểm bao gồm: giấy, thùng các tông, bao bì, sản phẩm lỗi hỏng, tro xỉ lò hơi,..

Căn cứ trên khối lượng nguyên liệu đầu vào và kinh nghiệm sản xuất của Chủ dự án, ước tính khối lượng các loại chất thải công nghiệp thông thường phát sinh tại Dự án như sau:

Bảng 4.24. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình hoạt động giai đoạn 1

| Stt | Loại chất thải | Trạng thái tồn tại | Mã CTRTT | Khối lượng (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ | Rắn Rắn | 18 01 05 | 250 |
| 2 | Sản phẩm vô cơ bị loại bỏ từ quá trình sản xuất | Rắn | 19 03 03 | 8.000 |
| 3 | Bao bì (đã chứa chất khi thải ra không phải là CTNH) thải bằng vật liệu khác (như composite) | Rắn | 18 01 11 | 90 |
| 4 | Tro đáy, xỉ và bụi lò hơi | Rắn | 04 02 06 | 600 |
| 5 | Bùn loãng từ quá trình vệ sinh lò hơi | Bùn | 04 02 09 | 120 |
|  | Tổng |  |  | 9.060 |

Nguồn thải này nếu không được thu gom mà thải ra môi trường sẽ gây chiếm dụng đất, gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí xung quanh, làm mất mỹ quan của Nhà máy và khu vực xung quanh.

- Chất thải rắn xây dựng

Như giai đoạn xây dựng trên (Phần c.1, Mục 4.1.1.3), các hoạt động thi công trên công trường cũng sẽ làm phát sinh một lượng chất thải rắn xây dựng. Dựa vào định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công được ban hành kèm theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng, khối lượng chất thải rắn xây dựng của Dự án giai đoạn 2 được tính toán như sau:

Bảng 4.25. Bảng tổng hợp khối lượng nguyên vật liệu hao hụt                                      trong quá trình thi công xây dựng Dự án giai đoạn 2

| Stt | Loại nguyên vật liệu | Khối lượng (tấn) | Mức hao hụt thi công theo % khối lượng gốc (%) | Khối lượng hao hụt (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gạch các loại | 168,8 | 1 | 1,688 |
| 2 | Xi măng | 540,6 | 1 | 5,406 |
| 3 | Cát | 2.284,7 | 2 | 45,694 |
| 4 | Đá hộc, đá dăm các loại | 2.869 | 1,5 | 43,035 |
| 5 | Thép | 659,1 | 2 | 13,182 |
| 6 | Sơn | 0,7 | - | 0 |
| Tổng cộng |  | 109,005 |

Khối lượng chất thải rắn xây dựng trong quá trình thi công giai đoạn 2 của Dự án được ước tính khoảng: 109,005 tấn.

(d) Bùn thải từ HTXLNT

Quá trình xử lý nước thải phát sinh một lượng bùn thải, bùn này chứa hàm lượng lớn các chất hữu cơ và vi sinh vật gây bệnh.

Tổng khối lượng bùn thải phát sinh trong ngày được tính bởi công thức:

G=Q x (0,8 x SS+ 0,3 x BOD5) x 10-3

(Nguồn: TS Trịnh Xuân Lai. (2009). Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải - Công ty Tư vấn cấp thoát nước số 2)

Trong đó:

G: Khối lượng bùn thải (kg/ngày đêm)

Q: Lưu lượng nước thải đầu vào (m3/ngày đêm)

SS: Tổng hàm lượng chất rắn lơ lửng của nước thải đầu vào (mg/l hay g/m3)

BOD5: Nhu cầu oxy sinh hóa 5 ngày của nước thải đầu vào (mg/l hay g/m3)

K: hệ số sinh bùn; K = 0,8

Z: độ tro của cặn; Z = 0,3

Bùn thải được tính toán tại HTXLNT trong giai đoạn 1 như sau:

Với lưu lượng nước thải được thu gom về HTXLNT theo tính toán trong giai đoạn này Q= 35,72m3/ngày.đêm, chất lượng nước thải đầu vào hệ thống xử lý có hàm lượng SS tối đa là 2.800mg/l, BOD5 tối đa là 600mg/l (theo Bảng 4.26), thì tổng khối lượng bùn thải G = 86,44kg/ngày.đêm.

(e) Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại trong giai đoạn phát sinh chủ yếu từ các hoạt động bảo dưỡng phương tiện ngay tại công trường và các hoạt động tại Nhà máy giai đoạn 1.

- Chất thải nguy hại tại công trường như ở giai đoạn xây dựng trên (Phần d.1, Mục 4.1.1.1)

- Chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động của Nhà máy bao gồm:

+ Bao bì đựng hóa chất, giẻ lau chùi dầu mỡ, dầu nhớt cặn phát sinh từ quá trình vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị.

+ Bóng đèn huỳnh quang, thủy tinh vỡ, hộp mực in, pin acquy từ các hoạt động sinh hoạt, văn phòng làm việc.

+ Sơn thải từ hoạt động sản xuất

+ Bùn thải từ HTXLNT

- Khối lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn này được trình bày ở bảng sau:

Bảng 4.26. Khối lượng CTNH ước tính phát sinh trong                                                     quá trình xây dựng Dự án giai đoạn 2 và vận hành Nhà máy giai đoạn 1

| Stt | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Số lượng trung bình (kg/tháng cao nhất) | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải | Rắn | 30 | 16 01 06 |
| 2 | Sơn, mực, chất kết dính có các thành phần nguy hại | Lỏng | 200 | 16 01 09 |
| 3 | Pin, ắc quy thải | Rắn | 15 | 16 01 12 |
| 4 | Các loại dầu mỡ thải | Lỏng | 14 | 16 01 08 |
| 5 | Mực in thải có các thành phần nguy hại | Rắn/Lỏng | 1 | 08 02 01 |
| 6 | Bao bì cứng thải bằng các vật liệu khác (composit…) | Rắn | 50 | 18 01 03 |
| 7 | Bao bì mềm | Rắn | 2 | 18 01 01 |
| 8 | Bao bì kim loại cứng có chứa CTNH hoặc chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy hại | Rắn | 10 | 18 01 02 |
| 9 | Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác | Lỏng | 70 | 17 02 04 |
| 10 | Que hàn thải có các kim loại nặng | Rắn | 3 | 07 04 01 |
| 11 | Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị ô nhiễm các thành phần nguy hại | Rắn | 8 | 18 02 01 |
| 12 | Than hoạt tính từ quá trình lọc khí thải | Rắn | 250 | 12 01 04 |
| 13 | Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp | Lỏng | 2.247,44 | 12 06 05 |
| 14 | Cặn sơn, sơn | Lỏng | 21,16 | 08 01 06 |
| 15 | Hộp chứa mực in | Rắn | 200 | 08 02 04 |
| Tổng cộng |  | 3.121,6 |  |

Các tác động đến môi trường tương tự như trong giai đoạn xây dựng trên (Phần d.A.1, Mục 4.1.1.3), tuy nhiên lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn này lớn hơn và đặc biệt có các CTNH phát sinh từ hoạt động sản xuất nên mức độ tác động được đánh giá là cao hơn.

2. Các tác động không liên quan đến chất thải

(a) Tiếng ồn

Nguồn phát sinh tiếng ồn:

Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn này phát sinh chủ yếu từ:

- Các hoạt động thi công, phương tiện vận chuyển trên công trường;

- Các phương tiện giao thông của khách hàng, CBCNV và vận chuyển hàng hóa chất thải, nước thải;

- Hoạt động sản xuất tại Nhà máy giai đoạn 1

Mức ồn:

- Mức ồn từ các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, hoạt động xây dựng tương tự giai đoạn 1 (Phần a.2, Mục 4.1.1.1).

- Mức ồn từ các phương tiện giao thông của khách hàng, CBCNV và vận chuyển hàng hóa chất thải, nước thải; tuỳ thuộc vào lưu lượng, loại phương tiện và chất lượng phương tiện. Các loại xe khác nhau sẽ có mức độ ồn khác nhau, như trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.27. Mức ồn phát sinh từ các hoạt động trong Nhà máy giai đoạn 1

| Stt | Nguồn phát sinh | Mức ồn (dBA) | QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6h – 21h | 21-6h |
| A | Hoạt động của phương tiện GTVT |  | 70 | 55 |
| 1 | Xe khách (16 chỗ) | 79 (*) |  |  |
| 2 | Xe ô tô (4 chỗ) | 75 (*) |  |  |
| 3 | Xe mô tô | 72 (*) |  |  |

Nguồn: (*): Phạm Ngọc Đăng. (1997). Môi trường không khí. NXB KH&K. Hà Nội.

(**): KS. Trung Chính,“Kiến thức cơ bản về âm thanh”.

(***): Theo catalogue của nhà cung cấp thiết bị.

- Mức ồn từ hoạt động sản xuất tại Nhà máy giai đoạn 1

Nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung phát sinh hầu hết trong các công đoạn sản xuất của nhà máy. Cụ thể như vận hành hệ thống máy móc thiết bị sản xuất trong các công đoạn cắt, ép, đúc khuôn, lắp ráp, kiểm nghiệm… Tham khảo các mô hình tương tự, tTiếng ồn phát sinh trong khu vực sản xuất từ 57 - 70dB.

Đánh giá tác động:

Như đánh giá ở giai đoạn xây dựng trên, tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động thi công xây dựng và từ các hoạt động trong Nhà máy giai đoạn 1 tác động chủ yếu đến sức khỏe công nhân làm việc trực tiếp ngoài công trường, và người dân dọc các tuyến đường vận chuyển, CBCNV làm việc tại Nhà máy giai đoạn 1.

(b) Độ rung

Như giai đoạn xây dựng trên (Phần b.2, Mục 4.1.1.1), độ rung phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là do hoạt động của các máy móc thi công, ngoài ra độ rung còn phát sinh từ các hoạt động của các máy móc, thiết bị trong nhà máy. Với đặc
trưng của ngành nghề này, rung động phát sinh tương đối lớn do máy móc gây ra và nó
còn tùy theo thiết bị máy móc và cách quản lý, khống chế. Dự án nằm trong KCN, độ rung chủ yếu ảnh hưởng trong phạm vi nhà máy và ảnh hưởng tới công nhân trực tiếp sản xuất.

(c) Sụt lún, hư hỏng công trình

Như đánh giá ở giai đoạn xây dựng trên (Phần c.2, Mục 4.1.1.1), quá trình thi công xây dựng của Dự án gây hư hại các tuyến đường vận chuyển như các tuyến đường Quốc lộ 1A, đường nội bộ KCN … và sẽ làm tăng mật độ giao thông trên các tuyến đường nêu trên. Đây là một trong những lý do làm tăng khả năng xảy ra tai nạn giao thông trong khu vực.

(d) Kinh tế - xã hội khu vực

Như đánh giá ở giai đoạn xây dựng trên (Phần d.2, Mục 4.1.1.1)

3. Các rủi ro, sự cố

Các rủi ro, sự cố phát sinh từ hoạt động xây dựng các hạng mục công trình giai đoạn 2 tương tự như giai đoạn xây dựng trên (Phần 3, Mục 4.1.1.1).

Ngoài ra, còn có các rủi ro, sự cố phát sinh trong hoạt động của Nhà máy giai đoạn 1 như sau:

(a) Sự cố về cháy nổ

Khi Nhà máy đi vào hoạt động, sự cố cháy nổ có thể xảy ra do sơ suất trong quá trình đun nấu (từ hệ thống đốt khí gas), sự cố cháy nổ do chập điện, hỏng thiết bị điện, do sét đánh hoặc một số nguyên nhân chủ quan khác do con người gây ra. Khi sự cố cháy nổ xảy ra hậu quả thường mang tính rủi ro cao, không những gây thiệt hại về tài sản của Nhà máy mà còn có thể gây nguy hiểm cho con người, nếu nặng có thể gây thiệt mạng. Phạm vi ảnh hưởng của sự cố cháy nổ không chỉ trong Nhà máy mà còn ảnh hưởng đến vùng lân cận, tùy theo mức độ của sự cố mà phạm vi ảnh hưởng sẽ khác nhau.

Sự cố cháy nổ xảy ra sẽ sinh ra bụi và các loại khí thải như: CO, SO2, NOx, VOC,... làm gia tăng thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trường không khí. Nước chữa cháy cuốn theo các sản phẩm cháy nên có độ đục cao, gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận.

(b) Sự cố tai nạn lao động

Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra do các nguyên nhân sau:

- CBCNV không tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

- Thiếu các thiết bị bảo hộ lao động.

- Máy móc, thiết bị không được kiểm định, bảo dưỡng thường xuyên.

- Thiếu sự giám sát, quản lý chặt chẽ của bộ phận quản lý.

- Quá trình vận hành thiết bị máy móc không theo quy trình kỹ thuật.

Các tai nạn lao động xảy ra sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của CBCNV dẫn đến năng suất lao động giảm.

(c) Sự cố tai nạn giao thông

Tai nạn giao thông dễ xảy ra tại thời điểm tan ca của Nhà máy, tại điểm giao của các tuyến đường ra vào Nhà máy với tuyến đường nội bộ KCN, đường Quốc lộ 1A. Nhìn chung sự cố này không phải xảy ra thường xuyên nhưng một khi đã xảy ra thì sẽ gây những thiệt hại lớn về người, tài sản và các vấn đề kinh tế - xã hội.

(d) Sự cố tại hệ thống thoát nước và hệ thống xử lý nước thải

Quá trình vận hành HTXLNT, các sự cố có thể xảy ra là do:

- Mất điện;

- Sự cố về máy móc thiết bị mà ở đây chủ yếu là các môtơ bơm nước, máy thổi khí hư hỏng và sự cố hệ thống bị quá tải, sốc tải.

Các sự cố này xảy ra không thường xuyên nhưng nếu có xảy ra thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước thải đầu ra.

Ngoài ra, hệ thống các đường ống thoát nước có thể bị tắc nghẽn hoặc rò rỉ do hoạt động lâu ngày. Điều này xảy ra sẽ gây ách tắc việc lưu thông nước thải, tạo mùi hôi và ảnh hưởng đến sức khỏe của CBCNV.

(đ) Sự cố gió, bão

Khi xảy ra các sự cố gió lớn, áp thấp nhiệt đới hoặc bão nếu đổ bộ vào khu vực có thể gây tốc mái các khu nhà, đổ gãy cây xanh trong phạm vi Nhà máy. Sự cố nếu xảy ra ngoài việc gây thiệt hại cơ sở vật chất của Nhà máy, ảnh hưởng đến chất lượng công trình còn có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng của cán bộ nhân viên.

(e) Sự cố sét

Nếu các công trình không có hệ thống phòng chống sét, hoặc hệ thống bị sự cố thì khi có sét đánh xảy ra có thể gây cháy các thiết bị, hạng mục công trình, nghiêm trọng có thể gây thiệt hại đến tính mạng của cán bộ nhân viên.

(f) Sự cố bệnh nghề nghiệp

Quá trình sản xuất tại Nhà máy của CBCNV, đặc biệt là các công nhân có thể mắc phải các bệnh nghề nghiệp như: Bệnh da nghề nghiệp do bụi từ máy móc,...; Bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn của máy móc; Bệnh về đường hô hấp do bụi gây ra; Bệnh xương khớp nghề nghiệp do ngồi lâu trong tư thế tay chân phải hoạt động, ít được nghỉ ngơi;

(g) Sự cố về vệ sinh an toàn thực phẩm và phát sinh dịch bệnh

Trong Nhà máy có bố trí khu vực nhà ăn nên có thể xảy ra các rủi ro sự cố về ngộ độc thực phẩm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe CBCNV. Sự cố này xảy ra do:

- Sử dụng thực phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, thực phẩm chứa độc tố, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc hóa học hoặc bị hư hỏng, ôi thiu.

- Ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật: bảo quản không đúng cách, quy trình chế biến.

Bên cạnh đó, nếu chất thải rắn không được thu gom, xử lý hằng ngày có thể phát sinh nhiều muỗi, ký sinh trùng,…làm tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh do muỗi như dịch sốt xuất huyết hoặc ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

(h) Sự cố tại hệ thống thoát nước và hệ thống xử lý khí thải

Quá trình vận hành HTXL khí thải, các sự cố có thể xảy ra là do:

- Mất điện;

- Sự cố về máy móc thiết bị;

Các sự cố này xảy ra không thường xuyên nhưng nếu có xảy ra thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình xử lý khí thải

4.1.2. Các biện pháp giảm thiểu các tác động trong giai đoạn triển khai xây dựng

4.1.2.1. Các biện pháp giảm thiểu các tác động trong giai đoạn thi công giai đoạn 1

1. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động có liên quan đến chất thải

Để phòng ngừa và giảm thiểu các tác động có liên quan đến chất thải, Chủ dự án cam kết thực hiện tốt các biện pháp sau:

# (a) Bụi và khí thải

* Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển vận chuyển nguyên vật liệu

- Xây dựng kế hoạch vận chuyển hợp lý về cả số lượng các phương tiện và lộ trình di chuyển; không tập trung nhiều phương tiện vận chuyển vào cùng một thời điểm, trên cùng một tuyến đường, tránh cộng hưởng khí thải và bụi; không trút đổ nguyên vật liệu, đất đắp cùng một lúc quá nhiều xe tải gây bụi mù mịt khu vực Dự án.

- Khi vận chuyển qua các đoạn đường sát nhà dân, gần khu vực công trình, các phương tiện vận chuyển sẽ được giảm tốc độ đến mức thấp nhất để hạn chế bụi lôi cuốn vào không khí, hạn chế khí thải.

- Sử dụng các loại xe đúng quy định hiện hành; không chở quá đầy, quá tải; phủ bạt kín thùng xe, không chạy tốc độ cao làm rơi vãi đất, đá, cát trên đường.

- Thường xuyên bảo dưỡng xe, không sử dụng xe, máy móc thiết bị quá hạn, không được phép lưu hành sử dụng.

- Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển khi không sử dụng sẽ được tắt máy; không dừng xe lâu trên công trường.

- Lái xe sẽ tuân thủ các quy định luật giao thông nhằm tránh ùn tắc giao thông, dẫn đến ô nhiễm không khí.

- Phun nước chống bụi tại các tuyến đường vận chuyển gần Dự án (đường nội bộ KCN, đường Quốc lộ 1A, đường tránh Huế) bằng xe bồn với tần suất đảm bảo tạo độ ẩm, giảm thiểu bụi.

- Bố trí hàng rào xung quanh Dự án trong quá trình xây dựng.

- Bố trí trạm xịt rửa lốp xe trước khi ra khỏi khu vực thi công giao với tuyến đường nội bộ KCN. Số lượng: 01 trạm.

* Bụi phát sinh từ quá trình đào, đắp đất

- Xây dựng tiến độ thi công hợp lý trong toàn bộ khu vực.

- Đào đến đâu thì san đất, lấp đất kịp thời, đầm kỹ không để đất khô, giảm độ ẩm, tăng khả năng phát tán bụi.

- Trường hợp không đắp, san lấp kịp thời thì tiến hành tưới nước, giữ độ ẩm cho đất.

- Sử dụng máy móc, thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về khí thải, thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng.

- Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển khi chưa sử dụng sẽ được tắt máy; không dừng xe lâu trên công trường.

- Vào những ngày nắng nóng, đặc biệt khi có gió mạnh, tiến hành phun ẩm tại khu vực thi công với tần suất phun nước chống bụi với tần suất đảm bảo tạo độ ẩm, giảm thiểu bụi.

* Bụi phát sinh từ bóc dỡ nguyên vật liệu

- Xây dựng kế hoạch vận chuyển hợp lý về cả số lượng các phương tiện và lộ trình di chuyển; không tập trung nhiều phương tiện vận chuyển vào cùng một thời điểm, trên cùng một tuyến đường; không trút đổ nguyên vật liệu cùng một lúc quá nhiều xe tải gây bụi mù mịt khu vực Dự án.

- Kho, bãi chứa nguyên vật liệu được che chắn cẩn thận để tránh bụi bẩn tích tụ bề mặt và phát tán khi có gió. Dọn dẹp, quét dọn sân nền bãi tập kết nguyên vật liệu. Đối với các vật liệu, nhiên liệu như xi măng, sắt thép, dầu nhớt,... được bảo quản cẩn thận trong kho chứa tránh tác động của mưa, nắng và gió gây hư hỏng. Đồng thời giảm thiểu khả năng phát tán bụi cũng như các chất ô nhiễm khác ra môi trường.

- Trong quá trình xây dựng Chủ dự án thiết kế xây dựng từng khu vực theo phương án cuốn chiếu, thi công đến đâu dọn sạch đến đó.

- Phun nước chống bụi khi xe đổ đất xuống công trình.

* Bụi lôi cuốn từ mặt đất do xe vận chuyển

- Xe chở vật liệu xây dựng không chở quá tải trọng cho phép, không chạy vào giờ cao điểm và tuân thủ biển báo tốc độ, phủ bạt kín thùng xe;

- Yêu cầu lái xe tuân thủ quy định về biển báo, tốc độ trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu thi công;

- Tưới xịt lốp xe trước khi ra khỏi Dự án cụ thể: bố trí 01 trạm xịt, rửa lốp xe trước khi ra khỏi khu vực thi công giao với đường nội bộ KCN để rửa các chất bẩn dính bám ở lốp xe trước khi ra tuyến đường chính.

- Phân luồng cho các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng theo đúng qui định để tránh ô nhiễm cục bộ trong khu vực Dự án.

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực Dự án để giảm quãng đường vận chuyển và giảm công tác bảo quản nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố tai nạn giao thông.

- Phun nước chống bụi tại tuyến đường vận chuyển gần Dự án (đường nội bộ KCN) bằng xe bồn với tần suất đảm bảo tạo độ ẩm, giảm thiểu bụi.

* Khói hàn do gia công hàn cắt kim loại

Trang bị thiết bị bảo hộ cho công nhân khi thi công hàn, cắt kim loại như găng tay, mặt nạ chống tia lửa, khẩu trang,… thay ca làm việc để đảm bảo sức khỏe cho công nhân.

* Mùi phát sinh do quá trình tập trung chất thải ở lán trại

- Tăng cường sử dụng nhân lực địa phương.

- Bảo đảm giữ gìn vệ sinh ở khu lán trại.

- Yêu cầu công nhân thu gom rác thải và hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải của địa phương thu gom xử lý.

- Xây dựng nội quy sinh hoạt đầy đủ, rõ ràng và tổ chức quản lý công nhân tốt nhất.

* Nhận xét:

- Ưu điểm: các biện pháp dễ triển khai, chi phí thấp và giảm bụi rất hữu hiệu, hiện nay rất nhiều công trình xây dựng đang áp dụng và mang lại hiệu quả rất cao.

- Mức độ khả thi: mức độ thực hiện cao, Chủ dự án sẽ lập lịch cụ thể để thực hiện theo đúng thời gian và tiến độ đã đề ra.

# (b) Nước thải

* Ô nhiễm nguồn nước từ hoạt động thi công xây dựng

- Nước thải từ hoạt động bảo dưỡng các công trình, trộn bê tông, rửa thiết bị, máy móc:

+ Hạn chế sự rơi vãi đất, đá, vật liệu xây dựng. Thường xuyên quét dọn, thu gom nguyên liệu rơi vãi.

+ Thực hiện an toàn về máy móc, thiết bị thi công, hạn chế tối đa rò rỉ dầu máy trong quá trình thi công.

+ Thực hiện vệ sinh công trường vào cuối mỗi ngày làm việc.

+ Tuyên truyền cho công nhân thi công ý thức được vấn đề giữ vệ sinh chung trong khu vực, tuân thủ quy định về thải bỏ chất thải đúng nơi quy định.

+ Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các giải pháp trên nhằm giảm thiểu tối đa ô nhiễm chất lượng nước tại khu vực thi công cũng như việc ô nhiễm lan rộng ra các khu vực khác.

+ Sử dụng các thùng chứa nước rửa thiết bị, dụng cụ thi công, lắng cặn trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung.

- Nước thải từ hoạt động xịt rửa lốp xe: Bố trí hố lắng để xử lý nước thải tại vị trí tiếp giáp với từng trạm xịt rửa lốp xe trước khi ra khỏi khu vực thi công giao với tuyến đường nội bộ KCN. Thể tích: 5 m3

* Ô nhiễm nguồn nước từ hoạt động sinh hoạt của công nhân

- Bố trí nhà vệ sinh di động trong khu vực thực hiện Dự án. Hợp đồng với đơn vị chức năng để vận chuyển, xử lý chất thải tại nhà vệ sinh di động;

- Tổ chức nhân lực hợp lý theo giai đoạn thi công nhằm giảm số lượng công nhân trên công trường;

- Ưu tiên sử dụng công nhân xây dựng tại địa phương để có điều kiện tự túc ăn ở.

* Nước mưa chảy tràn

- Che chắn và tập kết nguyên vật liệu ở những nơi cao ráo, thoáng mát, tốt nhất là bảo quản trong kho chứa nguyên vật liệu, tránh bị nước mưa cuốn trôi trong quá trình thi công Dự án.

- Hạn chế các hoạt động đào móng, thi công vào những ngày mưa để tránh hiện tượng rửa trôi các chất trên bề mặt.

- Trong quá trình xây dựng Chủ dự án thiết kế xây dựng theo từng khu vực theo phương án cuốn chiếu, thi công đến đâu dọn sạch đến đó.

- Thu gom triệt để rác thải sinh hoạt phát sinh trên công trường.

- Xây dựng hệ thống thu gom nước mưa tạm thời.

* Nhận xét:

- Biện pháp giảm thiểu nước thải xây dựng, nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn trong quá trình xây dựng như trên đang được nhiều công trường áp dụng. Tuân thủ tốt các biện pháp này thì ảnh hưởng của nước thải tới môi trường xung quanh giảm rõ rệt.

- Thu gom và xử lý nước thải phát sinh đat quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải vào môi trường.

# (c) Chất thải rắn thông thường

* Chất thải rắn xây dựng

- Thực hiện đúng các quy định theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

- Bố trí cán bộ công nhân thu gom đất rơi vãi trên trên các đường nội bộ KCN, đường Quốc lộ 1A.

- Hạn chế tối đa lượng chất thải rắn từ khu vực xây dựng.

- Phân loại CTR xây dựng thành các loại: CTR có khả năng tái chế được; CTR có thể được tái sử dụng ngay trên công trường hoặc tái sử dụng cho các công trường xây dựng khác; CTR không tái chế, tái sử dụng được và đem đi chôn lấp.

+ Đối với CTR có khả năng tái chế được: thu gom, tái sử dụng hoặc bán cho các cơ sở phế liệu.

+ Đối với CTR xây dựng còn lại: Hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

- Thi công đến đâu vận chuyển nguyên vật liệu đến đó, tránh vận chuyển, tập kết nhiều ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường khu vực.

- Sau khi kết thúc thi công, Chủ dự án tiến hành tháo dỡ lán trại, hoàn trả lại mặt bằng, không để lại bất cứ vật dụng hay chất thải tại khu vực thi công. Toàn bộ chất thải rắn phát sinh, lán trại được tháo dỡ, các vật liệu có thể tái sử dụng bán cho các đơn vị có nhu cầu thu mua, các chất thải không tái sử dụng thì hợp đồng với đơn vị thu gom rác của địa phương thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định.

* Chất thải rắn sinh hoạt

- Tổ chức phân loại tại nguồn theo 04 nhóm: nhóm tái chế, tái sử dụng (giấy các loại, nhựa các loại, kim loại các loại, thuỷ tinh các loại); nhóm chất thải thực phẩm; nhóm chất thải nguy hại (pin, ắc quy, bóng đèn huỳnh quang, thiết bị điện tử hỏng, các loại chất thải nguy hại khác); nhóm chất thải còn lại (không bao gồm chất thải xây dựng và các chết động vật nuôi).

- Bố trí 03 thùng (thể tích 50l/thùng), chất liệu bằng nhựa để thu gom rác thải sinh hoạt của công nhân phát sinh trên công trường, định kỳ vận chuyển đến điểm tập kết và hợp đồng đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý đúng quy định. Đối với nhóm chất thải nguy hại được thu gom và đưa về kho chất thải nguy hại.

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức của công nhân trong vấn đề vệ sinh môi trường, đổ thải đúng nơi quy định. Tiến hành các biện pháp xử lý cứng rắn, xử phạt hành chính đối với các cá nhân, đơn vị không tuân thủ các quy định đề ra.

* Nhận xét:

- Ưu điểm: khống chế được CTR ngay tại nguồn phát sinh, tuy nhiên phụ thuộc phần lớn vào ý thức của công nhân thi công.

- Mức độ khả thi cao.

# (d) Chất thải nguy hại

- Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa thiết bị, máy móc trong khu vực Dự án. Bố trí khu vực riêng để sửa chữa, duy tu thiết bị.

- Ban hành nội quy quản lý CTNH tại công trình xây dựng;

- Xây dựng kho chứa CTNH (diện tích 10m2) tại khu vực lán trại của công nhân; bố trí 07 thùng đựng CTNH (thể tích 50l/thùng), chất liệu bằng nhựa và hợp đồng đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo đúng quy định.

- CTNH sẽ được Chủ dự án quản lý, hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

* Nhận xét:

- Ưu điểm: các biện pháp giảm thiểu CTNH trên là khả thi, khống chế được chất thải nguy hại ngay tại nguồn phát sinh.

- Mức độ khả thi cao.

2. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải

Để phòng ngừa và giảm thiểu các tác động không có liên quan đến chất thải, Chủ dự án cam kết thực hiện tốt các biện pháp sau:

(a) Tiếng ồn, độ rung

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung trong quá trình thi công xây dựng, Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp sau:

* Tiếng ồn

- Xây dựng kế hoạch thi công, sử dụng máy móc thiết bị, vận chuyển hợp lý về cả số lượng các loại máy móc, phương tiện và lộ trình di chuyển; không tập trung nhiều máy móc, phương tiện vận chuyển vào cùng một thời điểm, trên cùng một khu vực thi công, tránh cộng hưởng tiếng ồn, độ rung;

- Thường xuyên kiểm tra mức ồn, độ rung để có biện pháp giảm thiểu kịp thời;

- Các phương tiện và máy thi công sẽ được định kỳ bảo dưỡng, thường xuyên bôi trơn dầu mỡ, được kiểm định và có giấy phép lưu hành;

- Hạn chế bóp còi và giảm tốc độ xe khi đi qua các khu vực dân cư trên tuyến đường và trong phạm vi công trường;

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại những khu vực có mức ồn và độ rung lớn như mũ chụp tai hoặc nút chống ồn bằng chất dẻo;

- Thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị và xe vận chuyển;

- Hạn chế tốc độ lưu thông của xe trên đường để đảm bảo an toàn giao thông khu vực.

* Độ rung

- Không sử dụng các thiết bị có độ rung lớn cùng một lúc để tránh hiện tượng cộng hưởng.

- Chống rung tại nguồn:

+ Biện pháp kết cấu: Cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực;

+ Biện pháp công nghệ: Sử dụng vật liệu phi kim loại, thay đổi tải làm việc;

- Chống rung trên đường lan truyền:

+ Đối với các máy có độ rung lớn, trang bị các bệ đỡ đúng với công suất và trọng lượng của máy để độ rung gây ra không vượt quá mức quy chuẩn cho phép;

+ Sử dụng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su,… được lắp giữa máy và bệ máy để giảm rung chấn;

- Khi xảy ra hiện tượng sạt lở công trình phải tiến hành ngưng hoạt động, kiểm tra và tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục trước khi tiếp tục thực hiện các công đoạn tiếp theo.

* Nhận xét:

- Ưu điểm:

+ Các biện pháp này đơn giản, dễ thực hiện và có hiệu quả rất cao.

+ Phù hợp với quy định của nhà nước, không tốn kém nhiều đến kinh phí, không khó khăn về kỹ thuật,...

(b) Sụt lún, hư hỏng công trình

Để giảm thiểu sụt lún, hư hỏng công trình trong quá trình thi công xây dựng, Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Yêu cầu các đơn vị vận chuyển đúng tải trọng theo quy định;

- Vệ sinh hàng ngày các tuyến đường vận chuyển (chủ yếu Quốc lộ 1A, đường tránh Huế, đường nội bộ KCN vào khu vực Dự án) và cam kết duy tu bảo dưỡng sau khi hoàn thiện công trình;

- Nghiên cứu kỹ địa chất tại khu vực thi công xây dựng để đưa ra phương án thi công hợp lý.

* Nhận xét:

- Ưu điểm: Các biện pháp dễ triển khai.

(c) Kinh tế xã hội

- Đưa ra những quy định nghiêm ngặt với lực lượng thi công về tổ chức, ăn, nghỉ, sinh hoạt, tránh phát sinh mâu thuẫn không đáng có giữa công nhân xây dựng với công nhân vận hành, người dân gây mất ổn định xã hội và làm giảm tiến độ chung của Dự án;

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc thực hiện pháp luật, bảo đảm trật tự an ninh và ngăn ngừa các tệ nạn xã hội như cờ bạc và các hoạt động gây mất trật tự xã hội trên địa bàn;

- Đảm bảo thi công đúng theo thiết kế để đảm bảo chất lượng công trình, có biển báo chỉ đường, biển báo hướng dẫn đầy đủ nhằm hạn chế tai nạn giao thông gây tâm lý không tốt cho nhân dân;

- Các loại phương tiện như máy xúc, máy ủi có bánh xích được chở vào khu vực bằng xe chuyên dụng, không được chạy trực tiếp trên đường. Nếu Chủ dự án làm hư hỏng, sụt lún các tuyến đường trong khu vực thì bắt buộc tiến hành các biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời;

- Phương tiện vận chuyển sau khi trút dỡ nguyên vật liệu sẽ được di chuyển ra khỏi vị trí để tránh ảnh hưởng đến hoạt động giao thông của khu vực; hạn chế việc vận chuyển nguyên vật liệu vào các giờ cao điểm.

- Các phương tiện vận chuyển chạy tốc độ chậm, che chắn bằng bạt trong quá trình vận chuyển.

- Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu mùi, khí thải, nước thải như đã trình bày ở trên.

* Nhận xét:

- Ưu điểm: Không tốn nhiều chi phí

3. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các rủi ro, sự cố

Để phòng ngừa và giảm thiểu các rủi ro, sự cố, Chủ dự án cam kết thực hiện tốt các biện pháp sau:

(a) Phòng ngừa về sự cố cháy nổ

- Bảo quản nhiên liệu cách ly riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát ra tia lửa.

- Trang bị đầy đủ thiết bị PCCC, tại nơi đặt dụng cụ chữa cháy phải có hướng dẫn sử dụng đính kèm.

- Thường xuyên thực hiện công tác giám sát, kiểm tra tại các khu vực kho chứa nhiên liệu, hệ thống cấp điện tạm thời để phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời các nguy cơ xảy ra cháy nổ.

- Thành lập đội ứng cứu tại chỗ để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

- Giáo dục ý thức cho công nhân sử dụng lửa đúng nơi quy định và có biện pháp xử phạt nghiêm minh đối với những người bất cẩn gây ra hiện tượng cháy.

* Nhận xét:

- Ưu điểm: Hạn chế xả ra sự cố cháy nổ.

- Mức độ khả thi: Mức độ khả thi cao.

(b) Phòng ngừa về sự cố tai nạn lao động

Để hạn chế các sự cố tai nạn lao động, Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp sau:

- Thành lập bộ phận an toàn lao động và cử người chuyên trách về xây dựng ban hành và yêu cầu công nhân viên thực hiện nghiêm túc các nội quy lao động, nội quy về trang bị bảo hộ lao động, nội quy về an toàn điện, an toàn cháy nổ,…

- Thường xuyên chú trọng cải tiến, giảm thiểu các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tổ chức diễn tập sơ cấp cứu phòng khi có sự cố xảy ra.

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng các thiết bị thi công như cần cẩu, giàn giáo,.. và thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy về vệ sinh an toàn lao động.

- Tổ chức huấn luyện, giáo dục về công tác an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nội quy kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, các quy trình quy phạm. Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân thiếu ý thức chấp hành hoặc vi phạm nội quy kỷ luật.

- Tiến hành cứu chữa các ca tai nạn lao động nhẹ và sơ cứu các ca tai nạn nghiêm trọng trước khi chuyển về bệnh viện.

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động về công tác bảo hộ lao động. Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân như: ủng, giày, găng tay, kính, khẩu trang, nút chống tiếng ồn, áo quần bảo hộ lao động,...

- Sử dụng các phương tiện thiết bị thi công hiện đại nhằm hạn chế khả năng xảy ra tai nạn lao động.

- Trang bị tủ thuốc lưu động, cung cấp các túi thuốc cấp cứu, cứu thương cho công nhân tại công trình.

- Theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và áp dụng các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự.

- Thường xuyên duy tu bảo dưỡng thiết bị, máy móc trong quá trình thi công.

* Nhận xét:

- Ưu điểm: Hạn chế tối đa tai nạn lao động phát sinh.

- Mức độ khả thi: Có khả năng thực thi.

(c) Phòng ngừa về sự cố tai nạn giao thông

Quá trình thi công xây dựng Dự án ảnh hưởng đến nhiều tuyến đường hiện hữu và khu dân cư. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn giao thông trong thi công là rất quan trọng. Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp sau các biện pháp sau:

- Trước khi thi công tiến hành kiểm tra các phương tiện với yêu cầu đã được Đăng kiểm. Tài xế đảm bảo sức khỏe và có giấy phép lái xe.

- Nhà thầu bố trí các biển chỉ dẫn giao thông tại tuyến đường giao cắt để đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế xảy ra các tai nạn giao thông.

- Có nội quy nghiêm ngặt cấm sử dụng chất kích thích (bia rượu,...) trước và trong khi lái xe.

- Các xe chở nguyên vật liệu có khả năng phát sinh bụi được che chắn kỹ để tránh ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

- Dọn dẹp vệ sinh đường sá sau mỗi ngày thi công và sau khi thi công xong.

- Tập kết vật liệu đúng nơi qui định không làm ảnh hưởng đến việc đi lại.

- Lái xe có bằng cấp và chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ.

- Vật tư, nguyên vật liệu, đất đá tập kết không lấn chiếm lòng, lề đường; thi công đến đâu dọn sạch đến đó.

- Bố trí tiến độ vận chuyển hợp lý, không tập trung các phương tiện trên cùng một tuyến đường.

- Quy định thời gian vận chuyển và vận tốc hợp lý đối với các phương tiện để tránh ùn tắc vào giờ cao điểm,... Thời gian vận chuyển: từ 8h00 - 11h00 hoặc từ 13h30 - 16h30.

* Nhận xét:

- Ưu điểm: Hạn chế tối đa tai nạn giao thông phát sinh.

- Mức độ khả thi: Có khả năng thực thi.

(d) Phòng ngừa về sự cố dịch bệnh, an toàn thực phẩm

- Thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm: Bảo quản, chế biến thức ăn hợp vệ sinh;

- Cập nhật các thông tin về các dịch bệnh, bệnh truyền nhiễm có thể lan truyền phát sinh trên địa bàn khu vực để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả,...

- Thực hiện vệ sinh môi trường: Thu gom xử lý rác thải hằng ngày tránh sự phát sinh của ruồi muỗi,...

- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) phòng chống dịch bệnh Covid 19.

- Thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm cho công nhân tham gia thi công xây dựng, ăn trưa tại công trường.

* Nhận xét:

- Ưu điểm: Các biện pháp giảm thiểu đơn giản, dễ thực hiện.

- Mức độ khả thi: Có khả năng thực thi.

(e) Phòng ngừa về sự cố do thiên tai

- Có kế hoạch thi công xây dựng cụ thể, thi công cuốn chiếu từng hạng mục, tránh thi công tràn lan;

- Chủ dự án sẽ thành lập Ban phòng chống, ứng phó với mưa bão nhằm theo dõi và có phương án khắc phục kịp thời;

- Phối hợp với chính quyền địa phương có phương án phòng chống kịp thời trước mùa mưa lũ;

- Tuyệt đối không thi công vào thời điểm có áp thấp nhiệt đới, bão lụt,...để tránh các sự cố đổ sập các hạng mục Dự án cũng như khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của công nhân thi công;

- Dùng giằng, dây neo để gia cố mái cho khu nhà tập kết vật liệu xây dựng, nhà điều hành, nhà ở của công nhân khi có áp thấp nhiệt đới, bão đổ bộ để hạn chế sự cố tốc mái, đổ tường.

* Nhận xét:

- Ưu điểm: Các biện pháp giảm thiểu đơn giản, dễ thực hiện.

- Mức độ khả thi: Có khả năng thực thi.

(f) Phòng ngừa sự cố bệnh nghề nghiệp

- Giám sát môi trường lao động định kỳ và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

- Yêu cầu công nhân sử dụng bảo hộ lao động khi làm việc.

- Có chế độ nghỉ ngơi, làm việc với thời gian hợp lý, các chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho công nhân.

* Nhận xét:

- Ưu điểm: Các biện pháp giảm thiểu đơn giản, dễ thực hiện.

- Mức độ khả thi: Có khả năng thực thi.

4.1.2.2. Các biện pháp giảm thiểu các tác động trong giai đoạn thi công giai đoạn 2 và vận hành giai đoạn 1

1. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động có liên quan đến chất thải

(a) Bụi, khí thải

Chủ dự án cam kết thực hiện tốt các biện pháp như trình bày ở giai đoạn xây dựng trên (Phần a.1, Mục 4.1.2.1). Ngoài ra để giảm thiểu bụi, khí thải, mùi phát sinh từ các hoạt động tại Nhà máy giai đoạn 1, Chủ dự án cam kết như sau:

* Khí thải phát sinh từ các hoạt động giao thông ra vào Nhà máy

- Bố trí một cách hợp lý hệ thống cây xanh trong khuôn viên để giảm thiểu khả năng phát tán của bụi.

- Quét dọn sạch sẽ khuôn viên, bãi đỗ xe và đoạn đường giao thông nội bộ trong Dự án.

- Phun tưới đoạn đường giao thông trước cổng ra vào trong những ngày nắng nóng để giảm lượng bụi cuốn lên từ mặt đường.

- Không sử dụng các loại xe vận chuyển đã hết hạn sử dụng, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng các phương tiện giao thông vận tải, sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế động cơ,...

- Công nhân làm việc trong các xưởng sản xuất được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động.

- Rác thải sinh hoạt được xử lý hàng ngày, không để lâu tránh hiện tượng phân huỷ, tạo mùi hôi khó chịu.

- Phương tiện ra vào Nhà máy phải chạy với tốc độ được quy định.

- Các nhà vệ sinh được dọn dẹp sạch sẽ thường xuyên tránh gây mùi hôi.

- Cử bộ phận thường xuyên làm vệ sinh, quét dọn trong khuôn viên Nhà máy.

*Khí thải từ các hoạt động đun nấu

- Thực hiện theo các biện pháp về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiến hành dọn dẹp nhà hàng, bếp ăn.

- Hệ thống thông gió khu vực ưu tiên sử dụng thông gió tự nhiên, gió từ bên ngoài thông qua quạt cấp gió cấp mang gió ngoài trời vào. Ngoài ra bố trí thêm các điều hòa không khí tại khu vực lễ tân, văn phòng,...

- Lắp đặt thiết bị hút khói, khử mùi từ hoạt động đun nấu. Tất cả các bếp, khu vực vệ sinh đều được cấp gió và được hút gió thải lên mái bằng quạt. Thiết bị dập chống cháy tại mỗi miệng hút khói bếp được thiết kế và lắp đặt.

- Bố trí hệ thống thông gió tự nhiên trong các hành lang, tiền sảnh.

* Mùi từ quá trình tập trung chất thải

- Khu vực bên ngoài hệ thống xử lý nước thải, trồng cây xanh vừa tạo không gian đẹp, vừa có khả năng giảm mùi và khí thải và tạo hành lang cách ly với các khu chức năng khác.

- Hệ thống đường ống thu gom nước thải được thiết kế đi ngầm và kín có nắp đậy nhằm hạn chế việc phát sinh mùi và khí thải ra môi trường xung quanh.

- HTXLNT xây dựng kín và ngầm dưới đất.

- Nạo vét cặn bùn định kỳ, đảm bảo HTXLNT luôn hoạt động tốt.

- Bố trí khu tập kết thải sinh hoạt ở phía Đông Nhà máy có diện tích 50m2, định kỳ thuê đơn vị chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định.

- Đối với thức ăn dư thừa, chất thải hữu cơ từ phòng ăn: bố trí 03 thùng đựng thức ăn thừa tại khu vực bếp (120l/thùng). Hợp đồng thu mua với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn phường và vùng lân cận.

* Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động lò hơi

Để đảm bảo xử lý bụi, khí thải phát sinh khi vận hành lò hơi Chủ dự án tiến hành đầu tư 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải đồng bộ với lò hơi có công suất 10.000m3/h

- Sơ đồ công nghệ như sau:

Hình 4.1. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi và khí thải lò hơi

- Thuyết minh quy trình công nghệ:

Khí thải sau khi ra khỏi lò chứa nhiều các hạt bụi có các kích cỡ khác nhau. Khí thải được dẫn vào cyclone thu bụi. Tại đây, dòng khí sẽ được phân phối đều vào trong cyclone. Các hạt bụi chuyển động xoáy bên trong thân cyclone. Dưới tác dụng của lực hướng tâm các hạt bụi bị mất động lực va vào thành và rơi xuống đáy cyclone.

Dòng khí tiếp tục đi qua bể hấp thụ bằng nước (bể kín). Tại đây khí đi từ trên xuống bể nước làm cho bụi tiếp tục lắng xuống đáy bể. Trong quá trình tiếp xúc giữa nước và khí, bụi và các khí ô nhiễm trong khí thải được hấp thụ vào trong nước. Khí thải tiếp tục được đẩy vào ống khói và thải ra ngoài môi trường tiếp nhận có giá trị nằm trong giới hạn của QCVN 19:2009/BTNMT (giá trị Cmax, cột B, Kp=1, Kv=1).

Bảng 4.28. Thông số kỹ thuật của HTXL khí thải của lò hơi

| Stt | Tên hạng mục | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể hấp thụ Kích thước: 4,8m x 2,5m x 5,4m | Bể | 1 |
| 3 | Ống khói. Kích thước: Ф850; cao 18m Vật liệu : Tôn mã kẽm | Cái | 1 |
| 4 | Hệ đường ống thu gom khí thải Vật liệu: Ống kẽm ϕ 850mm | Hệ | 1 |
| 5 | Quạt hút 10Hp | Cái | 1 |
| 6 | Tủ điều khiển và điện động lực | Hệ | 1 |

* Hơi dung môi phát sinh từ quá trình ép nhựa trong giai đoạn 1

Để hạn chế hơi dung môi từ dây chuyền ép nhựa, Chủ dự án tiến hành lắp đặt 01 hệ thống xử lý với công suất 30.000m3/h cho toàn bộ Dự án.

Chủ dự án lắp đặt 8 chụp hút tại dây chuyền ép nhựa với đường kính 250 x250mm để hút hết hơi dung môi phát sinh từ dây chuyền. Bụi và khí thải theo ống dẫn ϕ 850mm, ϕ 600mm dẫn về hệ thống xử lý khí thải.

- Sơ đồ công nghệ như sau:

Hình 4.2. Sơ đồ công nghệ xử lý hơi dung môi từ quá trình ép nhựa

- Thuyết minh công nghệ:

Khí thải chứa VOC từ công đoạn làm nóng chảy hạt nhựa được lắp đặt chụp hút tại các vị trí phát sinh để thu gom triệt để khí thải dẫn về tháp hấp thụ bằng than hoạt tính. Quạt hút sẽ hút không khí chứa khí ô nhiễm vào chụp hút rồi dẫn theo đường ống vào tháp hấp thụ. Tại đây các khí ô nhiễm sẽ được giữ lại ở lớp vật liệu hấp thụ là than hoạt tính. Than hoạt tính là một chất gồm chủ yếu là nguyên tố carbon có cấu trúc thể hiện dạng tổ ong rất đặc trưng. Nhờ cấu trúc này, trong 1g than hoạt tính, diện tích bề mặt của tất cả các lỗ rỗng có thể đạt tới 800 - 1300m2/g nên than hoạt tính có tính hấp thụ rất mạnh. Phần khí sạch sau khi qua xử lý bằng than hoạt tính đạt QCVN 20:2009/BTNMT đạt lại được quạt hút đẩy ra ngoài thông qua ống thải.

Sau một thời gian hoạt động các chất ô nhiễm hấp phụ đầy các lỗ rỗng của than hoạt tính, do đó cần thay lượng than hoạt tính này để đảm bảo khả năng hấp phụ của hệ thống.

Bảng 4.29. Thông số kỹ thuật của HTXL khí thải của quá trình ép nhựa

| Stt | Tên hạng mục | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tháp xử lý Kích thước: DxRxC= 3,7x1,14 x 2,7m Vật liệu : Kẽm 1,5mm | Tháp | 1 |
| 2 | Chụp hút Kích thước: 250x250mm Vật liệu : Tôn mã kẽm | Cái | 8 |
| 3 | Ống khói. Kích thước: Ф850; cao 16m Vật liệu : Tôn mã kẽm | Cái | 1 |
| 4 | Hệ đường ống thu gom khí thải Vật liệu: Ống kẽm ϕ 850mm, ϕ 600mm | Hệ | 1 |
| 5 | Quạt hút ly tâm 40Hp | Cái | 2 |
| 6 | Tủ điều khiển và điện động lực | Hệ | 1 |

* Bụi và hơi dung môi trong công đoạn phun sơn trong giai đoạn 1:

Dự án sử dụng công nghệ sơn UV để sơn lên bề mặt sản phẩm. Đây là công nghệ sơn mới và hiện đại, sơn sử dụng là loại sơn UV, thành phần của sơn chứa 100% các chất rắn, không sử dụng dung môi pha sơn nên giảm đáng kể được các chất ô nhiễm phát sinh (đặc biệt là hơi dung môi, hơi hợp chất hữu cơ) cho công đoạn sơn này. Để hạn chế ảnh hưởng của bụi sơn từ quá trình sơn UV tới môi trường xung quanh cũng như hạn chế ảnh hưởng của bụi tới sức khỏe công nhân trực tiếp sản xuất, Chủ dự án bố trí hệ thống thu gom và xử lý bụi sơn UV (được lắp đặt đồng bộ cùng với dây chuyền sơn UV) với công nghệ như sau:

- Lắp đặt các buồng phun sơn để thực hiện phun sơn tập trung, thuận tiện trong công tác thu gom và xử lý.

- Điều chỉnh các súng phun sơn, tạo vận tốc khoảng 0,2 m/s để sơn được phun ra và bám phần lớn trên sản phẩm, hạn chế bụi sơn thừa phát tán ra môi trường không khí đồng thời tiết kiệm tối đa lượng sơn sử dụng.

- Trang bị mặt nạ chống độc cho các công nhân khi thao tác phun sơn.

Để hạn chế bụi, hơi dung môi từ dây chuyền phun sơn cho toàn bộ Dự án, Chủ dự án lắp đặt 02 HTXL tại 2 buồng sơn. Trong đó:

HTXL khí thải có công suất 55.000m3/h được lắp đặt đồng bộ tại buồng sơn 1

HTXL khí thải có công suất 40.000m3/h được lắp đặt đồng bộ tại buồng sơn 2

Chủ dự án lắp đặt 4 chụp hút tại buồng sơn số 1 với đường kính 250 x250mm và 2 chụp hút tại buồng sơn số 2 để hút hết hơi dung môi phát sinh từ dây chuyền. Bụi sơn và hơi dung môi theo ống dẫn ϕ 850mm dẫn về hệ thống xử lý khí thải.

- Sơ đồ công nghệ của HTXL khí thải như sau:

Hình 4.3. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi và hơi dung môi từ cộng đoạn sơn

- Thuyết minh công nghệ:

Sản phẩm cần sơn sẽ được treo lên móc trên băng chuyền tự động di chuyển vào khu vực buồng phun sơn, tại khu vực này, công nhân sẽ thao tác phun sơn lên sản phẩm. Khí thải từ quá trình phun sơn có chứa bụi sẽ được xử lý qua màng nước.

Buồng sơn tạo ra một luồng khí động theo hướng từ công nhân phun sơn tới bề mặt buồng sơn nhờ các quạt hút đặt trên nóc buồng sơn. Bụi và mùi sơn được cuốn vào máng nước chảy tràn và trôi xuống bể chứa tuần hoàn nằm phía dưới. Khí theo hệ thống thoát được thoát theo đường ống ra khỏi khu vực phun sơn và đến hệ thống hấp phụ bằng than hoạt tính.

Tại đây, bụi và hơi dung môi sẽ được hút vào đường ống dẫn được chế tạo bằng tôn kẽm, độ dày 0,6mm, đường kính từ 850mm. Tháp hấp phụ hơi dung môi bằng than hoạt tính được đặt bên ngoài ngoài nhà xưởng. Hơi dung môi có khả năng bay hơi thông qua một quạt hút để đưa về hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính. Phần khí sạch sau khi qua xử lý bằng than hoạt tính đạt QCVN 20:2009/BTNMT đạt lại được quạt hút đẩy ra ngoài thông qua ống thải.

Thông số kỹ thuật của thiết bị lọc than hoạt tính như sau:

Bảng 4.30. Thông số kỹ thuật thiết bị xử lý hơi dung môi bằng tháp hấp phụ hơi
dung môi bằng than hoạt tính

| Stt | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật | Số lượng | Tình trạng thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hệ thống xử lý buồng sơn 1 |  |  |
| 1 | Tháp hấp phụhơi dung môi bằng than hoạt tính, công suất 55.000m3/h. | Vật liệu: kẽm 1,5mm; Kích thước: DxRxH = 4.900x1.700x3.150mm Số lượng lớp than: 8 lớp | 01 | Mới 100% |
| 2 | Quạt hút | Công suất: 55HP Lưu lượng: 55.000 m3/giờ - Cột áp: 1.800Pa | 01 | Mới 100% |
| 3 | Ống phát thải | Chiều cao ống phát thải: 15m (tính từ mặt đất) Đường kính: D1.200mm Vật liệu: tôn mã kẽm 1mm | 01 | Mới 100% |
| II | Hệ thống xử lý buồng sơn 2 |  |  |
| 1 | Tháp hấp phụhơi dung môi bằng than hoạt tính, công suất 40.000m3/h. | Vật liệu: kẽm 1,5mm; Kích thước: DxRxH = 4.900x1.700x2.700mm Số lượng lớp than: 6 lớp | 01 | Mới 100% |
| 2 | Quạt hút | Công suất: 40HP Lưu lượng: 40.000 m3/giờ - Cột áp: 1.800 Pa | 01 | Mới 100% |
| 3 | Ống phát thải | Chiều cao ống phát thải: 15m (tính từ mặt đất) - Đường kính: D1.100mm Vật liệu: tôn mã kẽm 1mm | 01 | Mới 100% |

Ngoài các biện pháp nêu trên, để đảm bảo thông thoáng nhà xưởng sản xuất và đảm bảo môi trường làm việc cho công nhân, đặc biệt là khu vực phun sơn, Chủ dự án thực hiện bổ sung thêm một số biện pháp như:

- Lắp đặt thêm quạt thông gió trong khu vực phun sơn;

- Quét dọn nhà xưởng vào cuối mỗi ca sản xuất;

- Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong khu vực phun sơn.

(b) Nước thải

Ngoài các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước từ các hoạt động xây dựng, hoạt động sinh hoạt của công nhân được Chủ dự án cam kết thực hiện như ở giai đoạn xây dựng trên (Phần b.1, Mục 4.1.2.1). Chủ dự án còn cam kết thực hiện biện pháp giảm thiểu Ô nhiễm nguồn nước từ hoạt động tại Nhà máy giai đoạn 1 như sau:

* Nước mưa chảy tràn

- Nước mưa trên mái: qua máng dẫn, thiết bị tách rác, qua ống đứng đưa về các mương thoát nước xung quanh nhà xưởng, theo đường thoát nước chảy vào hệ thống cống thoát nước rồi dẫn ra hệ thống thoát nước của khu vực.

- Nước mặt ngoài nhà: thu bằng mương thoát qua hệ thống cống thoát nước rồi dẫn ra hệ thống thoát nước của khu vực.

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa đã được xây dựng riêng biệt với hệ thống thu gom nước thải, bao gồm: ống xối, ống dẫn, mương dẫn, hố ga,...được xây dựng ngầm với độ dốc đảm bảo thoát toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn thoát ra nguồn tiếp nhận. Nước mưa chảy tràn được thu gom vào các hố ga rồi theo các đường cống thoát nước bằng BTCT D600, D800, D1.000 bố trí xung quanh Nhà máy sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN tại 03 vị trí:

- Vị trí 01 nằm hướng Tây Nam Dự án, có tọa độ (Hệ tọa độ VN 2.000, kinh tuyến 1070, múi chiếu 30): X: 1.813.526,32 (m); Y: 573.329,55 (m);

- Vị trí 02 nằm hướng Đông Nam Dự án, có tọa độ (Hệ tọa độ VN 2.000, kinh tuyến 1070, múi chiếu 30): X: 1.813.665,33 (m); Y: 573.502,91 (m);

- Vị trí 03 nằm hướng Đông Bắc Dự án, có tọa độ (Hệ tọa độ VN 2.000, kinh tuyến 1070, múi chiếu 30): X: 1.813.830,64 (m); Y: 573.301,48 (m);

* Nước thải

- Nước thải từ các bồn xí, bồn tiểu được dẫn vào bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ sau đó dẫn về HTXLNT tập trung để tiếp tục xử lý. Trong giai đoạn 1, Chủ dự án dự kiến đầu tư 05 bể tự hoại với kích thước 5,8m x 2,8m x1,95m.

- Nước hoạt động rửa tay chân, nước thải từ nhà ăn được tách rác để giữ lại và loại bỏ rác, các tạp chất vô cơ như bao nilon, giấy, vải vụn, tóc,...sau đó dẫn về HTXLNT tập trung để tiếp tục xử lý.

- Nước thải từ quá trình lắng cặn của lò hơi, từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi, từ quá trình mài, phun sơn được thu gom đưa về HTXLNT tập trung để tiếp tục xử lý.

Nước thải sinh hoạt của CBCNV, nước thải tại nhà ăn và từ hoạt động sản xuất tại Nhà máy giai đoạn 1 được thu gom về HTXLNT đặt tại hướng Đông Bắc Dự án với công suất 60m3/ngày.đêm. Sơ đồ công nghệ HTXLNT tập trung được thể hiện ở hình sau:

Hình 4.4. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải

* Thuyết minh công nghệ:

Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ dẫn về hố thu gom 02. Nước thải sản xuất được đấu nối vào hố thu gom 01.

Nước thải sản xuất sau khi qua hố thu gom 01 được dẫn về bể điều hòa.

- Bể điều hòa: Có nhiệm vụ lắng cặn, ổn định dòng nước thải sản xuất sau hố thu gom. Nước từ bể điều hòa được chảy về bể điều chỉnh pH.

- Bể điều chỉnh pH: trong bể này có thể cho NaOH hoặc H2SO4 vào nhằm mục đích đảm bảo nồng độ pH trong nước thải được tối ưu nhất, tạo điều kiện cho các phản ứng hóa học ở các bể sau được thuận lợi. Sauk hi qua bể điều chỉnh pH, nước thải được dẫn vễ bể keo tụ, tạo bông.

- Bể keo tụ, bể tạo bông: Tại bể keo tụ, tạo bông diễn ra quá trình khuấy trộn chậm nước thải với hóa chất keo tụ là PAC. Dưới tác dụng của PAC, các thành phần cặn lơ lửng có trong nước thải, kết dính lại với nhau tạo thành các hạt cặn có kích thước lớn dễ lắng hơn và lắng xuống đáy bể, phần nước trong chảy sang bể lắng hóa lý.

- Bể lắng hóa lý: tại đây, thực hiện quá trình tách bùn hoạt tính và nước thải đã xử lý bằng trọng lực. Các bông bùn có kích thước lớn lắng xuống dưới đáy bể, phần nước trong theo máng thu nước dẫn sang bể khử trùng. Bùn lắng tại bể lắng được bơm về bể chứa bùn, sau đó chuyển đến máy ép bùn, phần bùn sau khi ép khô được đóng báo chuyển về lưu chứa tại kho CTNH, phần nước được đưa về lại bể điều hòa.

- Bể trung hòa: Nước thải sản xuất sau lắng hóa lý được chảy vào bể trung hòa cùng với nước thải snh hoạt. Bể này giúp ổn định pH trước khi qua các công đoạn xử lý tiếp theo.

- Bể Anoxic: Nước từ bể trung hòa sẽ tự chảy vào bể Anoxic. Tại đây, các khuẩn phân hủy nitrat, sử dụng làm nguồn oxy từ hợp chất Nitrat. Quá trình này sẽ giải phóng oxy và khí nitơ. Oxy được vi khuẩn tiêu thụ và khí nitơ được thải ra khí quyển Quá trình này diễn ra như sau:

Quá trình nitrat hóa: Các loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình là Nitrosomonas và Nitrobacter. Khi môi trường thiếu ô xi các loại vi khuẩn khử nitrat sẽ tách ô xi của nitrat (NO3-) thành nitrit (NO2-) và nitrit thành N2.

Khử nitrat:

NO-3 + 1,08CH3 + H+ = 0,065C5H7O2N + 0,47N + 0,76CO2 + 2,44 HO

Khử nitrit:

NO-2 + 0,67CH3OH + H+ = 0,04C5H7O2N + 0,48N2 + 0,47CO2 +1,7 H2O

Để nitrat hóa và phốt pho hóa thuận lợi tại bể xử lý có lắp đặt máy bơm trộn chìm nhằm đảm bảo nước thải luôn được khuấy trộn với bùn hoạt tính có trong bể. để vi khuẩn và nước thải luôn tiếp xúc nhau tăng hiệu quả quá trình Nitrat hóa.

- Bể aerotank:

Nước sau bể Anoxic sẽ tự chảy sang bể aerotank, tại đây khí được cho vào. Quá trình xử lý được mô tả ngắn gọn như:

Oxy hóa các chất hữu cơ:

CxHyOz + O2 - Enzyme → CO2 + H2O + ΔH

Tổng hợp tế bào mới:

CxHyOz+NH3+O2 -Enzyme → Tế bào vi khuẩn

Phân hủy nội bào:

C5H7NO2 + 5O2 - Enzyme →5CO2 + 2H2O + NH3 ± ΔH

Để đảm bảo hiệu quả của quá trình xử lý. Nồng độ oxy hòa tan của nước thải trong bể cần được luôn luôn duy trì ở giá trị lớn hơn 2 mg/l bằng cách bố trí hệ thống phân phối khí tương tự như ở bể điều hòa.

- Bể lắng sinh học:

Ở đây hỗn hợp bùn và nước tách ra nhờ vào lực trọng trường bùn có tỷ trọng lớn lắng xuống đáy bể, còn nước sẽ ở trên bề mặt bể. Nước thải ra khỏi bể lắng có hàm lượng cặn (SS) giảm đến 60 - 85%. phần bùn dư sẽ được bơm về bể Anoxic, bể aerotank. Phần nước đã tách bùn phía trên sẽ tự chảy tràn sang bể khử trùng thông qua hệ thống máng thu nước răng cưa.

- Bể chứa:

Nước thải sau khi qua lắng sinh học, được chảy qua bể chứa để ổn định lưu lượng trước khi qua bồn lọc

- Bồn lọc:

Nước thải sau khi qua bể chứa, được chảy qua bồn lọc áp lực để xử lý triệt để các chất rắn không tan và tan mà tại bể lắng chưa lắng hết đều được giữ lại khi nước đi qua các lớp vật liệu lọc

- Khử trùng:

Nước sau khi đã lọc được châm hóa chất chlorine để khử trùng. Nước sau lý đạt tiêu chuẩn đấu nối, sẽ đấu nối vào hệ thống thoát nước của KCN Gilimex tại vị trí có tọa độ (Hệ tọa độ VN 2.000, kinh tuyến 1070, múi chiếu 30): X: 1.813.709,72(m); Y: 573.487,85 (m) sau đó dẫn về HTXLNT tập trung của KCN Phú Bài để xử lý.

* Thông số kỹ thuật:

Danh mục thông số kỹ thuật và trang thiết bị kèm theo của HTXLNT được trình bày ở bảng sau:

Bảng 4.31. Thông số kỹ thuật và trang thiết bị kèm theo của HTXLNT

| Stt | Hạng mục | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bể thu gom nước thải sản xuất 01: Kích thước D X R X C: 1,35x1x4m | 01 |
| 2 | Bể thu gom nước thải sinh hoạt 02: Kích thước D X R X C: 1,35x1x4m | 01 |
| 3 | Bể điều hòa: Kích thước D X R X C: 2,35x1,4x4m Thiết bị đi kèm: máy thổi khí | 01 |
| 4 | Bể điều chỉnh pH: Kích thước D X R X C: 1,4x0,8x4m | 01 |
| 5 | Bể keo tụ: Kích thước D X R X C: 1,4x1,1x4m | 01 |
| 6 | Bể tạo bông: Kích thước D X R X C: 1,4x1,4x4m | 01 |
| 7 | Bể lắng hóa lý: Kích thước D X R X C: 1,4x1,1x4m | 01 |
| 8 | Bể trung hòa: Kích thước D X R X C: 2,25x1,4x4m | 01 |
| 9 | Bể Anoxic: Kích thước D X R X C: 3,9m x 2m x 4m Thiết bị đi kèm: máy khuấy | 01 |
| 10 | Bể aerotank: Kích thước D X R X C: 3,9x 2,45x4 (m) Thiết bị đi kèm: máy thổi khí | 01 |
| 11 | Bể Lắng sinh học Kích thước D X R X C: 2m x 2m x 4m | 01 |
| 12 | Bể chứa Kích thước D X R X C: 1,35m x 1,4m x 4m | 01 |
| 13 | Bể chứa bùn Kích thước D X R X C: 1,35m x 1,4m x 4m | 02 |
| 14 | Bồn lọc áp lực Vật liệu: composite | 01 |

* Hóa chất sử dụng: NaoH, H2SO4, PAC, Polyme, Chlorine.

(c) Chất thải rắn thông thường

Để giảm thiểu các tác động của CTR trong giai đoạn xây dựng này, Chủ dự án cam kết thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu tác động CTR xây dựng và CTR sinh hoạt của công nhân như ở giai đoạn xây dựng trên Phần c.A.1, Mục 4.1.2.3). Ngoài ra, Chủ dự án cam kết thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu tác động chất thải rắn tại Nhà máy giai đoạn 1 trong giai đoạn thi công:

* Chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt của Nhà máy giai đoạn 1 chủ yếu là các loại rác thải, phế phẩm, bao nilon, vỏ hộp chai nhựa... và các loại rác thải hữu cơ do khu vực nhà ăn thải ra. Chủ dự án tiến hành áp dụng một số biện pháp sau:

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức của CBCNV trong vấn đề vệ sinh môi trường, đổ thải đúng nơi quy định.

- Ưu tiên phân loại rác tại nguồn.

- Bố trí các loại thùng rác khác nhau và ghi rõ loại chất thải để thuận lợi cho công tác thu gom, xử lý tại nhà ăn, văn phòng, nhà xưởng, tuyến đường nội bộ với số lượng khoảng 20 thùng.

- Bố trí công nhân vệ sinh  quét dọn và thu gom rác thải sinh hoạt định kỳ tại các khu vực trong khuôn viên Nhà máy giai đoạn 1 và vận chuyển về khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt ở phía Đông Dự án có diện tích 50m2, định kỳ thuê đơn vị chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định.

- Chủ dự án hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển toàn bộ CTR sinh hoạt của Dự án đi xử lý theo quy định.

- Đối với thức ăn dư thừa, chất thải hữu cơ từ phòng ăn: bố trí các thùng đựng có nắp đậy để đựng thức ăn thừa (dung tích: 120l/thùng). Hợp đồng thu mua với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn phường và vùng lân cận.

* Chất thải rắn công nghiệp thông thường

- Bố trí công nhân thu gom, quét dọn hàng ngày và vận chuyển về kho chứa CTR sản xuất với diện tích 300m2 ở phía Đông Dự án:

- Hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý đúng quy định.

* Nhận xét:

- Ưu điểm: khống chế được CTR ngay tại nguồn phát sinh, tuy nhiên phụ thuộc phần lớn vào ý thức của CBCNV và tay nghề của CBCNV.

- Mức độ khả thi cao.

(d) Bùn thải từ HTXLNT

- Chủ dự án thuê đơn vị có chức năng lấy và phân tích mẫu bùn tại HTXLNT giai đoạn 1 và so sánh với QCVN 50:2013/BTNMT. Trường hợp:

+ Các thông số phân tích có giá trị dưới ngưỡng của quy chuẩn so sánh, Chủ dự án sẽ đưa bùn thải vào dạng chất thải rắn thông thường và thu gom, quản lý như chất thải rắn thông thường.

+ Kết quả phân tích có một thông số có giá trị trên ngưỡng so sánh, Chủ dự án sẽ quản lý, xử lý bùn theo quy định về quản lý CTNH.

* Nhận xét:

- Mức độ khả thi cao.

# (e) Chất thải nguy hại

Đối với CTNH phát sinh từ quá trình xây dựng, Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu như giai đoạn xây dựng trên (Phần d.1, Mục 4.1.2.1)

Đối với CTNH phát sinh từ quá trình hoạt động tại Nhà máy giai đoạn 1 trong giai đoạn thi công, Chủ dự án cam kết thực hiện:

Các loại chất thải nguy hại như hộp mực in, bóng đèn, pin, giẻ lau dầu mỡ, dầu mỡ thải, bao bì đựng hóa chất,... phát sinh hằng ngày được thu gom riêng vào các thùng chứa. Thùng chứa chất thải này có ký hiệu để phân biệt các mã chất thải nguy hại nhằm tránh nhầm lẫn với các loại chất thải khác và được tập kết về kho chứa kín, có mái che kín, đảm bảo không để phát tán ra môi trường xung quanh.

- Bố trí kho chứa CTNH tại phía Đông Dự án có diện tích 300m2.

- Phân loại các chất thải nguy hại và chứa trong các thiết bị chuyên dụng, dán nhãn, mã cảnh báo,…;

- Hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định.

- Lập kế hoạch quản lý chất thải và thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường.

*Nhận xét:

Các biện pháp giảm thiểu chất thải nguy hại trên là đơn giản và dễ thực hiện, không có khó khăn về kỹ thuật nên có khả năng thực hiện được.

2. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động không có liên quan đến chất thải

Chủ dự án cam kết thực hiện tốt các biện pháp như trình bày ở giai đoạn xây dựng trên (Phần 2, Mục 4.1.2.1). Ngoài ra để giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải phát sinh từ các hoạt động tại Nhà máy giai đoạn 1, Chủ dự án cam kết như sau:

* Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho CBCNV làm việc tại khu vực sản xuất.

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các máy móc, thiết bị; kiểm tra độ mòn chi tiết, tiến hành bảo dưỡng hoặc thay các chi tiết hư hỏng kịp thời.

- Bố trí các máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh tình trạng các máy hoạt động cùng một lúc để giảm tác động cộng hưởng tiếng ồn.

- Bố trí phương tiện giao thông ra vào Dự án hợp lý, tránh trường hợp nhiều phương tiện ra vào cùng thời điểm gây ách tắc giao thông dẫn đến mức ồn gia tăng.

- Hạn chế sử dụng còi xe đối với các xe vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm và các loại xe ô tô ra vào Dự án.

- Bố trí một cách hợp lý hệ thống cây xanh trong khuôn viên để giảm thiểu khả năng phát tán tiếng ồn.

* Nhận xét:

Ưu điểm: Không tốn nhiều chi phí

3. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các rủi ro, sự cố

Chủ dự án cam kết thực hiện tốt các biện pháp như trình bày ở giai đoạn xây dựng trên (Phần 3, Mục 4.1.2.1). Ngoài ra để giảm thiểu các rủi ro, sự cố phát sinh từ các hoạt động tại Nhà máy giai đoạn 1, Chủ dự án cam kết như sau:

(a) Sự cố về cháy nổ

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị PCCC: Hệ thống báo cháy tự động, thiết bị cứu hỏa, bố trí họng nước hợp lý, các tiêu lệnh lắp đặt ở các vị trí giao thông thuận tiện, dễ nhìn, dễ lấy và dễ sử dụng khi có hỏa hoạn xảy ra.

+ Đầu báo cháy nhiệt và khói địa chỉ lắp tại các vị trí bảo vệ văn phòng, sảnh, khu biệt thự.

+ Hộp nút ấn báo cháy địa chỉ lắp đặt tại các khu vực hành lang, cửa ra vào tất cả các tầng.

+ Chuông đèn báo cháy lắp đặt tại khu vực hành lang, cửa ra vào tất cả các tầng.

- Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thừa Thiên Huế xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cho công trình trước khi đi vào hoạt động.

- Bố trí bể nước dự phòng và dùng bơm cao áp bơm nước từ bể chứa nước của Nhà máy đến các họng cứu hỏa nhằm phục vụ công tác PCCC khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra.

- Tổ chức tập duyệt về các phương pháp ứng cứu khi cháy nổ xảy ra.

- Thiết kế, lắp đặt hệ thống điện đúng quy chuẩn an toàn về điện.

- Thường xuyên nhắc nhở kiểm tra đề phòng sự cố xảy ra về hỏa hoạn cũng như sự cố về điện.

- Thành lập tổ PCCC và định kỳ tập huấn PCCC cho cán bộ, nhân viên Nhà máy.

- Có nhân viên hướng dẫn sử dụng các cửa thoát nạn, các thang bộ đủ tiêu chuẩn cho việc di chuyển thoát nạn và PCCC.

Phương án chữa cháy

- Khi có cháy nổ do vật liệu trong Nhà máy, sự cố chập điện, nhân viên vận hành có nhiệm vụ điện thoại cho lực lượng cứu hỏa địa phương (cảnh sát PCCC của tỉnh và khu vực) để xe cứu hỏa và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tới hỗ trợ chữa cháy.

- Huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho đơn vị vận hành và thực hiện phương án chữa cháy tại chỗ cho đội PCCC ở Nhà máy.

- Quản lý và duy trì hoạt động thường xuyên của đội PCCC cơ sở tại Nhà máy.

- Luôn kiểm tra an toàn hệ thống báo cháy và thiết bị chữa cháy trong Nhà máy.

- Sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như: Bình CO2, nước cứu hỏa, hệ thống điều khiển chữa cháy trung tâm,…

- Hướng dẫn thực hiện chữa cháy địa phương (theo sơ đồ cứu hỏa) thực hiện cứu hỏa có hiệu quả, nhanh chóng.

- Có nhân viên hướng dẫn sử dụng các cửa thoát nạn, các thang bộ (đối với khu biệt thự) đủ tiêu chuẩn cho việc di chuyển thoát nạn và PCCC.

(b) Sự cố tai nạn lao động

- Trang bị đầy đủ trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV làm việc tại khu vực sản xuất.

- Yêu cầu CBCNV thực hiện nghiêm túc các nội quy lao động, nội quy về trang bị bảo hộ lao động.

- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các nội quy lao động của CBCNV.

- Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị.

- Trường hợp xảy ra sự cố, chủ dự án sẽ tiến hành sơ cứu sau đem cán bộ đến trạm y tế gần nhất.

(c) Sự cố tai nạn giao thông

- Quy định thời gian vận chuyển hợp lý đối với các phương tiện để tránh ùn tắc vào giờ cao điểm nhất là giờ tan ca của Nhà máy và các Nhà máy lân cận.

- Quy định giới hạn tốc độ các phương tiện khi ra vào Nhà máy.

- Điều tiết các phương tiện giao thông ra vào Nhà máy hợp lý, tránh trường hợp ra vào cùng một thời điểm gây ách tắc giao thông.

- Lắp đặt các biển báo tại khu vực ra vào Nhà máy.

- Tuyên truyền cho CBCNV ý thức bảo đảm an toàn giao thông khi lưu thông.

(d) Sự cố tại hệ thống thoát nước và hệ thống xử lý nước thải

- Phòng ngừa sự cố từ quá trình vận hành hệ thống xử lý:

+ Lựa chọn hệ thống bể phù hợp với công suất thiết kế, tính chất của nước thải của từng cụm phát sinh.

+ Hệ thống điện động lực và điều khiển của từng hạng mục được thiết kế độc lập, đảm bảo khi tiến hành tháo lắp, sửa chữa thiết bị hư hỏng không làm ảnh hưởng đến các thiết bị khác.

+ Trong quá trình vận hành tổ chức vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị định kỳ để kịp thời phát hiện và xử lý các dấu hiệu có khả năng dẫn đến xảy ra sự cố.

+ Tuyển dụng cán bộ được đào tạo về chuyên ngành môi trường, có kinh nghiệm để vận hành, theo dõi kết quả hoạt động của hệ thống xử lý nước thải.

+ Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ vận hành hệ thống xử lý nước thải trước khi tiếp quản công trình.

+ Định kỳ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu nước thải trước và sau xử lý để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình.

+ Nắp bể xử lý được chế tạo kín khít không cho nước mặt thấm vào và có khả năng chống lực đẩy của nước từ trong bể.

+ Lắp cơ cấu bơm (bơm điện ngâm chìm) cưỡng bức nước sau xử lý từ bên trong hệ thống ra bên ngoài.

(e) Sự cố gió, bão

- Tăng cường công tác giám sát, theo dõi công trình khi có dự báo bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

- Theo dõi thường xuyên thông tin dự báo thời tiết và thông báo đến từng cán bộ công nhân để có kế hoạch ứng phó kịp thời.

- Thành lập và duy trì các hoạt động của đội cứu hộ, trực chống và ứng phó kịp thời trong mùa mưa bão, đồng thời phối hợp với lực lượng phòng chống thiên tai địa phương trong những lúc cần thiết.

- Bố trí cán bộ trực ngày và đêm nhằm phát hiện và khắc phục sớm những sự cố có thể xảy ra do thiên tai.

- Cắt tỉa cành cây trước mùa mưa bão. Dùng dây gia cố các cây lớn trong khuôn viên Dự án để giảm thiểu khả năng bị gãy đổ dưới tác động của gió trong bão, áp thấp nhiệt đới.

(f) Sự cố sét

- Hệ thống chống sét được lắp đặt theo tiêu chuẩn TCXD 9385:2012 Chống sét cho Công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống, đảm bảo che phủ toàn bộ các nhà, thiết bị. Hệ thống chống sét được trang bị các kim thu sét hoặc các bộ thu sét kiểu phóng điện ion.

- Hệ thống dây dẫn sét xuống được cố định mặt ngoài tường các hạng mục và được nối với hệ thống tiếp đất chống sét qua mối nối kiểm tra. Các mối nối kiểm tra được bố trí cách mặt đất 0,8m để tiện lợi cho việc kiểm tra trị số điện trở nối đất.

- Toàn bộ hệ thống chống sét và tiếp địa chống sét được liên kết với nhau thành mạch kín, bảo đảm độ dẫn điện liên tục. Các mối hàn đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, các mối nối kiểm tra dùng các bản thép mạ kẽm nhúng nóng có độ dày lớn hơn hoặc bằng 6cm và được liên kết với nhau bằng các bulông, đai ốc đệm. Đảm bảo điện trở nối đất các dây chống sét có R < 2 0(.

(g) Sự cố bệnh nghề nghiệp

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho CBCNV.

- Quy định thời gian nghỉ ngơi cho CBCNV, yêu cầu CBCNV không làm việc liên tục trong thời gian dài.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV.

- Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị.

(h) Sự cố về vệ sinh an toàn thực phẩm và phát sinh dịch bệnh

- Lựa chọn nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc rõ ràng, kiểm tra chặt chẽ. Tuyệt đối không sử dụng các loại nguyên liệu có màu sắc lạ, ươn, thối;

- Sử dụng găng tay trong quá trình chế biến thức ăn;

- Tổ chức ăn uống hợp vệ sinh và được kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thường xuyên;

- Sử dụng màn lưới để hạn chế các tác nhân (ruồi, bọ,...) có thể làm ôi/hỏng thức ăn;

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị làm lạnh, duy trì nhiệt độ trong việc bảo quản nguyên liệu và thành phẩm;

- Vệ sinh khu vực bếp, nhà hàng hằng ngày, thu gom chất thải đúng nơi quy định;

- Người trực tiếp chế biến được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động;

- Tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, các bệnh truyền nhiễm, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhân viên.

(i) Sự cố tại hệ thống xử lý khí thải

- Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công nhân kiến thức về phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ khí thải và biện pháp sơ cứu, cấp cứu khi xảy ra sự cố;

- Bố trí cán bộ, công nhân kiểm tra hệ thống lò hơi, đường ống dẫn khí tại mỗi ca làm việc;

- Tiến hành bảo trì, bảo dưỡng hệ thống lò hơi, đường ống dẫn khí theo định kỳ;

- Có cán bộ, công nhân thường xuyên theo dõi hệ thống để kịp thời phát hiện các sự cố xảy ra như: hỏng hóc máy móc, khí thải xử lý chưa đảm bảo đạt chất lượng theo yêu cầu,…;

- Khi có sự cố về hệ thống xử lý khí thải, tạm thời dừng hệ thống và dừng các hoạt động sản xuất.

4.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động

4.2.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

a. Bụi và khí thải

Nguồn phát sinh

Trong giai đoạn này nguồn phát sinh bụi và khí thải còn bao gồm từ các nguồn sau:

- Khí thải từ các phương tiện giao thông ra vào Nhà máy;

- Khí gas và mùi hôi từ các hoạt động đun nấu thức ăn;

- Mùi phát sinh do quá trình tập trung chất thải;

- Khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi;

- Mùi từ quá trình in mực;

- Bụi và khí thải phát sinh từ các dây chuyền sơn, ép nhựa.

Thành phần và tải lượng

- Khí thải phát sinh từ các hoạt động giao thông ra vào Nhà máy

Các hoạt động giao thông ra vào Nhà máy bao gồm:

- Phương tiện đi lại của khách hàng;

- Các phương tiện đi lại của CBCNV;

- Các phương tiện vận chuyển hàng hóa, thu gom chất thải.

Hoạt động của các phương tiện vận tải khác sẽ thải ra lượng khói thải chứa các chất ô nhiễm như bụi khói, NO2, CO, CO2, VOC... do đốt cháy nhiên liệu xăng và dầu DO trong động cơ. Hệ số ô nhiễm do các xe chạy xăng tạo ra được trình bày ở bảng 4.14.

Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông đường bộ” cho thấy lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình tính cho các loại xe gắn máy 2 và 3 bánh là 0,03L/km, cho các loại ôtô chạy xăng là 0,15L/km, các loại ôtô chạy bằng dầu là 0,3L/km.

Khi Dự án đi vào hoạt động, lượng phương tiện giao thông ra vào Nhà máy khoảng 100 lượt xe ôtô/ngày và 1.000 lượt xe gắn máy/ngày.

Tính toán áp dụng với quãng đường trung bình 10 km, thì lượng nhiên liệu tiêu thụ khoảng 375 lít xăng/ngày, tải lượng chất ô nhiễm phát sinh trong ngày được tính toán như bảng sau:

Bảng 4.32. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động giao thông ra vào                     Nhà máy trong quá trình hoạt động

| Stt | Chất ô nhiễm | Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) | Tải lượng ô nhiễm (mg/s) | Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO | 109,13 | 3789,06 | 3,79 |
| 2 | VOC | 12,45 | 432,29 | 0,43 |
| 3 | NOx | 4,24 | 147,14 | 0,15 |
| 4 | SO2 | 0,34 | 11,72 | 0,01 |
| 5 | Aldehyde | 0,15 | 5,21 | 0,01 |

Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào khu vực Dự án thường phát sinh một lượng bụi và khí thải làm ảnh hưởng đến sức khỏe CBCNV. Tuy nhiên, đường dẫn vào Dự án đều được bê tông hóa, phương tiện đi lại của khách hàng, CBCNV hầu hết là xe đời mới, có chất lượng cao. Vì vậy ảnh hưởng của các chất ô nhiễm này theo các hướng gió trong khu vực Dự án là rất nhỏ và không đáng kể.

- Khí thải từ các hoạt động đun nấu thức ăn

Như đánh giá tại quá trình hoạt động của Nhà máy giai đoạn 1 ở giai đoạn trên (Phần a.1, Mục 4.1.1.2).

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất

+ Bụi phát sinh từ hoạt động của lò hơi.

+ Khí thải: Khí thải và hơi hữu cơ phát sinh trong công đoạn sơn, quá trình ép nhựa. Thành phần khí thải của sơn chủ yếu là các hơi hữu cơ. Các hợp chất này có tác động chủ yếu và mạnh tới sức khỏe công nhân lao động trong nhà xưởng sản xuất.

* Lò hơi

Tương tự như đánh giá ở tại quá trình hoạt động của Nhà máy giai đoạn 1 ở giai đoạn trên (Phần a.1, Mục 4.1.1.2). Nhà máy đang sử dụng lò hơi tầng sôi với công suất 8 tấn/h cung cấp hơi cho hoạt động sản xuất của Nhà máy.

Lò sử dụng nguyên liệu đốt là viên củi đốt, trong quá trình đốt cháy sẽ phát sinh những hạt bụi có kích thước và khối lượng rất nhỏ. Lưu lượng khí thải phát sinh từ lò hơi được tính toán: 7.588m3/giờ. Hàm lượng các chất ô nhiễm có trong ống khói lò hơi đốt củi được trình bày tại Bảng 4.17.

* Quá trình ép nhựa:

Nguyên liệu dùng để sản xuất mũ bảo hiểm các loại tại dự án bao gồm: nhựa PC, PVC, ABS, xốp EPS. Bản chất của quá trình gia nhiệt là gia nhiệt gián tiếp bằng nhiệt từ lò hơi sử dụng nguyên liệu là viên nén gỗ để làm mềm hạt nhựa, không đốt cháy nhựa nên sẽ không phát sinh khí độc như quá trình đốt cháy nhựa. Quá trình gia nhiệt làm nóng chảy hạt nhựa được kiểm soát chặt chẽ ở nhiệt độ thích hợp đối với từng loại nhựa thông qua nút điều chỉnh nhiệt độ. Nhiệt độ được kiểm soát trong giới hạn nhiệt độ nóng chảy, không để đạt đến nhiệt độ cháy tránh tình trạng cháy nhựa.

Theo Michigan Deparment of Environmental Quality - Environmental, hệ số phát thải của VOCs trong công đoạn đúc ép nhựa khoảng: 0,0706 Lb/tấn nhựa. (1Lb = 453,5924g). Với nhu cầu sử dụng nhựa của Nhà máy khi đi vào hoạt động tại Bảng 1.5, lượng VOCs phát thải như sau:

Bảng 4.33. Tải lượng hơi nhựa phát sinh từ quá trình ép nhựa

| Stt | Thông số | Khống lượng nguyên liệu sử dụng (tấn/năm) | Tải lượng ô nhiễm (g/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hơi nhựa PC (bisphenol A) | 27,5 | 0,21 |
| 2 | Hơi nhựa PVC (vinylclorua) | 30,2 | 0,23 |
| 3 | Hơi nhựa ABS (styren và butadiene) | 416,1 | 3,20 |
| 4 | Hơi nhựa EPS (styren) | 288,7 | 2,22 |
| Tổng cộng | 762,5 | 3,35 |

Khu vực nhà xưởng được xây kín, cách ly với khu vực bên ngoài. Do đó, lượng VOCs chỉ phát thải trong khu vực nhà xưởng với tổng diện tích xây dựng nhà xưởng F: 6.597m2. Chiều cao phát tán tương đương chiều cao của nhà xưởng: 6m.  Nồng độ hơi nhựa phát sinh được tính toán như sau:

Bảng 4.34. Nồng độ hơi nhựa phát sinh từ quá trình ép nhựa

| Stt | Thông số | Đơn vị | Nồng độ | QCVN 20:2009/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hơi nhựa PC (bisphenol A) | mg/m3 | 0,0053 | - |
| 2 | Hơi nhựa PVC (vinylclorua) | mg/m3 | 0,0059 | 20 |
| 3 | Hơi nhựa ABS (styren và butadiene) | mg/m3 | 0,0809 | Styren: 100 Butadiene: 2.200 |
| 4 | Hơi nhựa EPS (styren) | mg/m3 | 0,0561 | 100 |

Nhận xét: Theo tính toán lý thuyết ở bảng trên thì nồng độ hơi hợp chất hữu cơ bay hơi phát sinh trong quá trình ép nhựa trong giai đoạn 1 có giá trị đạt QCVN 20:2009/BTNMT.

* Công đoạn phun sơn:

Trong quá trình sơn sẽ phát sinh mùi và hơi dung môi hữu cơ (Toluen, xylen, n-butanol...). Các hơi dung môi này (gọi tắt là VOCs) nếu không được thu gom, xử lý sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của công nhân.

Tải lượng phát sinh bụi và hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) trong quá trình phun sơn tại Dự án được trình bày tại Bảng 4.19.

Với khối lượng sơn sử dụng trong giai đoạn hoạt động: 46,7 tấn/năm (Bảng 1.5). Tải lượng bụi sơn và VOCs phát sinh trung bình từ công đoạn phun sơn được tính toán như sau:

Bảng 4.35. Tải lượng bụi sơn và hơi dung môi phát sinh từ quá trình phun sơn

| Stt | Chất ô nhiễm | Tải lượng ô nhiễm (kg/h) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi sơn | 0,449 |
| 2 | VOCs | 2,469 |

Với thành phần các dung môi có trong sơn bao gồm: etylaxetat 20 - 30%, n-butyl axetat: 5 - 10%, diacetone alcohol: 10 - 15%. Khu vực nhà xưởng được xây kín, cách ly với khu vực bên ngoài. Do đó, lượng VOCs chỉ phát thải trong khu vực nhà xưởng với tổng diện tích xây dựng nhà xưởng F: 6.957m2. Chiều cao phát tán tương đương chiều cao của nhà xưởng: 6m. Nồng độ bụi sơn và hơi dung môi phát sinh từ quá trình phun sơn được tính toán như sau:

Bảng 4.36. Nồng độ bụi sơn và hơi dung môi phát sinh từ quá trình phun sơn

| Stt | Chất ô nhiễm | Tải lượng ô nhiễm (kg/giờ) | Nồng độ (mg/m3) | QCVN 20:2009/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi sơn | 0,449 | 11,34 | - |
| 2 | n-Butyl axetat 10% | 0,247 | 6,24 | 950 |
| 3 | Etylaxetat 30% | 0,741 | 18,72 | 1.400 |
| 4 | Diacetone alcohol 15% | 0,370 | 9,36 | - |

- Mùi phát sinh do quá trình tập trung chất thải

Việc tập trung chất thải tại khu vực Dự án sẽ phát sinh mùi do các chất thải bị phân hủy hữu cơ. Gia tăng côn trùng, vi khuẩn vi rút, tiềm ẩn các nguy cơ truyền dịch bệnh, tác động đến sức khỏe của công nhân trên công trường cũng như CBCNCV, làm mất mỹ quan của Dự án. Tuy nhiên, Chủ dự án sẽ có các biện pháp xử lý hiệu quả các chất thải sinh hoạt phát sinh nên mùi được giảm đáng kể.

Quá trình xử lý nước thải của hệ thống xử lý sẽ làm phát sinh các khí CH4, mùi. CBCNV sẽ là đối tượng chịu tác động lớn. Do đó, HTXLNT phải được xây dựng kín hạn chế phát tán mùi và khí thải ra môi trường bên ngoài.

Đánh giá tác động:

- Tác động do hoạt động giao thông ra vào khu vực Nhà máy

Nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông đều dưới quy chuẩn cho phép (áp dụng mức trung bình 1h). Bên cạnh đó, đường giao thông tại khu vực và đường dẫn vào Dự án đều được bê tông hóa, hoặc trải nhựa, phương tiện đi lại của CBCNV hầu hết là xe đời mới, có chất lượng cao. Vì vậy ảnh hưởng của các chất ô nhiễm này theo các hướng gió trong khu vực Dự án là rất nhỏ và không đáng kể.

Như vậy, khí thải do hoạt động giao thông ra vào Dự án không phải là nguồn tác động lớn đối với môi trường tự nhiên và con người.

- Tác động do khí thải từ các hoạt động đun nấu

Khu vực bếp nấu nằm tách biệt với các phân khu chức năng khác nên các hoạt động diễn ra không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của CBCNV. Trong đó, nhà bếp được thiết kế thông thoáng, có máy hút mùi, dầu mỡ nên quá trình chế biến thức ăn không gây tác động đến điều kiện vi khí hậu tại Dự án.

Nhiên liệu gas hóa lỏng dùng để đun nấu với thành phần chất ô nhiễm ít, nồng độ thấp. Hiện nay gas được sử dụng khá phổ biến vì được xem là nhiên liệu sạch do có hàm lượng carbon thấp hơn các dạng nhiên liệu hóa thạch khác nên mức độ tác động đến môi trường là không đáng kể. Tuy nhiên, khi khí gas bị rò rỉ sẽ góp phần tăng nồng độ khí độc hại trong môi trường không khí xung quanh và nếu không kiểm soát kịp thời sẽ dễ gây ra hiện tượng cháy nổ.

- Tác động do quá trình tập trung chất thải

Tại công trình xử lý (hệ thống xử lý nước thải, nhà chứa rác; hệ thống mương rãnh thu gom nước mưa, thu gom nước thải) không hợp vệ sinh sẽ làm phát sinh khí thải, mùi hôi, là môi trường thuận lợi thu hút ruồi muỗi và các vật chủ trung gian đến sinh sống, nguyên nhân dẫn đến mất an toàn vệ sinh thực phẩm, lây lan dịch bệnh, gây mất mỹ quan Dự án, ảnh hưởng đến sức khỏe của CBCNV.

- Tác động từ quá trình sản xuất

Nồng độ bụi, khí thải phát sinh tại Nhà máy thường xuyên, liên tục trong quá trình sản xuất, do đó sẽ tác động đến sức khỏe của CBCNV tại Nhà máy

Tuy nhiên, Chủ dự án rất coi trọng đến yếu tố chất lượng môi trường không khí nên các nguồn phát sinh chất ô nhiễm kể trên đều được hạn chế, giảm thiểu, các tác động đến môi trường không khí hầu như không đáng kể.

(2) Nước thải

Trong giai đoạn hoạt động, nguồn phát sinh nước thải chủ yếu từ:

- Nước thải từ sinh hoạt của CBCNV tại Nhà máy;

- Nước thải từ khu vực nhà ăn;

- Nước thải từ hoạt động sản xuất của Nhà máy;

- Nước mưa chảy tràn.

Tải lượng và tác động của các loại nước thải được đánh giá như sau:

- Nước thải từ sinh hoạt của CBCNV, nhà ăn

* Nước thải sinh hoạt CBCNV tại Nhà máy

Phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của CBCNV tại Nhà máy với thành phần nước thải chứa các chất hữu cơ, cặn bã, cặn lơ lửng, các chất dinh dưỡng dễ thối rữa, vi khuẩn gây bệnh. Đặc trưng của nước thải sinh hoạt chứa các loại chất bẩn khác nhau là các chất hữu cơ như protein, cacbonhydrat, các chất béo và một số lượng lớn vi sinh vật.

Theo Bảng 1.8, lượng nước cấp sinh hoạt cho CBCNV tại Nhà máy trong giai đoạn hoạt động toàn bộ Dự án là: 27,54 m3/ngày.đêm. Lượng nước thải phát sinh bằng 100% lượng nước cấp, do đó lượng nước thải sinh hoạt của CBCNV tại Nhà máy là: Qsh= 27,54m3/ngày.đêm.

* Nước thải nhà ăn tại Nhà máy

Nước thải phát sinh từ hoạt động nấu ăn tại nhà ăn của CBCNV chứa hàm lượng các chất hữu cơ, dầu mỡ… lớn.

Theo Bảng 1.8, lượng nước cấp nhà ăn: 15,3m3/ngày. đêm. Lưu lượng nước thải Qna = 15,3m3 x 100% = 15,3m3/ngày. đêm. Lượng nước thải này sẽ được thu gom, dẫn đến HTXLNT tập trung của Nhà máy để xử lý đạt chuẩn theo yêu cầu của đơn vị hạ tầng, sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN Gilimex rồi dẫn về xử lý tại HTXLNT tập trung của KCN Phú Bài trước khi dẫn ra bên ngoài để tránh gây ô nhiễm môi trường khu vực.

- Nước thải từ quá trình sản xuất tại Nhà máy

Nước thải từ quá trình sản xuất tại Nhà máy bao gồm:

+ Nước xả đáy lò hơi

+ Nước từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi

+ Nước từ hoạt động mài

+ Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải của buồng sơn

* Nước thải từ quá trình xả cặn đáy của lò hơi

Trong quá trình sử dụng lò hơi, định kỳ 1 tuần, Chủ dự án sẽ tiến hành xả cặn đáy, lượng cặn này khoảng 2% lượng nước cấp cho lò hơi ban đầu: Qxh = 1,28m3/lần.

* Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi

Lượng nước tại hệ thống xử lý khí thải lò hơi được tái sử dụng tuần hoàn, định kỳ 1 tuần/ lần tiến hành xả thải để bảo dưỡng máy móc. Với lượng nước xả thải bằng 80% lượng nước cấp: Qlh = 80% *2m3/lần = 1,6m3/lần. Lượng nước từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy để xử lý.

* Nước thải từ máy mài

Nước cấp cho hoạt động mài bóng với khối lượng được ước tính khoảng: 4m3/ngày. Với lượng nước xả thải bằng 80% lượng nước cấp: Qm1 = 80% *4m3/lần = 3,2m3/ngày. Lượng nước này được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy để xử lý.

* Nước thải từ quá trình xử lý bụi sơn bằng màng nước

Nước thải từ hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi có chứa chủ yếu các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD5/COD), các hợp chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật khi thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn nước. Lưu lượng cấp cho hệ thống xử lý bụi sơn, hơi dung môi phát sinh là khoảng 6m3/ngày. Với lượng nước xả thải bằng 80% lượng nước cấp: Qs1 = 80% * 6m3/ngày = 4,8m3/ngày. Lượng nước này được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy để xử lý.

Như vậy, lượng nước thải phát sinh được đưa về xử lý tại HTXLNT tập trung của Nhà máy tại thời điểm lớn nhất trong giai đoạn này là: 1,28 + 1,6 + 3,2 + 4,8 + 15,3 + 27,54 = 53,72m3/ngày.

Nồng độ nước thải được trình bày tại Bảng 4.23.

- Nước mưa chảy tràn

Nước mưa chảy tràn trên sân, đường và thảm cỏ sẽ cuốn theo bụi lắng đọng bề mặt và rác. Nước mưa chảy tràn có thể hòa tan mang theo một số các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ có trong đất ở các vườn cây, thảm cỏ.

Lượng nước mưa chảy tràn được tính toán tương tự như trong giai đoạn xây dựng: 892,18m3/ngày. đêm, nhưng ở giai đoạn này hàm lượng chất lơ lửng ít hơn vì trong giai đoạn này, hoạt động thi công xây dựng đã kết thúc nên mức độ tác động thấp hơn so với giai đoạn thi công xây dựng.  Tuy nhiên, trên đường đi nước mưa chảy tràn làm cuốn theo các chất bẩn ở khu vực đường nội bộ như đất, cát, rác và các chất rơi vãi chảy theo dòng chảy xuống nguồn tiếp nhận. Nếu lượng nước này không được quản lý tốt cũng gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Đánh giá tác động:

- Nước thải chứa các thành phần gây ô nhiễm như: Chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, vi sinh vật gây bệnh, hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón còn tồn dư trong đất... nên khi thải trực tiếp vào môi trường, sẽ gây tác động đến nguồn nước và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh vật thuỷ sinh hay con người sử dụng nguồn nước.. Do đó, Chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu, xử lý nước thải đạt QCVN trước khi thải ra môi trường, giữ gìn mỹ quan của khu vực,…

- Nước mưa chảy tràn có thể cuốn theo chất rắn, đất cát trên bề mặt chảy ra nguồn tiếp nhận làm tăng hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước, gây vẩn đục, từ đó ảnh hưởng đến đời sống sinh vật trong nước.

(3) Chất thải rắn thông thường

Chất thải rắn thông thường phát phát sinh chủ yếu từ:

- Chất thải rắn sinh hoạt từ quá trình sinh hoạt của CBCNV;

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường từ các hoạt động sản xuất.

Trong đó:

- Chất thải rắn sinh hoạt

Với số lượng CBCNV làm việc tại Nhà máy là: 612 người. Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của CBCNV làm việc tại Dự án là:  612 người x 0,35kg/người/ngày = 214,2kg/ngày ((Theo Quy hoạch Quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050).

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường

Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất sản phẩm mũ bảo hiểm bao gồm: giấy, thùng các tông, bao bì, sản phẩm lỗi hỏng, tro xỉ lò hơi,..

Căn cứ trên khối lượng nguyên liệu đầu vào và kinh nghiệm sản xuất của Chủ dự án, ước tính khối lượng các loại chất thải công nghiệp thông thường phát sinh tại Dự án như sau:

Bảng 4.37. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường

| Stt | Loại chất thải | Trạng thái tồn tại | Mã CTRTT | Khối lượng (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ | Rắn | 18 01 05 | 400 |
| 2 | Sản phẩm vô cơ bị loại bỏ từ quá trình sản xuất | Rắn | 19 03 03 | 15.479 |
| 3 | Bao bì (đã chứa chất khi thải ra không phải là CTNH) thải bằng vật liệu khác (như composite) | Rắn | 18 01 11 | 162 |
| 4 | Tro đáy, xỉ và bụi lò hơi | Rắn | 04 02 06 | 600 |
| 5 | Bùn loãng từ quá trình vệ sinh lò hơi | Bùn | 04 02 09 | 120 |
|  | Tổng |  |  | 16.761 |

Nguồn thải này nếu không được thu gom mà thải ra môi trường sẽ gây chiếm dụng đất, gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí xung quanh, làm mất mỹ quan của Nhà máy và khu vực xung quanh.

(4) Bùn thải từ HTXLNT

Quá trình xử lý nước thải phát sinh một lượng bùn thải, bùn này chứa hàm lượng lớn các chất hữu cơ và vi sinh vật gây bệnh. Tổng khối lượng bùn thải trong giai đoạn này được ước tính khoảng 130kg/ngày đêm.

Bùn thải từ HTXLNT nếu không được thu gom xử lý sẽ là môi trường phát sinh mùi hôi gây tác động tới môi trường không khí, ảnh hưởng tới sức khỏe CBCNV và đặc biệt còn là môi trường thuận lợi cho các loại ruồi, muỗi,... phát triển gây lây lan các dịch bệnh nguy hiểm. Ngoài ra, khi lượng bùn thải quá lớn sẽ làm giảm khả năng xử lý nước thải của các bồn xử lý, ảnh hưởng đến chất lượng nước thải đầu ra.

(5) Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động của Nhà máy bao gồm:

- Bao bì đựng hóa chất, giẻ lau chùi dầu mỡ, dầu nhớt cặn phát sinh từ quá trình vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị,…;

- Bóng đèn huỳnh quang, thủy tinh vỡ, hộp mực in, pin acquy từ các hoạt động sinh hoạt, văn phòng làm việc;

- Sơn, cặn sơn, mực in, …

- Khối lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn hoạt động của Dự án được trình bày ở bảng sau:

Bảng 4.38. Khối lượng CTNH ước tính phát sinh trong giai đoạn hoạt động

| Stt | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Số lượng trung bình (kg/năm) | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải | Rắn | 15 | 16 01 06 |
| 3 | Pin, ắc quy thải | Rắn | 15 | 16 01 12 |
| 4 | Các loại dầu mỡ thải | Lỏng | 24 | 16 01 08 |
| 5 | Mực in thải có các thành phần nguy hại | Rắn/Lỏng | 312 | 08 02 01 |
| 6 | Bao bì cứng thải bằng các vật liệu khác (composit…) | Rắn | 700 | 18 01 03 |
| 7 | Bao bì mềm | Rắn | 60 | 18 01 01 |
| 8 | Bao bì kim loại cứng có chứa CTNH hoặc chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy hại | Rắn | 700 | 18 01 02 |
| 9 | Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác | Lỏng | 90 | 17 02 04 |
| 10 | Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị ô nhiễm các thành phần nguy hại | Rắn | 156 | 18 02 01 |
| 11 | Than hoạt tính từ quá trình lọc khí thải | Rắn | 4.760 | 12 01 04 |
| 12 | Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp | Lỏng | 39.000 | 12 06 05 |
| 13 | Cặn sơn, sơn | Lỏng | 936 | 08 01 06 |
| Tổng cộng |  | 46.768 |  |

Lượng chất thải nguy hại này nếu không được thu gom, quản lý thích hợp sẽ tạo môi trường độc hại, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của CBCNV tại Dự án và khu vực xung quanh. Tại nơi tập kết chất thải nguy hại, nếu không được che chắn cẩn thận, khi có nước chảy tràn cuốn theo các chất nguy hại làm ô nhiễm môi trường, đặt biệt là môi trường đất.

4.2.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động không liên quan đến chất thải

(1) Tiếng ồn, độ rung

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:

Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn này phát sinh chủ yếu từ:

- Các phương tiện giao thông ra vào Nhà máy;

-  Hoạt động sản xuất.

Mức ồn từ các phương tiện giao thông của khách hàng, CBCNV và vận chuyển hàng hóa chất thải, nước thải trong giai đoạn này tuỳ thuộc vào lưu lượng, loại phương tiện và chất lượng phương tiện. Các loại xe khác nhau sẽ có mức độ ồn khác nhau, như trình bày trong bảng 4.27.

- Mức ồn từ hoạt động sản xuất tại Nhà máy

Nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung phát sinh hầu hết trong các công đoạn sản xuất của nhà máy. Cụ thể như vận hành hệ thống máy móc thiết bị sản xuất trong các công đoạn cắt, ép, đúc khuôn, lắp ráp, kiểm nghiệm… Tham khảo các mô hình tương tự, tTiếng ồn phát sinh trong khu vực sản xuất từ 57 - 70dB.

Quá trình hoạt động của Nhà máy sẽ phát sinh độ rung từ các phương tiện giao thông, hoạt động sản xuất. Khi các phương tiện, máy móc tập trung đồng thời sẽ phát sinh độ rung cao, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của CBCNV.

(2) Kinh tế - xã hội khu vực

Nguồn phát sinh

Các nguồn phát sinh tác động đến kinh tế - xã hội khi Dự án vào hoạt động bao gồm:

- Do tập trung số lượng lớn công nhân viên làm việc tại Nhà máy;

- Do hoạt động giao thông ra vào Nhà máy.

Đánh giá tác động

Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ có những tác động tích cực và tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương và vùng lân cận như sau:

- Tác động tích cực:

Góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lao động ở địa phương: Nhu cầu lao động tại Dự án, Công ty sẽ tạo điều kiện và ưu tiên tuyển dụng lao động là người địa phương với các công việc thích hợp trong Nhà máy. Công ty sẽ có chính sách đào tạo tay nghề chuyên môn cho công nhân làm việc tại Nhà máy. Ngoài ra, thông qua việc phát triển các ngành nghề kéo theo sẽ góp phần giải quyết đáng kể lao động tại địa phương.

Tạo điều kiện phát triển các ngành nghề, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực.

Góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Tạo thêm nguồn ngân sách cho địa phương thông qua việc đóng thuế và các thu nhập dịch vụ liên quan.

- Tác động tiêu cực:

Nhà máy có số lượng CBCNV lớn, nếu Chủ dự án không có biện pháp quản lý tốt có thể xảy ra các tệ nạn xã hội, phát sinh xung đột giữa CBCNV và người dân địa phương, xung đột giữa CBCNV của Nhà máy với các Nhà máy lân cận.

Trong giai đoạn này, số lượng phương tiện giao thông trong khu vực tăng lên dẫn đến nguy cơ xảy ra tắc đường và tai nạn giao thông gia tăng. Sự gia tăng mật độ các phương tiện giao thông trên các tuyến đường vận chuyển vật liệu và sản phẩm có khả năng làm giảm chất lượng công trình đường sá trong khu vực.

4.2.1.3. Các rủi ro, sự cố môi trường

Tương tự đánh giá trên tại Mục 3, Phần 4.1.1.2

4.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động

4.2.2.1. Các biện pháp giảm thiểu các tác động liên quan đến chất thải

# Để giảm thiểu các tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động, Chủ dự án cam kết thực hiện như sau:

# (1) Bụi và khí thải

* Khí thải từ hoạt động giao thông ra vào Nhà máy

Các biện pháp giảm thiểu tác động của khí thải từ hoạt động giao thông tương tự như biện pháp giảm thiểu tác động của khí thải từ hoạt động giao thông ra vào Nhà máy giai đoạn 1 trong quá trình xây dựng bao gồm:

- Bố trí một cách hợp lý hệ thống cây xanh trong khuôn viên để giảm thiểu khả năng phát tán của bụi.

- Quét dọn sạch sẽ khuôn viên, bãi đỗ xe và đoạn đường giao thông nội bộ trong Dự án.

- Phun tưới đoạn đường giao thông trước cổng ra vào trong những ngày nắng nóng để giảm lượng bụi cuốn lên từ mặt đường.

- Không sử dụng các loại xe vận chuyển đã hết hạn sử dụng, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng các phương tiện giao thông vận tải, sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế động cơ,...

- Công nhân làm việc trong các xưởng sản xuất được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động.

- Rác thải sinh hoạt được xử lý hàng ngày, không để lâu tránh hiện tượng phân huỷ, tạo mùi hôi khó chịu.

- Phương tiện ra vào Nhà máy phải chạy với tốc độ được quy định.

- Các nhà vệ sinh được dọn dẹp sạch sẽ thường xuyên tránh gây mùi hôi.

- Cử bộ phận thường xuyên làm vệ sinh, quét dọn trong khuôn viên Nhà máy.

*Khí thải từ các hoạt động đun nấu thức ăn

Tương tự biện pháp giảm thiểu tác động của khí thải từ hoạt động đun nấu tại Nhà máy giai đoạn 1 trong quá trình xây dựng ở trên (Phần a.1, Mục 4.1.2.2).

* Mùi từ quá trình tập trung chất thải

Tương tự biện pháp giảm thiểu tác động của mùi từ quá trình tập trung chất thải tại Nhà máy giai đoạn 1 trong quá trình xây dựng ở trên (Phần a.1, Mục 4.1.2.2).

* Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động lò hơi

Để đảm bảo xử lý bụi, khí thải phát sinh khi vận hành lò hơi Chủ dự án tiến hành đầu tư 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải đồng bộ với lò hơi có công suất 10.000m3/h

- Quy trình xử lý bụi như hình 4.1.

Theo quy trình, khí thải sau khi ra khỏi lò chứa nhiều các hạt bụi có các kích cỡ khác nhau. Khí thải được dẫn vào cyclone thu bụi. Tại đây, dòng khí sẽ được phân phối đều vào trong cyclone. Các hạt bụi chuyển động xoáy bên trong thân cyclone. Dưới tác dụng của lực hướng tâm các hạt bụi bị mất động lực va vào thành và rơi xuống đáy cyclone.

Dòng khí tiếp tục đi qua bể hấp thụ bằng nước (bể kín). Tại đây khí đi từ trên xuống bể nước làm cho bụi tiếp tục lắng xuống đáy bể. Trong quá trình tiếp xúc giữa nước và khí, bụi và các khí ô nhiễm trong khí thải được hấp thụ vào trong nước. Khí thải tiếp tục được đẩy vào ống khói và thải ra ngoài môi trường tiếp nhận có giá trị nằm trong giới hạn của QCVN 19:2009/BTNMT (giá trị Cmax, cột B, Kp=1, Kv=1).

- Thông số kỹ thuật được trình bày tại Bảng 4.28.

* Hơi dung môi phát sinh từ quá trình ép nhựa

Để hạn chế hơi dung môi từ dây chuyền ép nhựa, Chủ dự án tiến hành lắp đặt 01 hệ thống xử lý với công suất 30.000m3/h cho toàn bộ Dự án.

Chủ dự án lắp đặt 8 chụp hút tại dây chuyền ép nhựa với đường kính 250 x250mm để hút hết hơi dung môi phát sinh từ dây chuyền. Bụi và khí thải theo ống dẫn ϕ 850mm, ϕ 600mm dẫn về hệ thống xử lý khí thải.

- Quy trình xử lý hơi dung môi từ quá trình ép nhựa được trình bày tại Hình 4.2

Theo quy trình, khí thải chứa VOC từ công đoạn làm nóng chảy hạt nhựa được lắp đặt chụp hút tại các vị trí phát sinh để thu gom triệt để khí thải dẫn về tháp hấp thụ bằng than hoạt tính. Quạt hút sẽ hút không khí chứa khí ô nhiễm vào chụp hút rồi dẫn theo đường ống vào tháp hấp thụ. Tại đây các khí ô nhiễm sẽ được giữ lại ở lớp vật liệu hấp thụ là than hoạt tính. Than hoạt tính là một chất gồm chủ yếu là nguyên tố carbon có cấu trúc thể hiện dạng tổ ong rất đặc trưng. Nhờ cấu trúc này, trong 1g than hoạt tính, diện tích bề mặt của tất cả các lỗ rỗng có thể đạt tới 800 - 1300m2/g nên than hoạt tính có tính hấp thụ rất mạnh. Phần khí sạch sau khi qua xử lý bằng than hoạt tính đạt QCVN 20:2009/BTNMT đạt lại được quạt hút đẩy ra ngoài thông qua ống thải.

- Thông số kỹ thuật được trình bày tại Bảng 4.29.

* Bụi và hơi dung môi trong công đoạn phun sơn:

Dự án sử dụng công nghệ sơn UV để sơn lên bề mặt sản phẩm. Đây là công nghệ sơn mới và hiện đại, sơn sử dụng là loại sơn UV, thành phần của sơn chứa 100% các chất rắn, không sử dụng dung môi pha sơn nên giảm đáng kể được các chất ô nhiễm phát sinh (đặc biệt là hơi dung môi, hơi hợp chất hữu cơ) cho công đoạn sơn này. Để hạn chế ảnh hưởng của bụi sơn từ quá trình sơn UV tới môi trường xung quanh cũng như hạn chế ảnh hưởng của bụi tới sức khỏe công nhân trực tiếp sản xuất, Chủ dự án bố trí hệ thống thu gom và xử lý bụi sơn UV (được lắp đặt đồng bộ cùng với dây chuyền sơn UV) với công nghệ như sau:

- Lắp đặt các buồng phun sơn để thực hiện phun sơn tập trung, thuận tiện trong công tác thu gom và xử lý.

- Điều chỉnh các súng phun sơn, tạo vận tốc khoảng 0,2 m/s để sơn được phun ra và bám phần lớn trên sản phẩm, hạn chế bụi sơn thừa phát tán ra môi trường không khí đồng thời tiết kiệm tối đa lượng sơn sử dụng.

- Trang bị mặt nạ chống độc cho các công nhân khi thao tác phun sơn.

Để hạn chế bụi, hơi dung môi từ dây chuyền phun sơn cho toàn bộ Dự án, Chủ dự án lắp đặt 02 HTXL tại 2 buồng sơn. Trong đó:

HTXL khí thải có công suất 55.000m3/h được lắp đặt đồng bộ tại buồng sơn 1

HTXL khí thải có công suất 40.000m3/h được lắp đặt đồng bộ tại buồng sơn 2

Chủ dự án lắp đặt 4 chụp hút tại buồng sơn số 1 với đường kính 250 x250mm và 2 chụp hút tại buồng sơn số 2 để hút hết hơi dung môi phát sinh từ dây chuyền. Bụi sơn và hơi dung môi theo ống dẫn ϕ 850mm dẫn về hệ thống xử lý khí thải.

- Quy trình xử lý bụi, hơi dung môi trong công đoạn phun sơn được trình bày tại Hình 4.30.

Theo đó, sản phẩm cần sơn sẽ được treo lên móc trên băng chuyền tự động di chuyển vào khu vực buồng phun sơn, tại khu vực này, công nhân sẽ thao tác phun sơn lên sản phẩm. Khí thải từ quá trình phun sơn có chứa bụi sẽ được xử lý qua màng nước.

Buồng sơn tạo ra một luồng khí động theo hướng từ công nhân phun sơn tới bề mặt buồng sơn nhờ các quạt hút đặt trên nóc buồng sơn. Bụi và mùi sơn được cuốn vào máng nước chảy tràn và trôi xuống bể chứa tuần hoàn nằm phía dưới. Khí theo hệ thống thoát được thoát theo đường ống ra khỏi khu vực phun sơn và đến hệ thống hấp phụ bằng than hoạt tính.

Tại đây, bụi và hơi dung môi sẽ được hút vào đường ống dẫn được chế tạo bằng tôn kẽm, độ dày 0,6mm, đường kính từ 850mm. Tháp hấp phụ hơi dung môi bằng than hoạt tính được đặt bên ngoài ngoài nhà xưởng. Hơi dung môi có khả năng bay hơi thông qua một quạt hút để đưa về hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính. Phần khí sạch sau khi qua xử lý bằng than hoạt tính đạt QCVN 20:2009/BTNMT đạt lại được quạt hút đẩy ra ngoài thông qua ống thải.

Thông số kỹ thuật của thiết bị lọc than hoạt tính tại Bảng 4.29.

# (2) Nước thải

* Nước mưa chảy tràn

Tương tự giai đoạn trên (Phần b.1, Mục 4.1.2.2):

- Nước mưa trên mái: qua máng dẫn, thiết bị tách rác, qua ống đứng đưa về các mương thoát nước xung quanh nhà xưởng, theo đường thoát nước chảy vào hệ thống cống thoát nước rồi dẫn ra hệ thống thoát nước của khu vực.

- Nước mặt ngoài nhà: thu bằng mương thoát qua hệ thống cống thoát nước rồi dẫn ra hệ thống thoát nước của khu vực.

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa đã được xây dựng riêng biệt với hệ thống thu gom nước thải, bao gồm: ống xối, ống dẫn, mương dẫn, hố ga,...được xây dựng ngầm với độ dốc đảm bảo thoát toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn thoát ra nguồn tiếp nhận. Nước mưa chảy tràn được thu gom vào các hố ga rồi theo các đường cống thoát nước bằng BTCT D600, D800, D1.000 bố trí xung quanh Nhà máy sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN tại 03 vị trí:

- Vị trí 01 nằm hướng Tây Nam Dự án, có tọa độ (Hệ tọa độ VN 2.000, kinh tuyến 1070, múi chiếu 30): X: 1.813.526,32 (m); Y: 573.329,55 (m);

- Vị trí 02 nằm hướng Đông Nam Dự án, có tọa độ (Hệ tọa độ VN 2.000, kinh tuyến 1070, múi chiếu 30): X: 1.813.665,33 (m); Y: 573.502,91 (m);

- Vị trí 03 nằm hướng Đông Bắc Dự án, có tọa độ (Hệ tọa độ VN 2.000, kinh tuyến 1070, múi chiếu 30): X: 1.813.830,64 (m); Y: 573.301,48 (m).

* Nước thải

Tương tự giai đoạn trên (Phần b.1, Mục 4.1.2.2):

- Nước thải từ các bồn xí, bồn tiểu được dẫn vào bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ sau đó dẫn về HTXLNT tập trung để tiếp tục xử lý. (Chủ dự án bố trí 8 bể tự hoại với kích thước 5,8m x 2,8m x1,95m.)

- Nước hoạt động rửa tay chân, nước thải từ nhà ăn được tách rác để giữ lại và loại bỏ rác, các tạp chất vô cơ như bao nilon, giấy, vải vụn, tóc,...sau đó dẫn về HTXLNT tập trung để tiếp tục xử lý.

- Nước thải từ quá trình lắng cặn của lò hơi, nước thải từ máy cắt, dán decal và từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi được thu gom đưa về HTXLNT tập trung để tiếp tục xử lý.

Nước thải sinh hoạt của CBCNV, nước thải tại nhà ăn và từ hoạt động sản xuất tại Nhà máy giai đoạn 1 được thu gom về HTXLNT đặt tại hướng Đông Bắc Dự án với công suất 60m3/ngày.đêm

- Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất được trình bày ở hình 4.4.

- Quy trình công nghệ xử lý nước thải được trình bày tại trang 92 - 94.

Nước thải sau khi xử lý bởi hệ thống đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp

Nước thải sau khi xử lý bởi hệ thống đạt đạt tiêu chuẩn đấu nối, sẽ đấu nối vào hệ thống thoát nước của KCN Gilimex tại vị trí có tọa độ (Hệ tọa độ VN 2.000, kinh tuyến 1070, múi chiếu 30): X: 1.813.709,72(m); Y: 573.487,85 (m) sau đó dẫn về HTXLNT tập trung của KCN Phú Bài để xử lý.

- Thông số kỹ thuật và trang thiết bị được trình bày tại Bảng 4.30.

- Hóa chất sử dụng: NaoH, H2SO4, PAC, Polyme, Chlorine.

* Nhận xét:

Ưu điểm nổi bật:

- Chịu được tải trọng hữu cơ cao, 2.000-10.000gBOD/m³ngày, 2.000-15.000 gCOD/m³ngày.

- Hiệu suất xử lý BOD lên đến 90%.

- Loại bỏ được Nitơ trong nước thải.

- Tiết kiệm được diện tích.

(3) Chất thải rắn thông thường

Chủ dự án cam kết thực hiện một số biện pháp sau:

* Chất thải rắn sinh hoạt

- Bố trí các loại thùng rác khác nhau và ghi rõ loại chất thải để thuận lợi cho công tác thu gom, xử lý .

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức của CBCNV trong vấn đề vệ sinh môi trường, đổ thải đúng nơi quy định.

- Ưu tiên phân loại rác tại nguồn theo nguyên tắc phân loại rác 3R, cụ thể:

- Giảm thiểu: Giảm thiểu lượng rác thải thông qua việc quản lý tiêu dùng (ví dụ: mua hàng hóa với số lượng lớn với ít bao bì hơn), ưu tiên sử dụng các vật dụng có thể tái sử dụng (ví dụ: dùng các túi đựng đồ giặt bằng vải thay vì dùng túi ni lông), thay thế các sản phẩm chỉ sử dụng một lần bằng các loại có thể tái sử dụng được (ví dụ: sử dụng các loại pin sạc thay cho pin chỉ sử dụng 1 lần).

- Tái sử dụng: Tái sử dụng các vật dụng còn có thể sử dụng được có thể phục vụ cho mục đích cũ hoặc cho mục đích khác (ví dụ: bình chứa dầu gội đầu, sữa tắm, thùng carton, chai lọ thủy tinh, nhựa...).

- Tái chế: Thu gom bán phế liệu các loại chất thải có thể tái chế như thùng carton, các vật dụng bằng nhựa, kim loại... để tái sản xuất thành các vật dụng khác.

- Bố trí các loại thùng rác khác nhau và ghi rõ loại chất thải để thuận lợi cho công tác thu gom, xử lý tại nhà ăn, văn phòng, nhà xưởng, tuyến đường nội bộ với số lượng khoảng 30 thùng.

- Bố trí công nhân vệ sinh  quét dọn và thu gom rác thải sinh hoạt định kỳ tại các khu vực trong khuôn viên Nhà máy giai đoạn 1 và vận chuyển về khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt ở phía Đông Dự án có diện tích 50m2, định kỳ thuê đơn vị chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định.

- Chủ dự án hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển toàn bộ CTR sinh hoạt của Dự án đi xử lý theo quy định.

- Đối với thức ăn dư thừa, chất thải hữu cơ từ phòng ăn: bố trí 03 thùng đựng có nắp đậy để đựng thức ăn thừa (dung tích: 120l/thùng). Hợp đồng thu mua với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn phường và vùng lân cận.

* Chất thải rắn công nghiệp thông thường

- Bố trí công nhân thu gom, quét dọn hàng ngày và vận chuyển về kho chứa CTR sản xuất với diện tích 300m2 ở phía Đông Dự án:

- Hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý đúng quy định.

* Nhận xét:

- Ưu điểm: khống chế được CTR ngay tại nguồn phát sinh, tuy nhiên phụ thuộc phần lớn vào ý thức của CBCNV.

- Mức độ khả thi cao.

(4) Bùn thải từ HTXLNT

Tương tự giai đoạn trên (Phần d.1, Mục 4.1.2.2)

(5) Chất thải nguy hại

- Phương thức thu gom

CTNH được thu gom và tập kết tại khu vực riêng biệt so với CTR thông thường. Phương thức thu gom cụ thể như sau:

+ Đối với chất thải lỏng nguy hại như dầu mỡ thải: thu gom và chứa trong các can chứa dầu, có nắp đậy kín để tránh chảy tràn.

+ Đối với các chất thải rắn nguy hại như giẻ lau dính dầu mỡ, pin, acquy, bóng đèn huỳnh quang, hộp mực in... sau khi thu gom cho vào các túi ni lông buộc kín miệng và chứa trong thùng rác loại 100 lít tại kho chứa CTNH trước khi đơn vị chức năng đến vận chuyển đi xử lý.

+ Bố trí khoảng 13 thùng chứa CTNH. Thùng chứa chất thải này có ký hiệu để phân biệt các mã chất thải nguy hại nhằm tránh nhầm lẫn với các loại chất thải khác và được tập kết về kho chứa kín, có mái che kín, đảm bảo không để phát tán ra môi trường xung quanh.

- Phương thức xử lý

- Hợp đồng với đơn vị có năng lực vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định.

- Lập kế hoạch quản lý chất thải và thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Nhà kho chứa CTNH

Bố trí kho chứa CTNH tại phía Đông Dự án có diện tích 300m2, có nền cao, có ngăn các ô đựng CTNH riêng biệt.

*Nhận xét:

Các biện pháp giảm thiểu chất thải nguy hại trên là đơn giản và dễ thực hiện, không có khó khăn về kỹ thuật nên có khả năng thực hiện được.

4.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải

Để giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động của Dự án, Chủ dự án cam kết như sau:

(a) Tiếng ồn, độ rung

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho CBCNV làm việc tại khu vực sản xuất.

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các máy móc, thiết bị; kiểm tra độ mòn chi tiết, tiến hành bảo dưỡng hoặc thay các chi tiết hư hỏng kịp thời.

- Bố trí các máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh tình trạng các máy hoạt động cùng một lúc để giảm tác động cộng hưởng tiếng ồn.

- Sử dụng loại máy hiện đại có hệ số giảm âm tốt để giảm tiếng ồn.

- Có bệ nâng trong trường hợp có sự cố ngập nước.

* Nhận xét:

- Ưu điểm:  Các biện pháp giảm thiểu đơn giản, dễ thực hiện.

(b) Kinh tế - xã hội khu vực

Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp sau:

- Ưu tiên sử dụng người lao động tại địa phương.

- Phối hợp với địa phương trong việc quản lý công nhân, đảm bảo an ninh trật tự, loại trừ các tệ nạn xã hội.

- Sử dụng loại xe vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm có mức trọng tải phù hợp với kết cấu các tuyến đường để tránh gây hư hỏng đường giao thông khu vực.

- Yêu cầu các xe vận chuyển chạy đúng tốc độ, tránh các giờ cao điểm, nhất là giờ tan ca của Nhà máy và các Nhà máy lân cận để hạn chế gây ách tắc và tai nạn giao thông.

- Giáo dục, quán triệt các cán bộ nhân viên làm việc tại Dự án có hành vi ứng xử văn hóa, văn minh với người dân địa phương.

- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, thân thiết với chính quyền và người dân địa phương để nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ phía cộng đồng dân cư.

- Khi có sự cố về an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn, Chủ dự án sẽ chủ động liên hệ với chính quyền địa phương để nắm bắt tình hình, đồng thời có những cảnh báo, hướng dẫn kịp thời đến CBCNV để có thể chủ động phòng tránh.

- Bố trí các ca làm việc phù hợp với từng bộ phận để tránh tình trạng tan ca cùng một lúc dẫn đến ùn tắc giao thông.

- Tuyên truyền, giáo dục nhân viên để xe trật tự, đúng quy định, nghiêm chỉnh tuân thủ Luật An toàn giao thông đường bộ.

- Đóng góp đầy đủ các khoản thuế và lệ phí theo quy định vào ngân sách Nhà nước và địa phương.

- Chủ dự án sẽ tích cực hỗ trợ địa phương trong các hoạt động phúc lợi xã hội và cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng.

* Nhận xét:

- Ưu điểm:  Các biện pháp giảm thiểu đơn giản, dễ thực hiện.

4.2.2.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với các rủi ro, sự cố

Để phòng ngừa, ứng phó với các rủi ro, sự cố trong giai đoạn hoạt động, Chủ dự án cam kết thực hiện như các biện đã nêu ở giai đoạn Nhà máy đi vào hoạt động tại giai đoạn 1 (Phần 3, Mục 4.1.2.2)

4.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Danh mục các công trình và kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường được tổng hợp và trình bày ở bảng sau:

Bảng 4.39. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường

| Stt | Hạng mục | Tiến độ | Dự trù kinh phí (1.000 đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn thi công xây dựng |  | 440.000 |
| 1 | Nhà vệ sinh di động | - Giai đoạn 1: Quý III/2024, - Giai đoạn 2: Quý III/2026 | 30.000 |
| 2 | Hệ thống thu gom nước mưa tạm thời |  | 20.000 |
| 3 | 04 thùng chứa CTR sinh hoạt 120 lít/thùng |  | 20.000 |
| 4 | 08 thùng chứa CTNH 120 lít/thùng |  | 20.000 |
| 5 | Trạm xịt rửa xe |  | 150.000 |
| 6 | Xe bồn tưới nước |  | 200.000 |
| II | Giai đoạn vận hành |  | 4.534.000 |
| II.1 | Giai đoạn 1 | Trước Quý II/2025 | 3.549.000 |
| 1 | Quạt thông gió |  | 120.000 |
| 2 | Máy làm mát |  | 560.000 |
| 3 | Hệ thống thu gom, thoát nước mưa |  | 100.000 |
| 4 | Hệ thống thu gom, thoát nước thải |  | 100.000 |
| 5 | Bê tự hoại |  | 100.000 |
| 6 | Hệ thống xử lý nước thải |  | 1.000.000 |
| 7 | Kho chứa CTR sản xuát |  | 30.000 |
| 8 | Hệ thống xử lý khí thải lò hơi, dung môi từ quá trình ép nhựa, từ quá trình sơn |  | 1.800.000 |
| 9 | Kho chứa CTNH |  | 20.000 |
| 10 | 20 thùng chứa rác thải sinh hoạt |  | 10.000 |
| 11 | 14 thùng chứa CTNH |  | 9.000 |
| II.2 | Giai đoạn 2 | Trước Quý IV/2027 | 685.000 |
| 1 | Quạt thông gió |  | 120.000 |
| 2 | Máy làm mát |  | 560.000 |
| 3 | 10 thùng chứa rác thải sinh hoạt |  | 5.000 |
| Tổng cộng | 4.974.000 |

Chủ dự án tiến hành thành lập Tổ bảo vệ môi trường trong giai đoạn xây dựng và vận hành, tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể về quản lý, bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động và tổ chức thực hiện.

4.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO

Các phương pháp đánh giá được sử dụng bao gồm:

- Phương pháp đánh giá nhanh: Phương pháp này do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban hành năm 1993. Cơ sở của phương pháp đánh giá nhanh là dựa vào bản chất nguyên liệu, công nghệ, quy luật của các quá trình trong tự nhiên và kinh nghiệm để xác định và định tính các thông số ô nhiễm.

Phương pháp này cho kết quả hạn chế trong trường hợp các thông số và các dữ liệu về các ngành nghề, hoạt động hạn chế. Trong báo cáo này có nhiều số liệu về tải lượng chất thải (khí thải, chất thải,…) trong giai xây dựng được ước tính dựa trên cơ sở phạm vi ảnh hưởng, điều kiện khí hậu,… giả định. Trong thực tế, thì điều kiện thực tế của khí hậu rất dễ biến động, vì vậy có thể thấy rằng các số liệu định lượng về tải lượng ô nhiễm khó xác định chính xác 100%.

- Phương pháp liệt kê: Báo cáo liệt kê các hoạt động của Dự án từ đó nhận dạng và liệt kê các nguồn gây tác động môi trường của Dự án cũng như các tác động môi trường với danh mục các hoạt động của Dự án, một ma trận được hình thành với trục tung là các hoạt động của Dự án, còn trục hoành là các tác động môi trường. Từ đó, mối quan hệ nhân quả giữa các hoạt động và các tác động đồng thời được thể hiện, ô nằm giữa hàng và cột trong ma trận sẽ được dùng để chỉ khả năng tác động. Kết quả được thể hiện dưới dạng bảng biểu, tổng hợp tác động môi trường và KT-XH của Dự án. Tuy nhiên, phương pháp chỉ đánh giá định tính hoặc bán định lượng, dựa trên chủ quan của những người đánh giá.

- Phương pháp so sánh

Dựa vào kết quả khảo sát, đo đạc tại hiện trường, kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm và kết quả tính toán theo lý thuyết so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam nhằm xác định chất lượng môi trường tại khu vực Dự án.

Các phương pháp này đã được nghiên cứu và công bố trên nhiều tài liệu chuyên ngành, nó có tính chính xác cao, cung cấp khá đầy đủ thông tin cần thiết để thực hiện đánh giá, tạo cơ sở khá vững chắc để xây dựng chương trình giám sát môi trường trong các giai đoạn hoạt động của Dự án.

- Phương pháp thống kê và xử lý số liệu

Tiến hành khảo sát thực địa tại địa phương nơi thực hiện Dự án. Thu thập số liệu thông qua các câu hỏi, phỏng vấn trực tiếp…

Sau khi thu thập, các số liệu được thống kê với nhiều phương pháp như thống kê mô tả, thống kê suy diễn, ước lượng và trắc nghiệm, phân tích và được xử lý nhằm phân tích dữ liệu điều tra các yếu tố môi trường (đất, nước, không khí, …) phục vụ cho việc phân tích hiện trạng môi trường và đánh giá tác động môi trường.

Phương pháp đã được kiểm chứng và tiêu chuẩn hóa. Kết quả có khả năng mang sai số ngẫu nhiên.

- Phương pháp kế thừa

Tìm hiểu, thu tập các nghiên cứu, đề tài về môi trường, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại và xung quanh khu vực thực hiện Dự án.

Các tài liệu này được hội đồng đánh giá nên có mang tính chính xác cao.

- Phương pháp phân tích mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm.

Tiến hành khảo sát thực địa, đo đạc, lấy mẫu ở hiện trường và phân tích tại phòng thí nghiệm.

Phương pháp này đòi hỏi kỹ năng thao tác, xử lý chuyên nghiệp. Phương pháp này cho kết quả trực quan nhằm phục vụ cho việc phân tích hiện trạng môi trường tại khu vực thực hiện Dự án từ đó đưa ra các đánh giá tác động môi trường và các biện pháp phòng ngừa chính xác.

CHƯƠNG V

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

5.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

5.1.1. Nguồn phát sinh nước thải:

Nguồn phát sinh nước thải tại Dự án:

- Nguồn số 01: từ hoạt động sinh hoạt của CBCNV

- Nguồn số 02: từ hoạt động nấu ăn

- Nguồn số 03: từ quá trình xả đáy lò hơi

- Nguồn số 04: từ hệ thống xử lý nước thải lò hơi

- Nguồn số 05: từ máy mài

- Nguồn số 06: từ quá trình xử lý bụi sơn

5.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa

Lưu lượng xả nước thải sinh hoạt tối đa của Dự án là 60 m3/ngày (24 giờ).

4.1.3. Dòng nước thải

Các nguồn phát sinh nước thải (01, 02, 03, 04, 05, 06) được dẫn về HTXLNT của Nhà máy để xử lý. Sau khi xử lý bởi hệ thống đạt yêu cầu đấu nối, sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN Gilimex sau đó dẫn về xử lý tại HTXLNT tập trung của KCN Phú Bài. Vị trí đấu nối có tọa độ (Hệ tọa độ VN 2.000, kinh tuyến 1070, múi chiếu 30): X: 1.813.709,72(m); Y: 573.487,85 (m).

5.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI

5.2.1. Nguồn phát sinh khí thải

Nguồn phát sinh khí thải tại Dự án:

- Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ hoạt động của lò hơi

- Nguồn số 02: Hơi dung môi từ quá trình ép nhựa

- Nguồn số 03: Bụi, hơi dung môi từ công đoạn phun sơn tại buồng sơn số 01

- Nguồn số 04: Bụi, hơi dung môi từ công đoạn phun sơn tại buồng sơn số 02

5.2.2. Lưu lượng xả bụi, khí thải tối đa

Lưu lượng xả khí thải được tính toán tối đa và đề nghị cấp phép:

* Đối với bụi phát sinh từ hoạt động lò hơi tại ống khói số 1 với lưu lượng: 10.000m3/h.

* Đối với hơi dung môi phát sinh từ quá trình ép nhựa tại ống khói số 2: 30.000m3/h

* Đối với bụi, hơi dung môi phát sinh từ hoạt động phun sơn:

- Tại ống khói số 3 của buồng sơn 01 với lưu lượng 55.000 m3/h

- Tại ống khói số 4 của buồng sơn 02 với lưu lượng 40.000 m3/h

Như vậy, tổng lượng xả khí thải tối đa đề nghị cấp phép: 135.000m3/h

5.2.3. Dòng khí thải

- Đối với nguồn thải số 01, sau khi xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, giá trị Cmax, Kp = 1, Kv = 1) sẽ xả thải vào môi trường không khí tại Dự án

- Đối với nguồn thải số 02, số 03, số 4 sau khi xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNMT ‐ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số hợp chất hữu cơ sẽ xả thải vào môi trường không khí tại Dự án.

5.2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải

- Nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động lò hơi trước khi xả vào môi trường không khí sẽ đạt QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, giá trị Cmax, Kp = 1, Kv = 1).

- Nồng độ hơi dung môi phát sinh từ quá trình ép nhựa; bụi và hơi dung môi phát sinh từ hoạt động phun sơn khi xả vào môi trường không khí sẽ đạt QCVN 20:2009/BTNMT ‐ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số hợp chất hữu cơ

Bảng 5.1. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng khí thải

| Stt | Vị trí | Thông số | Giá trị giới hạn | Quy chuẩn áp dụng | Quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi phát sinh từ hoạt động lò hơi tại ống khói số 1 | Bụi tổng | 180 | QCVN 19:2009/BTNMT (giá trị Cmax, cột B, Kv = 1, Kp = 1) | Không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ theo quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP | Không thuộc đối tượng quan trắc tự động theo quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP |
| 2 | Hơi dung môi phát sinh từ quá trình ép nhựa tại ống khói số 2 | Vinylclorua | 20 | QCVN 20:2009/BTNMT | Không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ theo quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP | Không thuộc đối tượng quan trắc tự động theo quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP |
|  |  | Styren | 100 |  |  |  |
|  |  | Butadien | 2.200 |  |  |  |
| 3 | Bụi, hơi dung môi phát sinh từ hoạt động phun sơn tại ống khói số 3 | Bụi tổng | 180 | QCVN 19:2009/BTNMT (giá trị Cmax, cột B, Kv = 1, Kp = 1) | Thực hiện quan trắc định kỳ với tần suất 6 tháng/ lần | Không thuộc đối tượng quan trắc tự động theo quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP |
|  |  | n-Butyl axetat | 950 | QCVN 20:2009/BTNMT |  |  |
|  |  | Etylaxetat | 1.400 |  |  |  |
| 4 | Bụi, hơi dung môi phát sinh từ hoạt động phun sơn tại ống khói số 4 | Bụi tổng | 180 | QCVN 19:2009/BTNMT (giá trị Cmax, cột B, Kv = 1, Kp = 1) | Thực hiện quan trắc định kỳ với tần suất 6 tháng/ lần | Không thuộc đối tượng quan trắc tự động theo quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP |
|  |  | n-Butyl axetat | 950 | QCVN 20:2009/BTNMT |  |  |
|  |  | Etylaxetat | 1.400 |  |  |  |

5.2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải

- Vị trí xả thải:

+ Tại miệng ống khói số 1 (lưu lượng: 10.000m3/h);

X(m): 1.813.770,25;		       Y(m): 573.431,55

+ Tại miệng ống khói số 2 (lưu lượng 30.000 m3/h):

X(m): 1.813.679,36;			Y(m): 573.470,82

+ Tại miệng ống khói số 3 (lưu lượng 55.000m3/h):

X(m): 1.813.653,79;		    Y(m): 573.454,29

+ Tại miệng ống khói số 4 (lưu lượng 40.000 m3/h):

X(m): 1.813.622,05;			 Y(m): 573.429,18

- Phương thức xả khí thải: Cưỡng bức, liên tục trong 1 ca làm việc

5.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG

5.3.1. Nguồn phát sinh

Nguồn phát sinh: chủ yếu từ các phương tiện giao thông ra vào Cơ sở; hoạt động sản xuất

5.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung

Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: phạm vi Cơ sở được giới hạn bởi các điểm góc (theo hệ tọa độ VN 2.000, KTT 1070, múi chiếu 300) như sau:

Bảng 5.2. Tọa độ vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung

| Stt | Ký hiệu | Tọa độ X (m) | Tọa độ Y (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.813.840,77 | 573.310,24 |
| 2 | 2 | 1.813.841,78 | 573.321,65 |
| 3 | 3 | 1.813.685,73 | 573.512,73 |
| 4 | 4 | 1.813.674,60 | 573.513,71 |
| 5 | 5 | 1.813.506,60 | 573.369,44 |
| 6 | 6 | 1.813.505,75 | 573.358,16 |
| 7 | 7 | 1.813.677,70 | 573.171,06 |
| 8 | 8 | 1.813.840,77 | 573.170,20 |

- Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN
27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

+ Giá trị giới hạn:

* Tiếng ồn:

Bảng 5.3. Giá trị theo QCVN đối với tiếng ồn

| Stt | Từ 6-21 giờ (dBA) | Từ 21-6 giờ (dBA) | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 55 | 6 tháng/lần | Khu vực thông thường |

* Độ rung:

##### Bảng 5.4. Giá trị theo QCVN đối với độ rung

| Stt | Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Từ 6-21 giờ (dB) | Từ 21-6 giờ (dB) |  |  |
| 1 | 70 | 60 | 6 tháng/lần | Khu vực thông thường |

CHƯƠNG VI

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC                                 MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

6.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ

6.1.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trinh xử lý nước thải

Do nước thải sau khi xử lý bởi hệ thống đạt yêu cầu đấu nối, sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN Gilimex sau đó dẫn về xử lý tại HTXLNT tập trung của KCN Phú Bài. Vị trí đấu nối có tọa độ (Hệ tọa độ VN 2.000, kinh tuyến 1070, múi chiếu 30): X: 1.813.709,72(m); Y: 573.487,85 (m) nên không vận hành thử nghiệm.

6.1.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải

6.1.2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải

- Thời gian bắt đầu: Quý III/2025

- Thời gian kết thúc: Quý IV/2025

- Lưu lượng:

* Đối với bụi phát sinh từ hoạt động lò hơi tại ống khói số 1 với lưu lượng: 10.000m3/h.

* Đối với hơi dung môi phát sinh từ quá trình ép nhựa tại ống khói số 2: 30.000m3/h

* Đối với bụi, hơi dung môi phát sinh từ hoạt động phun sơn:

- Tại ống khói số 3 của buồng sơn 01 với lưu lượng 55.000 m3/h

- Tại ống khói số 4 của buồng sơn 02 với lưu lượng 40.000 m3/h

6.1.12. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý bụi, khí thải

* Kế hoạch thực hiện

Cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại Cột 3, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 07/2022/NĐ-CP nên căn cứ theo Khoản 5, Điều 21, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022: Chủ cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định. Do đó, chúng tôi đề xuất kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các hệ thống xử lý bụi, khí thải như sau:

* Giai đoạn vận hành ổn định

- Vị trí quan trắc:

1. Tại miệng ống khói của HTXL khí thải lò hơi (ống khói số 1).

2. Tại miệng ống khói của hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình ép nhựa (ống khói số 2).

3. Tại miệng ống khói của hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình phun sơn tại buồng sơn số 01 (ống khói số 3).

4. Tại miệng ống khói của hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình phun sơn tại buồng sơn số 04 (ống khói số 4).

- Thông số quan trắc:

1. Tại miệng ống khói của HTXL khí thải lò hơi (ống khói số 1).

+ Thông số: bụi tổng

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (giá trị Cmax, cột B, Kv = 1, Kp = 1)

2. Tại miệng ống khói của hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình ép nhựa (ống khói số 2).

+ Thông số: vinylclorua, styren, butadien

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 20:2009/BTNMT

3. Tại miệng ống khói của hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình phun sơn tại buồng sơn số 01 (ống khói số 3) và tại miệng ống khói của hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình phun sơn tại buồng sơn số 04 (ống khói số 4).

+ Thông số: Bụi tổng; Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (giá trị Cmax, cột B, Kv = 1, Kp = 1)

+ Thông số: n-butyl axetat, etylaxetat; Quy chuẩn so sánh: 20:2009/BTNMT

- Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần trong 03 ngày liên tiếp (trường hợp bất khả kháng, phải thực hiện đo đạc vào ngày tiếp theo).

* Đơn vị dự kiến thực hiện: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.

6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI ĐỊNH KỲ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

6.2.1. Giám sát khí thải

1. Tại miệng ống khói của HTXL khí thải lò hơi (ống khói số 1).

- Thông số: bụi tổng

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (giá trị Cmax, cột B, Kv = 1, Kp = 1)

- Tần suất quan trắc: theo yêu cầu của Chủ dự án và giám sát khi có sự cố hoặc yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

2. Tại miệng ống khói của hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình ép nhựa (ống khói số 2).

- Thông số: vinylclorua, styren, butadien

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 20:2009/BTNMT

- Tần suất quan trắc: theo yêu cầu của Chủ dự án và giám sát khi có sự cố hoặc yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

3. Tại miệng ống khói của hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình phun sơn tại buồng sơn số 01 (ống khói số 3).

- Thông số: Bụi tổng; Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (giá trị Cmax, cột B, Kv = 1, Kp = 1)

- Thông số: n-butyl axetat, etylaxetat; Quy chuẩn so sánh: 20:2009/BTNMT

- Tần suất quan trắc: 6 tháng/lần và giám sát khi có sự cố hoặc yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

4. Tại miệng ống khói của hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình phun sơn tại buồng sơn số 04 (ống khói số 4).

- Thông số: Bụi tổng; Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (giá trị Cmax, cột B, Kv = 1, Kp = 1)

- Thông số: n-butyl axetat, etylaxetat; Quy chuẩn so sánh: 20:2009/BTNMT

- Tần suất quan trắc: 6 tháng/lần và giám sát khi có sự cố hoặc yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

6.2.2. Giám sát tiếng ồn, độ rung

- Số điểm giám sát: 02 điểm.

- Vị trí giám sát:

+ Khu vực bên ngoài tại cổng ra vào của khu vực Dự án

+ Khu vực sản xuất Dự án

- Thông số giám sát: tiếng ồn, độ rung

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần và giám sát khi có sự cố hoặc yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

CHƯƠNG VI

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN

- Công ty TNHH EON Industry Việt Nam cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

- Công ty cam kết vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

- Công ty cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu Dự án gây ô nhiễm môi trường.

- Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

- Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, Công ty sẽ báo cáo kịp thời đến cơ quan quản lý.